**Муниципальное образование городской округ –город Югорск**

**Администрация города Югорска**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения и оценки котировочных заявок**

24 ноября 2010 г. № 335

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Заместитель председателя единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1.Кузнецова Т.П. – начальник управления экономической политики;

Члены комиссии:

2.Бандурин В.К. – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;

3.Долгодворова Т.И.- заместитель главы города;

4.Тельнова Н.А. – начальник контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5.Ермаков А.Ю.- начальник юридического управления;

6.Захарова Н.Б.- начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет 60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Васильчук Николай Иванович - заместитель директора по хозяйственной работе МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 2».

1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования (запрос котировок от 08.11.2010 № 939).

2.Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2». Почтовый адрес: 628260, Мира ул., д. 85, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в сети Интернет ([www.ozhmao.ru](http://www.ozhmao.ru/)) «08» ноября 2010 года.

4.Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

4.1 Наименование, характеристики и объем услуг – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.2 Место оказания услуг: 628260, ул. Мира, д.85, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

4.3 Максимальная цена муниципального контракта: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

4.4 Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год.

4.5 В цену услуг должны быть включены расходы на оказание услуг, в т.ч. затраты на заработную плату, накладные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

4.6 Срок и условия оплаты оказания услуг - ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента выставления счет – фактуры и подписания акта оказанных услуг.

4.7 Сроки оказания услуг: с 01.01.2011 г. по 30.06.2011 г.

5. До окончания указанного в запросе котировок срока подачи котировочных заявок («23» ноября 2010 г. 10 часов 00 минут) были поданы 3 (три) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

| №  п/п | Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Югорскэнергогаз» | 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Геологов, 15 | 22.11.2010  15 часов 00 мин. |
| 2 | ООО «Терра-плюс» | 628260, г. Югорск, ул. Таежная, д.12/2, кв.19 | 22.11.2010  09 часов 40 мин. |
| 3 | Индивидуальный предприниматель Домрачев Дмитрий Владимирович | 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Южная,27 | 22.11.2010  09 часов 43 мин. |

6.Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

6.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 238 000 (двести тридцать восемь тысяч) рублей.

6.2. Признать победителями в проведении запроса котировок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Победитель в проведении запроса котировок | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок |
| 1. | Наименование участника | ООО «Терра-плюс» | Индивидуальный предприниматель Домрачев Дмитрий Владимирович |
| 2. | Цена муниципального контракта, руб. | **238 000** | **349 392** |
| 3. | Условия контракта | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «24» ноября 2010г. №335 | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «24» ноября 2010г. №335 |

**Заместитель**

**председателя комиссии: Т.П.Кузнецова**

**Члены комиссии**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.К. Бандурин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И. Долгодворова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Тельнова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Ермаков

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Б. Ловыгина

Секретарь О.С.Абдуллаева

**Приложение № 1**

к протоколу рассмотрения

и оценки котировочных заявок

от «24» ноября 2010 г. № 335

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования

(запрос котировок от 08.11.2010 № 939).

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | ООО «Терра-плюс»,  г. Югорск | | Индивидуальный предприниматель Домрачеев Д.В. г.Югорск | | ООО «Югорскэнергогаз»  г. Югорск | |
|  |  | Цена, руб. | Сумма,  руб. | Цена,  руб | Сумма,  руб. | Цена, руб. | Сумма,  руб. |
| 1 | Техничес-кое обслужива-ние электрооборудования | 1. Техническое обслуживание систем электроснабжения включает работы по контролю технического состояния, подержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации. 2. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров, относятся работы по устранению неисправностей электротехнических устройств.    1. При проведении осмотров должны устранятся неисправности, которые могут быть устранены в течении времени, отводимого на осмотр. 3. Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. 4. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течении всего периода действия договора.   Конкретные виды и состав работ по ТО систем электроснабжения, отражается в действующих нормативно-методических документах, специальных технических регламентах.  5.Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых.  5.1.Замена поврежденных участков групповой линии питания стационарных электроплит, электроконфорок, замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств, переключателей, нагревательных элементов, автоматического или дистанционного управления освещения зданий.  5.2.Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств.  5.3.Замена приборов учета.  5.4.Восстановление цепей заземления:  - конкретные виды и состав работ по ТР систем электроснабжения, отражающиеся в действующих нормативно-методических документах, специальных технических регламентах;  5.5. Измерение сопротивления «ф» «о» «земля»  Техническая характеристика электрооборудования:  - электрокабели 62703 м  - выключатели 714 ед  - эл/розетки 527 ед  - распредкоробки 4260 шт  - щит освещения 37  - светильники 2527  - электрощитовые 6 шт  - насосы вихревые 1,5 Квт 4 шт  - вентиляторы до 1 Квт 26 шт  - более 1Квт 10 шт  Электрооборудование столовой:  - эл/плита производственная 10 Квт 6 ед  - эл/сковорода 12 Квт 3 ед  - жарочный шкаф 15 Квт 3 ед  - котел пищеварочный 32 Квт 3 ед  - эл/кипятильник 17 Квт 13 ед  - эл/привод универсальный 1,5 Квт 5 ед  - картофелечистка 3 Квт 2 ед  - тестомесильная машина 7 Квт 1 ед  - холодильная камера 1,5 Квт 16 ед  - хлеборезка 0,75 Квт 1 ед  - холодильные шкафы 0,5 Квт 4 ед  - линия раздаточная 30 Квт 1 ед  - станки деревообрабатывающие  от 3-10 Квт 19 ед  - посудомоечная машина 3 Квт 2 ед | Чел/час. | 1506 | 158,03 | 238000,00 | 232,00 | 349392,00 | 232,04 | 349 450,00 |
| Всего: сумма муниципального контракта, руб. | | Максимальная цена муниципального контракта **350 000 рублей** | | | **238 000,00** | | **349 392,00** | | **349 450,00** | |
| Сроки оказания услуг | | с 01.01.2011 г. по 30.06.2011 г. | | | Согласны | | Согласны | | Согласны | |
| Срок и условия оплаты оказания услуг | | Ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента выставления счет – фактуры и подписания акта оказанных услуг | | | Согласны | | Согласны | | Согласны | |
| Требования к участнику размещения заказа | | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике | | | Отсутствует | | Отсутствует | | Отсутствует | |