Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

08 ноября  2011г.                                                                                     № 0187300005811000515-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Всего присутствовали 5 членов комиссии, что составляет  50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Кажуро Ольга Владимировна, исполняющий обязанности начальника отдела материально-технического снабжения МУ «Центральная городская больница г.Югорска».

1.Наименование предмета запроса котировок: поставка медицинского оборудования (запрос котировок от 17 октября 2011 года, номер извещения на официальном сайте: 0187300005811000515).

2.Муниципальный заказчик: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова,29, г.Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) «25» октября  2011 года.

4.Существенными условиями  муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются  следующие:

4.1 Наименование, характеристики и объем товара – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.2 Сроки поставки товара:   разовая поставка в течение 20 дней со дня заключения контракта.

4.3 Максимальная  цена муниципального  контракта: 116 667  рублей.

4.4 Источник финансирования: средства бюджета города Югорска на 2011 год.

4.5 В цену товара включены расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

4.6 Срок и условия оплаты товара: безналичным перечислением в течение 10 банковских дней после подписания товарной накладной, по факту поставки товара.

4.7 Гарантийный срок поставщика: 12 месяцев со дня подписания  акта ввода в эксплуатацию.

4.8 Гарантийный срок производителя: 12 месяцев от даты выпуска.

5. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок («07» ноября  2011 г. 13 часов 00 минут) были поданы 2 (две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «МО «Отдел медицинской техники» | 620102, ул.Ясная, д.46, г.Екатеринбург, Свердловская область | 01.11.2011 12 часов 17 мин. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «МедиРон» | 620039, ул.XXII Партсъезда, 15, г.Екатеринбург | 03.11.2011 12 часов 36 мин. |

6.Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

6.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «МО «Отдел медицинской техники» | В соответствии с ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении запроса котировок не указана характеристика товара по следующим позициям: (Аппарат обеспечивает следующие виды воздействия: - гальванизация и электрофорез; - диадинамические токи; - синусоидальные модулированные токи (СМТ); - интерференционные токи; - электросон; - короткоимпульсная электроанельгезия (ЧЭНС); - флюктуаризация; - электростимуляция не менее 9 форм тока, не менее 6 форм модуляции; аппарат имеет 2 независимых канала; - аппарат обеспечивает максимальную амплитуду тока воздействия 100 мА;- после окончание процедуры снятие тока происходит плавно, что исключает неприятные ощущения у пациента; - к аппарату может быть подключен пульт дистанционного управления, с которого можно регулировать ток, а также прерывать и возобновлять процедуру; - имеется возможность оперативной смены полярности тока; - аппарат стабилизирует ток воздействия, что исключает изменение тока во время процедуры и обеспечивает «мягкое» воздействие на пациента; - аппарат имеет защиту от пропадания напряжения сети; - имеется возможность запоминания параметров наиболее часто используемых режимов для быстрой установки и программирование процедур; - имеется возможность обеспечения любой формы и параметров импульсов тока по заказу. Аппарат комплектуется высококачественными многоразовыми электродами из проводящего материала в соединении с гидрофильными прокладками из искусственной кожи. Аппарат также может использоваться с любыми электродами для электротерапии, разрешенными к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке и имеющими сертификаты соответствия системы ГОСТ Р. Для подсоединения электродов имеются кабели с различными типами контактных соединителей: кнопка; штекер 2 мм; флажок; «крокодил». Аппарат полностью соответствует ГОСТам по электромагнитной совместимости и электробезопасности, имеет регистрационное удостоверение и сертификат соответствия. «Мустанг-Физио-МЭЛТ-2К» представляет собой современный, удобный в работе и простой в управлении аппарат, который обеспечивает воздействие практически всеми видами низкочастотных импульсных токов. Технические характеристики электротерапевтического аппарата «Мустанг-физио-МЭЛТ-2К»: аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 и технических условий ТУ 9444-006-29230815-2 Количество независимых каналов 2 Виды токов: - постоянный; синусоидальный; импульсный; флюктуирующий Виды импульсов тока: - прямоугольные моно- и биполярные; - прямоугольные биполярные несимметричные; - треугольные моно- и биполярные; - экспоненциальные моно- и биполярные; - трапециевидные моно- и биполярные; - двойные треугольные моно- и биполярные; - нейроподобные; - полусинусоидальные с экспоненциальным задним фронтом Максимальная амплитуда тока на нагрузке 500 Ом: - для постоянного тока 80 мА - для импульсов тока длительностью > 60 мс 80 мА - для импульсов тока длительностью < 60 мс 100 мА - для синусоидального тока 100 мА - для флюктуирующего тока 100 мА Возможность регулировки тока с помощью пульта дистанционного управления (при наличии) Наличие Частота следования импульсов, Гц: - прямоугольных 0,1  5000 - треугольных, экспоненциальных, трапециевидных 0,1  5000 - двойных треугольных 1,0  200 -нейроподобных 10  500 -полусинусоидальных с экспоненциальным задним фронтом 50; 100 Частота синусоидального тока 2000  10000 Длительность импульсов, мс: - прямоугольных 0,02-500 - прямоугольных биполярных несимметричных 0,06  500 - треугольных, экспоненциальных, трапециевидных 0,04  500 - двойных треугольных 0,04  0,5 - нейроподобных 0,1  2 - полусинусоидальных с экспоненциальных задним фронтом Не менее 14 Верхняя граница частоты флюктуирущего тока, Гц Не более 3000 Форма модулирующих сигналов в режиме «посылка-пауза»: - прямоугольная; треугольная; трапециевидная; синусоидальная Длительность модулирующего сигнала в режиме «посылка-пауза», с: 0,01-60 Длительность пауз между посылками импульсов,с: 0,01-60 Частота модуляции сигналом синусоидальной формы, Гц 10 -200 Коэффициент модуляции сигналом синусоидальной формы, % 10-150 Диапазон частот интерференционного тока, Гц 1-200 Продолжительность процедуры, мин 1-90 Плавное снятие тока после окончания процедуры Наличие Защита пациента от пропадания напряжения сети Наличие Возможность запоминания текущего режима Наличие Возможность программирования и запоминания процедур Наличие Электропитание: Напряжение, В Не более 220 Частота, Гц Не менее 50 Максимальная потребляемая мощность, ВА Не более 28 Время установления рабочего режима, с Не более 10 Диапазон рабочих температур, Со +10….+35 |

6.2 Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 88 600 (восемьдесят восемь тысяч шестьсот)  рублей.

6.3. Признать победителями  в проведении запроса котировок:

| № п/п | Наименование | Победитель в проведении запроса котировок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника | Общество с ограниченной ответственностью «МедиРон» |
| 2. | Цена муниципального контракта, руб. | 88600 |
| 3. | Условия контракта | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «08» ноября 2011 г. №0187300005811000515-1 |

Заместитель председателя комиссии:                                           		В.К.Бандурин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

Представитель Заказчика                                                                      ______________ О.В.Кажуро

Секретарь Е.Р. Луллис

Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «08» ноября  2011   № 0187300005811000515-1

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на поставку  медицинского оборудования

(запрос котировок от 17 октября 2011 года, номер извещения на официальном сайте: 0187300005811000515).

Заказчик: МУ «Центральная городская больница г.Югорска».

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | ООО «МО «Отдел медицинской техники» г. Екатеринбург |  |  | ООО «МедиРон» г. Екатеринбург |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование, характеристика | Цена, руб. | Сумма руб. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Аппарат многофункцио- нальный электротерапевти-ческий «Мустанг-физио-МЭЛТ-2К или эквивалент | Многофункциональный электротерапевтический аппарат 2-канальный - универсальный аппарат-комбайн для низкочастотной электротерапии. Аппарат обеспечивает следующие виды воздействия: - гальванизация и электрофорез; - диадинамические токи; - синусоидальные модулированные токи (СМТ); - интерференционные токи; - электросон; - короткоимпульсная электроанельгезия (ЧЭНС); - флюктуаризация; - электростимуляция не менее 9 форм тока, не менее 6 форм модуляции; аппарат имеет 2 независимых канала; - аппарат обеспечивает максимальную амплитуду тока воздействия 100 мА;- после окончание процедуры снятие тока происходит плавно, что исключает неприятные ощущения у пациента; - к аппарату может быть подключен пульт дистанционного управления, с которого можно регулировать ток, а также прерывать и возобновлять процедуру; - имеется возможность оперативной смены полярности тока; - аппарат стабилизирует ток воздействия, что исключает изменение тока во время процедуры и обеспечивает «мягкое» воздействие на пациента; - аппарат имеет защиту от пропадания напряжения сети; - имеется возможность запоминания параметров наиболее часто используемых режимов для быстрой установки и программирование процедур; - имеется возможность обеспечения любой формы и параметров импульсов тока по заказу. Аппарат комплектуется высококачественными многоразовыми электродами из проводящего материала в соединении с гидрофильными прокладками из искусственной кожи. Аппарат также может использоваться с любыми электродами для электротерапии, разрешенными к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке и имеющими сертификаты соответствия системы ГОСТ Р. Для подсоединения электродов имеются кабели с различными типами контактных соединителей: кнопка; штекер 2 мм; флажок; «крокодил». Аппарат полностью соответствует ГОСТам по электромагнитной совместимости и электробезопасности, имеет регистрационное удостоверение и сертификат соответствия. «Мустанг-Физио-МЭЛТ-2К» представляет собой современный, удобный в работе и простой в управлении аппарат, который обеспечивает воздействие практически всеми видами низкочастотных импульсных токов. Технические характеристики электротерапевтического аппарата «Мустанг-физио-МЭЛТ-2К»: аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 и технических условий ТУ 9444-006-29230815-2 | штук | 2 | Аппарат многофункциональный электротерапевтический «Мустанг-физио-МЭЛТ-2К «Техника научно-производственный лазерный центр, Россия» Многофункциональный электротерапевтический аппарат 2-канальный - универсальный аппарат-комбайн для низкочастотной электротерапии. Аппарат выполнен в компактном, удобном корпусе с наклонной панелью управления. Спереди расположены разъемы для подключения электродов. | 44285 | 88570 | 44 300 | 88 600 |
|  |  | Количество независимых каналов | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды токов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - постоянный; синусоидальный; импульсный; флюктуирующий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды импульсов тока: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - прямоугольные моно- и биполярные; - прямоугольные биполярные несимметричные; - треугольные моно- и биполярные; - экспоненциальные моно- и биполярные; - трапециевидные моно- и биполярные; - двойные треугольные моно- и биполярные; - нейроподобные; - полусинусоидальные с экспоненциальным задним фронтом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная амплитуда тока на нагрузке 500 Ом: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - для постоянного тока | 80 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - для импульсов тока длительностью > 60 мс | 80 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - для импульсов тока длительностью < 60 мс | 100 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - для синусоидального тока | 100 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - для флюктуирующего тока | 100 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность регулировки тока с помощью пульта дистанционного управления (при наличии) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота следования импульсов, Гц: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - прямоугольных | 0,1  5000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - треугольных, экспоненциальных, трапециевидных | 0,1  5000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - двойных треугольных | 1,0  200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -нейроподобных | 10  500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -полусинусоидальных с экспоненциальным задним фронтом | 50; 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота синусоидального тока | 2000  10000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длительность импульсов, мс: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - прямоугольных | 0,02-500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - прямоугольных биполярных несимметричных | 0,06  500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - треугольных, экспоненциальных, трапециевидных | 0,04  500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - двойных треугольных | 0,04  0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - нейроподобных | 0,1  2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - полусинусоидальных с экспоненциальных задним фронтом | Не менее 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Верхняя граница частоты флюктуирущего тока, Гц | Не более 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма модулирующих сигналов в режиме «посылка-пауза»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - прямоугольная; треугольная; трапециевидная; синусоидальная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длительность модулирующего сигнала в режиме «посылка-пауза», с: | 0,01-60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длительность пауз между посылками импульсов,с: | 0,01-60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота модуляции сигналом синусоидальной формы, Гц | 10 -200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент модуляции сигналом синусоидальной формы, % | 10-150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон частот интерференционного тока, Гц | 1-200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Продолжительность процедуры, мин | 1-90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плавное снятие тока после окончания процедуры | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита пациента от пропадания напряжения сети | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность запоминания текущего режима | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность программирования и запоминания процедур | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электропитание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | Не более 220 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота, Гц | Не менее 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная потребляемая мощность, ВА | Не более 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время установления рабочего режима, с | Не более 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, Со | +10….+35 |  |  |  |  |  |  |
| Цена муниципального контракта, руб. |  | Максимальная цена муниципального контракта, 116 667 |  |  | 88 570,00 |  |  | 88 600,00 |  |
| Место доставки поставляемого товара |  | 628260, склад МУ «Центральная городская больница г. Югорска», ул. Попова 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. |  |  | согласны |  |  | согласны |  |
| Сроки поставки товара |  | разовая поставка в течение 20 дней со дня заключения контракта. |  |  | согласны |  |  | согласны |  |
| Срок и условия оплаты товара |  | безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания товарной накладной, по факту поставки товара |  |  | согласны |  |  | согласны |  |
| Гарантийный срок |  | Гарантийный срок поставщика: 12 месяцев со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок производителя: 12 месяцев от даты выпуска. |  |  | согласны |  |  | согласны |  |
| Требования к участнику размещения заказа |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков |  |  | отсутствуют |  |  | отсутствуют |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  | ззаявка не соответствует требованиям, заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении запроса котировок: не указана характеристика товара по позициям: (Аппарат обеспечивает следующие виды воздействия: - гальванизация и электрофорез; - диадинамические токи; - синусоидальные модулированные токи (СМТ); - интерференционные токи; - электросон; - короткоимпульсная электроанельгезия (ЧЭНС); - флюктуаризация; - электростимуляция не менее 9 форм тока, не менее 6 форм модуляции; аппарат имеет 2 независимых канала; - аппарат обеспечивает максимальную амплитуду тока воздействия 100 мА;- после окончание процедуры снятие тока происходит плавно, что исключает неприятные ощущения у пациента; - к аппарату может быть подключен пульт дистанционного управления, с которого можно регулировать ток, а также прерывать и возобновлять процедуру; - имеется возможность оперативной смены полярности тока; - аппарат стабилизирует ток воздействия, что исключает изменение тока во время процедуры и обеспечивает «мягкое» воздействие на пациента; - аппарат имеет защиту от пропадания напряжения сети; - имеется возможность запоминания параметров наиболее часто используемых режимов для быстрой установки и программирование процедур; - имеется возможность обеспечения любой формы и параметров импульсов тока по заказу. Аппарат комплектуется высококачественными многоразовыми электродами из проводящего материала в соединении с гидрофильными прокладками из искусственной кожи. Аппарат также может использоваться с любыми электродами для электротерапии, разрешенными к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке и имеющими сертификаты соответствия системы ГОСТ Р. Для подсоединения электродов имеются кабели с различными типами контактных соединителей: кнопка; штекер 2 мм; флажок; «крокодил». Аппарат полностью соответствует ГОСТам по электромагнитной совместимости и электробезопасности, имеет регистрационное удостоверение и сертификат соответствия. «Мустанг-Физио-МЭЛТ-2К» представляет собой современный, удобный в работе и простой в управлении аппарат, который обеспечивает воздействие практически всеми видами низкочастотных импульсных токов. Технические характеристики электротерапевтического аппарата «Мустанг-физио-МЭЛТ-2К»: аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 и технических условий ТУ 9444-006-29230815-2 Количество независимых каналов 2 Виды токов: - постоянный; синусоидальный; импульсный; флюктуирующий Виды импульсов тока: - прямоугольные моно- и биполярные; - прямоугольные биполярные несимметричные; - треугольные моно- и биполярные; - экспоненциальные моно- и биполярные; - трапециевидные моно- и биполярные; - двойные треугольные моно- и биполярные; - нейроподобные; - полусинусоидальные с экспоненциальным задним фронтом Максимальная амплитуда тока на нагрузке 500 Ом: - для постоянного тока 80 мА - для импульсов тока длительностью > 60 мс 80 мА - для импульсов тока длительностью < 60 мс 100 мА - для синусоидального тока 100 мА - для флюктуирующего тока 100 мА Возможность регулировки тока с помощью пульта дистанционного управления (при наличии) Наличие Частота следования импульсов, Гц: - прямоугольных 0,1  5000 - треугольных, экспоненциальных, трапециевидных 0,1  5000 - двойных треугольных 1,0  200 -нейроподобных 10  500 -полусинусоидальных с экспоненциальным задним фронтом 50; 100 Частота синусоидального тока 2000  10000 Длительность импульсов, мс: - прямоугольных 0,02-500 - прямоугольных биполярных несимметричных 0,06  500 - треугольных, экспоненциальных, трапециевидных 0,04  500 - двойных треугольных 0,04  0,5 - нейроподобных 0,1  2 - полусинусоидальных с экспоненциальных задним фронтом Не менее 14 Верхняя граница частоты флюктуирущего тока, Гц Не более 3000 Форма модулирующих сигналов в режиме «посылка-пауза»: - прямоугольная; треугольная; трапециевидная; синусоидальная Длительность модулирующего сигнала в режиме «посылка-пауза», с: 0,01-60 Длительность пауз между посылками импульсов,с: 0,01-60 Частота модуляции сигналом синусоидальной формы, Гц 10 -200 Коэффициент модуляции сигналом синусоидальной формы, % 10-150 Диапазон частот интерференционного тока, Гц 1-200 Продолжительность процедуры, мин 1-90 Плавное снятие тока после окончания процедуры Наличие Защита пациента от пропадания напряжения сети Наличие Возможность запоминания текущего режима Наличие Возможность программирования и запоминания процедур Наличие Электропитание: Напряжение, В Не более 220 Частота, Гц Не менее 50 Максимальная потребляемая мощность, ВА Не более 28 Время установления рабочего режима, с Не более 10 Диапазон рабочих температур, Со +10….+35 |  |  |  |  |