Приложение  №4
к извещению об осуществлении закупки
Дата заключения контракта: 
в соответствии с датой указанной 
в электронной цифровой подписи.
 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на оказание услуг по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов города Югорска 
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Исполнитель, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство:

- оказать услуги по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов города Югорска, (далее – Объект, услуга), в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2.   Место  оказания услуг: места расположения гидрантов указаны в  техническом задании настоящего контракта.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Стоимость подлежащих выполнению услуг составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Исполнителю, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень услуг, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.3. Оплата выполненных Исполнителем услуг производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные услуги, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

2.4. Оплата выполненных услуг в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
2.5. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.

2.6. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса услуг, предусмотренного контрактом. 
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема услуг  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Услуги, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
3. Сроки оказания услуг.

3.1. Календарные сроки оказания услуг определены сторонами:

-  начало: с даты заключения контракта;

 -  окончание: 30.11.2026.

3.2.  Дата окончания услуг, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков оказания услуг.

4. Права и обязанности Исполнителя.

4.1. Обязанности Исполнителя:

4.1.1. Выполнять услуги,  предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).

4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости услуг по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида услуг в месяц.

4.1.3. Назначить руководителя услуг и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.1.4. Принимать участие в совещаниях по приглашению, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

4.1.5. Принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом Муниципального заказчика.

4.1.6. Организовать контроль качества выполняемых услуг и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.7. Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным документы согласно п.6.2 контракта.

4.1.8. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход оказанных услуг, качество и сроки  завершения оказанных услуг или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.9. Исполнитель  возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц, нанесенный по его вине при выполнении работ.

4.1.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Исполнителя нарушения и другие упущения.

4.1.11. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе оказания услуг недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.12. По завершении оказание услуг передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при оказание услуги отступлений от условий контракта.

Исполнитель в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению услуг и охране труда. 

4.1.13. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал оказания услуг, с обязательной отметкой о приемке оказанных услуг уполномоченным лицом муниципального заказчика  и другую исполнительную документацию. В журнале оказания услуг ежедневно отражать весь ход оказанных услуг, а также все факты и обстоятельства, связанные с оказанными услугами. Исполнитель обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

4.1.14. Обеспечивать оказание услуг в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.15. Предоставить Заказчику доступ в приют для животных и его помещения,
оборудованные в соответствии с действующим законодательством. 
4.1.17. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.1.18. Исполнитель обязан при оказании услуг предусмотреть организацию вывоза мусора, образующегося при оказании услуг на объекте, к месту накопления. Услуги по организации вывоза мусора выполнять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

4.1.19. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.20. Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.2. Права Исполнителя:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат услуг Муниципальному заказчику и получать оплату оказанных услуг от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в техническом задании, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Исполнителя несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов услуг по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату услуг Исполнителю в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Исполнителю расчет стоимости услуг по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначить специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки оказанных услуг.

5.1.5. Контролировать ход оказанных услуг Исполнителем.

5.1.6. Принимать услуги выполненные Исполнителем ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СП, СанПиН. 

5.1.7. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе оказания услуг.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Исполнителя, подтверждающие оказанные услуги за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Исполнителя  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказанных услуг.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим контрактом, акту оказанных услуг, вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг (этапа услуг), письменно запросить у Исполнителя разъяснения в отношении оказанных услуг.

5.2.7. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.8. При обнаружении фактов некачественного оказания услуг Исполнителем, уполномоченное лицо муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Исполнителю и контролирует ход оказанных услуг по устранению замечаний. 

5.2.9. При выявлении фактов нарушения Исполнителем организации и методов ведения услуг, уполномоченное лицо муниципального заказчика дает предписание Исполнителю об устранении  выявленных замечаний. 

7. Производство, сдача и приемка оказанных услуг

6.1. Уполномоченное лицо Муниципального заказчика  имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам услуг.
6.2. Исполнитель представляет уполномоченному лицу Муниципального заказчика не позднее 5 (пятого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- акт приемки оказанных услуг

- оригинал журнала оказанных услуг, либо его заверенную копию.

- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма), подтверждающую фактическое оказание услуг.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Исполнитель  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуг, информацию о исполнителе, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения оказанных услуг;

б) наименование оказанных услуг;

в)  информацию об объеме оказанных услуг;

е) стоимость исполненных исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу оказанных услуг;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.

з) информацию о количестве товара, поставленного при оказании услуги;

и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.4. Не позднее двенадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.5. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнителя вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.6. Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.7. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.8. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих результатов услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов услуг и устранено Исполнителем.

6.9. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.10. Экспертиза проводится в срок не более двенадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта  приемки оказанных услуг.

6.11. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.12. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Исполнителю оказанные услуги.
6.13. При выявлении случаев оказания услуг с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный ззаказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Исполнителем нарушений.

Надлежащим извещением Исполнителя стороны установили считать один из следующих способов: 

-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

-  почтовым отправлением почтой России;

- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, исполнитель и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Исполнителю.
Исполнитель обязан отреагировать на предписание в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Исполнителя признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке оказанных услуг указывает в акте приемки процент снижения объемов оказанных услуг пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.14. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных услуг или их причин спор разрешается в порядке п.5 ст. 720 Гражданского кодекса РФ. 
6.15. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи оказанных услуг (результатов услуг), не лишается права ссылаться на недостатки услуг (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.

6.16. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в расчете, не признаются экономией Исполнителя. Исполнитель обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества услуг.
7.1. Исполнитель гарантирует:

- выполнение всех услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество оказанных  всех услуг, соответствующее требованиям технического задания (Приложение к контракту), действующим СП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Исполнителя недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

8. Ответственность сторон

8.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2.
В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3.
В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4.  Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 рабочих дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком ( подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику ( подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.

9.  Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 

9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления Исполнителем в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении исполнителя требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.

При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Исполнитель вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Исполнителя.

9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает исполнителю денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является оказания услуг, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с исполнителем допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с исполнителем допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 

9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы.

9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Исполнителя условий настоящего контракта:


Нарушение Исполнителем срока начала оказания услуг, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

Нарушение Исполнителем сроков окончания услуг, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.


Невыполнение Исполнителем одной или нескольких из предусмотренных контрактом услуг.  Не завершение Исполнителем какого-либо вида услуг по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Исполнителем составляет более чем 3 (три) дня.

Не устранение Исполнителем нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки оказанных услуг либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

Выполнение Исполнителем предусмотренных контрактом услуг с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

Выполнение Исполнителем услуг настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Исполнителя права на оказанные услуги по настоящему контракту.

Признание нецелесообразным дальнейшего ведения услуг по вине Исполнителя.

Установление факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Неоднократное нарушение Исполнителем условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Исполнителю.

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) датой поступления исполнителю решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен исполнитель;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,исполнителей).

10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту, а также обязательств, предусмотренных пунктами 10.7, 10.8. разделом 8 контракта
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Исполнителем (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и исполнитель  являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и исполнитель являлся российским лицом.

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, организацией соответствующей требованиям статьи статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
12.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.

Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.

12.4. Размер обеспечения гарантийных обязательств не установлен.
12.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Исполнителя Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.7. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнителя обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.9. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных долгов, возникших у Исполнителя перед Муниципальным заказчиком.
12.10. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.11. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документа о приемке).
12.12. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Прочие условия

13.1.
Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика  исполнителя, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.

13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.

13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для оказанных услуг, передана Исполнителю. Подписывая настоящий контракт, Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком оказанных услуг, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству услуг, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для оказания услуг, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- техническое задание (Приложение).

13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон в единой информационной системе  zakupki.gov.ru

Руководитель: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Цымерман Евгения Валерьевна ______________________________________________
Приложение

к муниципальному контракту

Техническое задание
на оказание услуг по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов города Югорска 

Место  оказания услуг: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, места расположения гидрантов указаны в таблице.
Срок оказания услуг: 

-  начало: 01.12.2025;

-  окончание: 30.11.2026.

Пожарные гидранты, подлежащие содержанию и обслуживанию - 505  гидрантов

Зимнее содержание производится в период: декабрь 2025, январь, февраль, март, апрель, ноябрь 2026;

Летнее содержание производится в период: май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 

Требования к качеству работ: работы выполнять  в соответствии со Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 декабря 2021 г. N 1016/ пр)

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

	Услуги по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов
	Процент в общем объеме работ

	Зимнее содержание
	37

	Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:

- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;

- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;

- проверка герметичности клапана гидранта;

-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.

Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период декабрь 2025, апрель 2026, ноябрь 2026.
	

	При необходимости в зимнее время, отогрев корпуса гидранта с применением ППУ, откачка воды из колодца специализированным транспортом

Еженедельная уборка прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов 

Еженедельная очистка от снега и льда проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев  и  реперных знаков 
	

	Летнее содержание
	38

	 Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:

- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;

- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;

- проверка герметичности клапана гидранта;

-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.

Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период май - октябрь

Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов 

Грейдирование подъездных путей (по необходимости)

Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м период июнь - сентябрь (по необходимости) 

Влажная уборка реперных знаков (табличек) от пыли и грязи.
	

	Восстановительные работы (при обнаружении) *

Выбраковка пожарного гидранта, при необходимости его замена

Замена изношенных элементов пожарных гидрантов не капитального характера

Устранение выявленных неисправностей и недостатков в работе гидранта

Частичная замена изношенных плит перекрытия в местах установки пожарных гидрантов

Замена по необходимости реперных знаков (табличек) с указателями номера и диаметра пожарного гидранта

Установка и крепление на люки колодцев конусов, в целях предотвращения аварийных ситуаций автотранспорта (в местах нахождения колодцев на проезжей части с согласованием заказчика).
	25

	
	100


*  В процессе оказания услуг при обнаружении и выявлении дефектов Заказчиком или Исполнителем восстановительные работы выполняются с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.  

Таблица 

Перечень, характеристика и места расположения пожарных гидрантов  

	№п/п
	№ ПГ
	Характеристика ПГ
	Место расположения
	 

	1
	130
	ПГ К-100
	Арантурская, 1
	 

	2
	131
	ПГ К-100
	Арантурская, 13 - Петровская
	 

	3
	132
	ПГ К-100
	Арантурская, 7
	 

	4
	133
	ПГ К-100
	Арантурская, 9
	 

	5
	105
	ПГ К-200
	Багратиона, 1
	 

	6
	58
	ПГ К-200
	Бажова - Ж/Д
	 

	7
	289
	ПГ К-180
	Бажова - Покровская
	 

	8
	292
	ПГ К-180
	Бажова - Чехова
	 

	9
	290
	ПГ К-180
	Бажова - Югорская
	 

	10
	293
	ПГ К-180
	Бажова, 11
	 

	11
	294
	ПГ К-180
	Бажова, 17
	 

	12
	295
	ПГ К-180
	Бажова, 3
	 

	13
	296
	ПГ К-180
	Бажова, 7
	 

	14
	110
	ПГ К-200
	Бородинская, 11
	 

	15
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 1
	 

	16
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 11
	 

	17
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 19
	 

	18
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 25
	 

	19
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 26
	 

	20
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 27а
	 

	21
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 39
	 

	22
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 31
	 

	23
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 37
	 

	24
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 7
	 

	25
	134
	ПГ К-100
	Буряка, 3А
	 

	26
	 
	ПГ К-100
	Буряка, 6 Д/Сад "Чебурашка"
	 

	27
	 
	ПГ К-100
	Буряка, 6 Д/Сад "Чебурашка"
	 

	28
	60
	ПГ К-200
	Вавилова - Восточная
	 

	29
	69
	ПГ К-200
	Вавилова - Ермака
	 

	30
	61
	ПГ К-200
	Вавилова - Киевская
	 

	31
	70
	ПГ К-200
	Вавилова - Космонавтов
	 

	32
	67
	ПГ К-200
	Вавилова - Менделеева
	 

	33
	68
	ПГ К-200
	Вавилова - Песчаная
	 

	34
	65
	ПГ К-200
	Вавилова - Садовая
	 

	35
	71
	ПГ К-200
	Вавилова - Сахарова
	 

	36
	59
	ПГ К-200
	Вавилова Ж/Д
	 

	37
	63
	ПГ К-200
	Вавилова, 10
	 

	38
	64
	ПГ К-200
	Вавилова, 14
	 

	39
	62
	ПГ К-200
	Вавилова, 6
	 

	40
	52
	ПГ К-200
	Вещевой рынок
	 

	41
	 
	ПГ К-100
	Васильковая, 1
	 

	42
	 
	ПГ К-100
	Васильковая, 6
	 

	43
	 
	ПГ К-100
	Васильковая б/н
	 

	44
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 2
	 

	45
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 10
	 

	46
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 14
	 

	47
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 20
	 

	48
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 22
	 

	49
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 26
	 

	50
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 28
	 

	51
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 34
	 

	52
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 36
	 

	53
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 42 
	 

	54
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 44
	 

	55
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 7Б
	 

	56
	 
	 
	Гайдара,18
	 

	57
	 
	 
	Гайдара-Садовая
	 

	58
	 
	ПГ К-100
	Защитников отечества, 2
	 

	59
	 
	ПГ К-100
	Защитников отечества, 4
	 

	60
	 
	ПГ К-100
	Защитников отечества, 16
	 

	61
	285
	ПГ К-200
	Газовиков, 2/1
	 

	62
	286
	ПГ К-200
	Газовиков, 3
	 

	63
	81
	ПГ К-200
	Газовиков, 6
	 

	64
	7
	ПГ К-200
	Гастелло (РНУ)
	 

	65
	135
	ПГ К-200
	Гастелло, 25, база АТХ
	 

	66
	 
	ПГ К-200
	Гастелло - Космик
	 

	67
	187
	ПГ К-200
	Гастелло, 7 - Дружбы народов
	 

	68
	186
	ПГ К-200
	Гастелло, 15
	 

	69
	188
	ПГ К-100
	Геологов, 5
	 

	70
	189
	ПГ К-100
	Геологов, 9Б
	 

	71
	190
	ПГ К-100
	Геологов, д/с "Якорек"
	 

	72
	191
	ПГ К-100
	Геологов, контора УКС
	 

	73
	192
	ПГ К-100
	ГОВД, Попова
	 

	74
	136
	ПГ К-100
	Гоголя, 4
	 

	75
	137
	ПГ К-100
	Горького, 7
	 

	76
	138
	ПГ К-100
	Грибоедова, 11
	 

	77
	140
	ПГ К-100
	д/с «Радуга»(ул.Мира)
	 

	78
	 
	ПГ К-100
	д/с "Радуга" (Лопатиной)
	 

	79
	 
	ПГ К-100
	д/сад «Радуга»,1 (Лунная)
	 

	80
	193
	ПГ К-100
	д/с Брусничка
	 

	81
	97
	ПГ К-300
	Декабристов - Курчатова
	 

	82
	98
	ПГ К-300
	Декабристов - Сибирская
	 

	83
	96
	ПГ К-300
	Декабристов - Чкалова
	 

	84
	99
	ПГ К-300
	Декабристов - Южная
	 

	85
	92
	ПГ К-200
	Декабристов, 10 (сталь)
	 

	86
	194
	ПГ К-100
	Декабристов, 12 (двор)
	 

	87
	93
	ПГ К-200
	Декабристов, 14 (сталь)
	 

	88
	195
	ПГ К-100
	Декабристов, 6
	 

	89
	141
	ПГ К -150
	Ермака (шк.-кольцо) 3 перекресток
	 

	90
	142
	ПГ К-160
	Ермака (шк.-кольцо) 4 ввод №6
	 

	91
	143
	ПГ К-160
	Ермака (шк.-кольцо) 5 ввод в кот.24
	 

	92
	144
	ПГ К-160
	Ермака, 5 (школа-кольцо) 2
	 

	93
	 
	 
	Есенина, 2/1
	 

	94
	 
	 
	Есенина, 4/1
	 

	95
	 
	 
	Есенина, 8
	 

	96
	197
	ПГ К-100
	Железнодорожная (котельная 23)
	 

	97
	196
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 21а
	 

	98
	198
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 33
	 

	99
	199
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 35
	 

	100
	 
	ПГ К-200
	Железнодорожная, гипермаркет «Магнит»
	 

	101
	 
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 16 (стоянка)
	 

	102
	145
	ПГ К-100
	Заводская, 18
	 

	103
	146
	ПГ К-100
	Заводская, 26
	 

	104
	147
	ПГ К-100
	Заводская, 32
	 

	105
	148
	ПГ К-100
	Заводская, 36
	 

	106
	149
	ПГ К-100
	Заводская, 42
	 

	107
	297
	ПГ К-110
	Загородная, 1
	 

	108
	298
	ПГ К-110
	Загородная, 13
	 

	109
	299
	ПГ К-110
	Загородная, 17
	 

	110
	300
	ПГ К-110
	Загородная, 25
	 

	111
	301
	ПГ К-110
	Загородная, 31
	 

	112
	302
	ПГ К-110
	Загородная, 7
	 

	113
	30
	ПГ К-300
	Заправка кольцевая "Селена","Газпромнефть"
	 

	114
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 10
	 

	115
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 12б
	 

	116
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 18
	 

	117
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 2
	 

	118
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 24
	 

	119
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 30
	 

	120
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 38
	 

	121
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 43
	 

	122
	202
	ПГ К-110
	Калинина, 23
	 

	123
	 
	ПГ К-110
	Калинина, 54
	 

	124
	 
	ПГ К-110
	Калинина, 64
	 

	125
	24
	ПГ К-300
	Калинина, 70
	 

	126
	 
	ПГ К-160
	Калинина, 34
	 

	127
	 
	ПГ К-160
	Калинина, 44
	 

	128
	 
	ПГ К-160
	Калинина, 56
	 

	129
	 
	ПГ К-100
	Красная, 22
	 

	130
	 
	ПГ К-100
	пер.Красный, 1
	 

	131
	 
	ПГ К-100
	пер.Красный, 7
	 

	132
	 
	ПГ К-100
	пер.Красный, 15
	 

	133
	 
	ПГ К-100
	пер.Красный, 23
	 

	134
	 
	ПГ К-100
	Кедровая, 16
	 

	135
	 
	 
	Киевская, 1А
	 

	136
	349
	ПГ К-110
	Киевская, 21
	 

	137
	 
	ПГ К-110
	Киевская, 27
	 

	138
	 
	ПГ К-110
	Киевская, 29
	 

	139
	203
	ПГ К-100
	Кирова, 10 (двор)
	 

	140
	204
	ПГ К-100
	Кирова, 10 (дорога)
	 

	141
	205
	ПГ К-100
	Кирова, 8
	 

	142
	 
	ПГ К-100
	Кольцевая, 13
	 

	143
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 12
	 

	144
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 18
	 

	145
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 24
	 

	146
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 32
	 

	147
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 44
	 

	148
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 50
	 

	149
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 56
	 

	150
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 6
	 

	151
	303
	ПГ К-160
	Кооперативная, 1
	 

	152
	304
	ПГ К-160
	Кооперативная, 5
	 

	153
	305
	ПГ К-160
	Кооперативная, 7
	 

	154
	306
	ПГ К-160
	Кооперативная, 9
	 

	155
	181
	ПГ К-100
	КОС-2 микрорайон №5
	 

	156
	182
	ПГ К-150
	КОС-2 микрорайон №5
	 

	157
	87
	ПГ К-300
	Красноармейская, 15
	 

	158
	152
	ПГ К-100
	Кутузова, 2
	 

	159
	206
	ПГ К-100
	Ленина (Храм)
	 

	160
	208
	ПГ К-100
	Ленина,14 Управление связи  (Храм)
	 

	161
	213
	ПГ К-100
	Ленина, 30 - Механизаторов
	 

	162
	209
	ПГ К-100
	Ленина, 41
	 

	163
	210
	ПГ К-100
	Ленина, Газпромбанк
	 

	164
	211
	ПГ К-100
	Ленина, Телеграф
	 

	165
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова, 2
	 

	166
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова-Сосновая
	 

	167
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова (ул. Снежная)
	 

	168
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова (пер.Спортивный)
	 

	169
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова, (ул. Кедровая,9)
	 

	170
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова, 35 (ул.Энтузиастов)
	 

	171
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова, 9 (ул. Монтажников)
	 

	172
	354
	ПГ К-225
	Лесная – Вавилова ВК-148
	 

	173
	 
	ПГ К-100
	Лесная, 44
	 

	174
	 
	ПГ К-100
	Лесная, 13
	 

	175
	 
	ПГ К-100
	Лесная - Шевченко
	 

	176
	363
	ПГ К-100
	Лесная, 36
	 

	177
	214
	ПГ К-100
	Лесозаготовителей, 25
	 

	178
	215
	ПГ К-100
	Лии Карастояновой (котельная 7)
	 

	179
	78
	ПГ К-100
	Магистральная, 19
	 

	180
	218
	ПГ К-100
	Магистральная, 21
	 

	181
	153
	ПГ К-100
	Магистральная, 23 (шк.-кольцо) 1
	 

	182
	 
	ПГ К-100
	Магистральная, 17
	 

	183
	155
	ПГ К-120
	Менделеева, 13
	 

	184
	156
	ПГ К-120
	Менделеева, 19
	 

	185
	157
	ПГ К-120
	Менделеева, 27
	 

	186
	158
	ПГ К-100
	Менделеева, 45
	 

	187
	219
	ПГ К-100
	Менделеева, 49
	 

	188
	159
	ПГ К-120
	Менделеева, 7
	 

	189
	79
	ПГ К-180
	Менделеева, д/с "Светлячок"
	 

	190
	 
	ПГ К-100
	Менделеева,37а (с торца)
	 

	191
	 
	ПГ К-180
	Менделеева, 41 маг. КБ
	 

	192
	 
	ПГ К-150
	Менделеева, 61
	 

	193
	 
	ПГ К-100
	Менделеева, 65 (двор)
	 

	194
	 
	ПГ К-100
	Механизаторов, 5
	 

	195
	220
	ПГ К-100
	Механизаторов, 14
	 

	196
	221
	ПГ К-100
	Механизаторов, 19 Б
	 

	197
	222
	ПГ К-100
	Механизаторов, 29
	 

	198
	 
	ПГ К-100
	Механизаторов,18 (Мечта)
	 

	199
	160
	ПГ К-100
	Минина, 2
	 

	200
	45
	ПГ К-300
	Мира - маг. "Магнит"
	 

	201
	44
	ПГ К-300
	Мира - Таежная
	 

	202
	 
	ПГ К-100
	Мира, 16 (пункт полиции)
	 

	203
	228
	ПГ К-100
	Мира, 18
	 

	204
	226
	ПГ К-100
	Мира, 10
	 

	205
	46
	ПГ К-300
	Мира, 37
	 

	206
	223
	ПГ К-100
	Мира, 4
	 

	207
	43
	ПГ К-300
	Мира, 43
	 

	208
	42
	ПГ К-300
	Мира, 44/1, маг. "Торос"
	 

	209
	224
	ПГ К-100
	Мира, 5 - Кирова
	 

	210
	 
	ПГ К-100
	Мира- ФОК
	 

	211
	232
	ПГ К-100
	Мира, 56а
	 

	212
	233
	ПГ К-100
	Мира, 57
	 

	213
	234
	ПГ К-100
	Мира, 59а
	 

	214
	 
	ПГ К-100
	Мира, 61
	 

	215
	236
	ПГ К-100
	Мира, 62
	 

	216
	237
	ПГ К-100
	Мира, 63
	 

	217
	238
	ПГ К-100
	Мира, 73
	 

	218
	239
	ПГ К-100
	Мира, 75а
	 

	219
	225
	ПГ К-100
	Мира, 9 музей
	 

	220
	 
	 
	Мичурина, 1/1
	 

	221
	 
	ПГ К-100
	Мичурина, 13
	 

	222
	 
	ПГ К-100
	Монтажников, 19
	 

	223
	240
	ПГ К-100
	Монтажников, 1а
	 

	224
	 
	ПГ К-100
	Монтажников, 4
	 

	225
	 
	ПГ К-100
	Монтажников, 12
	 

	226
	 
	 
	Морозова, 14
	 

	227
	241
	ПГ К-110
	Морозова, 25
	 

	228
	 
	ПГ К-110
	Московская, 10
	 

	229
	 
	ПГ К-110
	Московская, 16
	 

	230
	 
	ПГ К-110
	Московская, 22
	 

	231
	 
	ПГ К-110
	Московская, 28
	 

	232
	 
	ПГ К-110
	Московская, 34
	 

	233
	 
	ПГ К-110
	Московская, 38
	 

	234
	 
	ПГ К-110
	Московская, 42
	 

	235
	 
	ПГ К-110
	Московская, 43
	 

	236
	 
	ПГ К-110
	Московская, 6
	 

	237
	109
	ПГ К-100
	Невская, 9
	 

	238
	162
	ПГ К-100
	Некрасова, 5
	 

	239
	163
	ПГ К-100
	Никольская - Пожарского
	 

	240
	85
	ПГ К-200
	Никольская - Студенческая 
	 

	241
	82
	ПГ К-200
	Никольская - Широкая
	 

	242
	83
	ПГ К-200
	Никольская, 20
	 

	243
	84
	ПГ К-200
	Никольская, 24
	 

	244
	164
	ПГ К-100
	Никольская, 2
	 

	245
	242
	ПГ К-100
	Никольская, 3
	 

	246
	243
	ПГ К-100
	Никольская, 5
	 

	247
	165
	ПГ К-100
	Никольская, 6
	 

	248
	244
	ПГ К-100
	Никольская, 7
	 

	249
	166
	ПГ К-100
	Никольская, 9а (маг. Аркада)
	 

	250
	 
	ПГ К-100
	Новослободская, 6
	 

	251
	 
	ПГ К-100
	Новослободская, 8
	 

	252
	 
	ПГ К-100
	Новослободская, 14
	 

	253
	245
	ПГ К-100
	Нововятская,7
	 

	254
	 
	ПГ К-160
	Новая, 45
	 

	255
	17
	ПГ К-300
	Октябрьская, 19 - Ленина
	 

	256
	 
	ПГ К-300
	Октябрьская Лайнер 1
	 

	257
	 
	ПГ К-300
	Октябрьская Лайнер 2
	 

	258
	18
	ПГ К-300
	Октябрьская, 10
	 

	259
	16
	ПГ К-300
	Октябрьская, 13 
	 

	260
	19
	ПГ К-300
	Октябрьская, 14
	 

	261
	20
	ПГ К-300
	Октябрьская, 33 (кот. 18)
	 

	262
	21
	ПГ К-300
	Октябрьская, 33а (остановка)
	 

	263
	 
	ПГ К-300
	Октябрьская, 5
	 

	264
	 
	 
	Октябрьская, 35
	 

	265
	 
	 
	Октябрьская, 39
	 

	266
	14
	ПГ К-300
	Октябрьская, ЯВА
	 

	267
	113
	ПГ К-100
	Ольховая, 15
	 

	268
	167
	ПГ К-100
	Остравская, 14
	 

	269
	168
	ПГ К-100
	Остравская, 2 "Прага"
	 

	270
	169
	ПГ К-100
	Остравская, 24
	 

	271
	172
	ПГ К-100
	пер Арантурский, 3
	 

	272
	170
	ПГ К-100
	пер. Арантурский, 1
	 

	273
	171
	ПГ К-100
	пер. Арантурский, 7- ул. Рябиновая
	 

	274
	25
	ПГ К-300
	пер. Северный, 1
	             

	275
	26
	ПГ К-300
	пер. Северный, 3
	 

	276
	27
	ПГ К-300
	пер. Северный, 5
	 

	277
	28
	ПГ К-300
	пер. Северный, 7
	 

	278
	 
	ПГ К-150
	Славянская, 1
	 

	279
	 
	ПГ К-150
	Славянская, 5
	 

	280
	 
	ПГ К-150
	Славянская, 9
	 

	281
	 
	ПГ К-150
	Славянская, 11
	 

	282
	 
	ПГ К-150
	Славянская, 13
	 

	283
	 
	ПГ К-100
	Светлая, 3
	 

	284
	 
	ПГ К-100
	Светлая, 5
	 

	285
	 
	ПГ К-100
	Светлая, 7
	 

	286
	 
	ПГ К-100
	8 Марта, 1
	 

	287
	 
	ПГ К-100
	8 Марта, 7
	 

	288
	 
	ПГ К-100
	8 Марта, 13
	 

	289
	 
	ПГ К-100
	8 Марта, 16
	 

	290
	 
	ПГ К-100
	пер.Спортивный, 11
	 

	291
	 
	ПГ К-110
	пер.Спортивный, 19
	 

	292
	 
	ПГ К-110
	пер.Радужный, 1
	 

	293
	248
	ПГ К-100
	Пивзавод, Попова, 2
	 

	294
	173
	ПГ К-100
	Пихтовая, 4
	 

	295
	112
	ПГ К-100
	Пожарского, 16
	 

	296
	 
	ПГ К-100
	Пожарского, 10 - Минина
	 

	297
	 
	ПГ К-100
	Пожарского, 6
	 

	298
	 
	ПГ К-100
	Пожарского, 7
	 

	299
	 
	ПГ К-100
	Пожарского, 8 - Петровская
	 

	300
	 
	ПГ К-100
	Пожарского - Шаумяна
	 

	301
	307
	ПГ К-110
	Покровская, 11
	 

	302
	308
	ПГ К-110
	Покровская, 17
	 

	303
	309
	ПГ К-110
	Покровская, 21
	 

	304
	310
	ПГ К-110
	Покровская, 25
	 

	305
	311
	ПГ К-110
	Покровская, 33
	 

	306
	 
	ПГ К-110
	Покровская, 41
	 

	307
	175
	ПГ К-100
	Полевая, 4
	 

	308
	176
	ПГ К-100
	Попова, 14(УКС)
	 

	309
	11
	ПГ К-200
	Попова, 44 - "Югра - Презент"
	 

	310
	12
	ПГ К-200
	Попова, 63- (маг.Автозапчасти)
	 

	311
	 
	ПГ К-201
	Промышленная (ЗСМ) новый
	 

	312
	378
	ПГ К-100
	Пушкина, 12
	 

	313
	 
	ПГ К-100
	Родниковая, 2
	 

	314
	 
	ПГ К-100
	Родниковая, 6
	 

	315
	 
	ПГ К-100
	Родниковая, 12
	 

	316
	313
	ПГ К-110
	Ремизова, 17
	 

	317
	314
	ПГ К-110
	Ремизова, 23
	 

	318
	315
	ПГ К-110
	Ремизова, 29
	 

	319
	316
	ПГ К-110
	Ремизова, 37
	 

	320
	317
	ПГ К-110
	Ремизова, 5
	 

	321
	312
	ПГ К-110
	Ремизова, 11
	 

	322
	114
	ПГ К-110
	Рябиновая, 15
	 

	323
	 
	ПГ К-110
	Рябиновая, 3
	 

	324
	 
	ПГ К-110
	Рябиновая, 7
	 

	325
	66
	ПГ К-225
	Садовая, 84 - Вавилова
	 

	326
	177
	ПГ К-100
	Садовая, 42а 
	 

	327
	250
	ПГ К-100
	Садовая, 49
	 

	328
	251
	ПГ К-100
	Садовая, 57
	 

	329
	252
	ПГ К-100
	Садовая, 68
	 

	330
	253
	ПГ К-100
	Садовая, 69
	 

	331
	254
	ПГ К-100
	Садовая, 72/1 - д/с "Светлячок"
	 

	332
	256
	ПГ К-100
	Садовая, 27
	 

	333
	249
	ПГ К-100
	Садовая, За
	 

	334
	77
	ПГ К-200
	Сахарова - Магистральная
	 

	335
	76
	ПГ К-200
	Сахарова, 15
	 

	336
	75
	ПГ К-200
	Сахарова, 23
	 

	337
	74
	ПГ К-200
	Сахарова, 29
	 

	338
	73
	ПГ К-200
	Сахарова, 35
	 

	339
	72
	ПГ К-200
	Сахарова, 41
	 

	340
	34
	ПГ К-200
	Сахарова, 5
	 

	341
	35
	ПГ К-200
	Сахарова, 5/2
	 

	342
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 12а
	 

	343
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 14
	 

	344
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 20
	 

	345
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 22
	 

	346
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 26
	 

	347
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 32
	 

	348
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 34
	 

	349
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 40
	 

	350
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 6
	 

	351
	259
	ПГ К-100
	Свердлова, 8
	 

	352
	260
	ПГ К-100
	Свердлова, 10
	 

	353
	257
	ПГ К-100
	Свердлова, 2
	 

	354
	258
	ПГ К-100
	Свердлова, 6
	 

	355
	318
	ПГ К-180
	Славянская, 25
	 

	356
	319
	ПГ К-180
	Славянская, 29
	 

	357
	320
	ПГ К-180
	Славянская, 19
	 

	358
	 
	ПГ К-100
	Снежная, 4
	 

	359
	 
	ПГ К-100
	Снежная,14
	 

	360
	 
	ПГ К-110
	Снежная, 24
	 

	361
	 
	 
	Советская,13
	 

	362
	 
	 
	Советская, 21
	 

	363
	 
	 
	Советская,33
	 

	364
	 
	 
	Советская,47
	 

	365
	 
	 
	Советская,58
	 

	366
	 
	 
	Советская,64
	 

	367
	321
	ПГ К-110
	Солнечная, 11
	 

	368
	322
	ПГ К-110
	Солнечная, 17
	 

	369
	323
	ПГ К-110
	Солнечная, 23
	 

	370
	324
	ПГ К-110
	Солнечная, 5
	 

	371
	 
	ПГ К-110
	Сосновая,11
	 

	372
	 
	ПГ К-110
	Спасская, 11
	 

	373
	 
	ПГ К-110
	Спасская, 17 - Невская
	 

	374
	 
	ПГ К-300
	Спасская, 3 - Широкая
	 

	375
	 
	ПГ К-110
	Спасская - Рябиновая
	 

	376
	264
	ПГ К-110
	Спортивная (Дворец семьи)
	 

	377
	 
	ПГ К-300
	Спортивная, 39
	 

	378
	39
	ПГ К-300
	Спортивная, 22
	 

	379
	40
	ПГ К-300
	Спортивная, 27-2
	 

	380
	38
	ПГ К-300
	Спортивная, 37
	 

	381
	29
	ПГ К-200
	Гастелло-Кольцевая
	 

	382
	178
	ПГ К-100
	Столыпина
	 

	383
	90
	ПГ К-300
	Студенческая - Заводская
	 

	384
	89
	ПГ К-300
	Студенческая - Садовая
	 

	385
	91
	ПГ К-300
	Студенческая - Спасская
	 

	386
	379
	ПГ К-110
	Студенческая (кольцо)
	 

	387
	380
	ПГ К-110
	Студенческая, 11
	 

	388
	88
	ПГ К-300
	Студенческая, 16
	 

	389
	266
	ПГ К-110
	Студенческая, 18
	 

	390
	381
	ПГ К-110
	Студенческая, 19
	 

	391
	179
	ПГ К-110
	Студенческая, 20
	 

	392
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №1 (ЦЮС)
	 

	393
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №2 (ЦЮС)
	 

	394
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №3 (ЦЮС)
	 

	395
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №4 (ЦЮС)
	 

	396
	 
	ПГ К-100
	Таежная, 16/1
	 

	397
	 
	ПГ К-160
	Таежная, 29
	 

	398
	 
	ПГ К-160
	Таежная, 35
	 

	399
	 
	ПГ К-160
	Таежная, 43
	 

	400
	 
	ПГ К-160
	Таежная, 47
	 

	401
	 
	ПГ К-160
	Таежная, 53
	 

	402
	 
	ПГ К-160
	Таежная, 59
	 

	403
	 
	ПГ К-160
	Таежная, 63
	 

	404
	180
	ПГ К-100
	Титова, 9
	 

	405
	22
	ПГ К-100
	Титова, 119 (кафе)
	 

	406
	 
	ПГ К-160
	Титова, 55
	 

	407
	 
	ПГ К-160
	Титова, 58
	 

	408
	 
	ПГ К-160
	Титова, 76
	 

	409
	 
	ПГ К-160
	Титова, 88
	 

	410
	 
	ПГ К-160
	Титова, 98
	 

	411
	 
	ПГ К-160
	Титова,83 - пер. Поперечный
	 

	412
	271
	ПГ К-100
	Толстого (14 кот.)
	 

	413
	86
	ПГ К-300
	Толстого, 12 - Красноармейская
	 

	414
	269
	ПГ К-300
	Толстого, 12
	 

	415
	270
	ПГ К-100
	Толстого, 16
	 

	416
	267
	ПГ К-100
	Толстого, 2
	 

	417
	268
	ПГ К-100
	Толстого, 4
	 

	418
	325
	ПГ К-110
	Тополиная, 16
	 

	419
	326
	ПГ К-110
	Тополиная, 6
	 

	420
	327
	ПГ К-110
	Тополиная, 8
	 

	421
	51
	ПГ К-200
	Торговая маг.«Светофор»
	 

	422
	50
	ПГ К-200
	Торговая (маг.Магнит)
	 

	423
	 
	ПГ К-110
	Транспортная, 4
	 

	424
	 
	ПГ К-110
	Транспортная, 16
	 

	425
	 
	 
	Труда, 8
	 

	426
	 
	ПГ К-110
	Труда, 29
	 

	427
	 
	ПГ К-110
	Труда, 35 (ул. Энтузиастов)
	 

	428
	 
	ПГ К-160
	Труда,17
	 

	429
	 
	ПГ К-160
	Труда, 19
	 

	430
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 12
	 

	431
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 16
	 

	432
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 22
	 

	433
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 28
	 

	434
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 32
	 

	435
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 34
	 

	436
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 37
	 

	437
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 4
	 

	438
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 40
	 

	439
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 8
	 

	440
	 
	ПГ К-110
	Уральская, 10
	 

	441
	 
	ПГ К-110
	Уральская, 18
	 

	442
	 
	ПГ К-110
	Уральская, 24
	 

	443
	 
	ПГ К-110
	Уральская, 34
	 

	444
	 
	ПГ К-110
	Уральская, 40
	 

	445
	 
	ПГ К-110
	Уральская, 6
	 

	446
	 
	ПГ К-110
	Цветной бульвар, 4
	 

	447
	328
	ПГ К-110
	Чехова, 13
	 

	448
	329
	ПГ К-110
	Чехова, 21
	 

	449
	330
	ПГ К-110
	Чехова, 29
	 

	450
	331
	ПГ К-110
	Чехова, 41
	 

	451
	332
	ПГ К-110
	Чехова, 45
	 

	452
	333
	ПГ К-110
	Чехова, 51
	 

	453
	276
	ПГ К-100
	Чкалова, 10
	 

	454
	275
	ПГ К-100
	Чкалова, 1 (котельная)
	 

	455
	 
	ПГ К-100
	Чкалова, 7/1 (аптека)
	 

	456
	 
	ПГ К-100
	Чкалова, 7/2
	 

	457
	115
	ПГ К-300
	Шаумяна - пер. Арантурский
	 

	458
	108
	ПГ К-300
	Шаумяна - Студенческая, 34
	 

	459
	111
	ПГ К-300
	Шаумяна - Широкая
	 

	460
	 
	 
	Шевченко,14
	 

	461
	280
	ПГ К-100
	Школа № 2, ТК-31 (фасад)
	 

	462
	281
	ПГ К-100
	Школа №5
	 

	463
	279
	ПГ К-100
	Школа №2 Мира 83
	 

	464
	37
	ПГ К-300
	Энтузиастов, 2- Спортивная
	 

	465
	33
	ПГ К-300
	Энтузиастов, 7 - ЛЭП
	 

	466
	32
	ПГ К-300
	Энтузиастов За - ЛЭП
	 

	467
	 
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 14
	 

	468
	282
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 2, ТК-39
	 

	469
	283
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 7 ТК
	 

	470
	284
	ПГ К-100
	ЮГА, Гастелло, 12
	 

	471
	53
	ПГ К-200
	Югорская (вещевой рынок)
	 

	472
	54
	ПГ К-200
	Югорская, 12
	 

	473
	55
	ПГ К-200
	Югорская, 22
	 

	474
	56
	ПГ К-200
	Югорская, 30
	 

	475
	57
	ПГ К-200
	Югорская, 40
	 

	476
	 
	ПГ К-100
	Юбилейная, 2
	 

	477
	 
	ПГ К-100
	Юбилейная, 5
	 

	478
	 
	ПГ К-100
	Юбилейная, 9
	 

	479
	 
	ПГ К-100
	Юбилейная, 13
	 

	480
	 
	ПГ К-100
	Юбилейная, 17
	 

	481
	104
	ПГ К-200
	Южная - Багратиона
	 

	482
	101
	ПГ К-200
	Южная - Гоголя
	 

	483
	100
	ПГ К-200
	Южная - Грибоедова
	 

	484
	102
	ПГ К-200
	Южная - Дзержинского
	 

	485
	103
	ПГ К-200
	Южная - Пихтовая
	 

	486
	 
	ПГ К-160
	пер. Ясный,3
	 

	487
	 
	 
	40 лет Победы,11
	 

	488
	1
	ПГ К-150
	Армавирская, 1З
	Юг2

	489
	2
	ПГ К-150
	Армавирская, 1
	Юг2

	490
	3
	ПГ К-150
	Армавирская, 11
	Юг2

	491
	4
	ПГ К-150
	Армавирская, 3
	Юг2

	492
	5
	ПГ К-150
	ВОС-4
	Юг2

	493
	6
	ПГ К-150
	Дом № 1
	Юг2

	494
	7
	ПГ К-150
	Дом № 2
	Юг2

	495
	8
	ПГ К-150
	Дом № 3
	Юг2

	496
	9
	ПГ К-150
	Дом № 8
	Юг2

	497
	10
	ПГ К-160
	Котельная №22 МУП «Югорскэнергогаз»
	Юг2

	498
	11
	ПГ К-100
	Медико-санитарная часть
	Юг2

	499
	12
	ПГ К-100
	МУК "МИГ"
	Юг2

	500
	13
	ПГ К-100
	ПЧ п. Югорск-2
	Юг2

	501
	14
	ПГ К-150
	Ставропольская, 12
	Юг2

	502
	15
	ПГ К-150
	Ставропольская, 16
	Юг2

	503
	16
	ПГ К-150
	Ставропольская, 8
	Юг2

	504
	17
	ПГ К-150
	Стоянка у ГК "Авиатор"
	Юг2

	505
	18
	ПГ К-100
	Школа №4
	Юг2


