Приложение к договору подряда № 2

Сводный сметный расчет одноэтажного трехкомнатного дома

общей площадью 77 кв. м.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Общая стоимость**  **работ и**  **материалов** | **НДС,**  **руб.** | **Общая стоимость**  **работ и**  **материалов**  **с НДС, руб.** |
| 1 | Устройство фундамента железобетонного с устройством отмостки. |  |  | 300000,00 |
| 2 | Монтаж каркаса дома из ЛВЛ-бруса |  |  | 900000,00 |
| 3 | Монтаж кровельного покрытия-металлочерепица |  |  | 170000,00 |
| 4 | Утепление стен, перегородок- утеплитель Knauf : KL-034, KL-035. |  |  | 150000,00 |
| 5 | Устройство ветро-, и влагозащиты- Изоспан |  |  | 25000,00 |
| 6 | Монтаж трехкамерных стеклопакетов ПВХ, с ручками и отливами, цвет белый |  |  | 115000,00 |
| 7 | Установка металлической двери |  |  | 20000,00 |
| 8 | Обшивка стен гипсокартонными листами |  |  | 100000,00 |
| 9 | Устройство внутренней разводки электропроводки скрытой в пластиковой гофре, с устройством ВРУ, без установки счетчика и без подключения к наружным сетям. |  |  | 80000,00 |
| 10 | Устройство внутренней разводки водопровода полипропиленовыми трубами без установки оборудования и без подключения к наружным сетям |  |  | 20000,00 |
| 11 | Устройство внутренней разводки канализации пластиковыми трубами без установки сан. тех. оборудования |  |  | 20000,00 |
| 12 | Устройство внутренней разводки отопления полипропиленовые трубы с установкой металлических радиаторов без подключения к наружным сетям |  |  | 100000,00 |
| 13 | Монтаж системы естественной вентиляции |  |  | 20000,00 |
| 14 | Наружная отделка фасада виниловым сайдингом и цоколь из искусственного камня |  |  | 250000,00 |
| 15 | Монтаж организованного водостока с кровли по краям кровли по периметру дома |  |  | 25000,00 |
| Итого: | |  |  | 2295000,00 |

Подрядчик:

Директор ООО «ЛВЛ-Стройпроект»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_