Приложение №1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание) 
на оказание услуг по содержанию и обслуживанию детских и спортивных площадок, велопарковок  города Югорска в 2026 году
Место  оказание услуг: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск, места расположения объектов указаны в таблице 1 и 2 технического задания.
Срок оказание услуг: 

-  начало: 01.01.2026;

- окончание: 31.12.2026
Летнее содержание производится в период: май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь.

Зимнее содержание производится в период: январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь. 

Сроки зимнего и летнего содержания могут быть изменены в соответствии с погодными условиями.

-  количество детских и спортивных площадок – 46
-  количество велопарковок - 17
Содержание и обслуживание оборудования и (или) покрытия осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». Правилами благоустройства территории города Югорска. А также правилами безопасной эксплуатации, установленными паспортом и иными нормативно-правовыми актами.

Общие требования  по содержанию детских площадок:

Исполнитель обязан осуществлять ежедневный контроль технического состояния оборудования.

Осуществлять контроль технического состояния оборудования, которое включает регулярный визуальный и функциональный осмотр с составлением акта технического обследования по состоянию на 30 число текущего месяца.

Проводить восстановительные работы в случаях обнаружения очевидных неисправностей малых архитектурных форм на территории детских городков с записью в общем журнале производства работ. 

Осуществлять восстановительные работы оборудования, которые включают в себя: замену крепежных деталей, сварку, смазку подшипников. Требования к конструкциям: сварные швы должны быть гладкими, крепежные соединения должны быть оцинкованы заглушками, уголки закругленные.

Исполнитель обеспечивает оказываемых услуг их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц. Исполнитель несет полную ответственность перед третьими лицами за ненадлежащее техническое состояние, повлекшее за собой вред здоровью и жизни людей.

 Для обеспечения безопасности оборудования, внесение Исполнителем в конструкцию оборудования изменений, влияющих на безопасность его конструкции или элементов, не допускается.

Качество материалов, применяемых при оказании услуг, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и санитарно-гигиенические требования. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности, бывших в употреблении.

Ответственность за качество оказываемых услуг, за соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности, требований безопасности труда, электробезопасности при оказании услуг на объектах Заказчика несёт Исполнитель.

Оказание услуг по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2025 г. N 293                «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами».  
Исполнитель вправе осуществлять вывоз мусора самостоятельно при наличии соответствующей лицензии или заключить договор на оказание таких услуг со специализированной организацией, имеющей такую лицензию, действующую на протяжении всего срока оказания услуг.

При оказании услуг по очистке снега не допускать: повреждений ограждения и элементов детских и спортивных площадок.

	Наименование услуг
	Процент в общем объеме услуг

	Услуги по содержанию  и обслуживанию детских и спортивных  площадок  
	90

	Летнее содержание 
	

	Регулярный осмотр 

Уборка  территории площадок, элементов малых архитектурных форм, скамеек от случайного мусора и различных предметов 

Очистка урн от мусора 

Организация вывоза мусора 

Визуальный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки *
Функциональный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки 1 раз в месяц*
Проверка и подтягивание креплений, узлов закрепления соединительных элементов; уход за поверхностями; смазка шарниров, подшипников; обеспечение исправности ограждений оборудования

Очистка оборудования от надписей

Выкашивание травы с территории площадок и прилегающей территории в радиусе 2 м в период с июля по сентябрь (по указанию заказчика). Высота травяного покрова не должна превышать 15 см.
	40

	Зимнее содержание 
	

	Регулярный осмотр 

Уборка территории площадок, элементов малых архитектурных форм, скамеек от случайного мусора и различных предметов 

Очистка урн от мусора 

Организация вывоза мусора

Визуальный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки*
Функциональный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки 1 раз в месяц*
Проверка и подтягивание креплений, узлов закрепления соединительных элементов; уход за поверхностями; смазка шарниров, подшипников; обеспечение исправности ограждений оборудования

Обметание от снега поверхностей скамеек, урн, элементов детских городков
Ручная очистка от снега и наледи  тропинок и вокруг скамеек, урн, элементов МАФ на расстоянии 1 метр 

Очистка от снега подводящего тротуара к границам детской площадки

Сдвигание  снега механизированным способом по указанию заказчика
	60

	Услуги по содержанию  и обслуживанию крытых велопарковок для хранения велосипедов, самокатов, детских колясок (БЕЗ ДОСТУПА ВНУТРЬ ПОМЕЩЕНИЯ)
	10

	Летнее содержание 
	

	Регулярный осмотр 

Уборка прилегающей территории в радиусе 5 метров от случайного мусора и различных предметов 

Организация вывоза мусора 

Визуальный осмотр целостности конструкции, в случае выявленных поломок выполнить восстановительные работы
Очистка наружных конструкций от надписей

Выкашивание травы с прилегающей территории в радиусе 2 м в период с июля по сентябрь (по указанию заказчика). Высота травяного покрова не должна превышать 15 см.


	40

	Зимнее содержание 
	

	Регулярный осмотр 

Уборка прилегающей территории в радиусе 5 метров от случайного мусора и различных предметов 

Организация вывоза мусора 

Визуальный осмотр целостности конструкции, в случае выявленных поломок выполнить восстановительные работы
Очистка наружных конструкций от надписей

Очистка от снега и наледи имеющихся подводящих тротуаров. В случае отсутствия тротуаров должен быть обеспечен свободный от снега доступ ко входу в велопарковку

Сдвигание  снега механизированным способом по указанию заказчика
	60


*Визуальный осмотр предназначен для выявления видимых источников опасностей, неисправностей, посторонних предметов, которые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий. В ходе осмотра осуществляется проверка чистоты территории детских игровых и спортивных площадок, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции.

*Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, степени изношенности. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

Исполнитель обязан регулярно проводить осмотр оборудования детских и спортивных площадок.

В целях исключения  застревания головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций проверять все отверстия в твердых элементах конструкций.

В случае обнаружения мелких неисправностей, а также существенных поломок Исполнитель обязан сообщить о них Заказчику, произвести фотофиксацию неисправных (сломанных) элементов.

При обнаружении в процессе осмотра объектов неисправностей, влияющих на безопасность, Исполнитель обязан их немедленно устранить. При невозможности устранения, Исполнитель принимает меры, исключающие возможность пользования оборудованием, незамедлительно об этом информируется Заказчик и по согласованию с Заказчиком оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки не позднее чем через 1 день с момента обнаружения.

Таблица 1
Места расположения детских и спортивных площадок в городе Югорске    

	№
п/п
	Наименование
	Характеристика
	Площадь, м2

	1
	Детский спортивный городок Югорск-2 
(между домами № 8 и 9)
	Ограждение: отсутствует.
Поверхность площадки: песчаное покрытие. 

1. Турниковый комплекс – 7 шт.

2. Тренажерный комплекс – 6 шт.

3. Турниковые конструкции – 3 шт.

4. Стол+2 скамьи = 2 шт.

5. Урны – 1 шт.

6. Детский игровой комплекс – 1 шт.

7. Скамейка – 1 шт.
	874

	
	[image: image1.png]000¢?

38000







	2
	Детский игровой комплекс 
(пересечение ул. Гагарина - Защитников Отечества)
	Ограждение металлическое.
Поверхность площадки: песчаное покрытие. 

1. Детский игровой комплекс – 1 шт.

2. Скамейка со спинкой - 2 шт.

3. Песочница - 2 шт.

4. Урна металлическая - 2 шт. 
	168

	
	[image: image2.png]14000






	3
	Детский игровой городок 
(ул. Энтузиастов, 3А)
	Ограждение: металлическое частично по периметру. Поверхность площадки: песчаное покрытие. 
1. Песочница-1 шт.

2. Качели- 1 шт. 

3. Детский игровой городок -1 шт. 

4. Качалка балансир-2 шт. 

5. Вело-педали - 1 шт.

6. Спортивный комплекс "Малыш"-1 шт.

7. Комплекс со шведской стенкой – 1 шт.

8. Скамейка - 5 шт. 

9. Урна – 1 шт. 
	280

	
	[image: image3.png]





	4
	Детский игровой городок 
(ул. Студенческая, 16)

ЧАСТЬ ГОРОДКА НА ЗУ ПОД МКД 
	Ограждение: металлическое. 
Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 

1. Скамейка-2 шт.

2. Качели-1 шт. 

3. Песочница-1 шт. 

4. Качалка-балансир-1 шт.

5. Горка-1 шт.

6. Карусель-1 шт.
	184

	
	[image: image4.png]-8000

I 23000 ]







	5
	Детский игровой городок 
(ул. Советская, 5)
	Ограждение: металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 
1. Рукоход – 1 шт.

2. Качели – 2 шт.

3. Балансир – 1 шт.

4. Качалка с одной точкой опоры – 1 шт.

5. Скамейка – 2 шт.

6. Детский игровой комплекс (машина, корабль) - 2 шт.

7. Урна – 2 шт.

8. Детская игра «крестики нолики» – 1 шт.

9. Карусель – 1 шт.
	432

	
	[image: image5.png]24000

00081






	6

6.1
	Спортивная площадка 
(ул. Никольская, 9 А)
	Ограждение: металлическое.
1. Спортивная площадка - 1 шт.

2. Футбольные ворота – 2 шт.
	288

	
	Детский игровой городок 
(ул. Никольская, 9 А )
	Ограждение: металлическое.
Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 

1. Турник - 1 шт. 

2. Качалка-балансир - 1 шт. 

3. Песочница - 1 шт.

4. Урна - 2 шт. 

5. Скамейка - 2 шт. 

6. Качели двойные – 1 шт.

7. Спортивный детский комплекс - 1 шт. 


	408

	
	[image: image6.png]19000

32000

5 7 ‘I
S=160 M2
1
© o Q|
g gl 18
g i IR
2 —|
CcropTHBHaR NNowanka S=288 M2
5
24000
o,
6
3
5=248 M2
10000







	7
	Детский игровой городок 
(ул. Никольская, 3-5)
	Ограждение: металлическое. Поверхность площадки: песчаное покрытие. 
1. Игровой комплекс с качелями и горкой - 1 шт.

2. Шведская стенка - 2 шт.

3. Урна – 4 шт.

4. Стол со встроенными скамейками - 4 шт. 

5. Скамейка - 6 шт.

6. Качели - 1 шт.

7. Карусели - 1 шт.

*Зимнее и летнее обслуживание – осуществлять только 400 м2. 

На остальной площади детской игровой площадки работы по скосу травы, уборке мусора/урн, текущий ремонт остальных МАФ предусмотреть в других соответствующих контрактах.
	400

	
	[image: image7.png]





	8
	Детский игровой городок 
(ул. Железнодорожная, 35)
	Ограждение: металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 
1. Песочница - 1 шт. 

2. Качели - 2 шт.

3. Скамейка - 2 шт. 

4. Качалка-балансир - 1 шт. 

5. Шведская стенка - 2 шт.

6. Горка - 1 шт.


	460

	
	[image: image8.png]38160

000¢lL







	9
	Детский игровой городок 
(ул. Железнодорожная, 33)
	Ограждение: металлическое. 

Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие.
1. Песочница "сказка" - 1 шт.

2. Качалка на пружине - 1 шт.

3. Качели - 1 шт.

4. Урна металлическая - 2 шт.

5. Скамья со спинкой - 2 шт.

6. Горка - 1 шт.

7. Карусель - 1 шт.

8. Машина - 1 шт. 

9. Беседка - 1 шт.

10. Стол со скамьей - 1 шт.

11. Детский спортивный комплекс – 1 шт. 
	569

	
	[image: image9.png]\ 50810






	10
	Детский игровой городок 
(ул. Ермака, 5)
	Ограждение: металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 
1. Горка - 1 шт.

2. Качели двойные - 1 шт.

3. Качалка-балансир - 2 шт.

4. Альпинистская стенка - 1 шт.

5. Беседка с 2-мя скамейками - 1 шт.


	660

	
	[image: image10.png]00051l

44000







	11
	Детский игровой городок 
(ул. Газовиков, 3)
	Ограждение: металлическое частично по периметру. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 
1. Игровой комплекс с веревочной лестницей - 1 шт.

2. Баскетбольная стойка - 1 шт. 

3. Качели - 2 шт. 

4. Игровой комплекс с двумя горками - 1 шт. 

5. Скамейка - 1 шт.

6. Песочница со счетами - 1 шт. 

7. Шведская стенка – 1 шт. 

8. Игровой комплекс - 1 шт.

9. Балансир - 1 шт.

10. Урны – 3 шт.

11. Качалка на пружинах «Мотоцикл» - 1 шт.
	1 134

	
	[image: image11.png][o]0[0] %4

54000






	12
	Детский игровой городок 
(ул. 40 лет Победы, 5)
	Ограждение: металлическое.

Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие.

1. Детский игровой комплекс – 2 шт. 

2. Урна - 5 шт. 

3. Песочница – 1 шт.

4. Беседка с 2-мя скамейками и столом – 1 шт. 

5. Качалка балансир 1 шт.

6. Качели двойные – 1 шт.

7. Скамейка - 3 шт.
	782

	
	[image: image12.png]46000

00041






	13
	Детский игровой городок 
(ул. 40 лет Победы, 3)
	Ограждение: металлическое.

Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие.

1. Тренажеры 6 шт.

2. Скамейка 2 шт. 

3. Урна 2 шт. 


	322

	
	[image: image13.png]20000

22550






	14
	Детский игровой городок 
(р-н Югорск-2)
	Ограждение: частичное по периметру. 
Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 

1. Игровой комплекс с 2-мя горками, рукоходом, шведская стенка - 1 шт.

2. Качели - 3 шт.  

3. Качалка-балансир - 1 шт. 

4. Песочница - 1 шт. 

5. Скамейка 5 шт.

6. Детский игровой комплекс – 1 шт.

7. Урна – 2 шт.

8. Карусель – 1 шт.

9. Качалка на пружине – 2 шт.


	600

	
	[image: image14.png]20000

30000






	15
	Детская игровая площадка 
(ул. Чкалова, 7 корпус 6)
	Ограждение игровой площадки в виде П-образных металлических профилей высотой 0,5м. 
Поверхность игровой площадки: песчаное.

1. Игровой комплекс с горками (2 прямые и завитая) - 1 шт.

2. Игровой комплекс с веревочной лестницей - 1 шт.

3. Песочница - 1 шт.  

4. Брусья – 2 шт.

5. Урна – 6 шт.

6. Скамейка – 6 шт.

7. Качели – 1 шт.

8. Балансир – 1 шт.

9. Шведская стенка – 1 шт.

10. Турники – 2 шт.


	1 632


	
	[image: image15.png]




	16
	Спортивная площадка 
ул. Чкалова, 7 в районе корпусов 5-6
	Ограждение частичное по периметру.

Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие

2.Тренажерный комплекс – 5 тренажеров

2.Турниковый комплекс 

3.Скамейка – 1 шт.

4.Урна – 1 шт.


	581

	
	[image: image16.png]000¥%1

7000

23000

00012






	17
	Детский игровой городок 
(ул. Спортивная, 37а)
	Ограждение: декоративное металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие.
1. Скамейка 2 шт.

2. Урна 1 шт.

3. Песочница 1 шт.

4. Игровой комплекс 1 шт.


	120

	
	[image: image17.png]10000






	18
	Детская игровой городок 

(ул. Свердлова, 14)

На земельном участке под МКД
	Территория детской игровой площадки со стороны улицы огорожена металлическим ограждением квадратного сечения, высота ограждения 0,6 м, опорные стойки ограждения располагаются на расстоянии 1,5 м друг от друга; Поверхность игровой площадки: песчаное; 

Комплектность: 

1. Игровой комплекс с горками (2 прямые и завитая) – 1 шт. 

2. Игровой комплекс с веревочной лестницей –   1 шт.

3. Урна – 2 шт.

4. Гимнастическая стойка с кольцами, веревочной лестницей, качелью, скалодромом – 1 шт. 

5. Скамья – 2 шт.


	419

	
	[image: image18.png]19000

00071






	19
	Детский игровой городок 

(р-н Югорск-2, домов № 4 - №5)

На земельном участке под МКД
	Ограждение: декоративное металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; 

Комплектность: 

1. Карусель – 1 шт. 

2. Двойные качели – 1 шт.

3. Гимнастический комплекс с рукоходом, шведской стенкой, баскетбольным щитом – 1 шт.

4. Качалка-балансир – 2 шт. 

5. Домик – 2 шт.

6. Горка – 1 шт.

7. Горка «пожарная машина» - 1 шт.

8. Качели – 1 шт.

9. Скамейка – 2 шт.


	384

	
	[image: image19.png]5.9

24000

00091





	20
	Детский игровой городок 

(ул. Декабристов, 2 - Сахарова, 2А)

На земельном участке под МКД
	Ограждение металлическое по части периметра; Поверхность игровой площадки: песчано-гравийное; Комплектность: 

1. Игровой комплекс с горкой, канатом, шведской стенкой – 1 шт. 

2. Качалка-балансир – 1 шт. 

3. Игровой комплекс с горкой – 1 шт. 

4. Игровой комплекс с веревочной лестницей, шведской стенкой, брусьями – 1 шт. 

5. Скамейка – 1 шт. 

6. Песочница – 1 шт. 

7. Качалка-балансир-машинка-1 шт. 
	261

	
	[image: image20.png]9000






	21
	Детский игровой городок 

(ул. Чкалова, 7 корпус 7)

На земельном участке под МКД
	Ограждение игровой площадки отсутствует; Поверхность игровой площадки: песчаное; 

Комплектность: 

1. Детский игровой комплекс "Бригантина" - 1 ш.

2. Детский игровой комплекс – 1 шт.

3. Песочница – 1 шт.

4. Качели на металлических стойках (двойные) – 2 шт. 

5. Лавочка со спинкой – 6 шт. 

6. Урна – 6 шт.

7. Карусель – 1 шт.

8. Качалка -  балансир – 1 шт.

9. Балансир на пружине – 1 шт.

10. Счёты – 1 шт.

11. Доска для рисования – 1 шт.


	1 037

	
	[image: image21.png]11

10

61000

00041






	22
	Детский игровой городок

 (ул. Газовиков, 1)

На земельном участке под МКД
	Ограждение металлическое. 

Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие.

Комплектность: 

1. Игровой комплекс – 1 шт. 

2. Урна – 2 шт. 

3. Песочница – 1 шт. 

4. Качели – 2 шт. 

5. Скамейка – 3 шт. 

6. Качалка - балансир – 1 шт. 

7. Качалка-балансир на пружине – 1 шт. 

8. Карусель – 1 шт.


	551

	
	[image: image22.png]12000

10500

13500

g
2
8
g
" 2 5 4 3Ty YaCTb He CoRepXUM
a
8
.
slle] ®2 3
7 2
6
S=221m2 S=330m2
7000 16500






	23
	Детский игровой городок 

(ул. Гастелло, 7А)

На земельном участке под МКД
	Ограждение металлическое.

Поверхность игровой площадки: песчаное; 

Комплектность: 

1. Детский городок "Универсал" - 1 шт.;

2. Скамейка - 6 шт.

3. Урна - 5 шт.

4. Спортивный комплекс – 1 шт.

5. Качели – 1 шт.

6. Песочница – 1 шт.


	987

	
	[image: image23.png]000l¢





	24
	Детский игровой городок 

(ул. Декабристов, дом №8 - №10)

На земельном участке под МКД
	Ограждение: декоративное металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; 

Комплектность: 

1. Скамейка – 2 шт. 

2. Песочница – 1 шт.

3. Качели двойные – 1 шт.

4. Балансир – 1 шт. 


	276

	
	[image: image24.png]46000







	25
	Детский игровой городок 

(ул. Ленина, 8 - ул. Мира, 9)
	Ограждение: декоративное металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; 

Комплектность: 

1. Игровой комплекс с качелями, горкой, шведской стенкой – 1 шт. 

2. Песочница – 1 шт. 

3. Качалка-балансир – 2 шт. 

4. Горка – 2 шт. 

5. Песочница с грибком – 1 шт. 

6. Скамейка - 13 шт. 

7. Радуга – 1 шт. 

8. Качели – 1 шт.

9. Стол со встроенными скамейками – 3 шт.

10. Урна – 2 шт.


	780

	
	[image: image25.png]0008

000

000¢¢c

®0

8000

0009¢






	26
	Детский игровой городок 

(ул. Механизаторов, 19 А)

На земельном участке под МКД
	 Ограждение- металлическое.

Комплектность: 

1. Игровой комплекс – 1 шт. 

2. Горка – 1 шт. 

3. Урна – 10 шт. 

4. Скамья со спинкой – 5 шт. 

5. Качели – 1 шт.


	270,60

	
	[image: image26.png]15000

17000

03 4 03 .3 4 03
®3
5 4
o3
1

2
.3 4 03 .3 4 03

N

=

©

&

12000

TpoTyap S

1300

S= 255 M2






	27
	Детский игровой городок 
(ул. Мира, 57)

На земельном участке под МКД
	Ограждение: декоративное металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; 

Комплектность: 

1. Скамейка – 2 шт.

2. Песочница – 1 шт.

3. Качели двойные – 1 шт.

4. Детский игровой комплекс – 2 шт.


	384

	
	[image: image27.png]00oct

32000






	28
	Детский игровой городок

 (ул. Никольская, 11)

На земельном участке под МКД
	Ограждение: декоративное. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие, плитка; 

Комплектность: 

1. Песочница – 2 шт. 

2. Качели – 2 шт. 

3. Скамейка – 5 шт. 

4. Шведская стенка – 2 шт. 

5. Турник – 1 шт. 

6. Детский игровой комплекс – 1шт.

7. Урна – 4 шт.

8. Баскетбольное кольцо – 1 шт.


	830

	
	[image: image28.png]





	29
	Детский игровой городок 

(ул. Никольская, 15)

На земельном участке под МКД
	Ограждение металлическое по всему периметру; Поверхность игровой площадки: песчано-гравийное покрытие; 

Комплектность: 

1. Скамейка - 3 шт, 

2. Карусель – 1 шт. 

3. Качели – 1 шт.

4. Песочница – 1 шт. 

5. Качалка-балансир – 1 шт. 

6. Игровой комплекс с горкой и шведской стенкой – 1 шт. 

7. Игровой комплекс с горкой – 1 шт. 

8. Игровой комплекс с веревочной лестницей, канатом, шведской стенкой, брусьями – 1 шт. 

9. Качалка-балансир-машинка – 1 шт.


	324,50

	
	[image: image29.png]11000

TpoTyap S= 27,5 M2






	30
	Детский игровой городок 

(ул. Студенческая, 20)

На земельном участке под МКД
	Ограждение: металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: 

1. Мини-беседка – 1 шт. 

2. Качалка-балансир – 2 шт. 

3. Детский игровой комплекс с горкой и шведской стенкой – 1 шт. 

4. Песочница – 1 шт. 

5. Карусель -1 шт.

6. Тренажер – 2 шт.

7. Скамейка – 4 шт. 

8. Качели – 3 шт.

9. Балансир на пружине – 3 шт.


	570

	
	[image: image30.png]30000

00061





	31
	Детский игровой городок

 (ул. Свердлова, дом 8)
	Ограждение: металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; 

Комплектность: 

1. Горка – 1 шт. 

2. Качель двойная – 1 шт. 

3. Карусель – 1 шт.

4. Скамейка – 2 шт.

5. Урна – 2 шт.

6. Песочница – 1 шт. 

7. Балансир – 1 шт.

8. Тренажер – 3 шт. 

9. Спортивный комплекс – 1 шт.
	296,50

	
	[image: image31.png]8500

0 s
2 L) .. o
9000 2500 11000 17000
S=91,5Mm2 S=60,5 M2 S=144,5 M2





	32
	Спортивная площадка

 (ул. Буряка, д. 7Б – ул. Железнодорожная, д. 47)
	Ограждение: металлическое; 

Комплектность: 

1. Баскетбольная стойка – 2 шт. 

2. Ворота – 2 шт. 

3. Скамейка – 3 шт.

4. Урна – 1 шт.

5. Стол – 1 шт.


	928

	
	[image: image32.png]29000

0002¢






	33
	Детский игровой городок

 (ул. Мира, д. 12 – д. 14)
	Поверхность игровой площадки: мягкое резиновое покрытие по бетонному основанию, цвет - оранжевый. 

Ограждение металлическое – 126 м.

Комплектность: детское игровое оборудование фирмы «Авен»

1.Игровой комплекс МГМ-351 «Деревня эльфов» - 1 шт. 

2.Игровой комплекс МГМ-354 «Деревня эльфов» – 1 шт. 

3.Игровой комплекс МГМ-353 «Деревня эльфов» – 1 шт.


	429

	
	[image: image33.png]





	34
	Детский игровой городок

 (ул. Газовиков, д.2 – 

ул. Свердлова, д. 4)
	Поверхность игровой площадки: мягкое резиновое покрытие по бетонному основанию, цвет - оранжевый. 

Комплектность: детское игровое оборудование фирмы «Авен»

1.Качалка-балансир Оптима К-20/2 - 1 шт. 

2.Игровой комплекс МГМ-203/1 «Оптима» – 1 шт. 

3.Качели маятниковые Оптима К-16 – 1 шт.

4.Карусель Оптима К-5 – 1 шт.

5.Песочный дворик Оптима ПЕ-100 – 1 шт.

6.Игровой комплекс Оптима МГМ-373 – 1 шт.

7.Карусель Оптима К-15/1 – 1 шт.


	443

	
	[image: image34.png]





	35
	Детский игровой городок

 (ул. Полевая, д. 1 – ул. Горького (мер. ПМК-5))
	Поверхность игровой площадки: мягкое резиновое покрытие по бетонному основанию. 

Комплектность: игровое оборудование 1.Игровой комплекс Г-371/1 стиль «Оптима» – 1 шт. 

2.Песочный дворик стиль «Оптима ПЕ-100» - 1 шт.

3.Качели маятниковые стиль «Оптима К32/33»  с цепными подвесами «Гнездо» и Тип - 2 – 1 шт.

4.Скамейка на металлическом каркасе С-52 стиль «Оптима» - (4 шт.) и металлическая уран для мусора стиль «Оптима У-206»-  ( 4 шт.)

Ограждение металлическое – 68 м


	324

	
	[image: image35.png]





	36
	Детский игровой городок

 (ул. Мичурина, д. 10 – пер. Ясный, д. 2)
	Поверхность игровой площадки: мягкое резиновое покрытие по бетонному основанию, цвет – оранжевый (146,2 м2), песчаное основание (80 м2). 

Комплектность: игровое оборудование 1.Игровой комплекс Г-350 стиль «Деревня эльфов» - 1 шт. 

2.Качели маятниковые Крепость К-33 с цепным подвесом «Гнездо» - 1 шт.

3.Скамейка на металлическом каркасе с навесом С-154 – 2 шт.

4.Металлическая урна для мусора стиль «Оптима У-206» – 4 шт.

Ограждение металлическое – 38 м.


	226,20

	
	[image: image36.png]





	37
	Детский игровой городок

 (ул. Таёжная, д. 12/3 – д. 12/4)
	Поверхность игровой площадки: мягкое резиновое покрытие по бетонному основанию. 

Комплектность: игрового оборудования

1.Игровой комплекс МГМ-372 стиль « Оптима» - 1 шт. 

2.Качели маятниковые стиль «Оптима» К-32/33 с цепными подвесами «Гнездо» и Тип-2 - 1 шт.

3.Игровой комплекс стиль «Оптим»а Г-502/1.1 – 1 шт.

4.Рукоход стиль «Оптима» Т-99 – 1 шт.

5.Качалка-балансир стиль «Оптима» К20/2 – 2 шт.

6.Стол со скамейками СТ-18 – 1 шт.

7.Скамейка на металлическом каркасе С-52 – 3 шт.

8.Урна для мусора У-206м – 4 шт. 

Ограждение металлическое – 84 м


	364,80

	
	[image: image37.png]





	38
	Детский игровой городок

 (ул. Гастелло, д. 15 – ул. Таёжная, д. 4)
	Поверхность игровой площадки: мягкое резиновое покрытие по бетонному основанию, цвет – оранжевый (187,7 м2), песчаное основание (126 м2). 

Комплектность: 

1.Качели маятниковые К-32/33м с цепными подвесами «Гнездо» и Тип-2 – 1 шт. 

2.Песочный дворик стиль «Industrial» ПЕ-100 - 1 шт.

3.Игровой комплекс стиль «Оптима» МГМ-203/1 – 1 шт.

4.Качели-балансир К-20/2.1 – 2 шт.

5. Карусель стиль «Оптима» К-24 – 1 шт.

6. Спортивный комплекс стиль «Оптима» ТМ-31д – 1 шт.

7. Скамейка на металлическом каркасе С-1 – 4 шт., Урна для мусора У-15м – 3 шт.

Ограждение металлическое – 78 м.


	313,70

	
	[image: image38.png]




	39
	Детский игровой городок 
(в районе домов № 6 ул. Газовиков, № 1 ул. Никольская)
	Ограждение детской площадки – 76 м.
Поверхность площадки: песчаное покрытие. 

1. Качели существующие 

2. Качели «Гнездо» - 1 шт.

3. Детский игровой комплекс (9,2*6,1) – 1 шт.

4. Скамья на металлических ножках – 2 шт.

5. Урна – 3 шт.

6. Качалка на пружине «Шарик в лабиринте» - 1 шт.

7. Детский игровой комплекс (5,3*5,4) – 1 шт.

8. Качалка-балансир «Средняя» - 1 шт.

9. Песочный дворик – 1 шт.

10. Игровая панель «Угадай» - 1 шт.

15. Комплекс из 5 турников, шведской стенки и рукохода «Зигзаг» – 1 шт.

18. Диван на металлических ножках – 2 шт.

18. Диван садово-парковый – 1 шт.


	475

	
	[image: image39.emf]

	40
	Детский игровой городок
(ул. Мира, д. 18/2-18/3)

На земельном участке под МКД
	Ограждение металлическое.
Поверхность площадки: песчаное покрытие. 

1. Качели маятниковые с подвесом «Гнездо» - 1 шт.

2. Горка отдельно стоящая – 1 шт.

3. Карусель – 1 шт.

4. Песочница – 2 шт.

5. Спортивный комплекс с горкой – 1 шт.

6. Шведская стенка – 1 шт.

7. Скамейка со спинкой – 5 шт.

8. Урна – 1 шт.
	781

	
	[image: image40.png]71000







	41
	Детский игровой городок
(в районе дома № 56А по ул. Мира)


	Поверхность игровой площадки: мягкое резиновое покрытие по бетонному основанию – 84 м2. 

Комплектность: 

1.Качели с подвеской – 1 шт. 

2.Детский игровой комплекс – 1 шт.

3. Диван садово-парковый – 1 шт.

4. Урна со вставкой – 2 шт.

5. Щит информационный – 1 шт.

Ограждение металлическое – 78 м.
	84

	
	[image: image41.png]




	42
	Детский игровой городок
(в районе дома № 13 по ул. Геологов)


	Поверхность игровой площадки: мягкое резиновое покрытие по бетонному основанию – 364,80 м2. 

Озеленение – 95 м2.

Комплектность: 

1. Детский игровой комплекс 7640*2865*3990 мм – 1 шт.

2. Детский игровой комплекс 6400*5000*2750 мм – 1 шт.

3.Качалка-балансир «Средняя» – 1 шт. 

4. Карусель – 1 шт.

5. Качель двухсекционная – 1 шт.

6. Диван садово-парковый – 5 шт.

7. Урна со вставкой – 5 шт.

8. Щит информационный – 2 шт.

Ограждение металлическое – 94 м.


	364,80

	
	[image: image42.png]




	43
	Детский игровой городок
(в районе дома № 10 по ул. Кирова)


	Поверхность игровой площадки: мягкое резиновое покрытие по бетонному основанию – 222 м2, тротуар из брусчатки – 52,7 м. 

Комплектность: 

1. Детский игровой комплекс – 1 шт.

2. Детский игровой элемент «Колосок» – 1 шт.

3.Качалка-балансир – 1 шт. 

4. Детский спортивный комплекс – 1 шт.

5. Детский спортивный комплекс – 1 шт.

6. Качалка на пружине «Шарик в лабиринте» - 1 шт. 

7. Диван садово-парковый – 3 шт.

8. Урна деревянная – 3 шт. 

9. Щит информационный – 2 шт.

Ограждение металлическое – 56 м.


	222

	
	[image: image43.png]




	44
	Детский игровой городок
(в районе дома № 9А по ул. Механизаторов)


	Поверхность игровой площадки: мягкое резиновое покрытие по бетонному основанию – 205,38 м2, тротуар из брусчатки – 50 м, озеленение – 161,70 м2.

Комплектность: 

1. Детский игровой комплекс «Домики» - 1 шт.

2. Детский игровой комплекс «Траектория» - 1 шт.

3. Качели двойные с подвесками – 1 шт.

4. Качалка-балансир «Средняя» - 1 шт.

5. Качалка на пружине «Зайчик» - 1 шт.

6. Качалка на пружине «Лисичка» - 1 шт.

7. Диван садово-парковый – 4 шт.

8. Урна деревянная – 4 шт.

9. Щит информационный – 2 шт.

Ограждение металлическое – 56 м.


	205,38

	
	[image: image44.png]




	45
	Детский игровой городок
(в районе дома № 4 по ул. Попова)


	Поверхность игровой площадки: мягкое резиновое покрытие по бетонному основанию – 112 м2, тротуар из брусчатки – 36 м.

Комплектность: 

1.Детский игровой комплекс - 1 шт.

2. Качели двухсекционные – 1 шт.

3. Диван садово-парковый – 2 шт.

4. Урна деревянная – 2 шт.

5. Щит информационный – 1 шт.

Ограждение металлическое – 42 м.


	112

	
	[image: image45.png]




	46
	Детский игровой городок
(инициативный проект «Встреча» по ул. Магистральная – ул. Ермака)


	Поверхность игровой площадки: мягкое резиновое покрытие по бетонному основанию – 335 м2.

Комплектность: 

1.Игровой комплекс Г-901/1 Фот – 1 шт.

2.Игровой комплекс Fantasy МГ-3009 Бизон – 1 шт.

4. Скамейка на металлическом каркасе С-52 – 9 шт.

5. Урна для мусора У 206/2 – 5 шт.
	335

	
	[image: image46.png]




	ИТОГО 
	22 872,48


Таблица 2

Места расположения крытых велопарковок для хранения велосипедов, самокатов, детских колясок 

	№ пп
	Адрес расположения
	Площадь основания, м2
	Площадь тротуара перед велопарковкой, м2

	1
	В районе дома № 1 по ул. Газовиков
	24
	-

	2
	В районе дома № 14 по ул. Ленина
	12
	1,4

	3
	В районе дома № 2 по ул. Газовиков
	24
	-

	4
	В районе дома № 36 по ул. Менделеева
	24
	12

	5
	В районе дома № 3А по ул. Садовая
	24
	12

	6
	В районе дома № 4 по ул. Таежная
	24
	-

	7
	В районе дома № 49 по ул. Железнодорожная
	24
	-

	8
	В районе домов № 11, № 13 по ул. Никольская
	24
	17,5

	9
	В районе домов № 33, № 35 по ул. Железнодорожная
	24
	12

	10
	В районе домов № 8, № 8А по ул. Кирова
	24
	12

	11
	В районе дома № 13А по ул. Гастелло
	24
	12

	12
	В районе домов № 2, № 4 по ул. Толстого
	24
	12

	13
	В районе домов № 9, № 9А по ул. 40 лет Победы
	24
	-

	14
	В районе дома № 9 по ул. Мира
	36
	-

	15
	В районе домов № 3, № 4, № 5 по ул. Газовиков
	24
	-

	16
	В районе домов № 3, № 5, № 5А по ул. Никольская
	24
	-

	17
	В районе дома № 10 по ул. Свердлова
	24
	-


