Приложение №1 к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание) 
на оказание услуг по организации проведения очередной метрологической поверки оборудования, входящего в состав узлов учета водоснабжения и измерения давления на объектах здания 

 Муниципальный заказчик: Администрация города Югорска, 628260, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ  - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. тел. 8 (34675) 7-70-00 доб. 145.

Требования,  устанавливаемые Заказчиком к сроку, объему предоставления гарантий и качества:
	 Исполнитель обязан оказать услуги (выполнять работы) используя свой инвентарь, оборудование, инструмент, спецодежду, транспорт и т.д., в цену услуги (работы) должны быть включены все расходы, связанные с выполнением этой услуги (работы), по месту нахождения Заказчика;
	Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг. Организация, осуществляющая поверку должна иметь аккредитацию в области обеспечения единства средств измерений (ч. 2 ст. 13 № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства средств измерений»). Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение привлеченным к исполнению контракта персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности при оказании услуг.
	Гарантийный срок на оказываемые по Контракту Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке. Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.

Срок оказания услуг: 
Услуги по организации проведения очередной метрологической поверки оборудования, входящего в состав узлов учета водоснабжения и измерения давления должны исполняться с даты заключения муниципального контракта по 15.09.2026 года, согласно перечню приборов учета и измерения давления  (Приложение № 1 к техническому заданию) и объему оказываемых услуг (Приложение № 2 к техническому заданию).
 
[bookmark: _GoBack]Место оказания услуг:
- Администрации города Югорска по адресу: г. Югорск  ул.40 лет Победы д.11;                                              - Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса по адресу: г. Югорск ул. Механизаторов д.22;
- Сектор по делам архивов по адресу г. Югорск ул. Железнодорожная д.43/1.






Приложение № 1
к  описанию объекта закупки

Перечень приборов учёта и измерения давления:


	№
	Наименование
	Тип, марка
	Кол-во

	Администрация г. Югорска г. Югорск ул.40 лет Победы д. 11

	1
	Манометр
	МПЗ-У
	1

	2
	Манометр
	МП-100
	10

	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса г.Югорск ул. Механизаторов д. 22

	1
	Манометр
	МПЗ-Ум
	2

	2
	Манометр
	МП-100
	1

	3
	Счетчик воды крыльчатый
	Тайпит ГЛ15
	2

	Сектор по делам архивов г.Югорск ул. Железнодорожная д.43/1

	1
	Счетчик воды крыльчатый
	СВК-15г
	1








































Приложение № 2
к описанию объекта закупки


Объем оказываемых услуг:

	№ п\п
	ОКПД 2
	Наименование услуги
	Характеристика услуг
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	







71.12.40.120
	Оказание услуг по организации проведения очередной метрологической поверки оборудования, входящего в состав узлов учета водоснабжения и измерения давления.
(Администрация города Югорска, ДЖКиСК)

	-Демонтаж приборов учета водоснабжения и измерения давления (средств измерений), подлежащих поверке;
 -Подготовка приборов учета и измерения давления к прохождению метрологической поверки, а так же подготовка сопроводительных документов;
-Доставка приборов учета и измерения давления в аккредитованную организацию для проведения поверки;
-Доставка приборов учета водоснабжения и измерения давления (средств измерений) и документации  после проведения очередной метрологической поверки;
-Монтаж узлов учета водоснабжения и измерения давления на объектах предприятия, пуско-наладочные работы, настройка и проверка работоспособности узлов учета водоснабжения и измерения давления.
	1
	усл. ед.

	2
	






71.12.40.120
	Оказание услуг по организации проведения очередной метрологической поверки оборудования, входящего в состав узлов учета водоснабжения и измерения давления.
(Сектор по делам архивов г.Югорск )

	-Демонтаж приборов учета водоснабжения и измерения давления (средств измерений), подлежащих поверке; 
 -Подготовка приборов учета и измерения давления к прохождению метрологической поверки, а так же подготовка сопроводительных документов;
-Доставка приборов учета и измерения давления в аккредитованную организацию для проведения поверки;
-Доставка приборов учета водоснабжения и измерения давления (средств измерений) и документации  после проведения очередной метрологической поверки;
-Монтаж узлов учета водоснабжения и измерения давления на объектах предприятия, пуско-наладочные работы, настройка и проверка работоспособности узлов учета водоснабжения и измерения давления.
	1
	усл. ед.



           


                 Ведущий инженер МКУ «СООМС»                                                                В.А. Верещагин

