Приложение №2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование  начальной (максимальной) цены контракта

Протокол

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: выполнение работ по благоустройству территории в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске.

Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет 17 556 000,00 рублей (семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч  рублей 00 копеек).

В общую цену Контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения иного (сметного) метода.

Обоснование применения иного (сметного) метода для определения начальной (максимальной) цены контракта.

Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не представляется возможным, так как отсутствуют аналогичные работы и имеются индивидуальные особенности, параметры закупаемого вида работ.

Применение нормативного метода невозможно, так как не утверждены требования, устанавливаемые в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Применение тарифного метода невозможно, так как объект закупки не подлежит государственному регулированию.

Проектно-сметным методом определяется начальная (максимальная) цена контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Также проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

Применение затратного метода невозможно, так как он предполагает сопоставление валовой рентабельности затрат Подрядчика, таких данных нет.

Вследствие этого применен иной (сметный) метод для определения начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является расчет начальной (максимальной) цены контракта на основании локального сметного расчета

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по объекту: "Благоустройство территории в районе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" в городе Югорске" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 17 556,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 15 050,78 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 038,27 |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 237,22 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,19 |  | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 61,41 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 101,25 |  | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 24,46 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,68 |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр66-01-008-01 | Демонтаж чугунных люков (с сохранением) |  |  | шт |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 6,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 086,77 |  |  |  |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,27 |  |  |  |  | 6,81 |  |  |  |  | 453,27 |  |  |  | 3 086,77 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 086,77 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 086,77 |  |  |  |
|  | Пр/812-100.1-2 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 778,09 |  |  |  |
|  | Пр/774-0100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | % |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 358,18 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 407,68 |  |  |  | 7 223,04 |  |  |  |
| 2 | ГЭСН27-09-008-04 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках на готовое основание // Демонтаж дорожного знака |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,24297 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,14 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 34,71 |  | 0,7 |  |  | 0,24297 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 119,14 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,98 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,46 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 3,3 |  | 0,7 |  |  | 0,0231 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 50,27 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,3 |  | 0,7 |  |  | 0,0231 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 17,13 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 3,3 |  | 0,7 |  |  | 0,0231 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 16,67 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,3 |  | 0,7 |  |  | 0,0231 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 12,75 |  |  |  |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  | маш.-ч |  |  | 3,2 |  | 0,7 |  |  | 0,0224 |  |  |  |  | 84,62 |  |  |  | 1,90 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,2 |  | 0,7 |  |  | 0,0224 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 12,37 |  |  |  |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 3,2 |  | 0,7 |  |  | 0,0224 |  | 33,86 |  | 1,5 | 50,79 |  |  |  | 1,14 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,2 |  | 0,7 |  |  | 0,0224 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 14,21 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные |  |  | т |  |  | 0,1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 89 330,06 |  | 1,21 | 108 089,37 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  | т |  |  | 0,048 |  | 0 |  |  | 0 |  | 106 965,20 |  | 1,21 | 129 427,89 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  | шт |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | шт |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.17.09-0062 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм |  |  | шт |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,58 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,60 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,89 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,30 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 077,00 |  |  |  | 740,77 |  |  |  |
| 3 | ГЭСН27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж дорожных плит 3х3,5 м (с сохранением) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0588 |  | 1 |  |  | 0,0588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*3,5*0,14*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,249688 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 066,06 |  |  |  |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  | чел.-ч |  |  | 38,26 |  |  |  |  | 2,249688 |  |  |  |  | 473,87 |  |  |  | 1 066,06 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 616,71 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,739304 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 132,57 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,018228 |  | 1 933,00 |  | 1,67 | 3 228,11 |  |  |  | 58,84 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,018228 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 13,52 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 15,14 |  |  |  |  | 0,890232 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 1 937,48 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 15,14 |  |  |  |  | 0,890232 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 660,29 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,02352 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 37,78 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,02352 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 12,99 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 13,73 |  |  |  |  | 0,807324 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 582,61 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 13,73 |  |  |  |  | 0,807324 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 445,77 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 815,34 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 198,63 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 253,97 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 946,16 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 337,93 |  |  |  | 11 015,47 |  |  |  |
| 4 | ГЭСН27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж дорожных плит 6х2 м (с сохранением) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,756 |  | 1 |  |  | 0,756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14*45) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 28,92456 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 706,48 |  |  |  |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  | чел.-ч |  |  | 38,26 |  |  |  |  | 28,92456 |  |  |  |  | 473,87 |  |  |  | 13 706,48 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 643,57 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 22,36248 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 561,64 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,23436 |  | 1 933,00 |  | 1,67 | 3 228,11 |  |  |  | 756,54 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,23436 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 173,83 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 15,14 |  |  |  |  | 11,44584 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 24 910,50 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 15,14 |  |  |  |  | 11,44584 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 8 489,49 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,3024 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 485,79 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,3024 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 166,97 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 13,73 |  |  |  |  | 10,37988 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 7 490,74 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 13,73 |  |  |  |  | 10,37988 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 5 731,35 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 911,69 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 268,12 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 836,82 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 879,28 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 338,35 |  |  |  | 141 627,79 |  |  |  |
| 5 | ГЭСН27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж тротуарных плит 2х2 м (с сохранением) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,1008 |  | 1 |  |  | 0,1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*2*0,14*18) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,856608 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 827,53 |  |  |  |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  | чел.-ч |  |  | 38,26 |  |  |  |  | 3,856608 |  |  |  |  | 473,87 |  |  |  | 1 827,53 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 485,81 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,981664 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 941,55 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,031248 |  | 1 933,00 |  | 1,67 | 3 228,11 |  |  |  | 100,87 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,031248 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 23,18 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 15,14 |  |  |  |  | 1,526112 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 3 321,40 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 15,14 |  |  |  |  | 1,526112 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 1 131,93 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,04032 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 64,77 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,04032 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 22,26 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 13,73 |  |  |  |  | 1,383984 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 998,77 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 13,73 |  |  |  |  | 1,383984 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 764,18 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 254,89 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 769,08 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 578,24 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 050,57 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 338,29 |  |  |  | 18 883,70 |  |  |  |
| 6 | ГЭСН27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж тротуарных плит 7х2 м (с сохранением) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,112 |  | 1 |  |  | 0,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(7*2*0,16*5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 4,28512 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030,59 |  |  |  |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  | чел.-ч |  |  | 38,26 |  |  |  |  | 4,28512 |  |  |  |  | 473,87 |  |  |  | 2 030,59 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 984,23 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,31296 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 157,28 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,03472 |  | 1 933,00 |  | 1,67 | 3 228,11 |  |  |  | 112,08 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,03472 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 25,75 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 15,14 |  |  |  |  | 1,69568 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 3 690,44 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 15,14 |  |  |  |  | 1,69568 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 1 257,70 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,0448 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 71,97 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,0448 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 24,74 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 13,73 |  |  |  |  | 1,53776 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 1 109,74 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 13,73 |  |  |  |  | 1,53776 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 849,09 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 172,10 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 187,87 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 198,05 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 611,75 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 338,39 |  |  |  | 20 981,90 |  |  |  |
| 7 | ГЭСН27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж тротуарных плит 3х1,5 м (с сохранением) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,37712 |  | 1 |  |  | 0,37712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(235,7*0,16) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 14,4286112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 837,29 |  |  |  |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  | чел.-ч |  |  | 38,26 |  |  |  |  | 14,4286112 |  |  |  |  | 473,87 |  |  |  | 6 837,29 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 782,62 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 11,1552096 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 263,88 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,1169072 |  | 1 933,00 |  | 1,67 | 3 228,11 |  |  |  | 377,39 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,1169072 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 86,71 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 15,14 |  |  |  |  | 5,7095968 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 12 426,25 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 15,14 |  |  |  |  | 5,7095968 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 4 234,87 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,150848 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 242,33 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,150848 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 83,29 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 13,73 |  |  |  |  | 5,1778576 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 3 736,65 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 13,73 |  |  |  |  | 5,1778576 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 2 859,01 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 883,79 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 101,17 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 869,73 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 895,57 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 338,49 |  |  |  | 70 649,09 |  |  |  |
| 8 | ГЭСН27-06-072-02 | Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвал: экскаватором 0,25 м3, толщина покрытия до 10 см |  |  | 100 м2 |  |  | 5,4652 |  | 1 |  |  | 5,4652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=546,52 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 729,34 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 9,454796 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 999,73 |  |  |  |
|  | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 1,73 |  |  |  |  | 9,454796 |  | 800,37 |  | 1,55 | 1 240,57 |  |  |  | 11 729,34 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,73 |  |  |  |  | 9,454796 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 5 999,73 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 729,07 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 999,73 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 879,60 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 039,64 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 339,81 |  |  |  | 34 648,31 |  |  |  |
| 9 | ГЭСН01-02-099-18 | Валка деревьев мягких пород с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 32 до 40 см |  |  | 100 шт |  |  | 0,02 |  | 1 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,371 |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,34 |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 9,27 |  |  |  |  | 0,1854 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 83,27 |  |  |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 4,64 |  |  |  |  | 0,0928 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 51,24 |  |  |  |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 4,64 |  |  |  |  | 0,0928 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 68,83 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,62 |  |  |  |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  | т |  |  | 0,00202 |  |  |  |  | 0,0000404 |  |  |  |  | 60 584,55 |  |  |  | 2,45 |  |  |  |
|  | 01.3.04.08-0034 | Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей |  |  | л |  |  | 0,05382 |  |  |  |  | 0,0010764 |  | 190,71 |  | 0,96 | 183,08 |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 01.3.04.08-0035 | Масло цепное адгезионное всесезонное |  |  | л |  |  | 1,168 |  |  |  |  | 0,02336 |  | 144,72 |  | 0,88 | 127,35 |  |  |  | 2,97 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,96 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,34 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,01 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,37 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 767,00 |  |  |  | 475,34 |  |  |  |
| 10 | ГЭСН01-02-105-12 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 10 м, диаметр пней: свыше 32 до 42 см |  |  | 100 шт |  |  | 0,02 |  | 1 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,1798 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,76 |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 8,99 |  |  |  |  | 0,1798 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 80,76 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,03 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,1746 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,50 |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 8,73 |  |  |  |  | 0,1746 |  | 887,54 |  | 1,82 | 1 615,32 |  |  |  | 282,03 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 8,73 |  |  |  |  | 0,1746 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 129,50 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,29 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,26 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,23 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,21 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 386,50 |  |  |  | 767,73 |  |  |  |
| 11 | ГЭСН01-02-101-07 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см |  |  | 100 деревьев |  |  | 0,02 |  | 1 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,46 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 80,5 |  |  |  |  | 1,61 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 789,46 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,63 |  |  |  |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  | т |  |  | 0,01207 |  |  |  |  | 0,0002414 |  |  |  |  | 60 584,55 |  |  |  | 14,63 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,09 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,46 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,51 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,68 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 914,00 |  |  |  | 1 838,28 |  |  |  |
| 12 | ГЭСН47-01-058-04 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,5х0,4 м |  |  | 10 шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 37,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 556,92 |  |  |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 37,23 |  |  |  |  | 37,23 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 20 556,92 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 458,17 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,95 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,67 |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 1 458,17 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,67 |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 496,95 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 119,68 |  |  |  |
|  | 01.7.20.07-0002 | Шпагат из пенькового волокна, диаметр 1,7 мм |  |  | кг |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  | 214,47 |  | 1,49 | 319,56 |  |  |  | 223,69 |  |  |  |
|  | 01.7.20.08-0041 | Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм |  |  | т |  |  | 0,0095 |  |  |  |  | 0,0095 |  | 199 207,15 |  | 1,49 | 296 818,65 |  |  |  | 2 819,78 |  |  |  |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  |  | 10 м2 |  |  | 1,22 |  |  |  |  | 1,22 |  | 592,04 |  | 1,49 | 882,14 |  |  |  | 1 076,21 |  |  |  |
| Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  | м3 |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 631,72 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 053,87 |  |  |  |
|  | Пр/812-041.0-2 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 896,02 |  |  |  |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 158,79 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 686,53 |  |  |  | 63 686,53 |  |  |  |
| 12.1 | ТЦ_16.2.01.03_86_862203466947_26.11.2024_01_1.1 КА п.1.1 | Торф |  |  | м3 |  |  | 0,8 |  | 1 |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 3 333,33 |  |  |  | 2 666,66 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 666,66 |  |  |  |
| 13 | ГЭСН01-02-114-02 | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние |  |  | га |  |  | 0,0014 |  | 1 |  |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,60 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,009422 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,98 |  |  |  |
|  | 91.12.02-002 | Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 6,73 |  |  |  |  | 0,009422 |  | 962,02 |  | 1,5 | 1 443,03 |  |  |  | 13,60 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 6,73 |  |  |  |  | 0,009422 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 5,98 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,58 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,98 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 578,57 |  |  |  | 27,41 |  |  |  |
| 14 | ГЭСНр68-02-012-01 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  |  | 100 м2 |  |  | 0,4881 |  | 1 |  |  | 0,4881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=48,81 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 9,117708 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 993,74 |  |  |  |
|  | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 |  |  | чел.-ч |  |  | 18,68 |  |  |  |  | 9,117708 |  |  |  |  | 438,02 |  |  |  | 3 993,74 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 993,74 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 993,74 |  |  |  |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 113,55 |  |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % |  |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 156,62 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 028,29 |  |  |  | 10 263,91 |  |  |  |
| 15 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 100 м |  |  | 2,22 |  | 1 |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(88+134) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 151,5372 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 242,77 |  |  |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  | чел.-ч |  |  | 68,26 |  |  |  |  | 151,5372 |  |  |  |  | 496,53 |  |  |  | 75 242,77 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 351,79 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 20,868 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 522,47 |  |  |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч |  |  | 9,4 |  |  |  |  | 20,868 |  |  |  |  | 438,42 |  |  |  | 9 148,95 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 9,4 |  |  |  |  | 20,868 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 11 522,47 |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч |  |  | 28,2 |  |  |  |  | 62,604 |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 202,84 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 117,03 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 765,24 |  |  |  |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 368,20 |  |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % |  |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 853,23 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 656,96 |  |  |  | 232 338,46 |  |  |  |
| 16 | ГЭСН07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 // Демонтаж железобетонной плиты люка канализации 1,4х1,4 м |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,72632 |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,36 |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 34,11 |  | 0,8 |  |  | 0,27288 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 122,56 |  |  |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 35,55 |  | 0,8 |  |  | 0,2844 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 139,46 |  |  |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 21,13 |  | 0,8 |  |  | 0,16904 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 93,34 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,34 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,35176 |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,50 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 31,83 |  | 0,8 |  |  | 0,25464 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 554,19 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 31,83 |  | 0,8 |  |  | 0,25464 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 188,87 |  |  |  |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  |  | маш.-ч |  |  | 12,14 |  | 0,8 |  |  | 0,09712 |  | 662,44 |  | 1,51 | 1 000,28 |  |  |  | 97,15 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 12,14 |  | 0,8 |  |  | 0,09712 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 53,63 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 |  |  | 0,58 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 486,80 |  | 2,64 | 9 205,15 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Н | 05.1.01.12 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | шт |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 249,20 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,86 |  |  |  |
|  | Пр/812-007.0-2 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 111 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,62 |  |  |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,44 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 926,00 |  |  |  | 2 349,26 |  |  |  |
| 17 | ГЭСН06-03-008-01 | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций // Подрезка верха канализационных колодцев |  |  | м2 поверхности резки |  |  | 0,88 |  | 1 |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,44*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 5,6936 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 143,78 |  |  |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 6,47 |  |  |  |  | 5,6936 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 3 143,78 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 239,58 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,00088 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,00088 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 0,64 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,00088 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 0,49 |  |  |  |
|  | 91.19.03-001 | Маслостанции передвижные, мощность электромотора 15 кВт |  |  | маш.-ч |  |  | 2,18 |  |  |  |  | 1,9184 |  | 116,79 |  | 1,58 | 184,53 |  |  |  | 354,00 |  |  |  |
|  | 91.21.22-011 | Автоматы канатной резки, длина приема каната до 21 м |  |  | маш.-ч |  |  | 2,18 |  |  |  |  | 1,9184 |  | 269,76 |  | 1,71 | 461,29 |  |  |  | 884,94 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,59 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 0,6336 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 36,20 |  |  |  |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  | т |  |  | 0,0001 |  |  |  |  | 0,000088 |  | 63 745,00 |  | 0,96 | 61 195,20 |  |  |  | 5,39 |  |  |  |
| Н | 01.7.15.02 | Болты анкерные |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,00088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.7.17.04 | Канаты алмазные |  |  | м |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 425,44 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 144,27 |  |  |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 238,60 |  |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 823,68 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 781,50 |  |  |  | 9 487,72 |  |  |  |
| 17.1 | ФСБЦ-01.7.15.02-0051 | Болты анкерные |  |  | т |  |  | 0,00088 |  | 1 |  |  | 0,00088 |  | 89 330,06 |  | 1,21 | 108 089,37 |  |  |  | 95,12 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,12 |  |  |  |
| 17.2 | ФСБЦ-01.7.17.04-0004 | Канат стальной алмазный для канатной машины, диаметр 10,5 мм |  |  | м |  |  | 0,88 |  | 1 |  |  | 0,88 |  | 5 015,13 |  | 1,02 | 5 115,43 |  |  |  | 4 501,58 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 501,58 |  |  |  |
| Перевозка материалов на базу МУП "Югорскэнергогаз" на хранение (плиты дорожные, тротуарные, люки чугунные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 15-1 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т |  |  | т |  |  | 0,36 |  | 1 |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 908,10 |  |  |  | 326,92 |  |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,92 |  |  |  |
| 19 | 01-20-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  | т |  |  | 0,36 |  | 1 |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 375,58 |  |  |  | 135,21 |  |  |  |
|  |  | (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,21 |  |  |  |
| 20 | 15-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т |  |  | т |  |  | 0,36 |  | 1 |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 908,10 |  |  |  | 326,92 |  |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,92 |  |  |  |
| 21 | 01-20-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  | т |  |  | 351,18 |  | 1 |  |  | 351,18 |  |  |  |  | 375,58 |  |  |  | 131 896,18 |  |  |  |
|  |  | (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*3,5*0,14*4*2,5+45*4,2+2*2*0,14*18*2,5+7*2*0,16*5*2,5+235,7*0,16*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 896,18 |  |  |  |
| 22 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | т |  |  | 119,48 |  | 1 |  |  | 119,48 |  |  |  |  | 438,24 |  |  |  | 52 360,92 |  |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*2*0,14*18*2,5+235,7*0,16*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 360,92 |  |  |  |
| 23 | 04-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | т |  |  | 231,7 |  | 1 |  |  | 231,7 |  |  |  |  | 361,41 |  |  |  | 83 738,70 |  |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*3,5*0,14*4*2,5+45*4,2+7*2*0,16*5*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 738,70 |  |  |  |
| Перевозка строительного мусора на полигон ТБО, утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  | т |  |  | 6,1167 |  | 1 |  |  | 6,1167 |  |  |  |  | 692,36 |  |  |  | 4 234,96 |  |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*1,5*0,9+48,81*70/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 234,96 |  |  |  |
| 25 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | т |  |  | 13,823 |  | 1 |  |  | 13,823 |  |  |  |  | 438,24 |  |  |  | 6 057,79 |  |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=88*0,1+134*0,032+1,4*1,4*0,15*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 057,79 |  |  |  |
| 26 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | т |  |  | 0,96096 |  | 1 |  |  | 0,96096 |  |  |  |  | 1 271,17 |  |  |  | 1 221,54 |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,44*0,3+0,44*0,61)*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 221,54 |  |  |  |
| 27 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  | т |  |  | 61,88966 |  | 1 |  |  | 61,88966 |  |  |  |  | 239,67 |  |  |  | 14 833,09 |  |  |  |
|  |  | Объем=546,52*0,05*1,5+2*1,5*0,9+48,81*70/1000+88*0,1+134*0,032+1,4*1,4*0,15*2,5+(0,44*0,3+0,44*0,61)*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 833,09 |  |  |  |
| 28 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  | м3 |  |  | 37,3651 |  | 1 |  |  | 37,3651 |  |  |  |  | 558,33 |  |  |  | 20 862,06 |  |  |  |
|  |  | Объем=546,52*0,05+48,81*0,07+88*0,043+134*0,016+1,4*1,4*0,15+0,44*0,3+0,44*0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 862,06 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593 298,93 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 039,99 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 170,83 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 511,00 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 522,48 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 054,63 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 262,36 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934 207,73 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 039,99 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 170,83 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 511,00 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 522,48 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 022,51 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 940,92 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 054,63 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 550,99 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 022,51 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 940,92 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 262,36 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 666,66 |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,2631852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,1720756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ГЭСН01-01-012-19 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,76247 |  | 1 |  |  | 0,76247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(887,95-125,48) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 4,2088344 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,40 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 5,52 |  |  |  |  | 4,2088344 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 1 890,40 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 864,36 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 12,19952 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 048,51 |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 4 |  |  |  |  | 3,04988 |  | 887,54 |  | 1,82 | 1 615,32 |  |  |  | 4 926,53 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 4 |  |  |  |  | 3,04988 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 2 262,13 |  |  |  |
|  | 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 12 |  |  |  |  | 9,14964 |  |  |  |  | 2 069,79 |  |  |  | 18 937,83 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 12 |  |  |  |  | 9,14964 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 6 786,38 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,44 |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,0228741 |  | 2 184,44 |  | 1,95 | 4 259,66 |  |  |  | 97,44 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 900,71 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 938,91 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 173,19 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 031,90 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 715,11 |  |  |  | 50 105,80 |  |  |  |
| 30 | ГЭСН01-02-056-01 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1 (в охранной зоне сетей связи) |  |  | 100 м3 |  |  | 1,2548 |  | 1 |  |  | 1,2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=125,48 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 203,2776 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 002,16 |  |  |  |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 162 |  |  |  |  | 203,2776 |  |  |  |  | 482,11 |  |  |  | 98 002,16 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 002,16 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 002,16 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 201,94 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 200,86 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 634,17 |  |  |  | 225 404,96 |  |  |  |
| 31 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  | т |  |  | 1243,13 |  | 1 |  |  | 1243,13 |  |  |  |  | 239,67 |  |  |  | 297 940,97 |  |  |  |
|  |  | Объем=887,95*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 940,97 |  |  |  |
| 32 | ГЭСН01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 1000 м2 |  |  | 3,18763 |  | 1 |  |  | 3,18763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3187,63 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 184,28 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,7331549 |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,79 |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,7331549 |  | 887,54 |  | 1,82 | 1 615,32 |  |  |  | 1 184,28 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,7331549 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 543,79 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 728,07 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,79 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,72 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,14 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,24 |  |  |  | 2 483,93 |  |  |  |
| 32.1 | ТЦ_02.3.01.02_86_862201419229_18.12.2024_01_5.1 КА п.5.1 | Песок природный для строительных работ |  |  | м3 |  |  | 32,296 |  | 1 |  |  | 32,296 |  |  |  |  | 625,00 |  |  |  | 20 185,00 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29,36*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 185,00 |  |  |  |
| 33 | ГЭСН01-02-003-01 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,02936 |  | 1 |  |  | 0,02936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29,36 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,15 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,39636 |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,85 |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 11,5 |  |  |  |  | 0,33764 |  | 887,54 |  | 1,82 | 1 615,32 |  |  |  | 545,40 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 11,5 |  |  |  |  | 0,33764 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 250,43 |  |  |  |
|  | 91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,05872 |  |  |  |  | 659,98 |  |  |  | 38,75 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,05872 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 32,42 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867,00 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,85 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,05 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,11 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 920,98 |  |  |  | 1 260,16 |  |  |  |
| 33.1 | ГЭСН01-02-003-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-003-01 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,02936 |  | 1 |  |  | 0,02936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29,36 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | +4 прохода ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,02 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,23488 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,69 |  |  |  |
|  | 91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 0,23488 |  |  |  |  | 659,98 |  |  |  | 155,02 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 0,23488 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 129,69 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,71 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,69 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,61 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,66 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 837,19 |  |  |  | 464,98 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Земляные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 908,62 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 892,56 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 787,81 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 004,84 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 282,44 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 940,97 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597 845,80 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 904,83 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 892,56 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 787,81 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 004,84 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 282,44 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 264,51 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 672,67 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 940,97 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 897,40 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 264,51 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 672,67 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597 845,80 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 185,00 |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,4864344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,5639149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Устройство покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тротуар из асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 20 см) |  |  | 100 м3 |  |  | 1,04818 |  | 1 |  |  | 1,04818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(524,09*0,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 22,640688 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 448,90 |  |  |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч |  |  | 21,6 |  |  |  |  | 22,640688 |  |  |  |  | 461,51 |  |  |  | 10 448,90 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 332,56 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 21,592508 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 532,47 |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 2,59 |  |  |  |  | 2,7147862 |  | 887,54 |  | 1,82 | 1 615,32 |  |  |  | 4 385,25 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,59 |  |  |  |  | 2,7147862 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 2 013,58 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 2,3 |  |  |  |  | 2,410814 |  | 1 933,00 |  | 1,67 | 3 228,11 |  |  |  | 7 782,37 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,3 |  |  |  |  | 2,410814 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 1 788,12 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,46 |  |  |  |  | 2,5785228 |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 5 052,51 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,46 |  |  |  |  | 2,5785228 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 1 636,25 |  |  |  |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  | маш.-ч |  |  | 12,21 |  |  |  |  | 12,7982778 |  | 2 391,60 |  | 1,58 | 3 778,73 |  |  |  | 48 361,24 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 12,21 |  |  |  |  | 12,7982778 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 9 492,61 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 1,04 |  |  |  |  | 1,0901072 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 1 751,19 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,04 |  |  |  |  | 1,0901072 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 601,91 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,25 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7,33726 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 419,25 |  |  |  |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород |  |  | м3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 733,18 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 981,37 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 452,43 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 815,04 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 324,40 |  |  |  | 167 000,65 |  |  |  |
| 34.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм |  |  | м3 |  |  | 133,11886 |  | 1 |  |  | 133,11886 |  | 2 184,44 |  | 1,95 | 4 259,66 |  |  |  | 567 041,08 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=524,09*0,2*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 041,08 |  |  |  |
| 35 | ГЭСН27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т |  |  | 0,419272 |  | 1 |  |  | 0,419272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=524,09*0,8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,45 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,1509379 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,56 |  |  |  |
|  | 91.08.02-003 | Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л |  |  | маш.-ч |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 0,075469 |  | 1 303,10 |  | 1,54 | 2 006,77 |  |  |  | 151,45 |  |  |  |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,1509379 |  |  |  |  | 593,37 |  |  |  | 89,56 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 461,18 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  | т |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,4318502 |  | 16 583,53 |  | 1,74 | 28 855,34 |  |  |  | 12 461,18 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 702,19 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,56 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,55 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,01 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 898,20 |  |  |  | 12 954,75 |  |  |  |
| 36 | ГЭСН27-07-001-01 применительно | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см // Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см |  |  | 100 м2 |  |  | 5,2409 |  | 1 |  |  | 5,2409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=524,09 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 75,46896 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 271,75 |  |  |  |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  | чел.-ч |  |  | 14,4 |  |  |  |  | 75,46896 |  |  |  |  | 533,62 |  |  |  | 40 271,75 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,78 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,366863 |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,39 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,104818 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 228,12 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,104818 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 77,74 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,157227 |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 308,08 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,157227 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 99,77 |  |  |  |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 4,454765 |  |  |  |  | 52,74 |  |  |  | 234,94 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,104818 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 75,64 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,104818 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 57,88 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 172,73 |  |  |  |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  | т |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,314454 |  | 23 188,21 |  | 1,59 | 36 869,25 |  |  |  | 11 593,68 |  |  |  |
|  | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий |  |  | м3 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 2,62045 |  |  |  |  | 984,20 |  |  |  | 2 579,05 |  |  |  |
| Н | 04.2.02.01 | Смеси литые асфальтобетонные горячие |  |  | т |  |  | 7,14 |  |  |  |  | 37,420026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 526,65 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 507,14 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % |  |  | 114 |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 178,14 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % |  |  | 77 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 190,50 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 357,34 |  |  |  | 132 895,29 |  |  |  |
| 36.1 | ГЭСН27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 |  |  | 100 м2 |  |  | 5,2409 |  | 1 |  |  | 5,2409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=524,09 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | +1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 24,317776 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 976,45 |  |  |  |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,32 |  | 2 |  |  | 24,317776 |  |  |  |  | 533,62 |  |  |  | 12 976,45 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,39 |  |  |  |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч |  |  | 0,14 |  | 2 |  |  | 1,467452 |  |  |  |  | 52,74 |  |  |  | 77,39 |  |  |  |
| Н | 04.2.02.01 | Смеси литые асфальтобетонные горячие |  |  | т |  |  | 1,21 |  | 2 |  |  | 12,682978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 053,84 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 976,45 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % |  |  | 114 |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 793,15 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % |  |  | 77 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 991,87 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 219,92 |  |  |  | 37 838,86 |  |  |  |
| 36.2 | ФСБЦ-04.2.01.01-1174 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД |  |  | т |  |  | 52,409 |  | 1 |  |  | 52,409 |  |  |  |  | 11 991,83 |  |  |  | 628 479,82 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=524,09*0,04*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 479,82 |  |  |  |
| Парковка из асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ГЭСН27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (толщиной 20 см) |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,58635 |  | 1 |  |  | 1,58635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1586,35 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 52,34955 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 591,20 |  |  |  |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 33 |  |  |  |  | 52,34955 |  |  |  |  | 469,75 |  |  |  | 24 591,20 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 444,19 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 59,2818995 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 339,80 |  |  |  |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 2,35 |  |  |  |  | 3,7279225 |  | 828,16 |  | 1,82 | 1 507,25 |  |  |  | 5 618,91 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,35 |  |  |  |  | 3,7279225 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 2 365,63 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,571086 |  | 1 933,00 |  | 1,67 | 3 228,11 |  |  |  | 1 843,53 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,571086 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 423,58 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 3,98 |  |  |  |  | 6,313673 |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 12 371,39 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,98 |  |  |  |  | 6,313673 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 4 006,47 |  |  |  |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  |  | маш.-ч |  |  | 19 |  |  |  |  | 30,14065 |  |  |  |  | 1 906,48 |  |  |  | 57 462,55 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 19 |  |  |  |  | 30,14065 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 19 126,35 |  |  |  |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  | маш.-ч |  |  | 8,51 |  |  |  |  | 13,4998385 |  |  |  |  | 2 303,25 |  |  |  | 31 093,50 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 8,51 |  |  |  |  | 13,4998385 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 8 566,59 |  |  |  |
|  | 91.08.07-015 | Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 0,57 |  |  |  |  | 0,9042195 |  | 1 790,51 |  | 1,5 | 2 685,77 |  |  |  | 2 428,53 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,57 |  |  |  |  | 0,9042195 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 573,79 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 2,6 |  |  |  |  | 4,12451 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 6 625,78 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,6 |  |  |  |  | 4,12451 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 2 277,39 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 719,32 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 30 |  |  |  |  | 47,5905 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 2 719,32 |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень для дорожного строительства М 800, основная фракция 31,5-63 мм |  |  | м3 |  |  | 189 |  |  |  |  | 299,82015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень для дорожного строительства М 800, расклинивающая фракция 8-16 мм |  |  | м3 |  |  | 15 |  |  |  |  | 23,79525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 094,51 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 931,00 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 657,88 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 987,54 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 880,97 |  |  |  | 356 739,93 |  |  |  |
| 37.1 | ГЭСН27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,58635 |  | 1 |  |  | 1,58635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1586,35 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | +5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 010,80 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 19,9086925 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 633,47 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,83 |  | 5 |  |  | 6,5833525 |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 12 899,82 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,83 |  | 5 |  |  | 6,5833525 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 4 177,60 |  |  |  |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,82 |  | 5 |  |  | 6,504035 |  |  |  |  | 1 906,48 |  |  |  | 12 399,81 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,82 |  | 5 |  |  | 6,504035 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 4 127,27 |  |  |  |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,86 |  | 5 |  |  | 6,821305 |  |  |  |  | 2 303,25 |  |  |  | 15 711,17 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,86 |  | 5 |  |  | 6,821305 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 4 328,60 |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень для дорожного строительства М 800, основная фракция 31,5-63 мм |  |  | м3 |  |  | 12,6 |  | 5 |  |  | 99,94005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 644,27 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 633,47 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 697,54 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 928,85 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 274,25 |  |  |  | 89 270,66 |  |  |  |
| 37.2 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  |  | 23,79525 |  | 1 |  |  | 23,79525 |  | 2 184,44 |  | 1,95 | 4 259,66 |  |  |  | 101 359,67 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 359,67 |  |  |  |
| 37.3 | ФСБЦ-02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм |  |  | м3 |  |  | 399,7602 |  | 1 |  |  | 399,7602 |  | 2 184,44 |  | 1,95 | 4 259,66 |  |  |  | 1 702 842,53 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=299,82015+99,94005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 702 842,53 |  |  |  |
| 38 | ГЭСН27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т |  |  | 1,26908 |  | 1 |  |  | 1,26908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1586,35*0,8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,42 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,4568688 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,09 |  |  |  |
|  | 91.08.02-003 | Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л |  |  | маш.-ч |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 0,2284344 |  | 1 303,10 |  | 1,54 | 2 006,77 |  |  |  | 458,42 |  |  |  |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,4568688 |  |  |  |  | 593,37 |  |  |  | 271,09 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 718,33 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  | т |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 1,3071524 |  | 16 583,53 |  | 1,74 | 28 855,34 |  |  |  | 37 718,33 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 447,84 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,09 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,21 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,26 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 898,22 |  |  |  | 39 212,31 |  |  |  |
| 39 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,58635 |  | 1 |  |  | 1,58635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1586,35 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 33,091261 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 635,31 |  |  |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч |  |  | 20,86 |  |  |  |  | 33,091261 |  |  |  |  | 502,71 |  |  |  | 16 635,31 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 185,37 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 29,9026975 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 992,53 |  |  |  |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  |  | маш.-ч |  |  | 2,44 |  |  |  |  | 3,870694 |  | 1,21 |  | 1,67 | 2,02 |  |  |  | 7,82 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,8724925 |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 1 709,61 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,8724925 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 553,66 |  |  |  |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  | маш.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,236154 |  | 2 646,78 |  | 1,61 | 4 261,32 |  |  |  | 13 790,29 |  |  |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,236154 |  |  |  |  | 791,16 |  |  |  | 2 560,32 |  |  |  |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,14 |  |  |  |  | 3,394789 |  | 1 398,20 |  | 1,61 | 2 251,10 |  |  |  | 7 642,01 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,14 |  |  |  |  | 3,394789 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 2 154,23 |  |  |  |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 2,3953885 |  |  |  |  | 1 859,91 |  |  |  | 4 455,21 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 2,3953885 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 1 520,04 |  |  |  |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,59 |  |  |  |  | 4,1086465 |  |  |  |  | 1 967,05 |  |  |  | 8 081,91 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,59 |  |  |  |  | 4,1086465 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 3 047,42 |  |  |  |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,97 |  |  |  |  | 1,5387595 |  |  |  |  | 2 744,21 |  |  |  | 4 222,68 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,97 |  |  |  |  | 1,5387595 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 1 141,31 |  |  |  |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 2,411252 |  | 181,30 |  | 1,33 | 241,13 |  |  |  | 581,43 |  |  |  |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,236154 |  | 8 883,76 |  | 1,67 | 14 835,88 |  |  |  | 48 011,19 |  |  |  |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,236154 |  |  |  |  | 844,72 |  |  |  | 2 733,64 |  |  |  |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные |  |  | маш.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,236154 |  | 59,52 |  | 1,61 | 95,83 |  |  |  | 310,12 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 3,1 |  |  |  |  | 4,917685 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 7 899,97 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,1 |  |  |  |  | 4,917685 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 2 715,35 |  |  |  |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,31727 |  | 435,27 |  | 1,46 | 635,49 |  |  |  | 201,62 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,31727 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 201,33 |  |  |  |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  | маш.-ч |  |  | 3,71 |  |  |  |  | 5,8853585 |  | 4 141,29 |  | 1,57 | 6 501,83 |  |  |  | 38 265,60 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,71 |  |  |  |  | 5,8853585 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 4 365,23 |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 1,8243025 |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 5,91 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 958,69 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  | т |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,0063454 |  | 16 583,53 |  | 1,74 | 28 855,34 |  |  |  | 183,10 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  |  | м3 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 32,551902 |  |  |  |  | 57,31 |  |  |  | 1 865,55 |  |  |  |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  | т |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 0,0038072 |  | 907 036,67 |  | 1,2 | 1 088 444,00 |  |  |  | 4 143,92 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные |  |  | т |  |  | 0,012 |  |  |  |  | 0,0190362 |  | 89 330,06 |  | 1,21 | 108 089,37 |  |  |  | 2 057,61 |  |  |  |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  | шт |  |  | 0,782 |  |  |  |  | 1,2405257 |  | 4 251,61 |  | 1,24 | 5 272,00 |  |  |  | 6 540,05 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0012691 |  | 55 898,18 |  | 1,28 | 71 549,67 |  |  |  | 90,80 |  |  |  |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0012691 |  | 63 745,00 |  | 0,96 | 61 195,20 |  |  |  | 77,66 |  |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 771,90 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 627,84 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 689,20 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 421,31 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 256,98 |  |  |  | 293 882,41 |  |  |  |
| 39.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1186 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД |  |  | т |  |  | 158,635 |  | 1 |  |  | 158,635 |  |  |  |  | 11 593,01 |  |  |  | 1 839 057,14 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1586,35*0,04*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 839 057,14 |  |  |  |
| 40 | ГЭСН27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т |  |  | 0,63454 |  | 1 |  |  | 0,63454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1586,35*0,4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,21 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,2284344 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,55 |  |  |  |
|  | 91.08.02-003 | Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л |  |  | маш.-ч |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 0,1142172 |  | 1 303,10 |  | 1,54 | 2 006,77 |  |  |  | 229,21 |  |  |  |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,2284344 |  |  |  |  | 593,37 |  |  |  | 135,55 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 859,16 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  | т |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,6535762 |  | 16 583,53 |  | 1,74 | 28 855,34 |  |  |  | 18 859,16 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 223,92 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,55 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,61 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,64 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 898,24 |  |  |  | 19 606,17 |  |  |  |
| 41 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,58635 |  | 1 |  |  | 1,58635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1586,35 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 33,091261 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 635,31 |  |  |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч |  |  | 20,86 |  |  |  |  | 33,091261 |  |  |  |  | 502,71 |  |  |  | 16 635,31 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 185,37 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 29,9026975 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 992,53 |  |  |  |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  |  | маш.-ч |  |  | 2,44 |  |  |  |  | 3,870694 |  | 1,21 |  | 1,67 | 2,02 |  |  |  | 7,82 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,8724925 |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 1 709,61 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,8724925 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 553,66 |  |  |  |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  | маш.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,236154 |  | 2 646,78 |  | 1,61 | 4 261,32 |  |  |  | 13 790,29 |  |  |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,236154 |  |  |  |  | 791,16 |  |  |  | 2 560,32 |  |  |  |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,14 |  |  |  |  | 3,394789 |  | 1 398,20 |  | 1,61 | 2 251,10 |  |  |  | 7 642,01 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,14 |  |  |  |  | 3,394789 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 2 154,23 |  |  |  |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 2,3953885 |  |  |  |  | 1 859,91 |  |  |  | 4 455,21 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 2,3953885 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 1 520,04 |  |  |  |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,59 |  |  |  |  | 4,1086465 |  |  |  |  | 1 967,05 |  |  |  | 8 081,91 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,59 |  |  |  |  | 4,1086465 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 3 047,42 |  |  |  |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,97 |  |  |  |  | 1,5387595 |  |  |  |  | 2 744,21 |  |  |  | 4 222,68 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,97 |  |  |  |  | 1,5387595 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 1 141,31 |  |  |  |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 2,411252 |  | 181,30 |  | 1,33 | 241,13 |  |  |  | 581,43 |  |  |  |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,236154 |  | 8 883,76 |  | 1,67 | 14 835,88 |  |  |  | 48 011,19 |  |  |  |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,236154 |  |  |  |  | 844,72 |  |  |  | 2 733,64 |  |  |  |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные |  |  | маш.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,236154 |  | 59,52 |  | 1,61 | 95,83 |  |  |  | 310,12 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 3,1 |  |  |  |  | 4,917685 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 7 899,97 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,1 |  |  |  |  | 4,917685 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 2 715,35 |  |  |  |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,31727 |  | 435,27 |  | 1,46 | 635,49 |  |  |  | 201,62 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,31727 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 201,33 |  |  |  |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  | маш.-ч |  |  | 3,71 |  |  |  |  | 5,8853585 |  | 4 141,29 |  | 1,57 | 6 501,83 |  |  |  | 38 265,60 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,71 |  |  |  |  | 5,8853585 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 4 365,23 |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 1,8243025 |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 5,91 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 958,69 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  | т |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,0063454 |  | 16 583,53 |  | 1,74 | 28 855,34 |  |  |  | 183,10 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  |  | м3 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 32,551902 |  |  |  |  | 57,31 |  |  |  | 1 865,55 |  |  |  |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  | т |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 0,0038072 |  | 907 036,67 |  | 1,2 | 1 088 444,00 |  |  |  | 4 143,92 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные |  |  | т |  |  | 0,012 |  |  |  |  | 0,0190362 |  | 89 330,06 |  | 1,21 | 108 089,37 |  |  |  | 2 057,61 |  |  |  |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  | шт |  |  | 0,782 |  |  |  |  | 1,2405257 |  | 4 251,61 |  | 1,24 | 5 272,00 |  |  |  | 6 540,05 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0012691 |  | 55 898,18 |  | 1,28 | 71 549,67 |  |  |  | 90,80 |  |  |  |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0012691 |  | 63 745,00 |  | 0,96 | 61 195,20 |  |  |  | 77,66 |  |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 771,90 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 627,84 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 689,20 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 421,31 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 256,98 |  |  |  | 293 882,41 |  |  |  |
| 41.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1174 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД |  |  | т |  |  | 158,635 |  | 1 |  |  | 158,635 |  |  |  |  | 11 991,83 |  |  |  | 1 902 323,95 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1586,35*0,04*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 902 323,95 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство покрытий : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 585 074,39 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 558,92 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497 921,54 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 222,39 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 857 371,54 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 184 387,63 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 558,92 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497 921,54 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 222,39 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 857 371,54 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 891,91 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 421,33 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 781,31 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 891,91 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 421,33 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 184 387,63 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,959496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,7915991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ГЭСН47-01-015-06 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте |  |  | 10 шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 6,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 027,27 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 6,74 |  |  |  |  | 6,74 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 3 027,27 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 027,27 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 027,27 |  |  |  |
|  | Пр/812-041.0-2 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 148,36 |  |  |  |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 179,63 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 355,26 |  |  |  | 8 355,26 |  |  |  |
| 43 | ГЭСН47-01-009-03 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м // Перенос саженцев |  |  | 10 шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 12,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 924,09 |  |  |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 12,54 |  |  |  |  | 12,54 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 6 924,09 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 332,48 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138,19 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,14 |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 2 481,07 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,14 |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 845,55 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 0,53 |  |  |  |  | 0,53 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 851,41 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,53 |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 292,64 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,71 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 2,2 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 125,71 |  |  |  |
| Н | 16.2.02.03 | Деревья или кустарники с комом земли |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 520,47 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 062,28 |  |  |  |
|  | Пр/812-041.0-2 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 384,77 |  |  |  |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 804,84 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 710,08 |  |  |  | 25 710,08 |  |  |  |
| 44 | ГЭСН47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (толщиной 10 см) |  |  | 100 м2 |  |  | 10,0416 |  | 1 |  |  | 10,0416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1004,16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 268,914048 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 998,60 |  |  |  |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  |  | 26,78 |  |  |  |  | 268,914048 |  |  |  |  | 457,39 |  |  |  | 122 998,60 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,84 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,50208 |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,23 |  |  |  |
|  | 91.12.08-051 | Катки прицепные кольчатые 2 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,14 |  |  |  |  | 1,405824 |  | 50,89 |  | 1,79 | 91,09 |  |  |  | 128,06 |  |  |  |
|  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,50208 |  | 487,94 |  | 1,44 | 702,63 |  |  |  | 352,78 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,50208 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 277,23 |  |  |  |
| Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  | м3 |  |  | 15 |  |  |  |  | 150,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 756,67 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 275,83 |  |  |  |
|  | Пр/812-041.0-2 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 206,86 |  |  |  |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 758,60 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 931,06 |  |  |  | 340 722,13 |  |  |  |
| 44.1 | ГЭСН47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  | 100 м2 |  |  | -10,0416 |  | 1 |  |  | -10,0416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-1004,16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | -54,927552 |  |  |  |  |  |  |  |  | -25 123,31 |  |  |  |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  |  | 5,47 |  |  |  |  | -54,927552 |  |  |  |  | 457,39 |  |  |  | -25 123,31 |  |  |  |
| Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  | м3 |  |  | 5 |  |  |  |  | -50,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25 123,31 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25 123,31 |  |  |  |
|  | Пр/812-041.0-2 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | -26 128,24 |  |  |  |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | -18 088,78 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 905,31 |  |  |  | -69 340,33 |  |  |  |
| 44.2 | ТЦ_16.2.01.03_86_862203466947_26.11.2024_01_1.1 КА п.1.1 | Торф |  |  | м3 |  |  | 100,416 |  | 1 |  |  | 100,416 |  |  |  |  | 3 333,33 |  |  |  | 334 719,67 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=150,624+-50,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 719,67 |  |  |  |
| 45 | ГЭСН47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 100 м2 |  |  | 10,0416 |  | 1 |  |  | 10,0416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1004,16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 56,935872 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 849,93 |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 5 |  |  |  |  | 50,208 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 22 550,92 |  |  |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 0,67 |  |  |  |  | 6,727872 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 3 299,01 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 970,60 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 13,05408 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 207,94 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 13,05408 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 20 970,60 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 13,05408 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 7 207,94 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 737,77 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 10 |  |  |  |  | 100,416 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 5 737,77 |  |  |  |
| Н | 16.2.02.07 | Семена газонных трав |  |  | кг |  |  | 2 |  |  |  |  | 20,0832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 766,24 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 057,87 |  |  |  |
|  | Пр/812-041.0-2 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 380,18 |  |  |  |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 801,67 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 745,95 |  |  |  | 117 948,09 |  |  |  |
| 45.1 | ФСБЦ-16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь Городская) |  |  | кг |  |  | 20,0832 |  | 1 |  |  | 20,0832 |  | 149,15 |  | 1,29 | 192,40 |  |  |  | 3 864,01 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 864,01 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Озеленение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 531,02 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 676,58 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 783,92 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 623,36 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 447,16 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761 978,91 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 676,58 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 783,92 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 623,36 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 447,16 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 991,93 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 455,96 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 299,94 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 991,93 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 455,96 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761 978,91 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 719,67 |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,202368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,22616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Монтаж бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 3,1 |  | 1 |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=310 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 216,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 210,45 |  |  |  |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  | чел.-ч |  |  | 69,8 |  |  |  |  | 216,38 |  |  |  |  | 486,23 |  |  |  | 105 210,45 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 205,02 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 471,04 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,61 |  |  |  |  | 1,891 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 4 115,53 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,61 |  |  |  |  | 1,891 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 1 402,57 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,124 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 89,49 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,124 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 68,47 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 553,80 |  |  |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,0031 |  | 70 296,20 |  | 1,39 | 97 711,72 |  |  |  | 302,91 |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,186 |  | 3 778,62 |  | 2,64 | 9 975,56 |  |  |  | 1 855,45 |  |  |  |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  | м3 |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,527 |  | 10 082,68 |  | 1,58 | 15 930,63 |  |  |  | 8 395,44 |  |  |  |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  | м3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 440,31 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 681,49 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 888,61 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 953,20 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 220,04 |  |  |  | 422 282,12 |  |  |  |
| 46.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (БР 100.30.15) |  |  | м3 |  |  | 13,33 |  | 1 |  |  | 13,33 |  | 5 746,75 |  | 2,97 | 17 067,85 |  |  |  | 227 514,44 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=310*0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 514,44 |  |  |  |
| 46.2 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1 КА п.2.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 18,29 |  | 1 |  |  | 18,29 |  |  |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 170 706,61 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 706,61 |  |  |  |
| 46.3 | ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1 КА п.4.1 | Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3 |  |  | маш.-час |  |  | 4,0644444 |  | 1 |  |  | 4,0644444 |  |  |  |  | 3 833,33 |  |  |  | 15 580,36 |  |  |  |
|  |  | Объем=18,29/9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 580,36 |  |  |  |
| 47 | ГЭСН27-02-010-08 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при цементобетонных покрытиях |  |  | 100 м |  |  | 1,84 |  | 1 |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=184 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 118,8456 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 617,09 |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 32,65 |  |  |  |  | 60,076 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 26 983,14 |  |  |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 15,97 |  |  |  |  | 29,3848 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 14 408,84 |  |  |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 15,97 |  |  |  |  | 29,3848 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 16 225,11 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,59 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,9384 |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,15 |  |  |  |
|  | 91.05.13-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,32 |  |  |  |  | 0,5888 |  | 735,21 |  | 1,61 | 1 183,69 |  |  |  | 696,96 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,32 |  |  |  |  | 0,5888 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 325,11 |  |  |  |
|  | 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,3496 |  |  |  |  | 817,01 |  |  |  | 285,63 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,3496 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 193,04 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 167,97 |  |  |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  |  | 0,0005 |  |  |  |  | 0,00092 |  | 70 296,20 |  | 1,39 | 97 711,72 |  |  |  | 89,89 |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 |  |  | 0,008 |  |  |  |  | 0,01472 |  | 3 778,62 |  | 2,64 | 9 975,56 |  |  |  | 146,84 |  |  |  |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  | м3 |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,184 |  | 10 082,68 |  | 1,58 | 15 930,63 |  |  |  | 2 931,24 |  |  |  |
| Н | 05.2.03.04 | Камни бортовые бетонные |  |  | м3 |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 2,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 285,80 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 135,24 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 040,16 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 901,22 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 949,55 |  |  |  | 226 227,18 |  |  |  |
| 47.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) (БР 100.20.8) |  |  | м3 |  |  | 2,944 |  | 1 |  |  | 2,944 |  | 7 444,62 |  | 2,97 | 22 110,52 |  |  |  | 65 093,37 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 093,37 |  |  |  |
| 47.2 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1 КА п.2.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 8,4456 |  | 1 |  |  | 8,4456 |  |  |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 78 825,57 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 825,57 |  |  |  |
| 47.3 | ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1 КА п.4.1 | Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3 |  |  | маш.-час |  |  | 1,8768 |  | 1 |  |  | 1,8768 |  |  |  |  | 3 833,33 |  |  |  | 7 194,39 |  |  |  |
|  |  | Объем=8,4456/9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 194,39 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Монтаж бортовых камней : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 640,85 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 827,54 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 962,36 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 989,19 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 861,76 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 424,04 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 827,54 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 962,36 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 989,19 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 861,76 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 928,77 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 854,42 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 816,73 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 928,77 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 854,42 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Монтаж бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 424,04 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 532,18 |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,2256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Устройство ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колодцы ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ГЭСН01-01-012-19 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,05944 |  | 1 |  |  | 0,05944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(40,14+19,3) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,3281088 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,37 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 5,52 |  |  |  |  | 0,3281088 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 147,37 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 860,40 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,95104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,40 |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 4 |  |  |  |  | 0,23776 |  | 887,54 |  | 1,82 | 1 615,32 |  |  |  | 384,06 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 4 |  |  |  |  | 0,23776 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 176,35 |  |  |  |
|  | 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 12 |  |  |  |  | 0,71328 |  |  |  |  | 2 069,79 |  |  |  | 1 476,34 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 12 |  |  |  |  | 0,71328 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 529,05 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,60 |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,0017832 |  | 2 184,44 |  | 1,95 | 4 259,66 |  |  |  | 7,60 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 720,77 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,77 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,08 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,27 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 715,34 |  |  |  | 3 906,12 |  |  |  |
| 49 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  | т |  |  | 56,196 |  | 1 |  |  | 56,196 |  |  |  |  | 239,67 |  |  |  | 13 468,50 |  |  |  |
|  |  | Объем=40,14*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 468,50 |  |  |  |
| 50 | ГЭСН23-04-001-02 | Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: щебеночного // Устройство дренажного слоя под колодцы |  |  | 100 м3 |  |  | 0,1059 |  | 1 |  |  | 0,1059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,59 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 4,377906 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 966,34 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 41,34 |  |  |  |  | 4,377906 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 1 966,34 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,25 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,206505 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,04 |  |  |  |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 1,95 |  |  |  |  | 0,206505 |  | 828,16 |  | 1,82 | 1 507,25 |  |  |  | 311,25 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,95 |  |  |  |  | 0,206505 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 131,04 |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | м3 |  |  | 105 |  |  |  |  | 11,1195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 408,63 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 097,38 |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,91 |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 552,06 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 770,54 |  |  |  | 6 435,60 |  |  |  |
| 50.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  |  | 11,1195 |  | 1 |  |  | 11,1195 |  | 2 184,44 |  | 1,95 | 4 259,66 |  |  |  | 47 365,29 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 365,29 |  |  |  |
| 51 | ГЭСН23-03-001-08 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах |  |  | 10 м3 |  |  | 0,9798 |  | 1 |  |  | 0,9798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,89*9+0,55*3+0,046*3) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 89,74968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 782,92 |  |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 91,6 |  |  |  |  | 89,74968 |  |  |  |  | 521,26 |  |  |  | 46 782,92 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 348,03 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 15,882558 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 699,36 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 10,39 |  |  |  |  | 10,180122 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 22 155,81 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 10,39 |  |  |  |  | 10,180122 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 7 550,70 |  |  |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,53889 |  | 95,25 |  | 1,5 | 142,88 |  |  |  | 77,00 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 5,82 |  |  |  |  | 5,702436 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 4 115,22 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 5,82 |  |  |  |  | 5,702436 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 3 148,66 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 987,73 |  |  |  |
|  | 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  |  | т |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,068586 |  | 22 965,21 |  | 1,57 | 36 055,38 |  |  |  | 2 472,89 |  |  |  |
|  | 01.3.01.08-0001 | Топливо дизельное |  |  | т |  |  | 0,013 |  |  |  |  | 0,0127374 |  |  |  |  | 65 288,40 |  |  |  | 831,60 |  |  |  |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  | т |  |  | 0,078 |  |  |  |  | 0,0764244 |  | 160 056,60 |  | 1,49 | 238 484,33 |  |  |  | 18 226,02 |  |  |  |
|  | 01.7.16.04-0013 | Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен |  |  | т |  |  | 0,021 |  |  |  |  | 0,0205758 |  | 109 483,34 |  | 1,25 | 136 854,18 |  |  |  | 2 815,88 |  |  |  |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  | т |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 0,0058788 |  | 4 800,85 |  | 1,66 | 7 969,41 |  |  |  | 46,85 |  |  |  |
|  | 04.1.02.05-0001 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) |  |  | м3 |  |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,88182 |  | 3 712,55 |  | 2,64 | 9 801,13 |  |  |  | 8 642,83 |  |  |  |
|  | 04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I |  |  | т |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 0,156768 |  | 3 622,62 |  | 2,63 | 9 527,49 |  |  |  | 1 493,61 |  |  |  |
|  | 04.3.01.03-0001 | Раствор хризотилцементный |  |  | м3 |  |  | 0,033 |  |  |  |  | 0,0323334 |  | 2 750,65 |  | 2,64 | 7 261,72 |  |  |  | 234,80 |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 |  |  | 0,69 |  |  |  |  | 0,676062 |  | 3 486,80 |  | 2,64 | 9 205,15 |  |  |  | 6 223,25 |  |  |  |
| П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм |  |  | м3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  | шт |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.05.01-0036 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  | шт |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 818,04 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 482,28 |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 829,09 |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 536,89 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 032,68 |  |  |  | 235 184,02 |  |  |  |
| 51.1 | ФСБЦ-05.1.01.09-0021 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,663 м3 // Кольцо колодезное стеновое КС 20-9 |  |  | м |  |  | 8,01 |  | 1 |  |  | 8,01 |  | 4 880,20 |  | 1,73 | 8 442,75 |  |  |  | 67 626,43 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,89*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 626,43 |  |  |  |
| 51.2 | ФСБЦ-05.1.01.09-0119 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 // Плита перекрытия колодца ПП 20-1 |  |  | м3 |  |  | 1,65 |  | 1 |  |  | 1,65 |  | 10 883,84 |  | 1,49 | 16 216,92 |  |  |  | 26 757,92 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,55*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 757,92 |  |  |  |
| 51.3 | ФСБЦ-05.1.01.09-0041 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 // Кольцо опорное КО-1 |  |  | м3 |  |  | 0,138 |  | 1 |  |  | 0,138 |  | 19 608,32 |  | 1,73 | 33 922,39 |  |  |  | 4 681,29 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,046*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 681,29 |  |  |  |
| 51.4 | ФСБЦ-08.1.02.06-0021 | Люк чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 4 940,74 |  | 1,52 | 7 509,92 |  |  |  | 15 019,84 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 019,84 |  |  |  |
| 51.5 | ФСБЦ-08.1.02.06-0011 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 580,54 |  | 1,52 | 5 442,42 |  |  |  | 5 442,42 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 442,42 |  |  |  |
| 51.6 | ФСБЦ-07.2.05.01-0036 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м // Лестница канализационная КЛ-3,5 |  |  | т |  |  | 0,21 |  | 1 |  |  | 0,21 |  | 116 501,51 |  | 1,28 | 149 121,93 |  |  |  | 31 315,61 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=70*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 315,61 |  |  |  |
| 51.7 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1 КА п.2.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 5,614254 |  | 1 |  |  | 5,614254 |  |  |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 52 399,69 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 399,69 |  |  |  |
| 51.8 | ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1 КА п.4.1 | Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3 |  |  | маш.-час |  |  | 1,247612 |  | 1 |  |  | 1,247612 |  |  |  |  | 3 833,33 |  |  |  | 4 782,51 |  |  |  |
|  |  | Объем=5,614254/9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 782,51 |  |  |  |
| 52 | ГЭСН46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона // Пробивка отверстий в ж/б кольцах отбойным молотком до 200мм - для обеспечения стока вод в колодец |  |  | м3 |  |  | 1,2 |  | 1 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2*2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 28,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 710,68 |  |  |  |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч |  |  | 23,8 |  |  |  |  | 28,56 |  |  |  |  | 515,08 |  |  |  | 14 710,68 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 783,99 |  |  |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч |  |  | 8,12 |  |  |  |  | 9,744 |  | 115,43 |  | 1,53 | 176,61 |  |  |  | 1 720,89 |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч |  |  | 16,23 |  |  |  |  | 19,476 |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 63,10 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 494,67 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 710,68 |  |  |  |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 299,11 |  |  |  |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  |  | 59 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 679,30 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 727,57 |  |  |  | 40 473,08 |  |  |  |
| 53 | ГЭСН22-01-021-06 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм // Укладка ПЭ трубы для перетока ливневой канализации в колодцы |  |  | км |  |  | 0,019 |  | 1 |  |  | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 6,30344 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 324,69 |  |  |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч |  |  | 331,76 |  |  |  |  | 6,30344 |  |  |  |  | 527,44 |  |  |  | 3 324,69 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,99 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,08835 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,91 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  |  | 0,02147 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 46,73 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  |  | 0,02147 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 15,92 |  |  |  |
|  | 91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,00076 |  |  |  |  | 1 322,71 |  |  |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,00076 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,00076 |  | 105,74 |  | 2 | 211,48 |  |  |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  |  | 3,48 |  |  |  |  | 0,06612 |  |  |  |  | 123,49 |  |  |  | 8,17 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,48 |  |  |  |  | 0,06612 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 36,51 |  |  |  |
|  | 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 51,5 |  |  |  |  | 0,9785 |  | 82,85 |  | 1,8 | 149,13 |  |  |  | 145,92 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,30 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 31,4 |  |  |  |  | 0,5966 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 34,09 |  |  |  |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  | м2 |  |  | 3,43 |  |  |  |  | 0,06517 |  | 47,57 |  | 1,68 | 79,92 |  |  |  | 5,21 |  |  |  |
| Н | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые |  |  | м |  |  | 1009 |  |  |  |  | 19,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 618,89 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 377,60 |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 985,57 |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 499,42 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 783,16 |  |  |  | 10 103,88 |  |  |  |
| 53.1 | ФСБЦ-24.3.02.04-0001 | Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 200/225 мм // Труба полипропиленовая для наружных систем канализации 200 мм |  |  | м |  |  | 19,171 |  | 1 |  |  | 19,171 |  | 1 453,29 |  | 1,33 | 1 932,88 |  |  |  | 37 055,24 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 055,24 |  |  |  |
| 54 | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 100 м2 |  |  | 0,8562 |  | 1 |  |  | 0,8562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=85,62 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 18,15144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 910,32 |  |  |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  |  | 21,2 |  |  |  |  | 18,15144 |  |  |  |  | 545,98 |  |  |  | 9 910,32 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,13 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,17124 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,55 |  |  |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  |  | 1,95 |  |  |  |  | 1,66959 |  | 95,25 |  | 1,5 | 142,88 |  |  |  | 238,55 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,17124 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 123,58 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,17124 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 94,55 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 693,94 |  |  |  |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  | т |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 0,0205488 |  | 62 186,75 |  | 1,32 | 82 086,51 |  |  |  | 1 686,78 |  |  |  |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,08562 |  | 56,11 |  | 1,49 | 83,60 |  |  |  | 7,16 |  |  |  |
| Н | 01.2.01.02 | Битум |  |  | т |  |  | 0,016 |  |  |  |  | 0,0136992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | т |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,205488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 060,94 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 004,87 |  |  |  |
|  | Пр/812-008.0-2 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  |  | 111 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 105,41 |  |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  |  | 69 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 903,36 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 119,96 |  |  |  | 30 069,71 |  |  |  |
| 54.1 | ФСБЦ-01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  |  | т |  |  | 0,0136992 |  | 1 |  |  | 0,0136992 |  | 23 335,80 |  | 1,57 | 36 637,21 |  |  |  | 501,90 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501,90 |  |  |  |
| 54.2 | ФСБЦ-01.2.03.03-0103 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 |  |  | кг |  |  | 205,488 |  | 1 |  |  | 205,488 |  | 122,98 |  | 1,74 | 213,99 |  |  |  | 43 972,38 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,205488*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 972,38 |  |  |  |
| 55 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,193 |  | 1 |  |  | 0,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 17,0805 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 354,86 |  |  |  |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 88,5 |  |  |  |  | 17,0805 |  |  |  |  | 430,60 |  |  |  | 7 354,86 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 354,86 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 354,86 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 619,37 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 941,94 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 648,55 |  |  |  | 16 916,17 |  |  |  |
| Лотки водоотводные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ГЭСН01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,2336 |  | 1 |  |  | 0,2336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23,36 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 29,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 077,61 |  |  |  |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 125 |  |  |  |  | 29,2 |  |  |  |  | 482,11 |  |  |  | 14 077,61 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 077,61 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 077,61 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 669,85 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 631,04 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 606,59 |  |  |  | 32 378,50 |  |  |  |
| 57 | ГЭСН06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование лотков |  |  | 100 м3 |  |  | 0,1546 |  | 1 |  |  | 0,1546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,46 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 20,871 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 374,21 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 135 |  |  |  |  | 20,871 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 9 374,21 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 458,69 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,801352 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 074,27 |  |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 2,7828 |  |  |  |  | 1 233,85 |  |  |  | 3 433,56 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 2,7828 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 2 064,03 |  |  |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  |  | 5,93 |  |  |  |  | 0,916778 |  | 8,54 |  | 1,5 | 12,81 |  |  |  | 11,74 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,018552 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 13,39 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,018552 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 10,24 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,67 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 1,75 |  |  |  |  | 0,27055 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 15,46 |  |  |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 |  |  | 250 |  |  |  |  | 38,65 |  | 12,83 |  | 1,2 | 15,40 |  |  |  | 595,21 |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 |  |  | 102 |  |  |  |  | 15,7692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 517,84 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 448,48 |  |  |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 791,93 |  |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 640,12 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 598,25 |  |  |  | 33 949,89 |  |  |  |
| 57.1 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1 КА п.2.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 15,7692 |  | 1 |  |  | 15,7692 |  |  |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 147 179,15 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 179,15 |  |  |  |
| 57.2 | ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1 КА п.4.1 | Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3 |  |  | маш.-час |  |  | 3,5042667 |  | 1 |  |  | 3,5042667 |  |  |  |  | 3 833,33 |  |  |  | 13 433,01 |  |  |  |
|  |  | Объем=15,7692/9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 433,01 |  |  |  |
| 58 | ГЭСН27-02-005-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона |  |  | 100 м3 |  |  | 0,037 |  | 1 |  |  | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,13*28+0,012*5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 11,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 934,03 |  |  |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  | чел.-ч |  |  | 323 |  |  |  |  | 11,951 |  |  |  |  | 496,53 |  |  |  | 5 934,03 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 075,70 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 4,52103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 253,77 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 108 |  |  |  |  | 3,996 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 8 696,81 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 108 |  |  |  |  | 3,996 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 2 963,87 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 14,19 |  |  |  |  | 0,52503 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 378,89 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 14,19 |  |  |  |  | 0,52503 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 289,90 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 911,77 |  |  |  |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий |  |  | кг |  |  | 1930 |  |  |  |  | 71,41 |  | 43,60 |  | 2,22 | 96,79 |  |  |  | 6 911,77 |  |  |  |
| Н | 05.1.01.10 | Конструкции сборные бетонные |  |  | м3 |  |  | 100 |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 175,27 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 187,80 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 597,94 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 311,65 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380 671,89 |  |  |  | 51 084,86 |  |  |  |
| 58.1 | ФСБЦ-05.1.01.10-0003 | Лотки железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 // Лоток железобетонный ЛК 300.30.30 |  |  | м3 |  |  | 3,64 |  | 1 |  |  | 3,64 |  | 12 692,29 |  | 1,82 | 23 099,97 |  |  |  | 84 083,89 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,13*28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 083,89 |  |  |  |
| 58.2 | ФСБЦ-08.1.02.15-0001 | Решетка щелевая стальная, оцинкованная для водоотводного канала, размеры 1000х237х22 мм // Стальная решетка для лотка ЛК 300.30.30 (класс нагрузки С250) |  |  | шт |  |  | 69 |  | 1 |  |  | 69 |  | 2 553,86 |  | 1,21 | 3 090,17 |  |  |  | 213 221,73 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 221,73 |  |  |  |
| 58.3 | ФСБЦ-05.1.01.12-0001 | Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3 // Крышка железобетонная для лотка ПТ 75.30.6-15 |  |  | м3 |  |  | 0,06 |  | 1 |  |  | 0,06 |  | 17 312,54 |  | 1,67 | 28 911,94 |  |  |  | 1 734,72 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,012*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 734,72 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 6 Устройство ливневой канализации : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 034 289,04 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 583,03 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 617,70 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 011,30 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 608,51 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 468,50 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270 543,35 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 257 074,85 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 583,03 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 617,70 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 011,30 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 608,51 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 166,26 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 088,05 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 468,50 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 594,33 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 166,26 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 088,05 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 Устройство ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270 543,35 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 578,84 |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,5730748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,622075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Обеспечение доступности для ММГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ГЭСН11-01-038-02 применительно | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 // Приклеивание плиток тактильных |  |  | 100 м2 |  |  | 0,036 |  | 1 |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,84608 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080,20 |  |  |  |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  | чел.-ч |  |  | 51,28 |  |  |  |  | 1,84608 |  |  |  |  | 585,13 |  |  |  | 1 080,20 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,17 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,00288 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52 |  |  |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,00108 |  | 37,32 |  | 1,86 | 69,42 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,00108 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 0,53 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,0018 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 1,30 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,0018 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 0,99 |  |  |  |
|  | 91.21.07-011 | Машины мозаично-шлифовальные |  |  | маш.-ч |  |  | 9 |  |  |  |  | 0,324 |  | 13,11 |  | 1,6 | 20,98 |  |  |  | 6,80 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,39 |  |  |  |
|  | 01.7.17.05-0021 | Карборунд |  |  | кг |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,036 |  | 170,43 |  | 1,49 | 253,94 |  |  |  | 9,14 |  |  |  |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,036 |  | 56,11 |  | 1,49 | 83,60 |  |  |  | 3,01 |  |  |  |
|  | 14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 |  |  | кг |  |  | 52 |  |  |  |  | 1,872 |  | 113,39 |  | 2,22 | 251,73 |  |  |  | 471,24 |  |  |  |
| Н | 14.5.11.10 | Полимерцементная шпатлевка |  |  | кг |  |  | 1,9 |  |  |  |  | 0,0684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,28 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 081,72 |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы |  |  | % |  |  | 113 |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222,34 |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | % |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,12 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 187,22 |  |  |  | 3 498,74 |  |  |  |
| 59.1 | ТЦ_01.6.03.01_69_6915012732_11.02.2025_01_17.1 КА п.17.1 | Плитка полиуретановая тактильная "Движение прямо" 300х300 мм |  |  | шт |  |  | 40 |  | 1 |  |  | 40 |  |  |  |  | 222,38 |  |  |  | 8 895,20 |  |  |  |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 895,20 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 7 Обеспечение доступности для ММГН : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 468,48 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080,20 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,17 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 378,59 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 393,94 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080,20 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,17 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 378,59 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222,34 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,12 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 081,72 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222,34 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,12 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 7 Обеспечение доступности для ММГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 393,94 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 895,20 |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знак дорожный 3.1 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,12 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 320 |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 1 569,12 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,72 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,1453 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,17 |  |  |  |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 11 |  |  |  |  | 0,11 |  | 998,38 |  | 1,54 | 1 537,51 |  |  |  | 169,13 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 11 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 69,80 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 33,08 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 11,27 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 0,0201 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 14,51 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 0,0201 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 11,10 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  | т |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,00048 |  | 106 965,20 |  | 1,21 | 129 427,89 |  |  |  | 62,13 |  |  |  |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  |  | т |  |  | 0,01935 |  |  |  |  | 0,0001935 |  | 170 358,45 |  | 1,26 | 214 651,65 |  |  |  | 41,54 |  |  |  |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  |  | т |  |  | 0,00562 |  |  |  |  | 0,0000562 |  | 60 045,35 |  | 1,86 | 111 684,35 |  |  |  | 6,28 |  |  |  |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  |  | т |  |  | 0,00338 |  |  |  |  | 0,0000338 |  | 105 971,44 |  | 1,75 | 185 450,02 |  |  |  | 6,27 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 994,23 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 661,29 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,71 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 226,13 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 907,00 |  |  |  | 6 679,07 |  |  |  |
| 60.1 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_6.1 КА п.6.1 | Знак дорожный 3.27 "Остановка запрещена" 700 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 769,70 |  |  |  | 1 769,70 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769,70 |  |  |  |
| 60.2 | ФСБЦ-23.5.02.02-1160 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм // Труба стальная прямошовная 57 мм |  |  | м |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 494,52 |  | 1,07 | 529,14 |  |  |  | 2 116,56 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 116,56 |  |  |  |
| 61 | ГЭСН27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,34 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 69 |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 338,34 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,34 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,00048 |  | 55 898,18 |  | 1,28 | 71 549,67 |  |  |  | 34,34 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,68 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,34 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,74 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,38 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 680,00 |  |  |  | 1 326,80 |  |  |  |
| 61.1 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_7.1 КА п.7.1 | Знак дорожный 8.2.5 "Зона действия 6 м" 700х350 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 129,14 |  |  |  | 1 129,14 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 129,14 |  |  |  |
| 62 | ГЭСН06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00246 |  | 1 |  |  | 0,00246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,246 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,3321 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,16 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 135 |  |  |  |  | 0,3321 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 149,16 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,03 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0445752 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,00 |  |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 0,04428 |  |  |  |  | 1 233,85 |  |  |  | 54,63 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 0,04428 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 32,84 |  |  |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  |  | 5,93 |  |  |  |  | 0,0145878 |  | 8,54 |  | 1,5 | 12,81 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,0002952 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,0002952 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,72 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 1,75 |  |  |  |  | 0,004305 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0,615 |  | 12,83 |  | 1,2 | 15,40 |  |  |  | 9,47 |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 |  |  | 102 |  |  |  |  | 0,25092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,91 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,16 |  |  |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,62 |  |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,65 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 585,37 |  |  |  | 540,18 |  |  |  |
| 62.1 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1 КА п.2.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 0,25092 |  | 1 |  |  | 0,25092 |  |  |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 2 341,92 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 341,92 |  |  |  |
| 62.2 | ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1 КА п.4.1 | Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3 |  |  | маш.-час |  |  | 0,05576 |  | 1 |  |  | 0,05576 |  |  |  |  | 3 833,33 |  |  |  | 213,75 |  |  |  |
|  |  | Объем=0,25092/9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,75 |  |  |  |
| Знак дорожный 3.2 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,12 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 320 |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 1 569,12 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,72 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,1453 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,17 |  |  |  |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 11 |  |  |  |  | 0,11 |  | 998,38 |  | 1,54 | 1 537,51 |  |  |  | 169,13 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 11 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 69,80 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 33,08 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 11,27 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 0,0201 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 14,51 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 0,0201 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 11,10 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  | т |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,00048 |  | 106 965,20 |  | 1,21 | 129 427,89 |  |  |  | 62,13 |  |  |  |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  |  | т |  |  | 0,01935 |  |  |  |  | 0,0001935 |  | 170 358,45 |  | 1,26 | 214 651,65 |  |  |  | 41,54 |  |  |  |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  |  | т |  |  | 0,00562 |  |  |  |  | 0,0000562 |  | 60 045,35 |  | 1,86 | 111 684,35 |  |  |  | 6,28 |  |  |  |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  |  | т |  |  | 0,00338 |  |  |  |  | 0,0000338 |  | 105 971,44 |  | 1,75 | 185 450,02 |  |  |  | 6,27 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 994,23 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 661,29 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,71 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 226,13 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 907,00 |  |  |  | 6 679,07 |  |  |  |
| 63.1 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_8.1 КА п.8.1 | Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  |
| 63.2 | ФСБЦ-23.5.02.02-1160 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм // Труба стальная прямошовная 57 мм |  |  | м |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 494,52 |  | 1,07 | 529,14 |  |  |  | 2 116,56 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 116,56 |  |  |  |
| 64 | ГЭСН27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,34 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 69 |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 338,34 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,34 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,00048 |  | 55 898,18 |  | 1,28 | 71 549,67 |  |  |  | 34,34 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,68 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,34 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,74 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,38 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 680,00 |  |  |  | 1 326,80 |  |  |  |
| 64.1 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_9.1 КА п.9.1 | Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  |
| 65 | ГЭСНм08-03-543-02 | Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 122,78 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,08 |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 1 122,78 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,76 |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 32,66 |  |  |  | 11,76 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,75 |  |  |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  | кг |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,004 |  | 150,04 |  | 1,59 | 238,56 |  |  |  | 0,95 |  |  |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  | 187,38 |  | 0,98 | 183,63 |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  |  | 0,67 |  |  |  |  | 0,67 |  | 5,87 |  | 0,98 | 5,75 |  |  |  | 3,85 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 24,28 |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | 0,049 |  |  |  |  | 0,049 |  | 174,93 |  | 1,21 | 211,67 |  |  |  | 10,37 |  |  |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  | 395,65 |  | 1,49 | 589,52 |  |  |  | 0,59 |  |  |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  | т |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,002 |  | 105 278,81 |  | 1,28 | 134 756,88 |  |  |  | 269,51 |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  |  | 0,028 |  |  |  |  | 0,028 |  | 79,88 |  | 1,58 | 126,21 |  |  |  | 3,53 |  |  |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  | кг |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,004 |  | 157,44 |  | 1,22 | 192,08 |  |  |  | 0,77 |  |  |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 10 шт |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | 944,69 |  | 1,15 | 1 086,39 |  |  |  | 108,64 |  |  |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  | 100 шт |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,041 |  | 655,90 |  | 1,23 | 806,76 |  |  |  | 33,08 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 590,29 |  |  |  |
| 65.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,46 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 122,78 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,32 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,62 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 285,69 |  |  |  | 3 285,69 |  |  |  |
| 65.1 О | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_10.1 КА п.10.1 | Светофор транспортный Т.7.2 400х400 мм, D=300 мм, мигающий, питание от сети, 12В, светодиодный, плоский |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 947,95 |  |  |  | 8 947,95 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 947,95 |  |  |  |
| 66 | ГЭСН06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00246 |  | 1 |  |  | 0,00246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,246 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,3321 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,16 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 135 |  |  |  |  | 0,3321 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 149,16 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,03 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0445752 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,00 |  |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 0,04428 |  |  |  |  | 1 233,85 |  |  |  | 54,63 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 0,04428 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 32,84 |  |  |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  |  | 5,93 |  |  |  |  | 0,0145878 |  | 8,54 |  | 1,5 | 12,81 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,0002952 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,0002952 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,72 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 1,75 |  |  |  |  | 0,004305 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0,615 |  | 12,83 |  | 1,2 | 15,40 |  |  |  | 9,47 |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 |  |  | 102 |  |  |  |  | 0,25092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,91 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,16 |  |  |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,62 |  |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,65 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 585,37 |  |  |  | 540,18 |  |  |  |
| 66.1 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1 КА п.2.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 0,25092 |  | 1 |  |  | 0,25092 |  |  |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 2 341,92 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 341,92 |  |  |  |
| 66.2 | ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1 КА п.4.1 | Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3 |  |  | маш.-час |  |  | 0,05576 |  | 1 |  |  | 0,05576 |  |  |  |  | 3 833,33 |  |  |  | 213,75 |  |  |  |
|  |  | Объем=0,25092/9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,75 |  |  |  |
| Знак дорожный 3.2* - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,12 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 320 |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 1 569,12 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,72 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,1453 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,17 |  |  |  |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 11 |  |  |  |  | 0,11 |  | 998,38 |  | 1,54 | 1 537,51 |  |  |  | 169,13 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 11 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 69,80 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 33,08 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 11,27 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 0,0201 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 14,51 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 0,0201 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 11,10 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  | т |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,00048 |  | 106 965,20 |  | 1,21 | 129 427,89 |  |  |  | 62,13 |  |  |  |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  |  | т |  |  | 0,01935 |  |  |  |  | 0,0001935 |  | 170 358,45 |  | 1,26 | 214 651,65 |  |  |  | 41,54 |  |  |  |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  |  | т |  |  | 0,00562 |  |  |  |  | 0,0000562 |  | 60 045,35 |  | 1,86 | 111 684,35 |  |  |  | 6,28 |  |  |  |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  |  | т |  |  | 0,00338 |  |  |  |  | 0,0000338 |  | 105 971,44 |  | 1,75 | 185 450,02 |  |  |  | 6,27 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 994,23 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 661,29 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,71 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 226,13 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 907,00 |  |  |  | 6 679,07 |  |  |  |
| 67.1 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_9.1 КА п.9.1 | Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  |
| 67.2 | ФСБЦ-23.5.02.02-1160 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм // Труба стальная прямошовная 57 мм |  |  | м |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 494,52 |  | 1,07 | 529,14 |  |  |  | 2 116,56 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 116,56 |  |  |  |
| 68 | ГЭСН27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,34 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 69 |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 338,34 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,34 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,00048 |  | 55 898,18 |  | 1,28 | 71 549,67 |  |  |  | 34,34 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,68 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,34 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,74 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,38 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 680,00 |  |  |  | 1 326,80 |  |  |  |
| 68.1 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_8.1 КА п.8.1 | Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  |
| 69 | ГЭСНм08-03-543-02 | Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 122,78 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,08 |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 1 122,78 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,76 |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 32,66 |  |  |  | 11,76 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,75 |  |  |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  | кг |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,004 |  | 150,04 |  | 1,59 | 238,56 |  |  |  | 0,95 |  |  |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  | 187,38 |  | 0,98 | 183,63 |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  |  | 0,67 |  |  |  |  | 0,67 |  | 5,87 |  | 0,98 | 5,75 |  |  |  | 3,85 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 24,28 |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | 0,049 |  |  |  |  | 0,049 |  | 174,93 |  | 1,21 | 211,67 |  |  |  | 10,37 |  |  |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  | 395,65 |  | 1,49 | 589,52 |  |  |  | 0,59 |  |  |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  | т |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,002 |  | 105 278,81 |  | 1,28 | 134 756,88 |  |  |  | 269,51 |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  |  | 0,028 |  |  |  |  | 0,028 |  | 79,88 |  | 1,58 | 126,21 |  |  |  | 3,53 |  |  |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  | кг |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,004 |  | 157,44 |  | 1,22 | 192,08 |  |  |  | 0,77 |  |  |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 10 шт |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | 944,69 |  | 1,15 | 1 086,39 |  |  |  | 108,64 |  |  |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  | 100 шт |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,041 |  | 655,90 |  | 1,23 | 806,76 |  |  |  | 33,08 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 590,29 |  |  |  |
| 69.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,46 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 122,78 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,32 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,62 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 285,69 |  |  |  | 3 285,69 |  |  |  |
| 69.1 О | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_10.1 КА п.10.1 | Светофор транспортный Т.7.2 400х400 мм, D=300 мм, мигающий, питание от сети, 12В, светодиодный, плоский |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 947,95 |  |  |  | 8 947,95 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 947,95 |  |  |  |
| 70 | ГЭСН06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00246 |  | 1 |  |  | 0,00246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,246 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,3321 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,16 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 135 |  |  |  |  | 0,3321 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 149,16 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,03 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0445752 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,00 |  |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 0,04428 |  |  |  |  | 1 233,85 |  |  |  | 54,63 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 0,04428 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 32,84 |  |  |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  |  | 5,93 |  |  |  |  | 0,0145878 |  | 8,54 |  | 1,5 | 12,81 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,0002952 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,0002952 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,72 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 1,75 |  |  |  |  | 0,004305 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0,615 |  | 12,83 |  | 1,2 | 15,40 |  |  |  | 9,47 |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 |  |  | 102 |  |  |  |  | 0,25092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,91 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,16 |  |  |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,62 |  |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,65 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 585,37 |  |  |  | 540,18 |  |  |  |
| 70.1 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1 КА п.2.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 0,25092 |  | 1 |  |  | 0,25092 |  |  |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 2 341,92 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 341,92 |  |  |  |
| 70.2 | ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1 КА п.4.1 | Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3 |  |  | маш.-час |  |  | 0,05576 |  | 1 |  |  | 0,05576 |  |  |  |  | 3 833,33 |  |  |  | 213,75 |  |  |  |
|  |  | Объем=0,25092/9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,75 |  |  |  |
| Знак дорожный 3.3 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,12 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 320 |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 1 569,12 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,72 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,1453 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,17 |  |  |  |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 11 |  |  |  |  | 0,11 |  | 998,38 |  | 1,54 | 1 537,51 |  |  |  | 169,13 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 11 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 69,80 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 33,08 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 11,27 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 0,0201 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 14,51 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 0,0201 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 11,10 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  | т |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,00048 |  | 106 965,20 |  | 1,21 | 129 427,89 |  |  |  | 62,13 |  |  |  |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  |  | т |  |  | 0,01935 |  |  |  |  | 0,0001935 |  | 170 358,45 |  | 1,26 | 214 651,65 |  |  |  | 41,54 |  |  |  |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  |  | т |  |  | 0,00562 |  |  |  |  | 0,0000562 |  | 60 045,35 |  | 1,86 | 111 684,35 |  |  |  | 6,28 |  |  |  |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  |  | т |  |  | 0,00338 |  |  |  |  | 0,0000338 |  | 105 971,44 |  | 1,75 | 185 450,02 |  |  |  | 6,27 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 994,23 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 661,29 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,71 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 226,13 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 907,00 |  |  |  | 6 679,07 |  |  |  |
| 71.1 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_11.1 КА п.11.1 | Знак дорожный 6.4 "Парковка (парковочное место)" 700х700 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 856,40 |  |  |  | 1 856,40 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 856,40 |  |  |  |
| 71.2 | ФСБЦ-23.5.02.02-1160 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм // Труба стальная прямошовная 57 мм |  |  | м |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 494,52 |  | 1,07 | 529,14 |  |  |  | 2 116,56 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 116,56 |  |  |  |
| 72 | ГЭСН27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 |  |  | 100 шт |  |  | 0,02 |  | 1 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,68 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 69 |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 676,68 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,69 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,00096 |  | 55 898,18 |  | 1,28 | 71 549,67 |  |  |  | 68,69 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,37 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,68 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,49 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 906,75 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 680,50 |  |  |  | 2 653,61 |  |  |  |
| 72.1 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_12.1 КА п.12.1 | Знак дорожный 8.17 "Инвалиды" 700х350 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 129,14 |  |  |  | 1 129,14 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 129,14 |  |  |  |
| 72.2 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_13.1 КА п.13.1 | Знак дорожный 8.2.5 "Зона действия 10,8 м" 700х350 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 129,14 |  |  |  | 1 129,14 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 129,14 |  |  |  |
| 73 | ГЭСН06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00246 |  | 1 |  |  | 0,00246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,246 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,3321 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,16 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 135 |  |  |  |  | 0,3321 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 149,16 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,03 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0445752 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,00 |  |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 0,04428 |  |  |  |  | 1 233,85 |  |  |  | 54,63 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 0,04428 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 32,84 |  |  |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  |  | 5,93 |  |  |  |  | 0,0145878 |  | 8,54 |  | 1,5 | 12,81 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,0002952 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,0002952 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,72 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 1,75 |  |  |  |  | 0,004305 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0,615 |  | 12,83 |  | 1,2 | 15,40 |  |  |  | 9,47 |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 |  |  | 102 |  |  |  |  | 0,25092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,91 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,16 |  |  |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,62 |  |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,65 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 585,37 |  |  |  | 540,18 |  |  |  |
| 73.1 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1 КА п.2.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 0,25092 |  | 1 |  |  | 0,25092 |  |  |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 2 341,92 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 341,92 |  |  |  |
| 73.2 | ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1 КА п.4.1 | Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3 |  |  | маш.-час |  |  | 0,05576 |  | 1 |  |  | 0,05576 |  |  |  |  | 3 833,33 |  |  |  | 213,75 |  |  |  |
|  |  | Объем=0,25092/9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,75 |  |  |  |
| Знак дорожный 3.4 - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 100 шт |  |  | 0,02 |  | 1 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 138,24 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 320 |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 3 138,24 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,42 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,2906 |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,36 |  |  |  |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 11 |  |  |  |  | 0,22 |  | 998,38 |  | 1,54 | 1 537,51 |  |  |  | 338,25 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 11 |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 139,61 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 0,0304 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 66,16 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 0,0304 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 22,55 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 0,0402 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 29,01 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 0,0402 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 22,20 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,41 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  | т |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,00096 |  | 106 965,20 |  | 1,21 | 129 427,89 |  |  |  | 124,25 |  |  |  |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  |  | т |  |  | 0,01935 |  |  |  |  | 0,000387 |  | 170 358,45 |  | 1,26 | 214 651,65 |  |  |  | 83,07 |  |  |  |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  |  | т |  |  | 0,00562 |  |  |  |  | 0,0001124 |  | 60 045,35 |  | 1,86 | 111 684,35 |  |  |  | 12,55 |  |  |  |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  |  | т |  |  | 0,00338 |  |  |  |  | 0,0000676 |  | 105 971,44 |  | 1,75 | 185 450,02 |  |  |  | 12,54 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 988,43 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 322,60 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 917,45 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 452,28 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 908,00 |  |  |  | 13 358,16 |  |  |  |
| 74.1 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_8.1 КА п.8.1 | Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  | 10 108,20 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 108,20 |  |  |  |
| 74.2 | ФСБЦ-23.5.02.02-1160 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм // Труба стальная прямошовная 57 мм |  |  | м |  |  | 10 |  | 1 |  |  | 10 |  | 494,52 |  | 1,07 | 529,14 |  |  |  | 5 291,40 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 291,40 |  |  |  |
| 75 | ГЭСН27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 |  |  | 100 шт |  |  | 0,04 |  | 1 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 353,37 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 69 |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 1 353,37 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,38 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,00192 |  | 55 898,18 |  | 1,28 | 71 549,67 |  |  |  | 137,38 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 490,75 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 353,37 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 002,99 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 813,52 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 681,50 |  |  |  | 5 307,26 |  |  |  |
| 75.1 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_9.1 КА п.9.1 | Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  | 10 108,20 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 108,20 |  |  |  |
| 75.2 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_11.1 КА п.11.1 | Знак дорожный 6.4 "Парковка (парковочное место)" 700х700 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 856,40 |  |  |  | 3 712,80 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 712,80 |  |  |  |
| 76 | ГЭСНм08-03-543-02 | Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 4,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 245,57 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,08 |  |  |  |  | 4,16 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 2 245,57 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,52 |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 32,66 |  |  |  | 23,52 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 911,54 |  |  |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  | кг |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,008 |  | 150,04 |  | 1,59 | 238,56 |  |  |  | 1,91 |  |  |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,002 |  | 187,38 |  | 0,98 | 183,63 |  |  |  | 0,37 |  |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  |  | 0,67 |  |  |  |  | 1,34 |  | 5,87 |  | 0,98 | 5,75 |  |  |  | 7,71 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,3 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 48,56 |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | 0,049 |  |  |  |  | 0,098 |  | 174,93 |  | 1,21 | 211,67 |  |  |  | 20,74 |  |  |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,002 |  | 395,65 |  | 1,49 | 589,52 |  |  |  | 1,18 |  |  |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  | т |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,004 |  | 105 278,81 |  | 1,28 | 134 756,88 |  |  |  | 539,03 |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  |  | 0,028 |  |  |  |  | 0,056 |  | 79,88 |  | 1,58 | 126,21 |  |  |  | 7,07 |  |  |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  | кг |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,008 |  | 157,44 |  | 1,22 | 192,08 |  |  |  | 1,54 |  |  |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 10 шт |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,2 |  | 944,69 |  | 1,15 | 1 086,39 |  |  |  | 217,28 |  |  |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  | 100 шт |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,082 |  | 655,90 |  | 1,23 | 806,76 |  |  |  | 66,15 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 180,63 |  |  |  |
| 76.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,91 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 245,57 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200,66 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 145,24 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 285,72 |  |  |  | 6 571,44 |  |  |  |
| 76.1 О | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_10.1 КА п.10.1 | Светофор транспортный Т.7.2 400х400 мм, D=300 мм, мигающий, питание от сети, 12В, светодиодный, плоский |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 947,95 |  |  |  | 17 895,90 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 895,90 |  |  |  |
| 77 | ГЭСН06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00492 |  | 1 |  |  | 0,00492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,246*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,6642 |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,33 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 135 |  |  |  |  | 0,6642 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 298,33 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,07 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0891504 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,02 |  |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 0,08856 |  |  |  |  | 1 233,85 |  |  |  | 109,27 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 0,08856 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 65,69 |  |  |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  |  | 5,93 |  |  |  |  | 0,0291756 |  | 8,54 |  | 1,5 | 12,81 |  |  |  | 0,37 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,0005904 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 0,43 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,0005904 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 0,33 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,43 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 1,75 |  |  |  |  | 0,00861 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 0,49 |  |  |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 |  |  | 250 |  |  |  |  | 1,23 |  | 12,83 |  | 1,2 | 15,40 |  |  |  | 18,94 |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 |  |  | 102 |  |  |  |  | 0,50184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,85 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,35 |  |  |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,28 |  |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,32 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 603,66 |  |  |  | 1 080,45 |  |  |  |
| 77.1 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1 КА п.2.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 0,50184 |  | 1 |  |  | 0,50184 |  |  |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 4 683,84 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 683,84 |  |  |  |
| 77.2 | ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1КА п.4.1 | Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3 |  |  | маш.-час |  |  | 0,11152 |  | 1 |  |  | 0,11152 |  |  |  |  | 3 833,33 |  |  |  | 427,49 |  |  |  |
|  |  | Объем=0,50184/9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,49 |  |  |  |
| Знак дорожный 3.5 - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 100 шт |  |  | 0,02 |  | 1 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 138,24 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 320 |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 3 138,24 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,42 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,2906 |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,36 |  |  |  |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 11 |  |  |  |  | 0,22 |  | 998,38 |  | 1,54 | 1 537,51 |  |  |  | 338,25 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 11 |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 139,61 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 0,0304 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 66,16 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 0,0304 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 22,55 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 0,0402 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 29,01 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 0,0402 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 22,20 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,41 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  | т |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,00096 |  | 106 965,20 |  | 1,21 | 129 427,89 |  |  |  | 124,25 |  |  |  |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  |  | т |  |  | 0,01935 |  |  |  |  | 0,000387 |  | 170 358,45 |  | 1,26 | 214 651,65 |  |  |  | 83,07 |  |  |  |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  |  | т |  |  | 0,00562 |  |  |  |  | 0,0001124 |  | 60 045,35 |  | 1,86 | 111 684,35 |  |  |  | 12,55 |  |  |  |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  |  | т |  |  | 0,00338 |  |  |  |  | 0,0000676 |  | 105 971,44 |  | 1,75 | 185 450,02 |  |  |  | 12,54 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 988,43 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 322,60 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 917,45 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 452,28 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 908,00 |  |  |  | 13 358,16 |  |  |  |
| 78.1 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_8.1 КА п.8.1 | Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  | 10 108,20 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 108,20 |  |  |  |
| 78.2 | ФСБЦ-23.5.02.02-1160 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм // Труба стальная прямошовная 57 мм |  |  | м |  |  | 10 |  | 1 |  |  | 10 |  | 494,52 |  | 1,07 | 529,14 |  |  |  | 5 291,40 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 291,40 |  |  |  |
| 79 | ГЭСН27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 |  |  | 100 шт |  |  | 0,04 |  | 1 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 353,37 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 69 |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 1 353,37 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,38 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,00192 |  | 55 898,18 |  | 1,28 | 71 549,67 |  |  |  | 137,38 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 490,75 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 353,37 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 002,99 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 813,52 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 681,50 |  |  |  | 5 307,26 |  |  |  |
| 79.1 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_9.1КА п.9.1 | Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 054,10 |  |  |  | 10 108,20 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 108,20 |  |  |  |
| 79.2 | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_14.1 КА п.14.1 | Знак дорожный 2.4 "Уступите дорогу" 900 мм, пленка типа А |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 453,50 |  |  |  | 2 907,00 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 907,00 |  |  |  |
| 80 | ГЭСНм08-03-543-02 | Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 4,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 245,57 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,08 |  |  |  |  | 4,16 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 2 245,57 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,52 |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 32,66 |  |  |  | 23,52 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 911,54 |  |  |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  | кг |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,008 |  | 150,04 |  | 1,59 | 238,56 |  |  |  | 1,91 |  |  |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,002 |  | 187,38 |  | 0,98 | 183,63 |  |  |  | 0,37 |  |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  |  | 0,67 |  |  |  |  | 1,34 |  | 5,87 |  | 0,98 | 5,75 |  |  |  | 7,71 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,3 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 48,56 |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | 0,049 |  |  |  |  | 0,098 |  | 174,93 |  | 1,21 | 211,67 |  |  |  | 20,74 |  |  |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,002 |  | 395,65 |  | 1,49 | 589,52 |  |  |  | 1,18 |  |  |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  | т |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,004 |  | 105 278,81 |  | 1,28 | 134 756,88 |  |  |  | 539,03 |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  |  | 0,028 |  |  |  |  | 0,056 |  | 79,88 |  | 1,58 | 126,21 |  |  |  | 7,07 |  |  |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  | кг |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,008 |  | 157,44 |  | 1,22 | 192,08 |  |  |  | 1,54 |  |  |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 10 шт |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,2 |  | 944,69 |  | 1,15 | 1 086,39 |  |  |  | 217,28 |  |  |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  | 100 шт |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,082 |  | 655,90 |  | 1,23 | 806,76 |  |  |  | 66,15 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 180,63 |  |  |  |
| 80.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,91 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 245,57 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200,66 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 145,24 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 285,72 |  |  |  | 6 571,44 |  |  |  |
| 80.1 О | ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_10.1 КА п.10.1 | Светофор транспортный Т.7.2 400х400 мм, D=300 мм, мигающий, питание от сети, 12В, светодиодный, плоский |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 947,95 |  |  |  | 17 895,90 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 895,90 |  |  |  |
| 81 | ГЭСН06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00492 |  | 1 |  |  | 0,00492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,246*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,6642 |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,33 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 135 |  |  |  |  | 0,6642 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 298,33 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,07 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0891504 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,02 |  |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 0,08856 |  |  |  |  | 1 233,85 |  |  |  | 109,27 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 0,08856 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 65,69 |  |  |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  |  | 5,93 |  |  |  |  | 0,0291756 |  | 8,54 |  | 1,5 | 12,81 |  |  |  | 0,37 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,0005904 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 0,43 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,0005904 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 0,33 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,43 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 1,75 |  |  |  |  | 0,00861 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 0,49 |  |  |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 |  |  | 250 |  |  |  |  | 1,23 |  | 12,83 |  | 1,2 | 15,40 |  |  |  | 18,94 |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 |  |  | 102 |  |  |  |  | 0,50184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,85 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,35 |  |  |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,28 |  |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,32 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 603,66 |  |  |  | 1 080,45 |  |  |  |
| 81.1 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1 КА п.2.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 0,50184 |  | 1 |  |  | 0,50184 |  |  |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 4 683,84 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 683,84 |  |  |  |
| 81.2 | ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1 КА п.4.1 | Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3 |  |  | маш.-час |  |  | 0,11152 |  | 1 |  |  | 0,11152 |  |  |  |  | 3 833,33 |  |  |  | 427,49 |  |  |  |
|  |  | Объем=0,50184/9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,49 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 8 Установка дорожных знаков : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 227,51 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 881,40 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 954,52 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,44 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 390,15 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 779,65 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 144,70 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 883,96 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,44 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 520,83 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 680,47 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 548,25 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 714,26 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 736,70 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,56 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 869,32 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 601,96 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 435,72 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 687,70 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 882,84 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 282,43 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 983,97 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 8 Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 181,61 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 017,88 |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 687,70 |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,7068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5190016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Устройство дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ГЭСН27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м // Разметка дорожного полотна под парковочные места сплошной линией |  |  | км |  |  | 0,226 |  | 1 |  |  | 0,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=226/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,82716 |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,38 |  |  |  |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,66 |  |  |  |  | 0,82716 |  |  |  |  | 441,73 |  |  |  | 365,38 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,35 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,46104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,38 |  |  |  |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 1,01 |  |  |  |  | 0,22826 |  | 81,21 |  | 1,64 | 133,18 |  |  |  | 30,40 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,01 |  |  |  |  | 0,22826 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 144,85 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,23278 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 373,95 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,23278 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 128,53 |  |  |  |
| Н | 14.4.04.08 | Эмаль |  |  | кг |  |  | 42 |  |  |  |  | 9,492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043,11 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638,76 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 945,36 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,94 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 585,88 |  |  |  | 2 844,41 |  |  |  |
| 82.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  | кг |  |  | 9,492 |  | 1 |  |  | 9,492 |  | 118,29 |  | 1,22 | 144,31 |  |  |  | 1 369,79 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 369,79 |  |  |  |
| 83 | ГЭСН27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Нанесение разметки 1.24.3 "Парковка для инвалида" |  |  | 10 м2 |  |  | 2,1 |  | 1 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 10,668 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 362,91 |  |  |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч |  |  | 5,08 |  |  |  |  | 10,668 |  |  |  |  | 502,71 |  |  |  | 5 362,91 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,23 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,604 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 645,50 |  |  |  |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 2,52 |  | 81,21 |  | 1,64 | 133,18 |  |  |  | 335,61 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 1 599,12 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,084 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 60,62 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,084 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 46,38 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,19 |  |  |  |
|  | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  |  | т |  |  | 0,0001 |  |  |  |  | 0,00021 |  | 86 227,50 |  | 1,06 | 91 401,15 |  |  |  | 19,19 |  |  |  |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные |  |  | т |  |  | 0,007 |  |  |  |  | 0,0147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 423,83 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 008,41 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 372,45 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 391,27 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 946,45 |  |  |  | 27 187,55 |  |  |  |
| 83.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  | кг |  |  | 14,7 |  | 1 |  |  | 14,7 |  | 118,29 |  | 1,22 | 144,31 |  |  |  | 2 121,36 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0147*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 121,36 |  |  |  |
| 84 | ГЭСН27-09-031-03 | Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты: островки безопасности, пешеходные переходы // Нанесение разметки пешеходных переходов |  |  | 10 м2 |  |  | 4,32 |  | 1 |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(22,8+20,4) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 27,9936 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 532,99 |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,1296 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 58,21 |  |  |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 3,39 |  |  |  |  | 14,6448 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 8 086,27 |  |  |  |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 3,06 |  |  |  |  | 13,2192 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 8 388,51 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 628,18 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 29,1168 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 077,13 |  |  |  |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 6,44 |  |  |  |  | 27,8208 |  | 865,46 |  | 1,39 | 1 202,99 |  |  |  | 33 468,14 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 6,44 |  |  |  |  | 27,8208 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 15 361,53 |  |  |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 1,296 |  |  |  |  | 123,49 |  |  |  | 160,04 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 1,296 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 715,60 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 933,93 |  |  |  |
|  | 01.3.01.01-0005 | Бензин автомобильный АИ-92 |  |  | т |  |  | 0,0001 |  |  |  |  | 0,000432 |  | 43 401,02 |  | 1,28 | 55 553,31 |  |  |  | 24,00 |  |  |  |
|  | 01.3.04.08-0034 | Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей |  |  | л |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 0,01296 |  | 190,71 |  | 0,96 | 183,08 |  |  |  | 2,37 |  |  |  |
|  | 01.5.01.03-1016 | Отвердитель порошковый для холодного пластика, ручное нанесение |  |  | кг |  |  | 0,93 |  |  |  |  | 4,0176 |  | 1 122,35 |  | 1,5 | 1 683,53 |  |  |  | 6 763,75 |  |  |  |
|  | 01.7.06.06-0005 | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм |  |  | м |  |  | 83 |  |  |  |  | 358,56 |  | 3,25 |  | 0,98 | 3,19 |  |  |  | 1 143,81 |  |  |  |
| Н | 01.5.01.02 | Пластик холодный для нанесения дорожной разметки |  |  | кг |  |  | 62 |  |  |  |  | 267,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.01.03 | Стеклошарики световозвращающие |  |  | т |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,01728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 172,23 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 610,12 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 262,98 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 697,56 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 456,66 |  |  |  | 166 132,77 |  |  |  |
| 84.1 | ФСБЦ-01.5.01.02-0062 | Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый |  |  | кг |  |  | 126,48 |  | 1 |  |  | 126,48 |  | 134,30 |  | 1,5 | 201,45 |  |  |  | 25 479,40 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 479,40 |  |  |  |
| 84.2 | ФСБЦ-01.5.01.02-0063 применительно | Пластик холодный для дорожной разметки, цветной (желтый) |  |  | кг |  |  | 141,36 |  | 1 |  |  | 141,36 |  | 152,15 |  | 1,5 | 228,23 |  |  |  | 32 262,59 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 262,59 |  |  |  |
| 84.3 | ФСБЦ-01.5.01.03-1022 | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 400-800 мкм |  |  | т |  |  | 0,01728 |  | 1 |  |  | 0,01728 |  | 36 048,40 |  | 1,69 | 60 921,80 |  |  |  | 1 052,73 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 052,73 |  |  |  |
| 85 | ГЭСН27-09-032-02 | Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бетонный бордюр вручную (черный, белый) |  |  | 100 м2 |  |  | 0,9665 |  | 1 |  |  | 0,9665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(32,22+64,43) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 16,633465 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 745,04 |  |  |  |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  | чел.-ч |  |  | 17,21 |  |  |  |  | 16,633465 |  |  |  |  | 465,63 |  |  |  | 7 745,04 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 610,59 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 6,24359 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 447,46 |  |  |  |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 3,64 |  |  |  |  | 3,51806 |  | 865,46 |  | 1,39 | 1 202,99 |  |  |  | 4 232,19 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,64 |  |  |  |  | 3,51806 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 1 942,53 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 2,82 |  |  |  |  | 2,72553 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 4 378,40 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,82 |  |  |  |  | 2,72553 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 1 504,93 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 526,04 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 1,43 |  |  |  |  | 1,382095 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 78,97 |  |  |  |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  |  | т |  |  | 0,02267 |  |  |  |  | 0,0219106 |  | 60 045,35 |  | 1,86 | 111 684,35 |  |  |  | 2 447,07 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 329,13 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 192,50 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 564,90 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 997,95 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 759,94 |  |  |  | 53 891,98 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 9 Устройство дорожной разметки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 254,17 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 006,32 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 039,35 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 443,47 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 765,03 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 342,58 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 006,32 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 039,35 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 443,47 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 765,03 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 145,69 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 942,72 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 449,79 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 145,69 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 942,72 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 9 Устройство дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 342,58 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,122225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,42543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 10. Устройство дорожного ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ГЭСН27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений |  |  | 100 м |  |  | 0,54 |  | 1 |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(38+16) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 26,1684 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 616,05 |  |  |  |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 48,46 |  |  |  |  | 26,1684 |  |  |  |  | 482,11 |  |  |  | 12 616,05 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,94 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,6318 |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,85 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,17 |  |  |  |  | 0,6318 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 455,94 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,17 |  |  |  |  | 0,6318 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 348,85 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 620,28 |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0032 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм |  |  | кг |  |  | 27 |  |  |  |  | 14,58 |  | 153,23 |  | 1,21 | 185,41 |  |  |  | 2 703,28 |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-2010 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм |  |  | м3 |  |  | 0,82 |  |  |  |  | 0,4428 |  | 2 220,14 |  | 1,95 | 4 329,27 |  |  |  | 1 917,00 |  |  |  |
| Н | 01.5.02.01 | Металлоконструкции балок ограждения |  |  | т |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий |  |  | м3 |  |  | 4,08 |  |  |  |  | 2,2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | т |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 08.4.01.02 | Детали закладные |  |  | т |  |  | 0,64 |  |  |  |  | 0,3456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 041,12 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 964,90 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 188,05 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 372,97 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 115,07 |  |  |  | 54 602,14 |  |  |  |
| 86.1 | ТЦ_01.5.02.09_86_401102416392_30.01.2025_01_15.1 КА п.15.1 | Пешеходное ограждение типа "Крест" |  |  | шт |  |  | 27 |  | 1 |  |  | 27 |  |  |  |  | 7 168,33 |  |  |  | 193 544,91 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 544,91 |  |  |  |
| 86.2 | ТЦ_01.5.02.09_86_401102416392_30.01.2025_01_16.1 КА п.16.1 | Стойка для пешеходного ограждения |  |  | шт |  |  | 29 |  | 1 |  |  | 29 |  |  |  |  | 1 602,33 |  |  |  | 46 467,57 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 467,57 |  |  |  |
| 86.3 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1 КА п.2.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 0,305 |  | 1 |  |  | 0,305 |  |  |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 2 846,67 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 846,67 |  |  |  |
| 86.4 | ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1КА п.4.1 | Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3 |  |  | маш.-час |  |  | 0,0677778 |  | 1 |  |  | 0,0677778 |  |  |  |  | 3 833,33 |  |  |  | 259,81 |  |  |  |
|  |  | Объем=0,305/9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,81 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 10 Устройство дорожного ограждения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 160,08 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 616,05 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,75 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,85 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 479,43 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 721,10 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 616,05 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,75 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,85 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 479,43 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 188,05 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 372,97 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 964,90 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 188,05 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 372,97 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 10 Устройство дорожного ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 721,10 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 859,15 |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,1684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 11. Восстановление колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ГЭСН07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 // Монтаж плит перекрытий колодцев |  |  | 100 шт |  |  | 0,03 |  | 1 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,7237 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 332,59 |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 34,11 |  |  |  |  | 1,0233 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 459,62 |  |  |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 35,55 |  |  |  |  | 1,0665 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 522,96 |  |  |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 21,13 |  |  |  |  | 0,6339 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 350,01 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 442,53 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,3191 |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,36 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 31,83 |  |  |  |  | 0,9549 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 2 078,23 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 31,83 |  |  |  |  | 0,9549 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 708,26 |  |  |  |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  |  | маш.-ч |  |  | 12,14 |  |  |  |  | 0,3642 |  | 662,44 |  | 1,51 | 1 000,28 |  |  |  | 364,30 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 12,14 |  |  |  |  | 0,3642 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 201,10 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,17 |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 |  |  | 0,58 |  |  |  |  | 0,0174 |  | 3 486,80 |  | 2,64 | 9 205,15 |  |  |  | 160,17 |  |  |  |
| Н | 05.1.01.12 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 844,65 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 241,95 |  |  |  |
|  | Пр/812-007.0-2 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 111 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 488,56 |  |  |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 636,62 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 994,33 |  |  |  | 8 969,83 |  |  |  |
| 87.1 | ФСБЦ-05.1.01.09-0119 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 // Плита перекрытия колодца ПП 15-1 |  |  | м3 |  |  | 0,81 |  | 1 |  |  | 0,81 |  | 10 883,84 |  | 1,49 | 16 216,92 |  |  |  | 13 135,71 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,27*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 135,71 |  |  |  |
| 88 | ГЭСН23-04-011-01 | Установка люка |  |  | шт |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 951,36 |  |  |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,31 |  |  |  |  | 3,93 |  |  |  |  | 496,53 |  |  |  | 1 951,36 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,90 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,39 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,18 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 129,90 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 99,39 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,51 |  |  |  |
|  | 04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  | м3 |  |  | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0024 |  | 4 808,88 |  | 3,25 | 15 628,86 |  |  |  | 37,51 |  |  |  |
| Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 218,16 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 050,75 |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 419,89 |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 517,56 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 051,87 |  |  |  | 6 155,61 |  |  |  |
| 88.1 | ФСБЦ-08.1.02.06-0011 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  | шт |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3 |  | 3 580,54 |  | 1,52 | 5 442,42 |  |  |  | 16 327,26 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 327,26 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 11 Восстановление колодцев : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 525,78 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 283,95 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 572,43 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,75 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 660,65 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 588,41 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 283,95 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 572,43 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,75 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 660,65 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 908,45 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 154,18 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 292,70 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 908,45 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 154,18 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 11 Восстановление колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 588,41 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 12. Строительство КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ГЭСНр68-02-004-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00525 |  | 1 |  |  | 0,00525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(10,5*0,05) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,81375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,96 |  |  |  |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  | чел.-ч |  |  | 155 |  |  |  |  | 0,81375 |  |  |  |  | 477,99 |  |  |  | 388,96 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,54 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,2050125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,75 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 1,55 |  |  |  |  | 0,0081375 |  | 1 933,00 |  | 1,67 | 3 228,11 |  |  |  | 26,27 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,55 |  |  |  |  | 0,0081375 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 6,04 |  |  |  |
|  | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) |  |  | маш.-ч |  |  | 1,29 |  |  |  |  | 0,0067725 |  | 62,31 |  | 1,61 | 100,32 |  |  |  | 0,68 |  |  |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч |  |  | 37,5 |  |  |  |  | 0,196875 |  |  |  |  | 438,42 |  |  |  | 86,31 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 37,5 |  |  |  |  | 0,196875 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 108,71 |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч |  |  | 75 |  |  |  |  | 0,39375 |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 1,28 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,25 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503,71 |  |  |  |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,82 |  |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % |  |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,00 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 394,29 |  |  |  | 1 409,07 |  |  |  |
| 90 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | т |  |  | 0,7875 |  | 1 |  |  | 0,7875 |  |  |  |  | 1 271,17 |  |  |  | 1 001,05 |  |  |  |
|  |  | Объем=10,5*0,05*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,05 |  |  |  |
| 91 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  | т |  |  | 0,7875 |  | 1 |  |  | 0,7875 |  |  |  |  | 239,67 |  |  |  | 188,74 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,74 |  |  |  |
| 92 | Калькуляция | Утилизация |  |  | м3 |  |  | 0,525 |  | 1 |  |  | 0,525 |  |  |  |  | 558,33 |  |  |  | 293,12 |  |  |  |
|  |  | Объем=10,5*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,12 |  |  |  |
| 93 | ГЭСН27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж дорожных плит 1П30.18-30 (с сохранением) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,01784 |  | 1 |  |  | 0,01784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,892*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,6825584 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,44 |  |  |  |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  | чел.-ч |  |  | 38,26 |  |  |  |  | 0,6825584 |  |  |  |  | 473,87 |  |  |  | 323,44 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,92 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,5277072 |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,62 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,0055304 |  | 1 933,00 |  | 1,67 | 3 228,11 |  |  |  | 17,85 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,0055304 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 4,10 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 15,14 |  |  |  |  | 0,2700976 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 587,84 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 15,14 |  |  |  |  | 0,2700976 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 200,33 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,007136 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 11,46 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,007136 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 3,94 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 13,73 |  |  |  |  | 0,2449432 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 176,77 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 13,73 |  |  |  |  | 0,2449432 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 135,25 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,98 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,06 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 987,25 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,86 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 336,88 |  |  |  | 3 342,09 |  |  |  |
| Строительство КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ГЭСН01-01-010-19 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,08712 |  | 1 |  |  | 0,08712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=87,12 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,4164336 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,04 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 4,78 |  |  |  |  | 0,4164336 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 187,04 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 875,33 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,906048 |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,02 |  |  |  |
|  | 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 10,4 |  |  |  |  | 0,906048 |  |  |  |  | 2 069,79 |  |  |  | 1 875,33 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 10,4 |  |  |  |  | 0,906048 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 672,02 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 734,39 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859,06 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,93 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,17 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 092,86 |  |  |  | 3 928,49 |  |  |  |
| 95 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 100 м |  |  | 2,58 |  | 1 |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=258 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 13,674 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 381,23 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 5,3 |  |  |  |  | 13,674 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 7 381,23 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 261,34 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 10,062 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 555,83 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 3,9 |  |  |  |  | 10,062 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 7 261,34 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,9 |  |  |  |  | 10,062 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 5 555,83 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 198,40 |  |  |  |
| 95.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,62 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 937,06 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 678,32 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 597,90 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 357,46 |  |  |  | 39 622,24 |  |  |  |
| 95.1 | ТЦ_02.3.01.02_86_862201419229_18.12.2024_01_5.1 КА п.5.1 | Песок природный для строительных работ |  |  | м3 |  |  | 23,22 |  | 1 |  |  | 23,22 |  |  |  |  | 625,00 |  |  |  | 14 512,50 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 512,50 |  |  |  |
| 96 | ГЭСНм08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 // Затягивание кабеля в трубы гофрированные, опоры освещения, стойки светофоров |  |  | 100 м |  |  | 2,43 |  | 1 |  |  | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(121+108+8+6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 28,3824 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 320,82 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 11,68 |  |  |  |  | 28,3824 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 15 320,82 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774,65 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,5346 |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,85 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 0,2673 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 581,75 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 0,2673 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 198,26 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 0,2673 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 192,90 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 0,2673 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 147,59 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 524,96 |  |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  |  | 33,33 |  |  |  |  | 80,9919 |  | 5,87 |  | 0,98 | 5,75 |  |  |  | 465,70 |  |  |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  | т |  |  | 0,00126 |  |  |  |  | 0,0030618 |  | 43 821,53 |  | 1,49 | 65 294,08 |  |  |  | 199,92 |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,0486 |  | 79,88 |  | 1,58 | 126,21 |  |  |  | 6,13 |  |  |  |
|  | 20.2.01.05-0009 | Гильзы кабельные медные 70 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,1215 |  | 4 133,67 |  | 1,26 | 5 208,42 |  |  |  | 632,82 |  |  |  |
|  | 20.2.02.01-0015 | Втулки полипропиленовые, диаметр 54 мм |  |  | 1000 шт |  |  | 0,0122 |  |  |  |  | 0,029646 |  | 4 130,12 |  | 1,8 | 7 434,22 |  |  |  | 220,39 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 966,28 |  |  |  |
| 96.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,42 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 666,67 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 353,34 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 990,00 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 125,94 |  |  |  | 41 616,04 |  |  |  |
| 96.1 | ФСБЦ-20.2.12.03-0002 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм |  |  | м |  |  | 229 |  | 1 |  |  | 229 |  | 102,43 |  | 1,01 | 103,45 |  |  |  | 23 690,05 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=121+108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 690,05 |  |  |  |
| 96.2 | ФСБЦ-21.1.06.07-0007 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0,129 |  | 1 |  |  | 0,129 |  | 113 588,97 |  | 1,28 | 145 393,88 |  |  |  | 18 755,81 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(121+8) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 755,81 |  |  |  |
| 96.3 | ФСБЦ-21.1.06.07-1056 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х4ок(N)-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0,114 |  | 1 |  |  | 0,114 |  | 51 482,22 |  | 1,28 | 65 897,24 |  |  |  | 7 512,29 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(108+6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 512,29 |  |  |  |
| 97 | ГЭСНм08-02-231-02 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм |  |  | 100 м |  |  | 2,29 |  | 1 |  |  | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(121+108) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 11,0836 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 895,96 |  |  |  |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 4,84 |  |  |  |  | 11,0836 |  |  |  |  | 441,73 |  |  |  | 4 895,96 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,58 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0687 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,93 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,0687 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 49,58 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,0687 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 37,93 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 983,47 |  |  |  |
| 97.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,92 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 933,89 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 835,21 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 516,28 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 429,21 |  |  |  | 12 432,88 |  |  |  |
| 98 | ГЭСНм08-02-141-01 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг |  |  | 100 м |  |  | 0,29 |  | 1 |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,1784 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 715,70 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 10,96 |  |  |  |  | 3,1784 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 1 715,70 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,18 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,1798 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,32 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,0899 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 195,66 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,0899 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 66,68 |  |  |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,58 |  |  |  |  | 0,7482 |  | 1,75 |  | 1,98 | 3,47 |  |  |  | 2,60 |  |  |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.-ч |  |  | 2,58 |  |  |  |  | 0,7482 |  | 8,84 |  | 1,67 | 14,76 |  |  |  | 11,04 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,0899 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 64,88 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,0899 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 49,64 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,67 |  |  |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м |  |  | 0,096 |  |  |  |  | 0,02784 |  | 37,71 |  | 1,74 | 65,62 |  |  |  | 1,83 |  |  |  |
|  | 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,00029 |  | 70 310,45 |  | 0,96 | 67 498,03 |  |  |  | 19,57 |  |  |  |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  | т |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,0029 |  | 70 842,50 |  | 0,8 | 56 674,00 |  |  |  | 164,35 |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,0725 |  | 79,88 |  | 1,58 | 126,21 |  |  |  | 9,15 |  |  |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | т |  |  | 0,00006 |  |  |  |  | 0,0000174 |  | 82 698,14 |  | 1,23 | 101 718,71 |  |  |  | 1,77 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 302,87 |  |  |  |
| 98.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,31 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 832,02 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 795,38 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,33 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 472,03 |  |  |  | 5 066,89 |  |  |  |
| 98.1 | ФСБЦ-21.1.06.07-0007 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0,029 |  | 1 |  |  | 0,029 |  | 113 588,97 |  | 1,28 | 145 393,88 |  |  |  | 4 216,42 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 216,42 |  |  |  |
| 99 | ГЭСНм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг // Прокладка кабелей по опоре и ввод в ЯУО |  |  | 100 м |  |  | 0,14 |  | 1 |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5+2+5+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,2992 |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,31 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 9,28 |  |  |  |  | 1,2992 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 701,31 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,77 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,23 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,028 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 60,94 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,028 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 20,77 |  |  |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 0,308 |  | 1,75 |  | 1,98 | 3,47 |  |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.-ч |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 0,308 |  | 8,84 |  | 1,67 | 14,76 |  |  |  | 4,55 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,028 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 20,21 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,028 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 15,46 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,53 |  |  |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м |  |  | 0,245 |  |  |  |  | 0,0343 |  | 37,71 |  | 1,74 | 65,62 |  |  |  | 2,25 |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  | т |  |  | 0,00011 |  |  |  |  | 0,0000154 |  | 99 190,96 |  | 1,39 | 137 875,43 |  |  |  | 2,12 |  |  |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 0,0364 |  | 931,11 |  | 1,62 | 1 508,40 |  |  |  | 54,91 |  |  |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | т |  |  | 0,00072 |  |  |  |  | 0,0001008 |  | 82 698,14 |  | 1,23 | 101 718,71 |  |  |  | 10,25 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,84 |  |  |  |
| 99.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,03 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,54 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 722,79 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,15 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 334,36 |  |  |  | 2 006,81 |  |  |  |
| 99.1 | ФСБЦ-21.1.06.07-0007 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0,007 |  | 1 |  |  | 0,007 |  | 113 588,97 |  | 1,28 | 145 393,88 |  |  |  | 1 017,76 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5+2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 017,76 |  |  |  |
| 99.2 | ФСБЦ-21.1.06.07-1056 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х4ок(N)-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0,007 |  | 1 |  |  | 0,007 |  | 51 482,22 |  | 1,28 | 65 897,24 |  |  |  | 461,28 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5+2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461,28 |  |  |  |
| 100 | ГЭСНм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  | 100 шт |  |  | 0,13 |  | 1 |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,5808 |  |  |  |  |  |  |  |  | 853,32 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 12,16 |  |  |  |  | 1,5808 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 853,32 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853,32 |  |  |  |
| 100.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,07 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853,32 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,25 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,19 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 475,62 |  |  |  | 2 141,83 |  |  |  |
| 101 | ГЭСНм08-02-152-02 | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали // Покрытие кабеля на опоре уголком |  |  | т |  |  | 0,02208 |  | 1 |  |  | 0,02208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7,36*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,19232 |  |  |  |  |  |  |  |  | 643,61 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 54 |  |  |  |  | 1,19232 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 643,61 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,53 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,008832 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,72 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,004416 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 9,61 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,004416 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 3,28 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,004416 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 3,19 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,004416 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 2,44 |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  | 14,88 |  |  |  |  | 0,3285504 |  |  |  |  | 32,66 |  |  |  | 10,73 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,51 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 1,49 |  |  |  |  | 0,0328992 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 5,33 |  |  |  |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  | т |  |  | 0,00374 |  |  |  |  | 0,0000826 |  | 4 800,85 |  | 1,66 | 7 969,41 |  |  |  | 0,66 |  |  |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | т |  |  | 0,0078 |  |  |  |  | 0,0001722 |  | 82 698,14 |  | 1,23 | 101 718,71 |  |  |  | 17,52 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 696,37 |  |  |  |
| 101.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,87 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,33 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,34 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,16 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 939,31 |  |  |  | 1 676,74 |  |  |  |
| 101.1 | ФСБЦ-08.3.08.02-1096 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм // Уголок 80х80х6 L=3000 мм |  |  | т |  |  | 0,02208 |  | 1 |  |  | 0,02208 |  | 73 435,00 |  | 0,8 | 58 748,00 |  |  |  | 1 297,16 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7,36*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 297,16 |  |  |  |
| 102 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 100 м |  |  | 2,58 |  | 1 |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(121+29+108) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,2384 |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,53 |  |  |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 1,2384 |  |  |  |  | 461,51 |  |  |  | 571,53 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,24 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0516 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,49 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,0516 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 37,24 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,0516 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 28,49 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,26 |  |  |  |
| 102.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,43 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,02 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,02 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,01 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,95 |  |  |  | 1 542,72 |  |  |  |
| 102.1 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  | шт |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3 |  | 358,10 |  | 1,74 | 623,09 |  |  |  | 1 869,27 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 869,27 |  |  |  |
| 103 | ГЭСН01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,06534 |  | 1 |  |  | 0,06534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=65,34 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,63 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,2077812 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,11 |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 3,18 |  |  |  |  | 0,2077812 |  | 887,54 |  | 1,82 | 1 615,32 |  |  |  | 335,63 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,18 |  |  |  |  | 0,2077812 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 154,11 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,74 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,11 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,32 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,89 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 773,65 |  |  |  | 703,95 |  |  |  |
| Восстановление дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ГЭСН27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Монтаж дорожных плит 1П30.18-30 (б/у материал) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,01784 |  | 1 |  |  | 0,01784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,892*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,4890368 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 199,99 |  |  |  |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 139,52 |  |  |  |  | 2,4890368 |  |  |  |  | 482,11 |  |  |  | 1 199,99 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 347,33 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,6135176 |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,90 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,66 |  |  |  |  | 0,0117744 |  | 1 933,00 |  | 1,67 | 3 228,11 |  |  |  | 38,01 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,66 |  |  |  |  | 0,0117744 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 8,73 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 33,65 |  |  |  |  | 0,600316 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 1 306,52 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 33,65 |  |  |  |  | 0,600316 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 445,26 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,0014272 |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 2,80 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,0014272 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 0,91 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |
|  | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий |  |  | м3 |  |  | 1,18 |  |  |  |  | 0,0210512 |  |  |  |  | 984,20 |  |  |  | 20,72 |  |  |  |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  | м3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 022,94 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 654,89 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 449,24 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 217,55 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 038,68 |  |  |  | 7 689,73 |  |  |  |
| 105 | ГЭСН27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т |  |  | 0,0042 |  | 1 |  |  | 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,5*0,4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,001512 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 91.08.02-003 | Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л |  |  | маш.-ч |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 0,000756 |  | 1 303,10 |  | 1,54 | 2 006,77 |  |  |  | 1,52 |  |  |  |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,001512 |  |  |  |  | 593,37 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,83 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  | т |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,004326 |  | 16 583,53 |  | 1,74 | 28 855,34 |  |  |  | 124,83 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,25 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 902,38 |  |  |  | 129,79 |  |  |  |
| 106 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,0105 |  | 1 |  |  | 0,0105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,21903 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,11 |  |  |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч |  |  | 20,86 |  |  |  |  | 0,21903 |  |  |  |  | 502,71 |  |  |  | 110,11 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894,78 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,197925 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,93 |  |  |  |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  |  | маш.-ч |  |  | 2,44 |  |  |  |  | 0,02562 |  | 1,21 |  | 1,67 | 2,02 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,005775 |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 11,32 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,005775 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 3,66 |  |  |  |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  | маш.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 0,02142 |  | 2 646,78 |  | 1,61 | 4 261,32 |  |  |  | 91,28 |  |  |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 0,02142 |  |  |  |  | 791,16 |  |  |  | 16,95 |  |  |  |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,14 |  |  |  |  | 0,02247 |  | 1 398,20 |  | 1,61 | 2 251,10 |  |  |  | 50,58 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,14 |  |  |  |  | 0,02247 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 14,26 |  |  |  |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 0,015855 |  |  |  |  | 1 859,91 |  |  |  | 29,49 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 0,015855 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 10,06 |  |  |  |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,59 |  |  |  |  | 0,027195 |  |  |  |  | 1 967,05 |  |  |  | 53,49 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,59 |  |  |  |  | 0,027195 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 20,17 |  |  |  |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,97 |  |  |  |  | 0,010185 |  |  |  |  | 2 744,21 |  |  |  | 27,95 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,97 |  |  |  |  | 0,010185 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 7,55 |  |  |  |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 1,52 |  |  |  |  | 0,01596 |  | 181,30 |  | 1,33 | 241,13 |  |  |  | 3,85 |  |  |  |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 0,02142 |  | 8 883,76 |  | 1,67 | 14 835,88 |  |  |  | 317,78 |  |  |  |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 0,02142 |  |  |  |  | 844,72 |  |  |  | 18,09 |  |  |  |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные |  |  | маш.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 0,02142 |  | 59,52 |  | 1,61 | 95,83 |  |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 3,1 |  |  |  |  | 0,03255 |  | 1 043,14 |  | 1,54 | 1 606,44 |  |  |  | 52,29 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,1 |  |  |  |  | 0,03255 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 17,97 |  |  |  |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,0021 |  | 435,27 |  | 1,46 | 635,49 |  |  |  | 1,33 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 1,33 |  |  |  |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  | маш.-ч |  |  | 3,71 |  |  |  |  | 0,038955 |  | 4 141,29 |  | 1,57 | 6 501,83 |  |  |  | 253,28 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 3,71 |  |  |  |  | 0,038955 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 28,89 |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 0,012075 |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,01 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  | т |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,000042 |  | 16 583,53 |  | 1,74 | 28 855,34 |  |  |  | 1,21 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  |  | м3 |  |  | 20,52 |  |  |  |  | 0,21546 |  |  |  |  | 57,31 |  |  |  | 12,35 |  |  |  |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  | т |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 0,0000252 |  | 907 036,67 |  | 1,2 | 1 088 444,00 |  |  |  | 27,43 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные |  |  | т |  |  | 0,012 |  |  |  |  | 0,000126 |  | 89 330,06 |  | 1,21 | 108 089,37 |  |  |  | 13,62 |  |  |  |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  | шт |  |  | 0,782 |  |  |  |  | 0,008211 |  | 4 251,61 |  | 1,24 | 5 272,00 |  |  |  | 43,29 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0000084 |  | 55 898,18 |  | 1,28 | 71 549,67 |  |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0000084 |  | 63 745,00 |  | 0,96 | 61 195,20 |  |  |  | 0,51 |  |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,83 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,04 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,58 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,71 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 249,52 |  |  |  | 1 945,12 |  |  |  |
| 106.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1174 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД |  |  | т |  |  | 1,05 |  | 1 |  |  | 1,05 |  |  |  |  | 11 991,83 |  |  |  | 12 591,42 |  |  |  |
|  |  | (Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,5*0,04*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 591,42 |  |  |  |
| ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,312 |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,31 |  |  |  |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 0,41 |  | 0,8 |  |  | 0,656 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 486,56 |  |  |  |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  |  | 0,41 |  | 0,8 |  |  | 0,656 |  |  |  |  | 725,23 |  |  |  | 475,75 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,31 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,31 |  |  |  |
|  | Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,73 |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,43 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 015,24 |  |  |  | 2 030,47 |  |  |  |
| 108 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,512 |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,54 |  |  |  |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 0,16 |  | 0,8 |  |  | 0,256 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 189,88 |  |  |  |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  |  | 0,16 |  | 0,8 |  |  | 0,256 |  |  |  |  | 725,23 |  |  |  | 185,66 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,54 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,54 |  |  |  |
|  | Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,66 |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,19 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,20 |  |  |  | 792,39 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 12 Строительство КЛ-0,4 кВ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 614,58 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 630,87 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 163,46 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 005,60 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 624,86 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 189,79 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 735,07 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 545,28 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 209,54 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 656,17 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 879,23 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 348,48 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 267,47 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 184,39 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 189,79 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 926,19 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 083,48 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 507,29 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 126,37 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 276,38 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 445,65 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 487,02 |  |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 822,86 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 822,86 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 337,85 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 003,39 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,62 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 636,47 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 716,51 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 153,03 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 12 Строительство КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 484,12 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 512,50 |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,0739288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6210355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 13. Устройство системы освещения территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка опор освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ГЭСН33-04-016-02 применительно | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор // Развозка опор освещения ОГКф-7,0 |  |  | шт |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 826,76 |  |  |  |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,44 |  |  |  |  | 1,76 |  |  |  |  | 469,75 |  |  |  | 826,76 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 783,46 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,11 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 2 089,32 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 712,04 |  |  |  |
|  | 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  | 20,44 |  |  |  | 19,62 |  |  |  |
|  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,96 |  | 487,94 |  | 1,44 | 702,63 |  |  |  | 674,52 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 530,07 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 852,33 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 068,87 |  |  |  |
|  | Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 151,62 |  |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 241,32 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 061,32 |  |  |  | 8 245,27 |  |  |  |
| 110 | ГЭСН01-02-031-01 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1 |  |  | 100 шт |  |  | 0,04 |  | 1 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,71 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 14,4 |  |  |  |  | 0,576 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 258,71 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,38 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,628 |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,51 |  |  |  |
|  | 91.04.01-032 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 15,7 |  |  |  |  | 0,628 |  | 774,86 |  | 1,54 | 1 193,28 |  |  |  | 749,38 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 15,7 |  |  |  |  | 0,628 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 398,51 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406,60 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,22 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,50 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,46 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 689,00 |  |  |  | 2 267,56 |  |  |  |
| 111 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | м3 |  |  | 0,156 |  | 1 |  |  | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,039*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,1326 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,65 |  |  |  |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 0,1326 |  |  |  |  | 457,39 |  |  |  | 60,65 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,39 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,01092 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |  |  |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,01092 |  |  |  |  | 1 567,80 |  |  |  | 17,12 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,01092 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 6,93 |  |  |  |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  | маш.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,0624 |  |  |  |  | 20,34 |  |  |  | 1,27 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,0234 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 1,34 |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | м3 |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 0,1794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,31 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,58 |  |  |  |
|  | Пр/812-008.0-2 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  |  | 111 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,01 |  |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  |  | 69 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,63 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 339,42 |  |  |  | 208,95 |  |  |  |
| 111.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  |  | 0,1794 |  | 1 |  |  | 0,1794 |  | 2 184,44 |  | 1,95 | 4 259,66 |  |  |  | 764,18 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764,18 |  |  |  |
| 112 | ГЭСН06-03-004-10 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // Установка закладных деталей опор |  |  | т |  |  | 0,1 |  | 1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 4,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 346,68 |  |  |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 42,5 |  |  |  |  | 4,25 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 2 346,68 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581,21 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,416 |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,87 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,75 |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 380,87 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,75 |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 129,80 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,41 |  |  |  |  | 0,241 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 173,92 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,41 |  |  |  |  | 0,241 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 133,07 |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  | 8,09 |  |  |  |  | 0,809 |  |  |  |  | 32,66 |  |  |  | 26,42 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,30 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 7 |  |  |  |  | 0,7 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 113,30 |  |  |  |
| Н | 07.3.02.11 | Конструкции стальные |  |  | т |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 304,06 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 609,55 |  |  |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 687,84 |  |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 513,54 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 054,40 |  |  |  | 7 505,44 |  |  |  |
| 112.1 | ФСБЦ-07.2.02.01-0020 | Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 133 мм, размер фланца 250 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной 1200 мм // Деталь закладная фундамента ЗДФ-0,133-1,5 |  |  | шт |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 8 133,24 |  | 0,96 | 7 807,91 |  |  |  | 31 231,64 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 231,64 |  |  |  |
| 113 | ГЭСН05-01-063-01 применительно | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи // Бетонирование закладных деталей |  |  | м3 |  |  | 1,184 |  | 1 |  |  | 1,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,296*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,368 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 151,39 |  |  |  |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  | чел.-ч |  |  | 2 |  |  |  |  | 2,368 |  |  |  |  | 486,23 |  |  |  | 1 151,39 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,61 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,52096 |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,65 |  |  |  |
|  | 91.07.08-011 | Глиномешалки, емкость 4 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 0,44 |  |  |  |  | 0,52096 |  | 115,25 |  | 1,7 | 195,93 |  |  |  | 102,07 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,44 |  |  |  |  | 0,52096 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 287,65 |  |  |  |
|  | 91.19.06-011 | Насосы грязевые, производительность 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,9472 |  | 288,50 |  | 1,54 | 444,29 |  |  |  | 420,83 |  |  |  |
|  | 91.19.08-009 | Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт |  |  | маш.-ч |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,44992 |  | 29,88 |  | 1,54 | 46,02 |  |  |  | 20,71 |  |  |  |
| П,Н | 01.4.03.01 | Раствор глинистый |  |  | м3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 982,65 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,04 |  |  |  |
|  | Пр/812-005.1-2 | НР Свайные работы |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 698,07 |  |  |  |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | % |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 007,33 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 959,50 |  |  |  | 4 688,05 |  |  |  |
| 113.1 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_3.1 КА п.3.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 |  |  | 1,184 |  | 1 |  |  | 1,184 |  |  |  |  | 10 633,33 |  |  |  | 12 589,86 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,296*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 589,86 |  |  |  |
| 113.2 | ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1 КА п.4.1 | Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3 |  |  | маш.-час |  |  | 0,2631111 |  | 1 |  |  | 0,2631111 |  |  |  |  | 3 833,33 |  |  |  | 1 008,59 |  |  |  |
|  |  | Объем=1,184/9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,59 |  |  |  |
| 114 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0038 |  | 1 |  |  | 0,0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,095*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,3363 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,81 |  |  |  |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 88,5 |  |  |  |  | 0,3363 |  |  |  |  | 430,60 |  |  |  | 144,81 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,81 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,81 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,33 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,92 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 647,37 |  |  |  | 333,06 |  |  |  |
| 114.1 | ТЦ_02.3.01.02_86_862201419229_18.12.2024_01_5.1КА п.5.1 | Песок природный для строительных работ |  |  | м3 |  |  | 0,418 |  | 1 |  |  | 0,418 |  |  |  |  | 625,00 |  |  |  | 261,25 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,095*4*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,25 |  |  |  |
| 115 | ГЭСН33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  | т |  |  | 0,236 |  | 1 |  |  | 0,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=59*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 6,136 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 438,61 |  |  |  |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  | чел.-ч |  |  | 26 |  |  |  |  | 6,136 |  |  |  |  | 560,40 |  |  |  | 3 438,61 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 058,64 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,0076728 |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,38 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,04 |  |  |  |  | 0,24544 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 534,17 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,04 |  |  |  |  | 0,24544 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 182,05 |  |  |  |
|  | 91.05.14-516 | Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т |  |  | маш.-ч |  |  | 3,07 |  |  |  |  | 0,72452 |  | 271,41 |  | 1,61 | 436,97 |  |  |  | 316,59 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4298 |  |  |  |  | 0,1014328 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 75,23 |  |  |  |
|  | 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  |  | маш.-ч |  |  | 3,08 |  |  |  |  | 0,72688 |  | 0,54 |  | 1,98 | 1,07 |  |  |  | 0,78 |  |  |  |
|  | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  | маш.-ч |  |  | 1,85 |  |  |  |  | 0,4366 |  | 1 070,99 |  | 1,56 | 1 670,74 |  |  |  | 729,45 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,85 |  |  |  |  | 0,4366 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 323,83 |  |  |  |
|  | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,95 |  |  |  |  | 0,2242 |  | 1 521,77 |  | 1,4 | 2 130,48 |  |  |  | 477,65 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,95 |  |  |  |  | 0,2242 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 142,27 |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Опоры стальные |  |  | т |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | шт |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 220,63 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 161,99 |  |  |  |
|  | Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 328,47 |  |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 497,19 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 280,89 |  |  |  | 13 046,29 |  |  |  |
| 115.1 | ФСБЦ-07.4.03.06-0014 | Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 7000 мм, размеры фланца 220х220х25 мм, диаметр нижней трубы 150 мм, диаметр верхней трубы 75 мм // Опора ОГКф-7,0 |  |  | шт |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 21 505,61 |  | 1,02 | 21 935,72 |  |  |  | 87 742,88 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 742,88 |  |  |  |
| 115.2 | ФСБЦ-01.7.15.03-0015 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм |  |  | т |  |  | 0,0016 |  | 1 |  |  | 0,0016 |  | 151 744,95 |  | 1,21 | 183 611,39 |  |  |  | 293,78 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*4*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,78 |  |  |  |
| 116 | ГЭСН33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  | шт |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 8,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 091,48 |  |  |  |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 8,04 |  |  |  |  | 508,89 |  |  |  | 4 091,48 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 981,72 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 019,75 |  |  |  |
|  | 91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  | маш.-ч |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 2,8 |  | 756,44 |  | 1,73 | 1 308,64 |  |  |  | 3 664,19 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 1 776,80 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 0,44 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 317,53 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 242,95 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,40 |  |  |  |
|  | 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,24 |  | 160,27 |  | 1,28 | 205,15 |  |  |  | 49,24 |  |  |  |
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,04 |  | 238,29 |  | 1,59 | 378,88 |  |  |  | 15,16 |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | кг |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.2.06.05 | Кронштейны |  |  | кг |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  |  | шт |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.2.03.09 | Провода с резиновой изоляцией |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 157,35 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 111,23 |  |  |  |
|  | Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 355,68 |  |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 666,74 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 044,94 |  |  |  | 20 179,77 |  |  |  |
| 116.1 | ФСБЦ-20.3.03.07-1445 применительно | Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 140 Вт, IP66 // Светильник светодиодный 100 Вт, 18 000 Лм, 755х74х99 мм |  |  | шт |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 15 040,58 |  | 1,07 | 16 093,42 |  |  |  | 64 373,68 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 373,68 |  |  |  |
| 116.2 | ФСБЦ-07.2.02.02-0082 применительно | Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 2000 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 100 мм // Кронштейн К1-2,0-2,0-1-1 |  |  | шт |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 6 741,40 |  | 0,68 | 4 584,15 |  |  |  | 18 336,60 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 336,60 |  |  |  |
| 116.3 | ФСБЦ-21.2.03.03-1034 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х2,5-380 |  |  | 1000 м |  |  | 0,032 |  | 1 |  |  | 0,032 |  | 70 616,72 |  | 1,39 | 98 157,24 |  |  |  | 3 141,03 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*4) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 141,03 |  |  |  |
| Устройство заземлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ГЭСН01-02-058-01 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,009 |  | 1 |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,629 |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,67 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 181 |  |  |  |  | 1,629 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 731,67 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,67 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,67 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,50 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,67 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 982,22 |  |  |  | 1 682,84 |  |  |  |
| 118 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 0,06 |  | 1 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,5*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,864 |  |  |  |  |  |  |  |  | 466,39 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 14,4 |  |  |  |  | 0,864 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 466,39 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,07 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,53 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 26,12 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 8,90 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,012 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 8,66 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 6,63 |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  | 2,7 |  |  |  |  | 0,162 |  |  |  |  | 32,66 |  |  |  | 5,29 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,72 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,054 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 8,74 |  |  |  |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  | кг |  |  | 3,7 |  |  |  |  | 0,222 |  | 911,56 |  | 1,26 | 1 148,57 |  |  |  | 254,98 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785,71 |  |  |  |
| 118.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,33 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,92 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,28 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,78 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 218,33 |  |  |  | 1 513,10 |  |  |  |
| 118.1 | ФСБЦ-08.3.07.01-0426 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х5 мм |  |  | т |  |  | 0,01176 |  | 1 |  |  | 0,01176 |  | 86 838,22 |  | 0,96 | 83 364,69 |  |  |  | 980,37 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,96*1,5*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,37 |  |  |  |
| 119 | ГЭСНм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм |  |  | 10 шт |  |  | 0,4 |  | 1 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,884 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 556,78 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 7,21 |  |  |  |  | 2,884 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 1 556,78 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,31 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,28 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 113,17 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 38,57 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,052 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 37,53 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 28,71 |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  | 2,19 |  |  |  |  | 0,876 |  |  |  |  | 32,66 |  |  |  | 28,61 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,36 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 0,78 |  |  |  |  | 0,312 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 50,50 |  |  |  |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  | кг |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,8 |  | 911,56 |  | 1,26 | 1 148,57 |  |  |  | 918,86 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 772,73 |  |  |  |
| 119.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,14 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624,06 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,58 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,27 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 059,30 |  |  |  | 5 223,72 |  |  |  |
| 119.1 | ФСБЦ-08.4.03.03-0007 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 18 мм |  |  | т |  |  | 0,03996 |  | 1 |  |  | 0,03996 |  | 55 389,50 |  | 0,96 | 53 173,92 |  |  |  | 2 124,83 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,998*5*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 124,83 |  |  |  |
| Монтаж ЯУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ГЭСНм08-02-370-01 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,38 |  |  |  |
|  | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,86 |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  | 601,61 |  |  |  | 517,38 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,81 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,39 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 217,64 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 74,17 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 72,17 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 55,22 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,77 |  |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  |  | 0,83 |  |  |  |  | 0,83 |  | 5,87 |  | 0,98 | 5,75 |  |  |  | 4,77 |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  | 174,93 |  | 1,21 | 211,67 |  |  |  | 63,50 |  |  |  |
|  | 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  | т |  |  | 0,0006 |  |  |  |  | 0,0006 |  | 70 310,45 |  | 0,96 | 67 498,03 |  |  |  | 40,50 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 045,35 |  |  |  |
| 120.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,35 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646,77 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 633,83 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,85 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 019,38 |  |  |  | 2 019,38 |  |  |  |
| 120.1 | ФСБЦ-20.4.04.03-0006применительно | Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220 мм, степень защиты IP54 // Корпус металлический 500х400х220, степень защиты IP54 |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 188,78 |  | 1,15 | 5 967,10 |  |  |  | 5 967,10 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 967,10 |  |  |  |
| 120.2 | ТЦ_59.1.20.00_59_5902811750_11.02.2025_01_18.1 КА п.18.1 | Кронштейн Я153 |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 680,96 |  |  |  | 1 680,96 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 680,96 |  |  |  |
| 121 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | шт |  |  | 13 |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 13,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 614,09 |  |  |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 13,39 |  |  |  |  | 568,64 |  |  |  | 7 614,09 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,03 |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,26 |  | 174,93 |  | 1,21 | 211,67 |  |  |  | 55,03 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 669,12 |  |  |  |
| 121.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,28 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 614,09 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 461,81 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 883,19 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 474,34 |  |  |  | 19 166,40 |  |  |  |
| 121.1 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1139 | Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика C // Выключатель автоматический ВА47-60 3P 32А 4,5 кА хар-ка С |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 356,95 |  | 1,12 | 399,78 |  |  |  | 399,78 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,78 |  |  |  |
| 121.2 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1092 | Выключатель автоматический 1P, 1 А, 4,5 кА, характеристика C // Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА хар-ка С |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 141,27 |  | 1,12 | 158,22 |  |  |  | 158,22 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,22 |  |  |  |
| 121.3 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1099 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C // Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА хар-ка С |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 112,32 |  | 1,12 | 125,80 |  |  |  | 125,80 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,80 |  |  |  |
| 121.4 О | ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_19.1 КА п.19.1 | Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НО |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 465,37 |  |  |  | 1 465,37 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,37 |  |  |  |
| 121.5 О | ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_20.1 КА п.20.1 | Реле электротепловое РТИ 17-25А |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 966,63 |  |  |  | 966,63 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 966,63 |  |  |  |
| 121.6 О | ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_21.1 КА п.21.1 | Кнопка красная SВ-7 "Стоп" 1р 22мм 240В |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 267,72 |  |  |  | 267,72 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,72 |  |  |  |
| 121.7 О | ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_22.1 КА п.22.1 | Кнопка зеленая SВ-7 "Пуск" 1з+1р 22мм 240В |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 267,72 |  |  |  | 267,72 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,72 |  |  |  |
| 121.8 О | ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_23.1 КА п.23.1 | Лампа AD22DS матрица 22мм красный 230В |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 133,32 |  |  |  | 133,32 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,32 |  |  |  |
| 121.9 О | ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_24.1 КА п.24.1 | Переключатель 3 положения "I-0-II" длинная ручка LAY5-BJ33 |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 389,72 |  |  |  | 779,44 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,44 |  |  |  |
| 121.10 О | ТЦ_62.1.00.00_66_7722753969_11.02.2025_01_25.1 КА п.25.1 | Таймер цифровой ТЭ15 16А 230В на DIN-рейку |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 065,61 |  |  |  | 2 065,61 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 065,61 |  |  |  |
| 121.11 О | ТЦ_62.1.00.00_86_8622022068_11.02.2025_01_26.1 КА п.26.1 | Фотореле ФР 602 серый, макс. нагрузка 5500 ВА IP44 |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 547,24 |  |  |  | 1 094,48 |  |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 094,48 |  |  |  |
| 121.12 | ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_27.1 КА п.27.1 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 39,88 |  |  |  | 79,76 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,76 |  |  |  |
| 122 | ГЭСНм08-02-147-01 применительно | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг // Спуск проводом СИП к ЯУО |  |  | 100 м |  |  | 0,05 |  | 1 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,464 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,47 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 9,28 |  |  |  |  | 0,464 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 250,47 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,98 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,94 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 21,76 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 7,42 |  |  |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 0,11 |  | 1,75 |  | 1,98 | 3,47 |  |  |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.-ч |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 0,11 |  | 8,84 |  | 1,67 | 14,76 |  |  |  | 1,62 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,01 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 7,22 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,83 |  |  |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м |  |  | 0,245 |  |  |  |  | 0,01225 |  | 37,71 |  | 1,74 | 65,62 |  |  |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  | т |  |  | 0,00011 |  |  |  |  | 0,0000055 |  | 99 190,96 |  | 1,39 | 137 875,43 |  |  |  | 0,76 |  |  |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 0,013 |  | 931,11 |  | 1,62 | 1 508,40 |  |  |  | 19,61 |  |  |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | т |  |  | 0,00072 |  |  |  |  | 0,000036 |  | 82 698,14 |  | 1,23 | 101 718,71 |  |  |  | 3,66 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,22 |  |  |  |
| 122.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,01 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,41 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,14 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,34 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 334,20 |  |  |  | 716,71 |  |  |  |
| 122.1 | ФСБЦ-21.2.01.01-0065 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 |  |  | 1000 м |  |  | 0,005 |  | 1 |  |  | 0,005 |  | 60 345,15 |  | 1,39 | 83 879,76 |  |  |  | 419,40 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,40 |  |  |  |
| 122.2 | ФСБЦ-20.1.02.18-1002 | Ленты бандажные для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм // Лента металлическая F207 |  |  | 10 м |  |  | 0,4 |  | 1 |  |  | 0,4 |  | 911,44 |  | 1,15 | 1 048,16 |  |  |  | 419,26 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,26 |  |  |  |
| 122.3 | ФСБЦ-20.1.02.18-1000 | Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети // Скрепа NC20 для ленты |  |  | 100 шт |  |  | 0,04 |  | 1 |  |  | 0,04 |  | 2 240,20 |  | 1,15 | 2 576,23 |  |  |  | 103,05 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,05 |  |  |  |
| 123 | ГЭСНм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  | 100 шт |  |  | 0,32 |  | 1 |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(16*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,8912 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100,47 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 12,16 |  |  |  |  | 3,8912 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 2 100,47 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100,47 |  |  |  |
| 123.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,01 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100,47 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 058,46 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071,24 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 475,56 |  |  |  | 5 272,18 |  |  |  |
| 123.1 | ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_28.1 КА п.28.1 | Зажим ответвительный N70 |  |  | шт |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 424,44 |  |  |  | 1 697,76 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 697,76 |  |  |  |
| 124 | ГЭСНм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм |  |  | 10 шт |  |  | 0,1 |  | 1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,721 |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,20 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 7,21 |  |  |  |  | 0,721 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 389,20 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,43 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,06 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 15,23 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 5,19 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,007 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 5,05 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 3,87 |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  | 2,19 |  |  |  |  | 0,219 |  |  |  |  | 32,66 |  |  |  | 7,15 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,72 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,071 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 11,49 |  |  |  |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  | кг |  |  | 1,9 |  |  |  |  | 0,19 |  | 911,56 |  | 1,26 | 1 148,57 |  |  |  | 218,23 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,41 |  |  |  |
| 124.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,78 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,26 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,29 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,11 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 565,90 |  |  |  | 1 256,59 |  |  |  |
| 124.1 | ФСБЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 0,004936 |  | 1 |  |  | 0,004936 |  | 58 288,00 |  | 0,96 | 55 956,48 |  |  |  | 276,20 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8*0,617/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,20 |  |  |  |
| ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | измерение |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 347,11 |  |  |  |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5 |  | 0,8 |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 1 186,74 |  |  |  |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5 |  | 0,8 |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 725,23 |  |  |  | 1 160,37 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 347,11 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 347,11 |  |  |  |
|  | Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 760,33 |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,96 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 238,10 |  |  |  | 4 952,40 |  |  |  |
| 126 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 100 измерений |  |  | 0,04 |  | 1 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,41472 |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,18 |  |  |  |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 6,48 |  | 0,8 |  |  | 0,20736 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 153,80 |  |  |  |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  |  | 6,48 |  | 0,8 |  |  | 0,20736 |  |  |  |  | 725,23 |  |  |  | 150,38 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,18 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,18 |  |  |  |
|  | Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,14 |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,50 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 045,50 |  |  |  | 641,82 |  |  |  |
| 127 | ГЭСНп01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта |  |  | измерение |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 10,368 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 604,61 |  |  |  |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 1,62 |  | 0,8 |  |  | 5,184 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 3 845,02 |  |  |  |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  |  | 1,62 |  | 0,8 |  |  | 5,184 |  |  |  |  | 725,23 |  |  |  | 3 759,59 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 604,61 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 604,61 |  |  |  |
|  | Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 703,46 |  |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 737,66 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 011,43 |  |  |  | 16 045,73 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 13 Устройство системы освещения территории : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 241,40 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 201,44 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 292,60 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 175,40 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 571,96 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 759,69 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 050,76 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 725,00 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 941,20 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 772,91 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 677,02 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 592,80 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 057,80 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 894,78 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,60 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,20 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 799,05 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 866,39 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 695,78 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 724,09 |  |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 639,95 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 639,95 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 255,90 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 691,93 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 692,12 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 376,84 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 235,34 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 980,70 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 13 Устройство системы освещения территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 181,53 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 309,59 |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 040,29 |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,28482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,1055528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 14. Мероприятия по обеспечению сохранности сетей газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ГЭСН01-01-010-19 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,22023 |  | 1 |  |  | 0,22023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=220,23 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,0526994 |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,82 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 4,78 |  |  |  |  | 1,0526994 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 472,82 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 740,63 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,290392 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 698,81 |  |  |  |
|  | 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 10,4 |  |  |  |  | 2,290392 |  |  |  |  | 2 069,79 |  |  |  | 4 740,63 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 10,4 |  |  |  |  | 2,290392 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 1 698,81 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 912,26 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 171,63 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 019,62 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,95 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 092,99 |  |  |  | 9 930,83 |  |  |  |
| 129 | ГЭСН01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,4694 |  | 1 |  |  | 0,4694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=46,94 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 55,3892 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 878,06 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 118 |  |  |  |  | 55,3892 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 24 878,06 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 878,06 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 878,06 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 390,25 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 951,22 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 899,30 |  |  |  | 57 219,53 |  |  |  |
| 130 | ГЭСН23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 10 м3 |  |  | 0,626 |  | 1 |  |  | 0,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,26 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 6,3852 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 999,45 |  |  |  |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 10,2 |  |  |  |  | 6,3852 |  |  |  |  | 469,75 |  |  |  | 2 999,45 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,52 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,20032 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,12 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,32 |  |  |  |  | 0,20032 |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 392,52 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,32 |  |  |  |  | 0,20032 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 127,12 |  |  |  |
| Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | м3 |  |  | 11 |  |  |  |  | 6,886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 519,09 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,57 |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 689,35 |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 313,66 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 211,02 |  |  |  | 9 522,10 |  |  |  |
| 130.1 | ТЦ_02.3.01.02_86_862201419229_18.12.2024_01_5.1 КА п.5.1 | Песок природный для строительных работ |  |  | м3 |  |  | 6,886 |  | 1 |  |  | 6,886 |  |  |  |  | 625,00 |  |  |  | 4 303,75 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 303,75 |  |  |  |
| 131 | ГЭСН09-05-006-01 применительно | Резка стального профилированного настила // Резка труб футляров |  |  | м реза |  |  | 122 |  | 1 |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=61*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 41,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 365,52 |  |  |  |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,34 |  |  |  |  | 41,48 |  |  |  |  | 515,08 |  |  |  | 21 365,52 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,45 |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  |  | 1,116 |  |  |  |  | 136,152 |  |  |  |  | 6,90 |  |  |  | 939,45 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 304,97 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 365,52 |  |  |  |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % |  |  | 94 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 083,59 |  |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % |  |  | 62 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 246,62 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,03 |  |  |  | 55 635,18 |  |  |  |
| 132 | ГЭСН22-03-005-01 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм |  |  | 10 шт |  |  | 2,4 |  | 1 |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 37,416 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 346,94 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 15,59 |  |  |  |  | 37,416 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 18 346,94 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 100,76 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 6,864 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 981,91 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,62 |  |  |  |  | 6,288 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 13 685,08 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,62 |  |  |  |  | 6,288 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 4 663,87 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,576 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 415,68 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,576 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 318,04 |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.03 | Болты с гайками |  |  | кг |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 23.8.03.04 | Муфта стальная |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 429,61 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 328,85 |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 528,04 |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 263,35 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 258,75 |  |  |  | 82 221,00 |  |  |  |
| 132.1 | ТЦ_23.8.03.04_66_2222818023_11.02.2025_01_29.1 КА п.29.1 | Кольцо опорно-направляющее ОНК 219/426 |  |  | шт |  |  | 24 |  | 1 |  |  | 24 |  |  |  |  | 964,80 |  |  |  | 23 155,20 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 155,20 |  |  |  |
| 133 | ГЭСН22-01-011-10 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм |  |  | км |  |  | 0,061 |  | 1 |  |  | 0,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=61/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 38,78197 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 019,76 |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 0,05734 |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 25,75 |  |  |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 223,17 |  |  |  |  | 13,61337 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 6 675,32 |  |  |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 122,57 |  |  |  |  | 7,47677 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 4 128,37 |  |  |  |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 289,09 |  |  |  |  | 17,63449 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 11 190,32 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 410,55 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 15,50681 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 620,88 |  |  |  |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  |  | 55,92 |  |  |  |  | 3,41112 |  | 994,01 |  | 1,6 | 1 590,42 |  |  |  | 5 425,11 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 55,92 |  |  |  |  | 3,41112 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 2 164,59 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,62 |  |  |  |  | 0,03782 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 27,29 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,62 |  |  |  |  | 0,03782 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 20,88 |  |  |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  |  | 43 |  |  |  |  | 2,623 |  |  |  |  | 123,49 |  |  |  | 323,91 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 43 |  |  |  |  | 2,623 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 1 448,32 |  |  |  |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 154,67 |  |  |  |  | 9,43487 |  | 1 069,08 |  | 1,55 | 1 657,07 |  |  |  | 15 634,24 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 154,67 |  |  |  |  | 9,43487 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 5 987,09 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 222,81 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 251,17 |  |  |  |  | 15,32137 |  | 35,71 |  | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 875,46 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 141,42 |  |  |  |  | 8,62662 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 1 396,30 |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  |  | 91,33 |  |  |  |  | 5,57113 |  |  |  |  | 6,90 |  |  |  | 38,44 |  |  |  |
|  | 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм |  |  | шт |  |  | 4,17 |  |  |  |  | 0,25437 |  | 104,63 |  | 1,24 | 129,74 |  |  |  | 33,00 |  |  |  |
|  | 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  |  | м3 |  |  | 0,74 |  |  |  |  | 0,04514 |  | 16 655,00 |  | 1,17 | 19 486,35 |  |  |  | 879,61 |  |  |  |
| Н | 23.5.01.08 | Трубы стальные |  |  | м |  |  | 1010 |  |  |  |  | 61,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 274,00 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 640,64 |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 335,96 |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 414,07 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 918 426,72 |  |  |  | 117 024,03 |  |  |  |
| 133.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-1114 применительно | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 406 мм, толщина стенки 6 мм // Трубы стальные электросварные прямошовные 426х8 мм |  |  | м |  |  | 61,61 |  | 1 |  |  | 61,61 |  | 4 552,49 |  | 1,07 | 4 871,16 |  |  |  | 300 112,17 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 112,17 |  |  |  |
| 134 | ГЭСН09-05-002-02 применительно | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) // Сварка элементов стального футляра |  |  | 10 т |  |  | 0,503067 |  | 1 |  |  | 0,503067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(82,47*61/1000) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 6,7410978 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 566,62 |  |  |  |
|  | 1-100-54 | Средний разряд работы 5,4 |  |  | чел.-ч |  |  | 13,4 |  |  |  |  | 6,7410978 |  |  |  |  | 677,43 |  |  |  | 4 566,62 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,26 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,0050307 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 3,63 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,0050307 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 2,78 |  |  |  |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  | маш.-ч |  |  | 13,4 |  |  |  |  | 6,7410978 |  |  |  |  | 76,49 |  |  |  | 515,63 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020,02 |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  |  | 14,28 |  |  |  |  | 7,1837968 |  |  |  |  | 6,90 |  |  |  | 49,57 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  | кг |  |  | 13 |  |  |  |  | 6,539871 |  | 142,68 |  | 1,04 | 148,39 |  |  |  | 970,45 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 108,68 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 569,40 |  |  |  |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % |  |  | 94 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 295,24 |  |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % |  |  | 62 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 833,03 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 312,50 |  |  |  | 13 236,95 |  |  |  |
| 135 | ГЭСН22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм |  |  | футляр |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 488,58 |  |  |  |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 515,08 |  |  |  | 1 488,58 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,81 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,09 |  |  |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  |  | 0,99 |  |  |  |  | 0,99 |  | 95,25 |  | 1,5 | 142,88 |  |  |  | 141,45 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,04 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 28,87 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 22,09 |  |  |  |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 118,07 |  |  |  | 55,49 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533,14 |  |  |  |
|  | 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  |  | т |  |  | 0,012 |  |  |  |  | 0,012 |  | 22 965,21 |  | 1,57 | 36 055,38 |  |  |  | 432,66 |  |  |  |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  | т |  |  | 0,0042 |  |  |  |  | 0,0042 |  | 160 056,60 |  | 1,49 | 238 484,33 |  |  |  | 1 001,63 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 97,12 |  |  |  |
|  | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III |  |  | м3 |  |  | 0,00019 |  |  |  |  | 0,00019 |  | 5 764,42 |  | 1,58 | 9 107,78 |  |  |  | 1,73 |  |  |  |
| П,Н | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 269,62 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 510,67 |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,59 |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 117,90 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 170,11 |  |  |  | 6 170,11 |  |  |  |
| 136 | ГЭСН22-02-010-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм |  |  | км |  |  | 0,061 |  | 1 |  |  | 0,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=61/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 5,9963 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 360,33 |  |  |  |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  | чел.-ч |  |  | 98,3 |  |  |  |  | 5,9963 |  |  |  |  | 560,40 |  |  |  | 3 360,33 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 235,87 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 14,18799 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 003,27 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,01159 |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 22,71 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,01159 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
|  | 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 21 |  |  |  |  | 1,281 |  | 804,35 |  | 1,65 | 1 327,18 |  |  |  | 1 700,12 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 42 |  |  |  |  | 2,562 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 1 625,77 |  |  |  |
|  | 91.10.04-017 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 63,9 |  |  |  |  | 3,8979 |  | 793,62 |  | 1,65 | 1 309,47 |  |  |  | 5 104,18 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 127,8 |  |  |  |  | 7,7958 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 4 946,98 |  |  |  |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  |  | 62,6 |  |  |  |  | 3,8186 |  | 994,01 |  | 1,6 | 1 590,42 |  |  |  | 6 073,18 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 62,6 |  |  |  |  | 3,8186 |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 2 423,17 |  |  |  |
|  | 91.10.08-002 | Установки для сушки труб диаметром 500 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 4,87 |  |  |  |  | 0,29707 |  | 763,49 |  | 1,48 | 1 129,97 |  |  |  | 335,68 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 548,68 |  |  |  |
|  | 01.7.06.03-0002 | Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм |  |  | м2 |  |  | 5726 |  |  |  |  | 349,286 |  | 62,74 |  | 1,91 | 119,83 |  |  |  | 41 854,94 |  |  |  |
|  | 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой |  |  | м2 |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,0488 |  | 108,68 |  | 1,49 | 161,93 |  |  |  | 7,90 |  |  |  |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  |  | 10 м2 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,00915 |  | 592,04 |  | 1,49 | 882,14 |  |  |  | 8,07 |  |  |  |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  | м3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,0183 |  | 6 442,06 |  | 1,4 | 9 018,88 |  |  |  | 165,05 |  |  |  |
|  | 14.1.05.03-0011 | Клей фенолополивинилацетальный, марка БФ-2Н |  |  | т |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,002501 |  | 442 593,68 |  | 2,27 | 1 004 687,65 |  |  |  | 2 512,72 |  |  |  |
| П,Н | 01.2.03.02 | Грунтовка битумная |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные |  |  | м2 |  |  | 1710 |  |  |  |  | 104,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 148,15 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 363,60 |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 589,05 |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 149,06 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 539 119,02 |  |  |  | 93 886,26 |  |  |  |
| 136.1 | ФСБЦ-01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 |  |  | т |  |  | 0,024879 |  | 1 |  |  | 0,024879 |  | 112 756,97 |  | 1,74 | 196 197,13 |  |  |  | 4 881,19 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3*82,93/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 881,19 |  |  |  |
| 136.2 | ФСБЦ-01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм |  |  | м2 |  |  | 104,31 |  | 1 |  |  | 104,31 |  | 192,23 |  | 1,2 | 230,68 |  |  |  | 24 062,23 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 062,23 |  |  |  |
| 137 | ГЭСН24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода |  |  | установка |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 831,29 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,54 |  |  |  |  | 1,54 |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 831,29 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,54 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,43 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 544,10 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 185,43 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 165,98 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 127,00 |  |  |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  | 4,35 |  | 1,61 | 7,00 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  | 32,66 |  |  |  | 13,39 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,38 |  |  |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 0,015 |  | 114,64 |  | 1,15 | 131,84 |  |  |  | 1,98 |  |  |  |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  | кг |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 3,5 |  | 41,38 |  | 1,62 | 67,04 |  |  |  | 234,64 |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  |  | 0,162 |  |  |  |  | 0,162 |  |  |  |  | 6,90 |  |  |  | 1,12 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 0,09 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 14,57 |  |  |  |
|  | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий |  |  | м3 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 984,20 |  |  |  | 19,68 |  |  |  |
|  | 04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  | 4 693,99 |  | 2,64 | 12 392,13 |  |  |  | 12,39 |  |  |  |
| Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные под ковер |  |  | м3 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 18.5.08.04 | Ковер |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 18.5.08.13 | Трубка контрольная |  |  | компл |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 151,64 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 143,72 |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 349,59 |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,35 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 347,58 |  |  |  | 4 347,58 |  |  |  |
| 137.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-1144 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  | 2,96 |  | 1 |  |  | 2,96 |  | 440,46 |  | 1,07 | 471,29 |  |  |  | 1 395,02 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 395,02 |  |  |  |
| 137.2 | ФСБЦ-23.8.04.06-0064 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 148,33 |  | 1,27 | 188,38 |  |  |  | 376,76 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,76 |  |  |  |
| 138 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,4005 |  | 1 |  |  | 0,4005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40,05 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 35,44425 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 262,29 |  |  |  |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 88,5 |  |  |  |  | 35,44425 |  |  |  |  | 430,60 |  |  |  | 15 262,29 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 262,29 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 262,29 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 736,06 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 104,92 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 648,61 |  |  |  | 35 103,27 |  |  |  |
| 139 | ГЭСНм08-02-143-05 применительно | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной // Укладка ленты сигнальной "Газ" |  |  | 100 м |  |  | 0,61 |  | 1 |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=61 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,2928 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,13 |  |  |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 0,2928 |  |  |  |  | 461,51 |  |  |  | 135,13 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,80 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0122 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,74 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,0122 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 8,80 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,0122 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 6,74 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,67 |  |  |  |
| 139.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,70 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,87 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,03 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,35 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,95 |  |  |  | 364,75 |  |  |  |
| 139.1 | ФСБЦ-01.7.06.08-0007 | Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «ГАЗ», фон желтый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,05 мм |  |  | 100 м |  |  | 0,61 |  | 1 |  |  | 0,61 |  | 151,51 |  | 1,74 | 263,63 |  |  |  | 160,81 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=61 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,81 |  |  |  |
| 140 | ГЭСН01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,22023 |  | 1 |  |  | 0,22023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=220,23 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 285,82 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,1826351 |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,17 |  |  |  |
|  | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 5,37 |  |  |  |  | 1,1826351 |  | 1 061,99 |  | 1,82 | 1 932,82 |  |  |  | 2 285,82 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 5,37 |  |  |  |  | 1,1826351 |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 877,17 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 162,99 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,17 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,77 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,50 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 898,56 |  |  |  | 4 382,26 |  |  |  |
| 141 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 100 м3 |  |  | 2,2023 |  | 1 |  |  | 2,2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=220,23 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 27,594819 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 531,12 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 12,53 |  |  |  |  | 27,594819 |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 13 531,12 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 617,79 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 5,770026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 185,98 |  |  |  |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  | маш.-ч |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 23,12415 |  | 2,41 |  | 1,58 | 3,81 |  |  |  | 88,10 |  |  |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч |  |  | 2,62 |  |  |  |  | 5,770026 |  |  |  |  | 438,42 |  |  |  | 2 529,69 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,62 |  |  |  |  | 5,770026 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 3 185,98 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 334,89 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 717,10 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 546,90 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 689,87 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 330,55 |  |  |  | 42 571,66 |  |  |  |
| 142 | ГЭСН24-02-082-01 | Установка опознавательного знака протектора с земляными работами // Установка опозновоательного столбика ГАЗ |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 735,87 |  |  |  |
|  | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,68 |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  | 438,02 |  |  |  | 735,87 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,22 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,52 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  | 477,92 |  | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 7,22 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,56 |  |  |  |
|  | 14.4.03.09-0001 | Лак ХС-76 |  |  | т |  |  | 0,00016 |  |  |  |  | 0,00016 |  | 197 518,83 |  | 1,22 | 240 972,97 |  |  |  | 38,56 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.06 | Столбики сигнальные |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.5.07.01-0012 | Пудра алюминиевая ПАП-2 |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,17 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,39 |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,84 |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,63 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 210,64 |  |  |  | 2 210,64 |  |  |  |
| 142.1 | ТЦ_01.5.03.06_66_7722753969_11.02.2025_01_30.1 КА п.30.1 | Опознавательный столбик ГАЗ диаметр 108 мм, желтый СОГ-2,5 |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 271,93 |  |  |  | 2 271,93 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 271,93 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 14 Мероприятия по обеспечению сохранности сетей газопровода : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632 415,85 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 993,78 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 268,57 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 844,70 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 308,80 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894 019,65 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 858,65 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 259,77 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 837,96 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 145,29 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 036,85 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 881,13 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,56 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,13 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,80 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,74 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,51 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,03 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,35 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 838,48 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 175,88 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 953,48 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 14 Мероприятия по обеспечению сохранности сетей газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894 545,21 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 730,88 |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,6843362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,5494038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 616 650,70 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 038 272,63 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883 259,01 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 191,81 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 108 273,36 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 653,89 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 050 782,18 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 722 128,29 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974 828,79 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 104,76 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 824,50 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 025 165,10 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 488 392,23 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 107 812,91 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 653,89 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 223,81 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 850,09 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 154,25 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 367,31 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 108,26 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 053,03 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 690,87 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 411,79 |  |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 462,81 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 462,81 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 593,75 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 695,32 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 173,74 |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 373 880,59 |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 296 464,44 |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 554 140,58 |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 141 677,52 |  |  |  |
|  |  | Понижающий коэффициент 0,951614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -743 880,59 |  |  |  |
|  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 630 000,00 |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 926 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 556 000,00 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 212 007,55 |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 727,99 |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2101,2504484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,6834283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |