Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству тёплой остановки по ул. Спортивная (возле здания Югорской городской больницы) в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по ул. Спортивная, возле здания Югорской городской больницы.
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.06.2026. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на захоронение отходов, не относящихся к ТКО, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы по установке остановочного павильона выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.
Железобетонные и металлические конструкции после демонтажа перевозится на базу МУП «Югорскэнергогаз» с предварительным согласованием Заказчика.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. 
Срок предоставления гарантии на выполненные работы  устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к применяемым материалам:

Используемые материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, СП, ВСН).

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 

Подрядчик обязан подтвердить качественные характеристики применяемых материалов, изделий и конструкций. 

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.
Примечание: вышеуказанные требования к материалам заданы только в отношении наиболее значимых для Заказчика материалов. Остальные материалы, указанные в локальных сметных расчетах, должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СП и пр.)
Требования к безопасности работ:
Специалисты, задействованные при выполнении работ на проезжей части, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами. 

Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением требований действующего законодательства.

Подрядчик обязан обеспечивать безопасность движения в местах выполнения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красного или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.
В местах производства работ в темное время суток и при недостаточной видимости следует предусматривать светодиодные (источник питания в 12 В) или ламповые сигнальные фонари предназначены для обозначения мест производства работ и световой сигнализации, а также передвижные заградительные дорожные знаки со световой индикацией для обозначения направления объезда рабочей зоны или перестроения на свободную полосу. 
Применение  характеристик  с каталога КТРУ не является обязательным, т.к дата начала обязательного применения позиции каталога с 01.01.2027 с ОКПД2 25.11.10.000,  Заказчик может применить ОКПД2 и дополнительные характеристики.
Технические характеристики товаров
	ОКПД2

25.11.10.000

Здания сборные из металла
Остановочный павильон
Примерный эскиз и схема

[image: image1.png]000 00 000

1 I
Camr T | Cramr | [ Grawn |07 | Cemen [ 5 | G

G o] [Gow]

0





[image: image2.jpg]





	Остановочный павильон  неутепленный

1. Габаритный размер (по всем выступающим частям), ДхШхВ 10500х2300х2600 мм.
Внутренний размер закрытого павильона (чистовой), ДхШ 3800х2100 мм (2шт). Допускается отклонение размеров на величину +/- 5 мм.

2. Кровля: односкатная, малоуклонная, выполнена из листа толщиной 1,5 мм, обваривается сплошным полуавтоматическим швом, полностью герметичная, с неоргорганизованным водостоком и выпуском листа по задней стене. Пошив кровли изнутри – алюминиевый композитный лист толщиной 3 мм, белого цвета.
1. 3. Каркас: цельнометаллический, сварной каркас, выполнен из трубы квадратного сечения 80х60х3 мм, 60х40х3 мм, 40х20х2 мм, швеллер 8. Окраска стальных конструкций: акрил-уретановые эмали, цвет черный.
4. Ограждающие конструкции стен: перегородки – цельностеклянные, Стекло 4.4.1 триплекс закаленный в металлопрофиле из трубы 20х20х1,5мм с креплением на самонарезные винты. Профиль зажимной в комплекте с декоративной крышкой (цвет – RAL 9005). В местах расположения электрооборудования и необходимого опуска электропроводки – алюминиевый композитный лист толщиной 3 мм, отфрезерованный в кассеты, цвет белый – изнутри, снаружи – черный.

5. Проёмы – Дверь 2140 мм x 2310 мм (кол-во 2 шт.), в составе: пяти глухих полей и одностворчатой двери открывающейся наружу (Петля R), толщина профиля 45 мм. Цвет профиля – RAL 9005. Остекление – 5 x 6мм 6М1. Вентрешётка над дверью. Дверная фурнитура: ручка дверная СТН 350 мм (цвет -  RAL9005),  доводчик дверной (цвет – RAL9005), KALE155 замок дверной, ключ/ключ нащельник с 2-х сторон (цвет – RAL9005).

6. Полы:  в закрытой части – цементно-стружечная плита толщиной 20 мм по металлическим связям, лист алюминиевый рифленый толщиной 2 мм, в открытой части – полы отсутствуют.
Для позиции 1-6  допускается отклонение размеров на величину +/- 5 мм.  

	Наименование товара, работы, услуги /

Код позиции

КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	28.25.12.130-00000010

Кондиционер бытовой


	Вид кондиционера
	
Сплит - система

	
	Режим работы кондиционера
	Охлаждение, обогрев

	
	
Тип внутреннего блока
	Настенный

	
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	Не ниже А

	
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	Не ниже А

	
	Мощность в режиме охлаждения
	≥5,5 Киловатт

	
	Мощность в режиме нагрева
	≥5,5 Киловатт

	27.51.26.110-00000002
Прибор отопительный электрический бытовой

	Вариант установки
	Потолочный

	
	Вид обогревателя
	Инфракрасный

	
	Количество секций
	< 5 Штук

	
	Площадь обогрева
	≥ 10 Квадратных метров

	
	Регулировка температуры
	Нет


Дополнительные требования к комплектации остановочного павильона
1. Электроснабжение наличие: скрытого типа с укладкой в гофро-кабель, проводка провод ВВГнг: 3х1,5мм – освещение, 3х2,5мм – розетки; металлический ЩСН, УЗО 32А, автоматы. Розетки 220 В влагостойкие – 4 шт., USB розетки 2 гнезда – 4 шт. Внутренние светильники светодиодные накладные – 8 шт, включение по датчику освещенности, освещение неутепленного навеса – накладные светодиодные светильники – 2 шт. по датчику освещенности. Опуск кабелей, при необходимости закрывается коробом из алюминиевого композитного листа. В месте установки металлического щита ЩСН короб на всю высоту стены, для возможности встройки щита. Общая потребляемая мощность 10 кВт. 
2. В закрытой части павильона наличие скамьи длиной 1500 мм., металлокаркас, покрытие лавочный брус пустотелый, внутри которого уложен греющий кабель с выводом на терморегулятор, расположенный в закрытом металлическом боксе, количество скамеек – 8 шт.
3.Наличие системы естественной приточной и вытяжной вентиляции.

4. Наличие фриза для размещения названия остановочного павильона в соответствии с эскизом. Каркас фриза состоит из профильной трубы 40х20 мм, обшитый алюминиевым композитным листом толщиной 3 мм (цвет, шрифт и название – по согласованию с Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта).

[image: image3.png]50

450

T40x20
o

B





Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству тёплой остановки по ул. Спортивная (возле здания Югорской городской больницы) в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	15-1
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 тонны // Погрузка остановочного павильона
	1т груза
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	1 029,01
	 
	308,70

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	308,70

	1.1
	01-20-1-01-0002
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км  (на базу МУП "Югорскэнергогаз")
	1т груза
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	378,41
	 
	113,52

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113,52

	1.2
	15-2
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 тонны
	1т груза
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	1 029,01
	 
	308,70

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	308,70

	2
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,0168
	1
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*6*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,642768
	
	
	
	
	360,10

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	0,642768
	
	
	560,23
	
	360,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	795,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,496944
	
	
	
	
	382,58

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,005208
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	18,02

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,005208
	
	
	876,89
	
	4,57

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	0,254352
	
	
	2 279,69
	
	579,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,254352
	
	
	876,89
	
	223,04

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,00672
	
	
	1 827,03
	
	12,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,00672
	
	
	652,79
	
	4,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	0,230664
	
	
	805,73
	
	185,85

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,230664
	
	
	652,79
	
	150,58

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 538,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	742,68

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 099,17

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	995,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	216 251,79
	 
	3 633,03

	2.1
	01-20-1-01-0002
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км  (на базу МУП "Югорскэнергогаз")
	1т груза
	4,2
	1
	4,2
	 
	 
	378,41
	 
	1 589,32

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 589,32

	2.2
	03-2
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн
	1т груза
	4,2
	1
	4,2
	 
	 
	497,28
	 
	2 088,58

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 088,58

	3
	ГЭСН27-06-008-01
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	0,55
	1
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=55 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,0395
	
	
	
	
	6 686,26

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	21,89
	
	12,0395
	
	
	555,36
	
	6 686,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 703,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,486
	
	
	
	
	1 803,98

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0715
	
	
	1 996,27
	
	142,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0715
	
	
	750,23
	
	53,64

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,6
	
	0,33
	95,25
	1,64
	156,21
	
	51,55

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	8,36
	
	4,598
	100,65
	1,37
	137,89
	
	634,02

	 
	91.08.11-011
	Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов
	маш.-ч
	3,25
	
	1,7875
	2 007,70
	1,64
	3 292,63
	
	5 885,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	3,25
	
	1,7875
	
	
	750,23
	
	1 341,04

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,92
	
	0,506
	
	
	1 827,03
	
	924,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,92
	
	0,506
	
	
	652,79
	
	330,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0165
	
	
	805,73
	
	13,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0165
	
	
	652,79
	
	10,77

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,19
	
	0,1045
	
	
	495,44
	
	51,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,1045
	
	
	652,79
	
	68,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 672,87


	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,01
	
	0,0055
	22 876,38
	1,37
	31 340,64
	
	172,37

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	1,925
	35,71
	1,75
	62,49
	
	120,29

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	2
	
	1,1
	565,20
	2,22
	1 254,74
	
	1 380,21

	Н
	01.2.03.03
	Мастика
	т
	0,07
	
	0,0385
	
	
	
	
	 

	Н
	01.7.07.26
	Шнур полиуретановый
	10 м
	10
	
	5,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 866,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 490,24

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	12 565,56

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	11 376,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 016,38
	 
	41 809,01

	4
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,0132
	1
	0,0132
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(55*0,3*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,37336
	
	
	
	
	1 341,21

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	2,37336
	
	
	565,11
	
	1 341,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	362,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,602316
	
	
	
	
	397,77

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,02046
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	70,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,02046
	
	
	876,89
	
	17,94

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	44,08
	
	0,581856
	
	
	495,44
	
	288,27

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	0,581856
	
	
	652,79
	
	379,83

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	88,16
	
	1,163712
	
	
	3,38
	
	3,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 101,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 738,98

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 573,69

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 330,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	530 749,24
	 
	7 005,89

	4.1
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,64
	1
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(55+6+2+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	49,088
	
	
	
	
	26 783,39

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	49,088
	
	
	545,62
	
	26 783,39

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 783,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 783,39

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	39 639,42

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	35 889,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 863,36
	 
	102 312,55

	4.2
	49-1
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	10,18
	1
	10,18
	 
	 
	98,49
	 
	1 002,63

	 
	
	Объем=1,32*2,5+0,043*64*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 002,63

	4.3
	02-15-1-01-0007
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км (на полигон ТБО)
	1т груза
	10,18
	1
	10,18
	 
	 
	203,30
	 
	2 069,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 069,59

	4.4
	Калькуляция 
	Затраты на захоронение одходов,не относящихся к ТКО
	м3
	4,072
	1
	4,072
	 
	 
	601,33
	 
	2 448,62

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Объем=1,32+64*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 448,62

	5
	ГЭСНр68-02-004-18
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм - с сохранением материала
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(30*1,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	128,439
	
	
	
	
	70 704,39

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	285,42
	
	128,439
	
	
	550,49
	
	70 704,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 097,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	11,592
	
	
	
	
	7 648,27

	 
	91.06.05-059
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т
	маш.-ч
	1,85
	
	0,8325
	
	
	1 991,91
	
	1 658,27

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,85
	
	0,8325
	
	
	750,23
	
	624,57

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	0,24
	
	0,108
	100,65
	1,37
	137,89
	
	14,89

	 
	91.13.01-024
	Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0045
	1 495,59
	1,69
	2 527,55
	
	11,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0045
	
	
	652,79
	
	2,94

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	23,9
	
	10,755
	
	
	495,44
	
	5 328,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	23,9
	
	10,755
	
	
	652,79
	
	7 020,76

	 
	91.21.10-004
	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	37,4
	
	16,83
	2,93
	1,72
	5,04
	
	84,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 475,09

	 
	01.7.02.07-0021
	Уголок картонный защитный
	м
	68,3
	
	30,735
	10,16
	1,79
	18,19
	
	559,07

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0075
	
	0,003375
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,21

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	24,5
	
	11,025
	12,83
	1,14
	14,63
	
	161,30

	 
	08.3.02.01-0041
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,018
	
	0,0081
	89 073,20
	0,84
	74 821,49
	
	606,05

	 
	11.2.04.06-0061
	Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм
	шт
	0,13
	
	0,0585
	432,32
	1,95
	843,02
	
	49,32

	 
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 шт
	0,51
	
	0,2295
	237,35
	1,82
	431,98
	
	99,14

	Н
	01.7.17.06
	Диск отрезной алмазный
	шт
	0,003
	
	0,00135
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 925,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	78 352,66

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	80 703,24

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	42 310,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	466 531,64
	 
	209 939,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	145 145,78

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	105 875,35

	 
	
	               Эксплуатация машин
	15 960,21

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 232,60

	 
	
	               Материалы
	10 005,40

	 
	
	               Перевозка
	3 072,22

	 
	
	     Строительные работы
	374 629,38

	 
	
	          Строительные работы
	371 557,16

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	105 875,35

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	15 960,21

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	10 232,60

	 
	
	                    материалы
	10 005,40

	 
	
	                    накладные расходы
	136 581,08

	 
	
	                    сметная прибыль
	92 902,52

	 
	
	          Перевозка
	3 072,22

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	116 107,95

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	136 581,08

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	92 902,52

	 
	
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы
	374 629,38

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	192,582628
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	15,17726
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Подготовительные работы

	6
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,55
	1
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=55 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	38,39
	
	
	
	
	22 068,49

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	38,39
	
	
	574,85
	
	22 068,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	782,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3575
	
	
	
	
	308,56

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,3355
	
	
	2 279,69
	
	764,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,3355
	
	
	876,89
	
	294,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,022
	
	
	805,73
	
	17,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,022
	
	
	652,79
	
	14,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 785,27

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00055
	70 296,20
	1,31
	92 088,02
	
	50,65

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,033
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0935
	10 082,68
	1,84
	18 552,13
	
	1 734,62

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5,9
	
	3,245
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 944,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 377,05

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	33 118,03

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	29 985,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160 087,58
	 
	88 048,17

	6.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.45.18
	м3
	3,645
	1
	3,645
	7 444,62
	3,21
	23 897,23
	 
	87 105,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,45*0,18*45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87 105,40

	6.2
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.30.18
	м3
	0,54
	1
	0,54
	7 444,62
	3,21
	23 897,23
	 
	12 904,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,30*0,18*10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 904,50

	6.3
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	3,245
	1
	3,245
	 
	 
	9 549,18
	 
	30 987,09

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 987,09

	7
	ГЭСН27-02-010-09
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,69
	
	
	
	
	5 553,85

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	32,66
	
	4,899
	
	
	531,00
	
	2 601,37

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	2,3955
	
	
	579,72
	
	1 388,72

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	2,3955
	
	
	652,79
	
	1 563,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,078
	
	
	
	
	50,91

	 
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,048
	735,21
	1,76
	1 293,97
	
	62,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,048
	
	
	652,79
	
	31,33

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,03
	
	
	850,78
	
	25,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,03
	
	
	652,79
	
	19,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	285,19

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,000075
	70 296,20
	1,31
	92 088,02
	
	6,91

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,008
	
	0,0012
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,1
	
	0,015
	10 082,68
	1,84
	18 552,13
	
	278,28

	Н
	05.2.03.04
	Камни бортовые бетонные
	м3
	1,6
	
	0,24
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	4,9
	
	0,735
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 977,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 604,76

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	6 389,43

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	4 315,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 217,87
	 
	16 682,68

	7.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.20.8
	м3
	0,24
	1
	0,24
	7 444,62
	3,21
	23 897,23
	 
	5 735,34

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,20*0,08*15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 735,34

	7.2
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	0,735
	1
	0,735
	 
	 
	9 549,18
	 
	7 018,65

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 018,65

	8
	ГЭСН27-07-014-01
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением (б/у материал и частично новый)
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(45+6*1,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	62,1
	
	
	
	
	39 630,98

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	115
	
	62,1
	
	
	638,18
	
	39 630,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 040,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,346
	
	
	
	
	4 008,96

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,29
	
	2,3166
	
	
	2 279,69
	
	5 281,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,29
	
	2,3166
	
	
	876,89
	
	2 031,40

	 
	91.08.09-002
	Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт
	маш.-ч
	3,2
	
	1,728
	7,51
	1,58
	11,87
	
	20,51

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,54
	
	0,2916
	
	
	1 827,03
	
	532,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,54
	
	0,2916
	
	
	652,79
	
	190,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5,07
	
	2,7378
	
	
	805,73
	
	2 205,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	5,07
	
	2,7378
	
	
	652,79
	
	1 787,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,37

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	
	0,054
	35,71
	1,75
	62,49
	
	3,37

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ
	м3
	0,54
	
	0,2916
	
	
	
	
	 

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	2,9241
	
	
	
	
	 

	Н
	05.2.02.21
	Плитки тротуарные декоративные
	м2
	102
	
	55,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 683,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43 639,94

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	49 749,53

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	33 602,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250 066,52
	 
	135 035,92

	8.1
	Коммерческое предложение
	Песок природный для строительных работ
	м3
	0,2916
	1
	0,2916
	 
	 
	541,92
	 
	158,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,02

	8.2
	ФСБЦ-04.3.02.13-0107
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100
	т
	2,9241
	1
	2,9241
	5 740,85
	2,06
	11 826,15
	 
	34 580,85

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 580,85

	8.3
	ФСБЦ-05.2.02.21-0026
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм // 200х100х60
	м2
	18,54
	1
	18,54
	341,02
	3,32
	1 132,19
	 
	20 990,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 990,80

	9
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0315
	1
	0,0315
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(10,5*3*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,851
	
	
	
	
	2 575,88

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	
	4,851
	
	
	531,00
	
	2 575,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 575,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 575,88

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 318,29

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	1 030,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 080,00
	 
	5 924,52

	10
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,55
	
	
	
	
	1 378,91

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	2,55
	
	
	540,75
	
	1 378,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	377,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,21
	
	
	
	
	157,55

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,21
	
	
	1 660,16
	
	348,63

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,21
	
	
	750,23
	
	157,55

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	
	1,2
	
	
	24,18
	
	29,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,12

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,45
	35,71
	1,75
	62,49
	
	28,12

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	
	3,45
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 942,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 536,46

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	1 705,47

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	1 060,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 569,29
	 
	4 707,86

	10.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2370
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм
	м3
	3,45
	1
	3,45
	3 966,60
	1,38
	5 473,91
	 
	18 884,99

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 884,99

	11
	ГЭСН06-02-001-04
применительно
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 // Устройство фундаментных ж/б плит: плоских
	100 м3
	0,0441
	1
	0,0441
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(10,5*3*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,8605
	
	
	
	
	10 140,30

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	405
	
	17,8605
	
	
	567,75
	
	10 140,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 278,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,119699
	
	
	
	
	953,60

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,67
	
	0,029547
	
	
	2 251,64
	
	66,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,67
	
	0,029547
	
	
	866,05
	
	25,59

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	22,96
	
	1,012536
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	3 121,62

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	22,96
	
	1,012536
	
	
	866,05
	
	876,91

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,011025
	
	
	1 979,40
	
	21,82

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,011025
	
	
	740,96
	
	8,17

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	17
	
	0,7497
	10,37
	1,47
	15,24
	
	11,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,51
	
	0,066591
	
	
	811,12
	
	54,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,51
	
	0,066591
	
	
	644,73
	
	42,93

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,8
	
	0,07938
	
	
	36,37
	
	2,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 061,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2,937
	
	0,1295217
	35,71
	1,75
	62,49
	
	8,09

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,24
	
	0,142884
	
	
	7,68
	
	1,10

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	10,1
	
	0,44541
	12,83
	1,14
	14,63
	
	6,52

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,004
	
	0,0001764
	148 198,02
	0,87
	128 932,28
	
	22,74

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,037
	
	0,0016317
	70 296,20
	1,31
	92 088,02
	
	150,26

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,046
	
	0,0020286
	5 275,05
	2,14
	11 288,61
	
	22,90

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,04
	
	0,001764
	60 258,20
	1,04
	62 668,53
	
	110,55

	 
	11.1.02.04-0031
	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III
	м3
	0,69
	
	0,030429
	6 442,06
	1,18
	7 601,63
	
	231,31

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,003528
	16 496,03
	1,14
	18 805,47
	
	66,35

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,2
	
	0,00882
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	99,14

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,69
	
	0,030429
	5 764,42
	1,95
	11 240,62
	
	342,04

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	101,5
	
	4,47615
	
	
	
	
	 

	Н
	08.4.03.03
	Заготовки арматурные
	т
	1
	
	0,0441
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	49,5
	
	2,18295
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 433,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 093,90

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	11 426,72

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	6 434,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	754 974,60
	 
	33 294,38

	11.1
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	4,47615
	1
	4,47615
	 
	 
	9 549,18
	 
	42 743,56

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 743,56

	11.2
	ФСБЦ-08.1.02.17-0098
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм
	м2
	35
	1
	35
	88,93
	1,23
	109,38
	 
	3 828,30

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 828,30

	12
	ГЭСН27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную
	100 т
	0,033
	1
	0,033
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(55*0,3*0,08*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,05392
	
	
	
	
	1 340,78

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	62,24
	
	2,05392
	
	
	652,79
	
	1 340,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 084,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,74118
	
	
	
	
	611,62

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	8,53
	
	0,28149
	1 349,63
	1,77
	2 388,85
	
	672,44

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	8,53
	
	0,28149
	
	
	750,23
	
	211,18

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	13,57
	
	0,44781
	1 753,85
	1,77
	3 104,31
	
	1 390,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	13,57
	
	0,44781
	
	
	876,89
	
	392,68

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,36
	
	0,01188
	
	
	1 827,03
	
	21,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,01188
	
	
	652,79
	
	7,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	102,70

	 
	01.2.01.01-0001
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,074
	
	0,002442
	25 889,78
	1,37
	35 469,00
	
	86,62

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,000165
	62 186,75
	1,48
	92 036,39
	
	15,19

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,43
	
	0,01419
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,89

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные
	т
	101
	
	3,333
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 139,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 952,40

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 889,55

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 616,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	292 277,58
	 
	9 645,16

	12.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1238
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ
	т
	3,333
	1
	3,333
	6 388,04
	2,24
	14 309,21
	 
	47 692,60

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 692,60

	 
	
	Итоги по разделу 2 Подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	419 326,91

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	82 689,19

	 
	
	               Эксплуатация машин
	14 650,77

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	6 091,20

	 
	
	               Материалы
	315 895,75

	 
	
	     Строительные работы
	605 968,79

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	82 689,19

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	14 650,77

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	6 091,20

	 
	
	               материалы
	315 895,75

	 
	
	               накладные расходы
	107 597,02

	 
	
	               сметная прибыль
	79 044,86

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	88 780,39

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	107 597,02

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	79 044,86

	 
	
	Всего по разделу 2 Подготовительные работы
	605 968,79

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	137,49542
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	7,852379
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Установка автобусного павильона

	13
	ГЭСНм37-01-001-07
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т // Установка остановочного павильона
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	59
	
	
	
	
	36 790,04

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	59
	
	59
	
	
	623,56
	
	36 790,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 186,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,9
	
	
	
	
	4 208,10

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	1,1
	
	1,1
	1 703,30
	1,81
	3 082,97
	
	3 391,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,1
	
	1,1
	
	
	876,89
	
	964,58

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	2,7
	
	2,7
	1 761,85
	1,42
	2 501,83
	
	6 754,94

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,7
	
	2,7
	
	
	935,35
	
	2 525,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,1
	
	1,1
	
	
	805,73
	
	886,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,1
	
	1,1
	
	
	652,79
	
	718,07

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,3
	
	0,3
	4,35
	1,61
	7,00
	
	2,10

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4
	
	4
	
	
	38,02
	
	152,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 491,27

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	3,6
	
	3,6
	114,64
	1,25
	143,30
	
	515,88

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,4
	
	0,4
	41,38
	1,89
	78,21
	
	31,28

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,6
	
	3,6
	
	
	7,96
	
	28,66

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	6,4
	
	6,4
	148,86
	0,87
	129,51
	
	828,86

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2,8
	
	2,8
	122,66
	1,32
	161,91
	
	453,35

	 
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2,8
	
	2,8
	1 818,38
	0,91
	1 654,73
	
	4 633,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 676,10

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	735,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 998,14

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	38 128,27

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	20 089,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117 629,26
	 
	117 629,26

	14
	Коммерческое предложение
	Остановочный павильон (Габаритный размер ДхШхВ 10500х2300х2600 мм)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	3 442 622,95
	 
	3 442 622,95

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4200000,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 442 622,95

	 
	
	Итоги по разделу 3 Установка автобусного павильона :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 502 034,85

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	36 790,04

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11 186,69

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 208,10

	 
	
	               Материалы
	3 449 850,02

	 
	
	     Строительные работы
	3 442 622,95

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	3 442 622,95

	 
	
	     Монтажные работы
	117 629,26

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	36 790,04

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	11 186,69

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 208,10

	 
	
	               материалы
	7 227,07

	 
	
	               накладные расходы
	38 128,27

	 
	
	               сметная прибыль
	20 089,09

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	40 998,14

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	38 128,27

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	20 089,09

	 
	
	Всего по разделу 3 Установка автобусного павильона
	3 560 252,21

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	59
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	4,9
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Электроснабжение

	15
	ГЭСН33-04-017-01
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,8536
	
	
	
	
	1 823,98

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,99
	
	0,0297
	
	
	531,00
	
	15,77

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	47,29
	
	1,4187
	
	
	579,72
	
	822,45

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	0,7026
	
	
	652,79
	
	458,65

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	0,7026
	
	
	750,23
	
	527,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	509,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7467
	
	
	
	
	492,47

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,75
	
	0,0225
	
	
	2 279,69
	
	51,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,75
	
	0,0225
	
	
	876,89
	
	19,73

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,81
	
	0,0243
	11,45
	1,81
	20,72
	
	0,50

	 
	91.06.06-011
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	22,74
	
	0,6822
	346,73
	1,85
	641,45
	
	437,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,74
	
	0,6822
	
	
	652,79
	
	445,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,59
	
	0,0177
	
	
	805,73
	
	14,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,59
	
	0,0177
	
	
	652,79
	
	11,55

	 
	91.17.04-544
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.-ч
	0,81
	
	0,0243
	
	
	219,99
	
	5,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,0243
	
	
	652,79
	
	15,86

	П,Н
	20.1.01.01
	Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.1.01.11
	Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	21.2.01.01
	Провода самонесущие изолированные для ВЛИ
	1000 м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 825,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 316,45

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	2 409,11

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	1 389,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220 814,33
	 
	6 624,43

	15.1
	ФСБЦ-21.2.01.01-0062
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
	1000 м
	0,032
	1
	0,032
	31 139,61
	1,41
	43 906,85
	 
	1 405,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=32 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 405,02

	15.2
	ФСБЦ-20.1.01.01-0026
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х(16-35) мм2
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	17 405,39
	1,19
	20 712,41
	 
	414,25

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	414,25

	15.3
	прайс-лист
	Лента монтажная стальная 20 x 07 мм х 2 м + замки усиленные
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	326,23
	 
	326,23

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=398,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	326,23

	16
	ГЭСНм08-03-574-02
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1948
	
	
	
	
	803,24

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	29,87
	
	1,1948
	
	
	672,28
	
	803,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0008
	
	
	
	
	0,61

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	2 279,69
	
	0,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	876,89
	
	0,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	805,73
	
	0,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	652,79
	
	0,26

	 
	91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	10,54
	
	0,4216
	
	
	20,49
	
	8,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	53,13

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,1
	
	0,004
	150,04
	1,56
	234,06
	
	0,94

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,05
	
	0,002
	187,38
	0,91
	170,52
	
	0,34

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	33,33
	
	1,3332
	5,87
	0,91
	5,34
	
	7,12

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	1
	
	0,04
	37,71
	1,94
	73,16
	
	2,93

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1,24
	
	0,0496
	174,93
	1,11
	194,17
	
	9,63

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,02
	
	0,0008
	395,65
	1,67
	660,74
	
	0,53

	 
	14.4.03.17-0101
	Лак КФ-965
	т
	0,0002
	
	0,000008
	308 849,70
	1,22
	376 796,63
	
	3,01

	 
	25.2.01.01-0001
	Бирки-оконцеватели маркировочные А671
	100 шт
	1,02
	
	0,0408
	655,90
	1,07
	701,81
	
	28,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	866,85

	16.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	16,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	803,85

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	787,77

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	409,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 016,00
	 
	2 080,64

	 
	
	Итоги по разделу 4 Электроснабжение :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	5 853,86

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 627,22

	 
	
	               Эксплуатация машин
	518,87

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	493,08

	 
	
	               Материалы
	2 214,69

	 
	
	     Строительные работы
	8 769,93

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 823,98

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	509,00

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	492,47

	 
	
	               материалы
	2 145,50

	 
	
	               накладные расходы
	2 409,11

	 
	
	               сметная прибыль
	1 389,87

	 
	
	     Монтажные работы
	2 080,64

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	803,24

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	9,87

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	0,61

	 
	
	               материалы
	69,19

	 
	
	               накладные расходы
	787,77

	 
	
	               сметная прибыль
	409,96

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	3 120,30

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	3 196,88

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 799,83

	 
	
	Всего по разделу 4 Электроснабжение
	10 850,57

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	4,0484
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,7475
	
	
	
	
	 

	Раздел 5. Монтаж инфракрасных обогревателей

	17
	ГЭСНм08-03-602-08
	Обогреватели инфракрасные мощностью: до 2,2 кВт
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,292
	
	
	
	
	2 550,91

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	21,46
	
	4,292
	
	
	594,34
	
	2 550,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008
	
	
	
	
	5,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,008
	
	
	805,73
	
	6,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,008
	
	
	652,79
	
	5,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,54

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1
	
	0,2
	
	
	7,96
	
	1,59

	 
	01.7.15.14-0152
	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,08
	343,05
	1,31
	449,40
	
	35,95

	Н
	999-0005
	Масса
	т
	0,003
	
	0,0006
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 600,12

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	51,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 556,13

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	2 505,01

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 303,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 298,90
	 
	6 459,78

	17.1
О
	прайс-лист
	Обогреватель инфракрасный  BIH-APL-2.0
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	5 401,64
	1,04236
(1,03*1,012)
	11 260,91

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=6590,00/1,22

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.в
	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 260,91

	 
	
	Итоги по разделу 5 Монтаж инфракрасных обогревателей :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 651,14

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 550,91

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6,45

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5,22

	 
	
	               Материалы
	88,56

	 
	
	     Монтажные работы
	6 459,78

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 550,91

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6,45

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	5,22

	 
	
	               материалы
	88,56

	 
	
	               накладные расходы
	2 505,01

	 
	
	               сметная прибыль
	1 303,63

	 
	
	     Оборудование
	11 260,91

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 556,13

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 505,01

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 303,63

	 
	
	Всего по разделу 5 Монтаж инфракрасных обогревателей
	17 720,69

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	4,292
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,008
	
	
	
	
	 

	Раздел 6. Заземление модуля

	18
	ГЭСНм08-02-471-01
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,781
	
	
	
	
	1 774,78

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,27
	
	2,781
	
	
	638,18
	
	1 774,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	174,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,102
	
	
	
	
	78,01

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,17
	
	0,051
	
	
	2 279,69
	
	116,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,17
	
	0,051
	
	
	876,89
	
	44,72

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	
	0,051
	
	
	805,73
	
	41,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,17
	
	0,051
	
	
	652,79
	
	33,29

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,51
	
	0,453
	
	
	38,02
	
	17,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	775,70

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,65
	
	0,195
	155,63
	0,87
	135,40
	
	26,40

	 
	14.4.01.09-0427
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	2
	
	0,6
	911,56
	1,37
	1 248,84
	
	749,30

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 803,06

	18.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	35,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 852,79

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 815,73

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	944,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 664,03
	 
	5 599,21

	18.1
	ФСБЦ-08.3.08.02-0058
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,016965
	1
	0,016965
	70 842,50
	0,62
	43 922,35
	 
	745,14

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=16,965/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	745,14

	18.2
	ФСБЦ-08.3.07.01-0042
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
	т
	0,00567
	1
	0,00567
	67 961,14
	0,84
	57 087,36
	 
	323,69

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=1,26*1,5*3/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	323,69

	19
	ГЭСНм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,045
	1
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,5+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,648
	
	
	
	
	413,54

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	14,4
	
	0,648
	
	
	638,18
	
	413,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,018
	
	
	
	
	13,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,009
	
	
	2 279,69
	
	20,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,009
	
	
	876,89
	
	7,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,009
	
	
	805,73
	
	7,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,009
	
	
	652,79
	
	5,88

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,7
	
	0,1215
	
	
	38,02
	
	4,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	213,41

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,9
	
	0,0405
	155,63
	0,87
	135,40
	
	5,48

	 
	14.4.01.09-0427
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	3,7
	
	0,1665
	911,56
	1,37
	1 248,84
	
	207,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	673,11

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	8,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	427,31

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	418,76

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	217,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 290,44
	 
	1 318,07

	19.1
	ФСБЦ-08.3.07.01-0042
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
	т
	0,00567
	1
	0,00567
	67 961,14
	0,84
	57 087,36
	 
	323,69

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=4,5*1,26/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	323,69

	Пусконаладочные работы

	20
	ГЭСНп01-11-010-02
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	измерение
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,62
	
	
	
	
	1 404,77

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,81
	
	0,81
	
	
	876,89
	
	710,28

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,81
	
	0,81
	
	
	857,40
	
	694,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 404,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 404,77

	 
	Пр/812-083.0-2
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	1 053,58

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	505,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 964,07
	 
	2 964,07

	21
	ГЭСНп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1296
	
	
	
	
	112,38

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	6,48
	
	0,0648
	
	
	876,89
	
	56,82

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	6,48
	
	0,0648
	
	
	857,40
	
	55,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,38

	 
	Пр/812-083.0-2
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	84,29

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	40,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 713,00
	 
	237,13

	 
	
	Итоги по разделу 6 Заземление модуля :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	6 429,61

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 705,47

	 
	
	               Эксплуатация машин
	206,96

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	91,78

	 
	
	               Материалы
	2 425,40

	 
	
	     Монтажные работы
	8 309,80

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 188,32

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	206,96

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	91,78

	 
	
	               материалы
	2 425,40

	 
	
	               накладные расходы
	2 234,49

	 
	
	               сметная прибыль
	1 162,85

	 
	
	     Прочие затраты
	3 201,20

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	3 201,20

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 517,15

	 
	
	                    накладные расходы
	1 137,87

	 
	
	                    сметная прибыль
	546,18

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	3 797,25

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	3 372,36

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 709,03

	 
	
	Всего по разделу 6 Заземление модуля
	11 511,00

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	5,1786
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,12
	
	
	
	
	 

	 
	
	          ПНР "вхолостую"
	2 560,96

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6
	                    Электротехнические устройства
	%
	
	
	80
	
	
	
	
	2 560,96

	 
	
	          ПНР "под нагрузкой"
	640,24

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7
	                    Электротехнические устройства
	%
	
	
	20
	
	
	
	
	640,24

	Раздел 7. Новый Раздел

	22
	ГЭСН20-06-018-03
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,68
	
	
	
	
	5 761,77

	 
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	3,84
	
	7,68
	
	
	750,23
	
	5 761,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 445,40

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,8652
	
	1,7304
	
	
	7,96
	
	13,77

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,004
	
	0,008
	261,09
	1,31
	342,03
	
	2,74

	 
	01.7.15.14-0304
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
	т
	0,00007
	
	0,00014
	263 215,45
	1,31
	344 812,24
	
	48,27

	 
	19.3.02.08-0021
	Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм
	компл
	1
	
	2
	375,17
	1,84
	690,31
	
	1 380,62

	П,Н
	01.7.06.03-0023
	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	12.2.07.04
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	19.3.02.08-0032
	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
	10 м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	21.1.05.04
	Кабель для систем кондиционирования
	1000 м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.2.02.02
	Трубы медные для систем кондиционирования
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 207,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 761,77

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	7 029,36

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	4 148,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 192,50
	 
	18 385,00

	22.1
О
	ФСБЦ-64.2.03.06-0013
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Сплит-система настенного типа, мощность 5,4 кВт // Кондиционер настенный сплит-система AC-CDW18ONF 18500 BTU
	шт
	2
	1
	2
	32 765,33
	1,01
	33 092,98
	 
	66 185,96

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 185,96

	 
	
	Итоги по разделу 7 Новый Раздел :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	7 207,17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 761,77

	 
	
	               Материалы
	1 445,40

	 
	
	     Строительные работы
	18 385,00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 761,77

	 
	
	               материалы
	1 445,40

	 
	
	               накладные расходы
	7 029,36

	 
	
	               сметная прибыль
	4 148,47

	 
	
	     Оборудование
	66 185,96

	 
	
	          Инженерное оборудование
	66 185,96

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	5 761,77

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	7 029,36

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	4 148,47

	 
	
	Всего по разделу 7 Новый Раздел
	84 570,96

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	7,68
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	4 088 649,32

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	239 999,95

	 
	
	               Эксплуатация машин
	42 529,95

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	21 121,98

	 
	
	               Материалы
	3 781 925,22

	 
	
	               Перевозка
	3 072,22

	 
	
	     Строительные работы
	4 450 376,05

	 
	
	          Строительные работы
	4 447 303,83

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	196 150,29

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	31 119,98

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	16 816,27

	 
	
	                    материалы
	3 772 115,00

	 
	
	                    накладные расходы
	253 616,57

	 
	
	                    сметная прибыль
	177 485,72

	 
	
	          Перевозка
	3 072,22

	 
	
	     Монтажные работы
	134 479,48

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	42 332,51

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	11 409,97

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 305,71

	 
	
	               материалы
	9 810,22

	 
	
	               накладные расходы
	43 655,54

	 
	
	               сметная прибыль
	22 965,53

	 
	
	     Оборудование
	77 446,87

	 
	
	          Оборудование
	11 260,91

	 
	
	          Инженерное оборудование
	66 185,96

	 
	
	     Прочие затраты
	3 201,20

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	3 201,20

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 517,15

	 
	
	                    накладные расходы
	1 137,87

	 
	
	                    сметная прибыль
	546,18

	 
	
	Всего
	4 665 503,60

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	261 121,93

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	298 409,98

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	200 997,43

	 
	
	Понижающий коэффициент -  0,850483804
	3 967 935,25

	 
	
	     НДС 22%
	872 945,75

	 
	
	ВСЕГО по смете
	4 840 881,00

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	410,277048
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	28,805139
	
	
	
	
	 

	 
	
	          ПНР "вхолостую"
	2 560,96

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр 6
	                    Электротехнические устройства
	%
	
	
	80
	
	
	
	
	2 560,96

	 
	
	          ПНР "под нагрузкой"
	640,24

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7
	  Электротехнические устройства
	%
	
	
	20
	
	
	
	
	640,24


