Приложение 2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование (начальной) максимальной цены контракта

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов города Югорска

Способ размещения закупки: электронный аукцион

| Категории | Цены/поставщики (рублей) |  |  | Средняя цена | Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги (рублей) с учетом НДС | Коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Наименование вида работ, перечень работ | Пожарные гидранты подлежащие содержанию и обслуживанию - 473 гидранта. Зимнее содержание производится в период: апрель, ноябрь; Летнее содержание производится в период: май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Требования к качеству работ: работы выполнять в соответствии со Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 декабря 2021 г. N 1016/ пр) Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641». Зимнее содержание Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе: - проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; - проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости; - проверка герметичности клапана гидранта; -проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана. Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период апрель, ноябрь. При необходимости в зимнее время, отогрев корпуса гидранта с применением ППУ, откачка воды из колодца специализированным транспортом Еженедельная уборка прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов Еженедельная очистка от снега и льда проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев и реперных знаков Летнее содержание Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе: - проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; - проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости; - проверка герметичности клапана гидранта; -проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана. Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период май - октябрь Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов Грейдирование подъездных путей (по необходимости) Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м период июнь - сентябрь (по необходимости) Влажная уборка реперных знаков (табличек) от пыли и грязи. Восстановительные работы (при обнаружении) * Выбраковка пожарного гидранта, при необходимости его замена Замена изношенных элементов пожарных гидрантов не капитального характера Устранение выявленных неисправностей и недостатков в работе гидранта Частичная замена изношенных плит перекрытия в местах установки пожарных гидрантов Замена по необходимости реперных знаков (табличек) с указателями номера и диаметра пожарного гидранта. Установка и крепление на люки колодцев конусов, в целях предотвращения аварийных ситуаций автотранспорта (в местах нахождения колодцев на проезжей части с согласованием заказчика). |  |  |  |  |  |
| Место выполнения работ | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, территория г. Югорска, конкретные места указаны в приложении |  |  |  |  |  |
| Срок выполнения работ | Начало: 01.04.2025 Окончание: 30.11.2025 | Начало: 01.04.2025 Окончание: 30.11.2025 | Начало: 01.04.2025 Окончание: 30.11.2025 |  |  |  |
| Стоимость работ | 1 264 708,23 | 1 304 202,87 | 1 225 213,59 | 1 264 708,23 | 1 264 708,23 | 3,12% |
| Срок действия цен | до конца года 2025 года | до конца года 2025 года | до конца года 2025 года |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ» |  |  |  |  |  |
| Дата сбора данных для обоснования НМЦК | Коммерческое предложение от поставщика№1 Вх. 13.02.2025 | Коммерческое предложение от поставщика№1 Вх. 13.02.2025 | Коммерческое предложение от поставщика№1 Вх. 13.02.2025 |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | 13.02.2025 |  |  |  |  |  |

Коэффициент вариации равен 3,12%, совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, если коэффициент вариации цены не превышает 33%.

Технические характеристики выполняемых работ соответствуют характеристикам, указанным в описании объекта закупки (техническом задании).

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги принята в размере  1 264 708,23 рублей, не превышает лимит финансирования на 2025 год