Приложение 2

к извещению об осуществлении закупки

 Обоснование (начальной) максимальной цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта 
на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска.
Способ размещения закупки: аукцион в электронной форме

	Категории
	Цены/поставщики
	Средняя цена
	Начальная (максимальная) цена контракта
	Коэффициент вариации

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Наименование и  перечень работ
	Цель: обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения.

Перечень работ по содержанию  уличного освещения
Периодичность

выполнения 

работ
обход и осмотр технического состояния воздушных линий электропередач
Ежедневно
выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок
Однократно при обнаружении
подрезка веток на трассе воздушных линий
При необходимости
Очистка опор освещения от ржавчины, загрязнения, рекламы
По мере обнаружения
проверка крюков, штырей и траверс  железобетонных опор

2 раза в год
проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек
1 раз в квартал
проверка габаритов линий и вводов
1 раз в квартал
проверка состояния верхней части опор (спусков заземления  железобетонных опор)
1 раз в квартал
обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы  кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений
1 раз в месяц
отыскание места повреждения, выяснение причины повреждения
По мере обнаружения
проверка состояния работы светильников в вечернее время 
1 раз в месяц
проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей
1 раз в месяц
обеспечение правильного положения светильников относительно улицы, дороги, проезда
1 раз в квартал
проверка и замена предохранителей
1 раз в квартал
осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб электросчетчиков, проверка работы электросчетчиков
1 раз в месяц
Восстановительные работы*(при обнаружении)
восстановление, усиление заземляющих устройств, замена опор, замена участков проводов линий 
по необходимости
перетяжка отдельных участков проводов линий
Не менее 2% в период обслуживания

замена негодных и очистка загрязненных изоляторов
Не менее 7 шт. в  период обслуживания
замена закрепления траверс
Не менее 3 шт. в период обслуживания
замена участков кабеля
При обнаружении повреждений
замена ламп
Незамедлительно
замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей
по необходимости

замена импульсного зажигающего устройства
При обнаружении повреждений
Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника
Не менее 7 шт. в  период обслуживания
замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника
Не менее 7 шт. в  период обслуживания
покраска металлических элементов иллюминации
по заявке Заказчика
восстановление и замена коммутационных аппаратов и средств защиты
При обнаружении повреждений
Замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков)
При необходимости

	
	

	Места выполнения работ
	г. Югорск, улицы и дворовые территории г. Югорска, места указаны в приложении
	
	

	Объем работ
	Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения — 168,387км

Количество опор – 4 232 шт.

Количество светильников наружного освещения — 5 050   шт.

Количество приборов учета потребляемой электроэнергии — 92 шт.
Фото реле -75 шт
	х
	

	Цена за единицу, рублей
	4 358 900,00
	4 137 634,00
	4 580 166,00
	
	
	

	Итого
	4 358 900,00
	4 137 634.00
	4 580 166,00
	4 358 900,00
	4 358 900,00
	5,08%

	Срок выполнения работ
	начало выполнения  работ: 01.12.2025;

окончание  работ:                          до 30.11.2026.
	начало выполнения  работ: 01.12.2025;

окончание  работ:                          до 30.11.2026.
	начало выполнения  работ: 01.12.2025;

окончание  работ:                          до 30.11.2026.
	
	
	

	Срок  действия  цен
	до конца 2025 года
	до конца 2025 года
	до конца 2025 года
	
	
	

	Используемый метод определения НМЦК
	метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ»

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика №1

Вх.б/н от 28.10.2025
	Коммерческое предложение от поставщика №2

Вх.б/н от 28.10.2025
	Коммерческое предложение от поставщика №3

Вх.б/н от 28.10.2025
	
	
	

	Дата подготовки обоснования НМЦК
	29.10.2025


Коэффициент вариации равен 5,08%, совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, если коэффициент вариации цены не превышает 33%.

Технические характеристики выполняемых работ соответствуют характеристикам, указанным в описании объекта закупки (технического задания).

Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги принята в размере 4 358 900,00 копеек, не превышает лимит финансирования 
2
1

