                                                           Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска 
Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улицы и дворовые территории г. Югорска, конкретные места указаны в таблице.      

Срок выполнения работ: 

-  начало: 01.12.2025;

- окончание: 30.11.2026

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ предусмотрен на весь объем работ  выполненный подрядчиком.

Цель: обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения.
Работы по содержанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения выполняются из расходного материала Подрядчика, его силами и средствами с использованием только новых, не бывших в употреблении материалов. Товар должен быть произведен на территории Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза.
В случае если извещение об осуществлении  закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СниПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СниПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.
Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:

Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор устраняются или локализуются имеющимся в распоряжении  подрядчика персоналом немедленно после обнаружения. Если в ночное время повреждения уличной сети устранены временно или локализованы, то их устранение в полном объёме производится на следующий день в дневное время.

Подрядчик должен иметь в своем распоряжении необходимую спецтехнику для выполнения работ на высоте (автогидроподъемник, автовышка). Для выполнения работ на автовышке  (подъемнике) необходимо подрядчику иметь квалифицированного специалиста. Все работы по обслуживанию сетей освещения должны выполняться электромонтажниками, имеющими специальный допуск  к выполнению электромонтажных работ и соответствующий разряд.  Производство работ подъемниками должно осуществляться при условии соблюдения требований, установленных ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин. Общие требования», Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами охраны труда при работе на высоте, эксплуатационными документами организаций – изготовителей подъемников. 

1.В обслуживание воздушных линий электропередач входят следующие виды работ:

-  обход и осмотр технического состояния линий электропередач, при необходимости выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок; 
- подрезка веток на трассе воздушных линий;

- проверка крюков, штырей и траверс  железобетонных опор;

- восстановление, усиление заземляющих устройств, замена опор, перетяжка отдельных участков проводов линий, замена участков проводов линий. При замене провода – выполнение организационно-технических мероприятий по безопасному проведению работ на рабочем месте;

- замена негодных и очистка загрязненных изоляторов;

- замена, закрепления траверс;

- проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек;

- проверка габаритов линий и вводов;

- проверка состояния верхней части опор (спусков заземления  железобетонных опор);

- соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время.
2. В обслуживание кабельных линий электропередач входят следующие виды работ:

- обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы  кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений;

- поиск места повреждения, выяснение причины повреждения, производство раскопок, замена участков кабеля, резка кабеля, разделка кабеля, монтаж соединительных и концевых муфт, прокладка кабеля с подсыпкой подушки кабеля  взамен поврежденного участка, закрытие кабеля кирпичом, плитами или сигнальной лентой, фазировка кабеля; 

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

3. В обслуживание светильников наружного освещения входят следующие работы:

- проверка состояния работы светильников в вечернее время;

- проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей;

- замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей и ламп;

- замена импульсного зажигающего устройства;

- замена зарядного провода от воздушной линии до светильника;

- замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника; 

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

4. Техническое обслуживание электросчетчиков, фотореле:

- осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб энергоснабжающей организации;

- замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков);

- проверка работы электросчетчиков;

- осмотр фотореле на наличие видимых повреждений, замена в случае необходимости;

- периодическая очистка защитного кожуха от загрязнений;

- проверка подключения фотореле;

- регулировка порога срабатывания фотореле.

Материалы используемые в работе должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережений и энергоэффективности.

Ведение журнала, в который заносятся результаты осмотра сетей и оборудования, виды произведенных работ с указанием их наименования, с названием, вышедшей из строя и установленной детали должен заполняться регулярно (еженедельно). В журнал также заносится дата и продолжительность отключения или неисправного состояния сетей и оборудования, дата их восстановления с отметкой ответственного за эксплуатацию и содержание объекта.

Перечень, характеристика и объемы работ:

Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения — 168,387км

Количество опор – 4 232 шт.

Количество светильников наружного освещения — 5 050 шт.

Количество приборов учета потребляемой электроэнергии — 88 шт.

Фотореле – 75 шт.

При производстве работ предусмотреть организацию вывоза мусора, образующегося при производстве работ на объекте, к месту утилизации.

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

	Перечень работ по содержанию  уличного освещения
	Периодичность

выполнения 

работ
	Процент в общем объеме работ

	обход и осмотр технического состояния воздушных линий электропередач
	Ежедневно
	55

	выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок
	Однократно при обнаружении
	

	подрезка веток на трассе воздушных линий
	При необходимости
	

	Очистка опор освещения от ржавчины, загрязнения, рекламы
	По мере обнаружения
	

	проверка крюков, штырей и траверс  железобетонных опор

	2 раза в год
	

	проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек
	1 раз в квартал
	

	проверка габаритов линий и вводов
	1 раз в квартал
	

	проверка состояния верхней части опор (спусков заземления  железобетонных опор)
	1 раз в квартал
	

	обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы  кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений
	1 раз в месяц
	

	отыскание места повреждения, выяснение причины повреждения
	По мере обнаружения
	

	проверка состояния работы светильников в вечернее время 
	1 раз в месяц
	

	проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей
	1 раз в месяц
	

	обеспечение правильного положения светильников относительно улицы, дороги, проезда
	1 раз в квартал
	

	проверка и замена предохранителей
	1 раз в квартал
	

	осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб электросчетчиков, проверка работы электросчетчиков
	1 раз в месяц
	

	Восстановительные работы*(при обнаружении)
	
	 

	восстановление, усиление заземляющих устройств, замена аварийных опор, замена участков проводов линий 
	по необходимости
	45

	перетяжка отдельных участков проводов линий
	Не менее 2% в период обслуживания
	

	замена негодных и очистка загрязненных изоляторов
	Не менее 7 шт. в  период обслуживания
	

	замена закрепления траверс
	Не менее 3 шт. в период обслуживания
	

	замена участков кабеля
	При обнаружении повреждений
	

	замена ламп
	Незамедлительно
	

	замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей
	по необходимости
	

	замена импульсного зажигающего устройства
	При обнаружении повреждений
	

	Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника
	Не менее 7 шт. в  период обслуживания
	

	замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника
	Не менее 7 шт. в  период обслуживания
	

	покраска металлических элементов иллюминации
	по заявке Заказчика
	

	восстановление и замена коммутационных аппаратов и средств защиты
	При обнаружении повреждений
	

	Замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков)
	При необходимости
	

	 
	
	100


*Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.  

Соответствие выполняемых работ нормативным правовым актам: 

Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН 541-82;

Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08. 2022  № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (Требования к эксплуатационному состоянию, допускаемому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения).

Места расположения линий сетей уличного освещения и

объемы уличного и дворового освещения города Югорска и Югорска-2
таблица

	№ п/п
	Наименование объекта уличного освещения
	Адрес месторасположения г.Югорск и мкр.Югорск-2
	Протяженность (км)
	Кол-во опор, шт.
	Кол-во светильников, шт.
	Кол-во счетчиков, шт.
	Характеристика объекта

	1 
	Уличное освещение
	 ул.Транспортная                        
	0,35
	13
	13
	 
	светильники ЖКУ-33-SWG-13шт; 

	2
	Уличное освещение
	ул.Снежная                               
	0,35
	11
	10
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-10шт, 

	3
	Уличное освещение
	ул.Кедровая                             
	0,36
	16
	11
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-11шт; 

	4
	Уличное освещение
	 пер.Спортивный                         
	0,35
	11
	11
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-7шт; GALAD "Победа" LED- 4шт.

	5
	Уличное освещение
	ул.Энтузиастов грунтовая часть                        
	0,73
	7
	7
	 
	 светильник ЖКУ-33-SWG-7шт;

	
	Уличное освещение
	ул.Энтузиастов                         
	
	8
	8
	1
	Светодиодный светильник Конус100 -8шт.;                                                                                                                                      

	6
	Дворовое освещение
	ул.Энтузиастов                         
	0,1
	2
	4
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG- 4шт;

	7
	Уличное освещение
	 ул.Спортивная
	1,5
	41
	41
	 
	Светодиодный светильник Конус80 -33шт.                            Светодиодный светильник Конус120 -8шт.                                                                         

	8
	Дворовое освещение
	ул.Мира
	1,3
	18
	18
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-18шт,                                    

	9
	Уличное освещение
	ул.Мира                                     
	2,529
	62
	101
	2
	Светодиодный светильник Конус80 -32шт.                                                                         Светодиодный светильник Конус100 -34шт.                                                             Светодиодный светильник Конус120 -4шт.,                                    Школа №2 стоянка:  светильник  - 11 шт.,                                                   Светодиодный светильник  -20шт.                                                  

	10
	Уличное освещение
	ул. Монтажников                       
	0,827
	26
	29
	1
	 Светодиодный светильник Конус100 -5шт.;                                                                                      светильник ЖКУ-33-SWG - 5шт,                                           Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50- 19шт.

	11
	Дворовое освещение
	г.Югорск ул.Монтажников      
	0,2
	7
	7
	1
	светильник ЖКУ-33-SWG-7 шт; 

	12
	Дворовое освещение
	ул.Таёжная дворы, Таёжная,4- 7шт., Таёжная, 16 -6шт., Таёжная "Лесник" - 4шт., Таёжная - 22А,Г - 3шт., Таёжная,30 - 1шт., Таёжная,14 - 5шт., вдоль колледжа -6шт., Таёжная,12/4- 6шт., Таёжная,12/2-3шт.
	1,15
	40
	41
	1
	светильник ЖКУ-33-SWG-21 шт.                                                                  светильник старого образца- 1шт.                                                         GALAD Победа LED - 19шт.

	
	Уличное освещение
	ул.Таёжная грунтовая часть                                          
	1,72
	53
	25
	 
	светильник GALAD Победа LED -25 шт 

	
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Таёжная                                            
	
	
	31
	1
	Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК - 31шт.                                                                                                  

	13
	Уличное освещение
	ул.Октябрьская грунтовка                            
	0,83
	30
	5
	 
	светильник GALAD Победа LED -5 шт 

	
	Уличное освещение
	ул.Октябрьская -Механизаторов,18 
	
	
	6
	 
	GALAD Победа LED -6 шт

	
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Октябрьская                             
	
	
	20
	 
	Светодиодный светильник Конус100 -19шт.                                                              светильник GALAD Победа LED - 1шт;                                                                           

	14
	Уличное освещение
	ул.Советская, от Славянской до Есенина 4шт., от Октябрьской до Спортивной 24шт., от Спортивной до Мира 8шт.                               
	1,3
	36
	36
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-28шт,                                                   Светильник 8шт. "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1

	15
	Уличное освещение
	пер.Северный (от Калинина до кафе "Сезам")                                
	0,28
	6
	6
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG- 6 шт; 

	16
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Есенина                                 
	0,26
	4
	4
	 
	 светильник GALAD Победа LED-4шт; 

	17
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Лесозаготовителей                  
	1,07
	29
	32
	 
	Светодиодный светильник Конус100 -26шт.                                                             Светодиодный светильник Конус120 -6шт. ;                                                  

	18
	Уличное освещение
	ул.Нововятская от Лермонтова до Луговой
	0,22
	7
	7
	 
	светильник GALAD Победа LED -7шт; 

	19
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Сосновая                                      
	0,24
	7
	7
	 
	 светильник GALAD Победа LED -7шт; 

	20
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Северная                                    
	0,19
	7
	7
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-7шт; 

	21
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Западная                                     
	0,2
	6
	6
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-6шт; 

	22
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Лермонтова                                
	0,558
	17
	27
	 
	светильник GALAD "Победа" LED-3шт;                                    Светильник Магистраль v2.0 Мультилинза 120 Экстра 5000К 155х70 - 24шт.

	23
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Труда                                     
	0,96
	25
	25
	 
	 светильник ЖКУ-33-SWG-20шт,                                            GALAD Победа LED - 5шт.

	24
	Уличное освещение
	г.Югорск пер.Радужный                               
	0,13
	4
	4
	 
	 светильник ЖКУ-33-SWG-4шт; 

	25
	Уличное освещение
	г.Югорск пер.Ясный                                  
	0,16
	6
	6
	 
	 светильник  GALAD "Победа" LED - 6 шт; 

	26
	Уличное освещение
	ул.Новая от Спортивной до Мира
	 
	9
	9
	 
	светильник GALAD "Победа" LED - 9 шт;   

	
	Уличное освещение
	ул.Новая от Спортивной до Мичурина  
	 
	15
	15
	2
	светильник  ЖКУ-33-SWG- 13 шт;                           Светильник Магистраль v2.0 Мультилинза 120 Экстра 5000К 155х70 - 2шт.   

	
	Уличное освещение
	ул.Новая с твёрдым покрытием                                   
	0,76
	5
	5
	 
	Светодиодный светильник Конус100 - 5 шт.;                                                                                                    

	27
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Гастелло                                  
	1,826
	44
	86
	3
	Светодиодный светильник Конус100 -76 шт.                                                             Светодиодный светильник Конус120 -10 шт.;                                   

	28
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Гастелло,1
	0,12
	6
	12
	1
	светильник декоративный-12 шт;

	29
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Калинина                               
	2,107
	59
	67
	1
	Светильник Магистраль v2.0-150 - 67шт. Мультилинза 5000К 155х70

	30
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Механизаторов                         
	0,89
	23
	33
	1
	Светодиодный светильник Конус80 -16шт.                                                             Светодиодный светильник Конус100 -13шт.; Светодиодный  Конус120 -1шт.;  светильник GALAD Победа LED-3 шт;                                   

	31
	Дворовое освещение
	г.Югорск ул.Механизаторов,9а
	0,03
	1
	2
	1
	Светодиодный светильник Конус100 -2шт.;                                                                                                  

	32
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.К.Цеткин                                    
	0,37
	10
	11
	1
	Светодиодный светильник Конус100 -11шт.;                                                                                               

	33
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Д.Народов                              
	0,39
	15
	15
	 
	светильникЖКУ-33-SWG-15шт; 

	34
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Титова                                  
	1,84
	60
	60
	 
	Светодиодный светильник Конус100 -25шт.;                                 Светильник "Победа" (30шт.) S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1.                                                           светильник ЖКУ-33-SWG - 5шт; 

	35
	Уличное освещение
	г.Югорск пер.Титова                                  
	0,42
	13
	13
	 
	 светильник ЖКУ-33-SWG-13шт; 

	36
	Уличное освещение
	г.Югорск пер.Поперечный                        
	0,23
	6
	6
	 
	Светодиодный светильник Конус100 -6шт.;                                  

	37
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Попова                                   
	2,86
	82
	100
	4
	 Светодиодный светильник Конус100 -78шт.                                                             Светодиодный светильник Конус120 -17шт.;                                                            

	38
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Вавилова
	2,64
	73
	81
	2
	Светодиодный светильник Конус80 -10шт.                                                             Светодиодный светильник Конус100 -38шт.;                                светильник светодиодный-30 шт;                                                         Светильник светодиодный 3 шт

	39
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Кондинская
	2,01
	34
	34
	 
	светильник GALAD Победа LED-34шт; 

	40
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Южная                                     
	2,761
	77
	77
	1
	Светодиодный светильник Конус100 -67шт.;                                                                                                                         Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50 (10шт.)

	41
	Уличное освещение
	 ул.Арантурская (от ул.Газовиков до 9км Зелёной зоны)                      
	9,00
	135
	135
	3
	Светодиодный светильник Конус100 -62шт.;                                              Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -72шт.                              светильник ЖКУ-33-SWG - 1 шт; 

	
	
	Арантурская (от ул. Южная до остановки "1 км") 
	2,05
	65
	65
	 
	 Светильник светодиодный Конус-120,120 Вт-65 шт.

	42
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Толстого                                
	0,935
	20
	28
	1
	 Светодиодный светильник Конус80 -25шт.;                                                                                                Светодиодный светильник Конус120 -2шт.;                                                                                           светильник ЖКУ-33-SWG - 1шт;                             

	
	Уличное освещение
	ул.Толстого - Аллея от ГАИ
	 
	2
	2
	 
	Светильник "Победа" - 2шт.

	43
	Дворовое освещение
	 ул.Толстого,2,4                                  
	0,65
	4
	4
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG - 4шт; 

	44
	Уличное освещение
	ул.Студенческая, Тротуар вдоль частных домов
	3,17
	25
	25
	 
	Светильник Магистраль v2.0-50 Мультилинза 5000К 155х70 ПК - 25 шт.

	
	
	 ул.Студенческая от Менделеева до Толстого - 25шт. СВД                                                Студенческая -Декабристов от Петровской до Южной - 27шт. СВД, Декабристов- Студенческая -28шт. СВД
	
	80
	80
	1
	Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК - 25 шт.,                                                                           Светильник светодиодный - 55шт.

	45
	Дворовое освещение
	ул.Декабристов,2, Декабристов,6 - двор.
	0,44
	13
	13
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG -9шт,                                                    светодиодный светильник Декабристов,6 - 4шт.; 

	46
	Уличное освещение
	ул.Менделеева грунт. часть
	4,35
	11
	11
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG - 11шт,  

	
	Уличное освещение
	ул.Менделеева
	
	72
	95
	1
	Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 38шт;                                                                              Светильник Магистраль v2.0-150 - 53шт.                                                                                          Светильник "Победа" - 4шт. 

	47
	Дворовое освещение
	ул.Менделеева, 37А-2шт.; ул.Менделеева, 53-8шт., ул.Менделеева, 55-2шт., ул.Менделеева, 32-3шт.
	0,48
	15
	15
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-15шт; 

	48
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Свердлова                              
	0,415
	10
	19
	1
	Светодиодный светильник Конус100 -19шт.;                                  

	49
	Дворовое освещение
	г.Югорск ул.Свердлова д.8
	0,05
	7
	7
	1
	Светильник "Победа" - 7шт. 

	50
	Дворовое освещение
	г.Югорск ул.Газовиков д.6                        
	0,23
	4
	4
	1
	светильник GALAD Победа LED -4шт;

	51
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Газовиков                                
	0,7
	22
	22
	1
	Светодиодный светильник Конус80 -16шт.;                                                      Светодиодный светильник Конус120 -6шт.;                                                                                                  

	52
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Никольская                             
	1,267
	34
	40
	 
	световая консоль-12шт.                                                               Светильник Магистраль v2.0-150 ПК - 40шт.

	53
	Дворовое освещение
	г.Югорск ул.Никольская д.11 -13 -15                            
	0,2
	14
	14
	1
	светильник GALAD Победа LED - 14шт;                                                                             

	
	
	 ул.Никольская д.1, 1А
	0,385
	7
	19
	 
	Светильник светодиодный Конус-80 -19шт.

	54
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Ленина
	2,38
	57
	90
	1
	Светодиодный светильник Конус100 -64шт.;                                                      Светодиодный светильник Конус120 -16шт.;                                                                                                             Светильник "Победа" - 10шт.

	55
	Дворовое освещение
	г.Югорск ул.Ленина,8 - Мира,9
	0,2
	8
	30
	1
	светильник РТУ-125 - 24шт, опоры 6шт. шары;                                                                    светильник  ЖКУ-33-SWG - 6шт; 

	56
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Строителей                             
	0,64
	9
	9
	1
	Светодиодный светильник Конус80 -8шт.;                                                      Светодиодный светильник Конус100 -1шт.;                                                                           

	57
	Уличное освещение
	 ул. 40 Лет Победы от Попова до Газтевикома
	 
	5
	5
	 
	Светильник GALAD Победа LED - 5шт.

	
	Уличное освещение
	г.Югорск ул. 40 Лет Победы
	0,85
	23
	60
	1
	Лампа светодиодная LED 40Вт холодный - 48шт;                                                                                               Светильник "Победа" - 4шт.                                                         Светодиодный светильник Конус100 -8шт.,                                                                       световая консоль-20 шт,

	58
	Дворовое освещение
	г.Югорск ул. 40 Лет Победы                     дворовое освещение
	0,425
	13
	15
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-9шт;                                                                                                Светодиодный светильник Конус100 -6шт.,                                                                                               

	59
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Железнодорожная                   
	3,597
	113
	160
	2
	Светодиодный светильник Конус100 -154шт.;                                                      Светодиодный светильник Конус120 -6шт.;                                                                                                 

	60
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Шолохова                                 
	0,15
	6
	6
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-6шт, 

	61
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Курчатова                                
	0,15
	7
	7
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-7шт, 

	62
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Сибирская                               
	0,18
	8
	8
	 
	Светодиодный светильник Конус80 -8шт.;                                                                                                               

	63
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Чкалова                                    
	0,372
	21
	23
	1
	Светодиодный светильник Конус80 - 7шт.;                                                           Светодиодный светильник Конус100 - 3шт.;                                                               Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1- 12шт. Светодиодный светильник на остановке - 1шт

	64
	Дворовое освещение
	г.Югорск ул.Чкалова - мкр.Авалон                               
	1,5
	63
	65
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG- 52шт;                               Светодиодный светильник - 13шт.

	65
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Молодежная                            
	0,55
	15
	15
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-15шт; 

	66
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Парковая                                      
	0,45
	16
	16
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-16шт; 

	67
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.З.Отечества
	0,505
	23
	30
	1
	светильник  ЖКУ-33-SWG-30шт; 

	68
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Уральская
	2
	28
	28
	 
	Светодиодный светильник Конус100 -10шт.;                                                                                                  светильник  ЖКУ-33-SWG-18шт,                                                                 

	69
	Уличное освещение
	 ул.Звездная: от Цветного бул. до Д/с 10шт, от Д/с до Магистральной-2шт., от Магистральной до Вавилова 14шт., от Вишнёвой до Вавилова 9 шт. 
	1,66
	 
	35
	2
	                                                                                               Светодиодный светильник Конус100 -14шт.;                                                                                                   светильник  ЖКУ-33-SWG-9шт,                                                светильник GALAD "Победа" LED - 12 шт.

	70
	Уличное освещение
	Сибирский бул. (от Цв.Бул. до Магистральной - 8ЖКУ+1Победа),  (от Магистральной до Цв.Б. 10жку), (от Магистральной до Вавилова 9 ЖКУ +1Победа), (от Вавилова до Магистральной 7 жку), (от Вавилова до Вишнёвой - 7ЖКУ и 2 Победы), (от Вишнёвой до Вавилова 9 жку),
	3,64
	35
	54
	1
	светильник  ЖКУ-33-SWG-50шт.,                                  Светильник GALAD Победа - 2шт.,                                               светильник светодиодный - 2шт.,                                                       

	71
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Тюменская
	1,63
	34
	34
	2
	светильник  ЖКУ-33-SWG - 31 шт,                                                     светильник светодиоднй - 1 шт.                                             светильник GALAD Победа LED - 2 шт.

	72
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Сахарова                              
	3,115
	82
	82
	 
	Светодиодный светильник Конус80 - 19шт.;                                                           Светодиодный светильник Конус100 - 20шт.;                                                светильник  ЖКУ-33-SWG - 28шт,                                                             Светильник GALAD Победа LE 100-K/K50 - 15шт.

	73
	Уличное освещение
	г.Югорск пер.Магистральный
	 
	5
	5
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG - 5шт,   

	
	
	г.Югорск ул.Магистральная
	1,016
	118
	118
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG - 2шт,                                      Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 24шт.- от Киевской до Садовой;                                                                    Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 92шт.- от Садовой до Южной;

	74
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Восточная                               
	0,73
	16
	16
	1
	светильник ЖКУ-33-SWG-16шт; 

	75
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Киевская                               
	1,6
	53
	53
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG - 6шт;                                                                        Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 32шт.,                                                                     светильник GALAD Победа LED - 15шт.

	76
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Буденного                              
	0,37
	10
	10
	1
	 светильник  GALAD Победа LED - 10шт; 

	77
	Уличное освещение
	ул.Пушкина, за домом 23А ул.Садовая, выезд к маг."СОМ"                                 
	0,4
	17
	17
	 
	 светильник  ЖКУ-33-SWG-17шт; 

	78
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Шевченко                               
	0,3
	9
	9
	 
	 светильник GALAD Победа LED -9шт; 

	79
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Котовского                               
	0,245
	8
	8
	 
	Светодиодный светильник Конус80 -8шт.;                                                            

	80
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Дубинина                                 
	0,64
	11
	11
	 
	Светодиодный светильник Конус80 -11шт.; 

	81
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Гайдара                                  
	0,49
	10
	10
	 
	 светильник  GALAD Победа LED - 10шт; 

	82
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Первомайская                            
	0,6
	14
	14
	1
	светильник  ЖКУ-33-SWG - 14шт; 

	83
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.П.Морозова                         
	0,4
	9
	9
	 
	светильник  GALAD Победа LED -9шт; 

	84
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Королева                               
	0,4
	9
	9
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-9шт; 

	85
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Лесная                                   
	1,51
	41
	41
	1
	Светодиодный светильник Конус80 -41шт.;                                                                                                               

	86
	Уличное освещение
	г.Югорск пер.Студенческий                        
	0,35
	8
	8
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-8шт; 

	87
	Дворовое освещение
	ул.Садовая общежития-5шт.                                     Садовая,66- 3шт., Садовая,68- 1шт., Садовая,72 сзади дома-3шт.,                                         Садовая,74 - 2шт. свд                            
	0,8
	13
	14
	1
	светильник  ЖКУ-33-SWG-12шт;                                         светильник светодиодный - 2шт.

	88
	Уличное освещение
	ул.Заводская (входит футб.пл.-5шт., Вдоль дома Газовиков,5 -3шт.)                              
	0,935
	29
	29
	2
	 светильник  GALAD Победа LED -29шт, 

	89
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Березовая                              
	0,33
	9
	9
	1
	светильник ЖКУ-33-SWG-9шт; 

	90
	Уличное освещение
	г.Югорск ул. Карастояновой                   
	0,29
	6
	6
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-6шт; 

	91
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Ермака
	1,37
	29
	29
	1
	Светодиодный светильник Конус100 -29шт.;                                                   

	92
	Уличное освещение
	проезд вдоль ул.Торговой от Защ. Отеч. до Славянской, 16мкр
	0,35
	12
	12
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-12шт; 

	93
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Песчаная                                 
	0,66
	16
	16
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-16шт, 

	94
	Уличное и Дворовое освещение
	г.Югорск ул.Буряка                                      
	1,23
	36
	46
	1
	Светодиодный светильник Конус80 -14шт.;                                                                     Светильник "Победа" - 3 шт.                                                     светильник ЖКУ-33-SWG - 29шт; 

	95
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Пихтовая                                
	0,3
	10
	10
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-10шт; 

	96
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Шаумяна                                  
	0,19
	34
	34
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-3шт,                                                             Светильник -31шт. "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1  

	97
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Плеханова                               
	0,7
	10
	10
	1
	 светильник  ЖКУ-33-SWG-10шт, 

	98
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Кутузова                                  
	0,56
	15
	15
	 
	Светодиодный светильник Конус80 -15шт.                                                                                                                                                              

	99
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Остравская                               
	0,72
	21
	21
	 
	 Светодиодный светильник Конус80 -21шт.;                                

	100
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Багратиона                            
	0,275
	5
	5
	 
	 светильник  ЖКУ-33-SWG -4шт,                                               светильник GALAD "Победа" LED - 1шт

	101
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Серова                                  
	0,15
	5
	5
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-5шт, 

	102
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Суворова                               
	0,35
	5
	5
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-5шт,

	103
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Гоголя                                    
	0,7
	18
	18
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-18шт, 

	104
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Красина                                 
	0,25
	7
	7
	 
	 светильник  ЖКУ-33-SWG-7шт; 

	105
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Грибоедова                                
	0,45
	13
	13
	 
	Светодиодный светильник Конус80 -13шт.                                                                    

	106
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Минина                                     
	0,36
	11
	11
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-11шт, 

	107
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Спасская                                
	1,055
	13
	13
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-13шт,

	108
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Невская                                   
	0,24
	6
	6
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-6шт; 

	109
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Бородинская                              
	0,36
	9
	9
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-9шт, 

	110
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Широкая грунтовая часть
	 
	4
	4
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-4шт, 

	111
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Широкая                                
	               1,08   
	12
	12
	1
	 светильник  ЖКУ-33-SWG-12шт, 

	112
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Ольховая                               
	0,4
	7
	7
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-7шт; 

	113
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Рябиновая                              
	0,41
	10
	10
	 
	 светильник  ЖКУ-33-SWG-10шт; 

	114
	Уличное освещение
	г.Югорск пер.Арантурский, 1-3-5,  3шт.
	 
	3
	3
	 
	 светильник  ЖКУ-33-SWG- 3шт; 

	
	Уличное освещение
	г.Югорск пер.Арантурский                           
	0,16
	5
	5
	 
	 светильник  GALAD Победа LED-5шт,

	115
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Горького                                   
	0,445
	11
	11
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG- 7 шт;                                                                                            Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 4шт.

	116
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Полевая; Д/пл. -4шт.                                  
	0,4
	11
	13
	1
	светильник  ЖКУ-33-SWG-5шт,                                                                   Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -8шт.

	117
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Некрасова                              
	0,43
	9
	9
	 
	 светильник  ЖКУ-33-SWG-4шт,                                                               Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -5шт.

	118
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Красная                                 
	0,13
	11
	11
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-7шт,                                                  Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -4шт.

	119
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Югорская                               
	0,8
	22
	22
	1
	светильник  ЖКУ-33-SWG-22шт; 

	120
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Покровская                           
	1,375
	31
	31
	 
	 светильник  ЖКУ-33-SWG-31шт;

	121
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Чехова                                 
	1,145
	31
	31
	 
	светильник  ЖКУ-33-SWG-31шт; 

	122
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Кооперативная                            
	0,465
	13
	13
	 
	 светильник  ЖКУ-33-SWG-13шт; 

	123
	Уличное освещение
	ул.40 Лет Победы стоянка администрации города. 
	0,782
	22
	45
	1
	Светодиодный светильник Конус100 -37шт.,                                                                          Светильник "Победа" - 8шт.                                                                                                                                                                                      

	124
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Тополиная                                  
	0,465
	15
	15
	 
	светильник  GALAD "Победа" LED - 15 шт;   

	125
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Солнечная                               
	1,505
	20
	27
	3
	 светильник  ЖКУ-33-SWG- 27 шт; 

	126
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Загородная                            
	0,56
	15
	15
	 
	 светильник ЖКУ-33-SWG-15шт; 

	127
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Ремизова                                 
	0,64
	17
	17
	 
	 светильник ЖКУ-33-SWG-17шт; 

	128
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Славянская - Агиришская                            
	3,43
	128
	128
	 
	Светодиодный светильник Конус100 -42шт.                                                                                                светильник ЖКУ-33-SWG- 19 шт;                                                                                       Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК - 24шт. (на ул.Агиришской),                                                                                Светильник Магистраль v2.0 - 43шт.

	129
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Гагарина
	0,835
	25
	25
	 
	 светильник ЖКУ-33-SWG-25шт; 

	130
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Юбилейная
	0,35
	9
	9
	1
	светильник ЖКУ-33-SWG-9шт;

	131
	Уличное освещение
	г.Югорск ул. Кирова
	1,00
	12
	14
	 
	 Светодиодный светильник Конус100 -4шт.;                                                                                                                                     Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50 - 4шт. Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50 - 6шт. 

	132
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Смородиновая
	2,00
	37
	37
	1
	светильник GALAD Победа LED - 13 шт;                                                                                                              Светодиодный светильник Конус100 -24шт.;                                                                                               

	
	
	два проезда в 18 микрорайоне (между улицами Южная и Смородиновая) 
	0,28
	10
	10
	 
	Светильник светодиодный Конус-100,100Вт - 10 шт.

	133
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Клюквенная
	2,11
	45
	45
	1
	Светодиодный светильник Конус100 -45шт.;                                                                                                

	134
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Брусничная
	1,97
	30
	30
	1
	светильник  ЖКУ-33-SWG-30 шт;

	135
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Вишневая
	2,03
	40
	40
	2
	светильник  ЖКУ-33-SWG - 40шт; 

	136
	Уличное освещение
	г.Югорск пер.Брусничный
	0,4
	4
	4
	 
	 светильник  ЖКУ-33-SWG - 4 шт; 

	137
	Уличное освещение
	Югорск-2
	3,224
	 
	 
	2
	световая консоль-7шт

	
	
	Шары у креста
	
	2
	4
	
	РТУ-125-4шт

	
	
	Дорога с твердым покрытием
	
	31
	31
	
	Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК 

	
	
	Двор за МБУК "МИГ"
	
	7
	7
	
	Светильник Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК 

	
	
	Частный сектор
	
	24
	24
	
	Светильник Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК 

	
	
	Мемориальный комплекс и контейнерная
	
	7
	7
	
	Светильник Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК 

	
	
	ул.Севастопольская
	
	1
	1
	
	Светильник Магистраль v2.0-100 

	
	
	Аллея
	
	25
	25
	
	Светильник Магистраль v2.0-50                                                                                                   Мультилинза 5000К 155х70 ПК 

	138
	Дворовое освещение
	Югорск-2 д.8                                                 
	0,15
	8
	8
	1
	Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 8шт; плафон "Шар" белый - 8 шт.

	139
	Уличное освещение
	ул.Космонавтов, (от Вавилова до Вишнёвой - 12шт.)
	1,19
	28
	28
	1
	 светильник ЖКУ-33-SWG-17 шт;                                                          светильник GALAD Победа LED - 11шт.

	140
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Столыпина                                
	0,615
	16
	16
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-11шт; Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -5шт.

	141
	Уличное освещение
	г.Югорск пер.Красный                                
	0,09
	10
	10
	1
	светильник ЖКУ-33-SWG- 7 шт;                                                                   Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -3шт.

	142
	Уличное освещение
	г.Югорск ул. Кольцевая,13
	0,09
	3
	3
	1
	 светильник GALAD Победа LED -3 шт;

	143
	Уличное освещение
	г.Югорск Сквер у треста
	0,25
	13
	18
	 
	светильник -18 шт;

	144
	Уличное освещение
	г.Югорск пер.Котовского                           
	0,2
	6
	6
	 
	 светильник GALAD "Победа" LED  -6шт.                                                                  

	145
	Уличное освещение
	г.Югорск пер.Гайдара                               
	0,18
	5
	5
	 
	 светильник GALAD Победа LED -5шт;

	146
	Уличное освещение
	г.Югорск ул. Светлая
	0,42
	4
	4
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG - 4шт; 

	147
	Уличное освещение
	ул. Садовая, (в т.ч. от Студенческой с сторону 5школы - 9шт.+4шт.)                                
	1,625
	52
	58
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-45шт;                                                  светильник GALAD Победа LED -13шт;

	148
	Уличное освещение
	г.Югорск ул. 8 марта
	0,3
	11
	11
	 
	светильникЖКУ-33-SWG-11шт;  

	149
	Уличное освещение
	 ул. Геологов пешеходный переход                            
	0,09
	2
	2
	1
	                                                                                             Светодиодный светильник Конус100 -2шт.;                                                                                                     

	150
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Ленина (Храм)
	1,176
	21
	49
	2
	светильник РТУ-250-43шт;                                            прожектор ИО 1000-21 шт;                                                                        светильник НББ-6 шт;                                                                прожектор светодиодный-4шт;                                             

	151
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Московская
	1,92
	28
	28
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG - 10 шт;                                               светильник GALAD Победа LED - 18шт.

	152
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Бульвар Цветной                 
	0,39
	21
	21
	 
	Светодиодный светильник Конус100 -16шт.                                                                                                                                                                                        Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50-5 шт; 

	153
	Уличное освещение
	мкр. Снегири (Андреевская-12шт., Александровская-12шт., Давыдовская-10шт., Луговая-14шт.)
	2,013
	48
	48
	1
	светильник ЖКУ-33-SWG - 39шт;                                              Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 6шт.  Светодиодный светильник - 3 шт.

	154
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Новослободская
	0,23
	8
	8
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG - 8шт; 

	155
	Уличное освещение
	г.Югорск пер. Дубинина
	0,13
	5
	5
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-5шт; 

	156
	Уличное освещение
	г.Югорск. Озеро профилактория
	1,08
	9
	18
	1
	 Светильник светодиодный на опоре -18 шт, 

	157
	Уличное освещение
	г.Югорск. Музей.
	0,11
	16
	22
	 
	Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 22шт,

	158
	Уличное освещение
	г.Югорск. ГИБДД.
	0,19
	13
	19
	 
	Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 19шт; 

	159
	Уличное освещение
	г. Югорск ул. Бажова.
	0,595
	19
	19
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG - 11шт;                                        Светильник "Победа"  - 2шт.                                                                                    Светодиодный светильник - 6 шт.;                                                                                                  

	160
	Уличное освещение
	г.Югорск ул. Пожарского       
	0,71
	20
	21
	1
	Светодиодный светильник Конус80 -21шт.;                                                                                                  

	161
	Уличное освещение
	г.Югорск ул. Дзержинского    
	0,6
	16
	17
	 
	Светодиодный светильник Конус80 -15шт.;                                                                                                 Светодиодный светильник Конус120 -2шт.;                                                                                                

	162
	Уличное освещение
	г.Югорск ул. Ленина (почта)  
	0,49
	15
	42
	1
	светильник светодиодный-22шт.,                                                     Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 20шт; плафон "шар"

	163
	Уличное освещение
	Транспортная развязка,                                                     "Кольцо(вертолет)"                        
	6,238
	110
	119
	1
	Светодиодный светильник Конус80 -119шт.;                                                                                                  

	164
	Уличное освещение
	ул.Васильковая
	0,15
	8
	8
	 
	Светильник  ЖКУ-33-SWG-7шт;                                                              Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -1шт.

	165
	Уличное освещение
	ул.Родниковая
	0,09
	10
	10
	 
	Светильник  ЖКУ-33-SWG - 4 шт;                                           Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 6 шт.

	166
	Дворовое освещение
	ул.Мира д.12                   
	0,06
	2
	2
	 
	Светильник  ЖКУ-33-SWG-2шт; 

	167
	Уличное освещение
	ул.Нововятская (мкр ПММК-5)                   
	0,57
	18
	18
	1
	Светильник  ЖКУ-33-SWG-4шт;                                         Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -14шт.

	168
	Уличное освещение
	ул. Декабристов (дорога на КОС-7000)   
	0,3
	9
	9
	 
	 Светильник  ЖКУ-33-SWG-9шт; 

	169
	Уличное освещение
	ул.Самоцветная                   
	0,21
	4
	4
	 
	Светильник  ЖКУ-33-SWG-4шт;                                                                

	170
	Дворовое освещение
	ул.Попова д. 8                   
	0,092
	4
	4
	 
	Светильник  светодиодный -4шт, 

	172
	Уличное освещение
	ул. Толстого, 4-2, сзади дома
	0,145
	4
	5
	 
	Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50 - 5шт; 

	173
	Уличное освещение
	ул. Петровская
	0,07
	11
	11
	 
	Светильник  ЖКУ-33-SWG-11шт;                                                                     

	174
	Уличное освещение
	ул. Толстого, 18, стоянка ЦГБ
	0,03
	1
	1
	 
	Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50 -1 шт; 

	175
	Уличное освещение
	ул. Попова, 93
	0,095
	3
	3
	 
	Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50-3 шт; 

	176
	Уличное освещение
	ул. Рассветная
	 
	5
	5
	 
	Светильник  ЖКУ-33-SWG-3шт;     2шт. Сняты

	177
	Уличное освещение
	ул. Рождественская
	0,6
	8
	8
	 
	Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50-8 шт; 

	179
	Уличное освещение
	проезд возле магазина "Хлебный мир"
	0,18
	7
	7
	 
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1. СИП-4 2х16.

	180
	Уличное освещение
	проезд от Свердлова, 4 до ул.Свердлова,8 - 7шт.
	 
	7
	7
	 
	Светильник "Победа" - 7шт. 

	181
	Уличное освещение
	проезд от Свердлова, 8 до ул.Газовиков - 4шт.
	0,12
	4
	4
	 
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1. СИП-4 2х16.

	182
	Дворовое освещение
	ул.Газовиков, 3 -5, 
	 
	3
	3
	 
	Светильник "Победа" - 3шт. 

	183
	Уличное освещение
	тротуар за МБОУ "СОШ №5" 
	0,43
	9
	9
	 
	Светильник "Победа" - 9шт.

	184
	Уличное освещение
	ул. Агиришская (пешеходный тротуар от ул.Мраморной до маг. "Плаза")
	0,682
	20
	20
	 
	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната

	185
	Уличное освещение
	пер. Школьный (от ул.Менделеева до ул.Сахарова) 
	 
	10
	10
	 
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1)-6шт.,                     Светодиодный светильник Конус100 -4шт.;

	186
	Уличное освещение
	14А мкр. (ул. Гранитная, грунт. -6шт., Мраморная-6шт., Лазурная- 5шт., Малахитовая- 4шт.; ул. 4шт.)
	0,315
	25
	25
	 
	Светодиодный светильник  - 25шт.                                                                 

	187
	Уличное освещение
	ул. Лунная
	 
	12
	12
	 
	Светодиодный светильник Конус -11шт.;                                                                                           Светильник "Победа" S LED - 1шт.

	188
	Уличное освещение
	ул.Валентины Лопатиной, Д/сада "Радуга", Гранитная тв.покр.
	 
	 
	31
	 
	светильник светодиодный - 31шт.

	189
	Дворовое освещение
	ул.Мичурина                              
	0,15
	 
	6
	 
	светильник ЖКУ-33-SWG-6шт; 

	190
	Уличное освещение
	ул.Мичурина - грунт. до въезда во двор дом №17                              
	1,725
	 
	19
	1
	Светодиодный светильник Конус -7шт.                                                                                                                    Светильник сетодиодный - 12шт.

	191
	Уличное освещение
	ул.Торговая (от ул.Железнодорожная до ул.Славянская)
	0,86
	30
	30
	 
	Светильник GALAD Победа LED- 150-K/K50 (29шт.) Светодиодный светильник Конус-1шт;

	192
	Уличное освещение
	ул. Геологов, 9Б
	 
	 
	2
	 
	Светодиодный светильник -2шт.

	193
	Дворовое освещение
	Ермака,5; Ермака-Менделеева (иниц. проект Встреча) -30шт.
	0,09
	18
	39
	 
	светильник шары- 9шт.; Светильник GALAD Победа LED-30шт.

	194
	Уличное освещение
	19 микрорайон 
	2,21
	 
	155
	 
	Светильник Магистраль v2.0 Мультилинза 120 Экстра 5000К 155х70 

	 
	Всего
	улицы г.Югорска и Югорска-2
	168,387   
	4 232   
	5 050   
	88   
	 


44
2

