12

[image: image2.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от 01.07.2024
	№ 1112-п


(с изменениями от 11.07.2024 № 1187-п)

О проверке и оценке готовности
к отопительному периоду 2024-2025 годов
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010                   № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                               от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», в целях проверки объектов жилищно-коммунального и строительного комплекса                     и социальной сферы города Югорска к отопительному периоду:
1. Создать комиссию по проверке и оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Югорска к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее – Комиссия).

2. Утвердить:

2.1. Состав Комиссии (приложение 1).
2.2. График работы Комиссии (приложение 2).

2.3. Программу по проверке и оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Югорска к отопительному периоду 2024-2025 годов (приложение 3).

2.4. Перечень и график проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Югорска к отопительному периоду 2024-2025 годов (приложение 4).
3. Поручить Комиссии:
3.1. Осуществить проверку и оценку готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии в соответствии                  с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013     № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» в срок до 30.08.2024.
3.2.  Осуществить проверку и оценку готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций                 в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации   от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности                              к отопительному периоду» в срок до 01.11.2024.

3.3. Направить оформленные в установленном порядке паспорта готовности в адрес:

- потребителей тепловой энергии в срок до 10.09.2024;

- теплоснабжающих, теплосетевых организаций в срок до 01.11.2024.
4. Контроль за выполнением постановления возложить                             на заместителя главы города - директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Ефимова Р.А.
[image: image1.png]



	Глава города Югорска
	          ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

            ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат  [Номер сертификата 1]

Владелец [Владелец сертификата 1]

Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1]
	А.Ю. Харлов


Приложение 1
к постановлению

 администрации города Югорска

от 01.07.2024 № 1112-п
Состав комиссии по проверке и оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии города Югорска

к отопительному периоду 2024-2025 годов
	Председатель комиссии:
	глава города Югорска

	Заместитель председателя комиссии:
	заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	Секретарь комиссии:
	главный эксперт отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	Члены комиссии:
	заместитель главы города

	
	заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	
	начальник отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	
	государственный инспектор отдела энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

	
	государственный жилищный инспектор Няганского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (по согласованию)

	
	представитель муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз»  (по согласованию)

	
	представитель акционерного общества «Газпром газораспределение Север» (по согласованию)

	
	представитель Общественного совета при главе города Югорска по проблемам жилищно- коммунального хозяйства (по согласованию)

	
	депутат Думы города Югорска (по согласованию)


Приложение 2
к постановлению

 администрации города Югорска

от 01.07.2024 № 1112-п
График работы комиссии по проверке и оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии города Югорска

к отопительному периоду 2024-2025 годов
	№

п/п
	Повестка
	Срок проведения

	1.
	Выездные проверки объектов жилищно-коммунального комплекса на предмет выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

Проведение рабочих совещаний.
	С 03 июня

2024 года
до 23 августа

2024 года

	2.
	Проведение рабочих совещаний:

О готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному периоду.

О получении паспортов готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации.
	Ежемесячно

с 03 июня

2024 года

до 1 сентября

2024 года

	3.
	Проведение совещания о подведении итогов готовности объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования к работе в осенне-зимний период с проведением общественной оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
	До 30 августа
2024 года


Приложение 3
к постановлению

 администрации города Югорска

от 01.07.2024 № 1112-п
Программа по проверке и оценке готовности

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии города Югорска
к отопительному периоду 2024-2025 годов
1. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

	№ п/п
	Проверяемые документы
	Исполнение

	1
	Контактные данные исполнителя (Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес электронной почты)
	Контакты предоставлены

	2
	Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 №  190-ФЗ «О теплоснабжении»
	Наличие Соглашения между теплоснабжающей организацией _________ и теплосетевой организацией _______

	3
	Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения
	Выполнение обеспечено, согласно справке о мощностях, присоединенных нагрузках и

температурным графикам теплоснабжающей/ теплосетевой организацией (далее – ТСО ) ____

	4
	Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами
	Выполнение обеспечено. Справка ТСО _____ предоставлена

	5
	Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии
	Выполнение обеспечено, согласно справке ТСО _______, копии договора на поставку топлива

	6
	Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
	Выполнение обеспечено, согласно справке ТСО ___ по составу и укомплектованности

штата персоналом, техникой, имуществом

и документацией

	6.1
	Укомплектованность указанных служб персоналом
	

	6.2
	Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения
	

	7
	Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей
	Выполнение обеспечено. Отчет наладки тепловых сетей предоставлен

	8
	Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.
	Выполнение обеспечено, согласно справке ТСО_______. Раздел №_____ типового договора теплоснабжения ТСО_____ Приказ ТСО_____ «Об организации контроля режимов потребления тепловой энергии» от ___________ г. № ___

представлен

	9
	Обеспечение качества теплоносителей
	Выполнение обеспечено. Раздел №

____типового договора теплоснабжения ТСО_____. Справка предоставлена

	10
	Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии
	Выполнение обеспечено. Приказ ТСО ______ «Об организации

коммерческого учета тепловой энергии»

	11
	Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии законом о теплоснабжении
	Выполнение обеспечено. Представлена справка ТСО о наличии: разрешений на ввод теплосетей, паспортов теплосетей, приказа об организации проверки качества

СМР, сертификатов на материалы, актов и

журналов контроля СМР

	12
	Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
	

	12.1
	Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи
	Выполнение обеспечено. Акты готовности площадок и емкостей приема топлива по котельным представлены

	12.2
	Соблюдение водно-химического режима
	Выполнение обеспечено. Акты готовности

к отопительному сезону ХВП котельных представлены

	12.3
	Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации
	Выполнение обеспечено. Справка по проведению экспертиз промышленной

безопасности оборудования,

отработавшего нормативный срок представлена. Уведомления о внесении заключений экспертиз промышленной

безопасности в реестр Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

представлены

	12.4
	Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей
	Выполнение обеспечено. Утвержденный и

согласованный график ограничения

теплоснабжения потребителей

представлены

	12.5
	Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов
	Справка по наличию расчетов допустимого времени устранения

аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов представлена

	12.6
	Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления
	Выполнение обеспечено. Утвержденный и

согласованный Порядок ликвидации

аварийных ситуаций представлен

	12.7
	Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей
	Выполнение обеспечено. Акты проведения

гидравлических и тепловых испытаний

тепловых сетей представлены

	12.8
	Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения
	Выполнение обеспечено. Отчет о выполнении плана подготовки к работе в

отопительный период представлен

	12.9
	Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии
	Выполнение обеспечено. Отчет о выполнении графика ремонта тепловых сетей представлен

	12.10
	Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива
	Выполнение обеспечено. Договор поставки газа № ___от____. Договор поставки № ____ от ____г. дизельного топлива Договор поставки №______ от ___угля марки ДПК

	13
	Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
	Выполнение обеспечено. Акты разграничения эксплуатационной

ответственности представлены

	14
	Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления
	Выполнение обеспечено. Справка об отсутствии невыполненных предписаний

представлена

	15
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	Выполнение обеспечено. Справка по количеству автоматических регуляторов по котельным и ЦТП представлена. Акты

готовности автоматики безопасности и

автоматики регулирования представлены

	16
	Наличие сведений о выполненных мероприятиях:
	

	16.1
	По установке (приобретению) резервного оборудования
	Выполнение обеспечено. Справка

	16.2
	По организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
	Выполнение обеспечено. Справка

	16.3
	По резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения
	Выполнение обеспечено. Справка

	16.4
	По устройству резервных насосных станций
	Выполнение обеспечено. Справка

	17
	Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок
	Выполнение обеспечено. Справка, график


2. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии жилищного фонда

(с крышными котельными)
	№ п/п
	Проверяемые документы
	Исполнение

	1
	Контактные данные исполнителя (Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес электронной почты)
	Контакты предоставлены

	2
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	Нарушений не выявлено. Справка предоставлена

	3
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	Выполнение обеспечено. Акт промывки предоставлен

	4
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	Выполнено. Акты представлены

	5
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	Выполнение обеспечено. Справка представлена

	6
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	Выполнение обеспечено. Внутридомовая система отопления исправна и готова к эксплуатации в зимних условиях 2021-2022 гг. Акт представлен

	7
	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	Обеспечено. Паспорт готовности дома предоставлен/ либо акт обследования/осмотра здания представлен

	8
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов
	Выполнение обеспечено. Акты предоставлены

	9
	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	Выполнено. Приборы учёта находятся в исправном состоянии.

Акт предоставлен

	10
	Работоспособность защиты систем теплопотребления
	Выполнено. Акт проверки систем защиты ИТП представлен/ либо Защита систем теплопотребления

отсутствует (не предусмотрена проектом)

	11
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности
	Выполнение обеспечено.

Принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего

персонала и протокол проверки знаний предоставлены. Справка представлена

	12
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	Прямые соединения

теплоэнергетического

оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствуют. Справка представлена

	13
	Плотность оборудования тепловых пунктов
	Выполнение обеспечено. Акт

представлен

	14
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	Выполнение обеспечено. Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов в наличии. Акт представлен

	15
	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	Выполнение обеспечено. Акт

Сверки предоставлен/либо

Справка, согласованная с

теплоснабжающей организацией

предоставлена

	16
	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок
	Выполнение обеспечено. Приказ представлен/ либо Договор со специализированной

организацией представлен

	17
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	Выполнение обеспечено.

Проведены испытания на прочность и плотность внутридомовой системы отопления. Акты представлены

	18
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Правилам
	Выполнение обеспечено. Справка о параметрах надежности теплоснабжения предоставлена

	19
	Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом
	Выполнение обеспечено.

Акт предоставлен

	20
	Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии
	Выполнение обеспечено, согласно справке, копии договора на поставку топлива

	21
	Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
	Выполнение обеспечено, согласно справке по составу и укомплектованности

штата персоналом, техникой, имуществом и документацией

	21.1
	Укомплектованность указанных служб персоналом
	

	21.2
	Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения
	

	22
	Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
	

	22.1
	Соблюдение водно-химического режима
	Выполнение обеспечено. Акты готовности к отопительному сезону ХВП котельных представлены

	22.2
	Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации
	Выполнение обеспечено. Справка по проведению экспертиз промышленной

безопасности оборудования,

отработавшего нормативный срок представлена. Уведомления о внесении заключений экспертиз промышленной безопасности в реестр Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

представлены

	22.3
	Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения
	Выполнение обеспечено. Отчет о выполнении плана подготовки к работе в

отопительный период представлен

	22.4
	Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии
	Выполнение обеспечено. Отчет о выполнении графика ремонта тепловых

сетей представлен

	23
	Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления
	Выполнение обеспечено. Справка об отсутствии невыполненных предписаний

представлена

	24
	Наличие сведений о выполненных мероприятиях:
	

	24.1
	По установке (приобретению) резервного оборудования
	Выполнение обеспечено. Справка


3. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии 
	№ п/п
	Проверяемые документы
	Исполнение

	1
	Контактные данные исполнителя (Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес электронной почты)
	Контакты предоставлены

	2
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	Нарушений не выявлено. Справка предоставлена

	3
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	Выполнение обеспечено. Акт промывки предоставлен

	4
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	Выполнено. Акты представлены

	5
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	Выполнение обеспечено. Справка представлена

	6
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	Выполнение обеспечено. Внутридомовая система отопления исправна и готова к эксплуатации в зимних условиях 2021-2022 гг. Акт представлен

	7
	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	Обеспечено. Паспорт готовности дома предоставлен/ либо акт обследования/осмотра здания представлен

	8
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов
	Выполнение обеспечено. Акты предоставлены

	9
	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	Выполнено. Приборы учёта находятся в исправном состоянии. Акт предоставлен

	10
	Работоспособность защиты систем теплопотребления
	Выполнено. Акт проверки систем защиты ИТП представлен/ либо Защита систем теплопотребления

отсутствует (не предусмотрена проектом)

	11
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности
	Выполнение обеспечено.

Принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего

персонала и протокол проверки знаний предоставлены. Справка представлена

	12
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	Прямые соединения

теплоэнергетического

оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствуют. Справка представлена

	13
	Плотность оборудования тепловых пунктов
	Выполнение обеспечено. Акт

представлен

	14
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	Выполнение обеспечено. Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов в наличии. Акт представлен

	15
	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	Выполнение обеспечено. Акт

Сверки предоставлен/либо

Справка, согласованная с

теплоснабжающей организацией предоставлена

	16
	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок
	Выполнение обеспечено. Приказ представлен/ либо Договор со специализированной

организацией представлен

	17
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	Выполнение обеспечено.

Проведены испытания на прочность и плотность внутридомовой системы отопления. Акты представлены

	18
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Правилам
	Выполнение обеспечено. Справка о параметрах надежности

Теплоснабжения предоставлена

	19
	Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом
	Выполнение обеспечено.

Акт предоставлен


4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии 
	№ п/п
	Проверяемые документы
	Исполнение

	1
	Контактные данные исполнителя (Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес электронной почты)
	Контакты предоставлены

	2
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	Выполнено. Акты представлены

	3
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	Выполнение обеспечено. Справка представлена

	4
	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	Выполнено. Приборы учёта находятся в исправном состоянии. Акт предоставлен


	Приложение 4

к постановлению

 администрации города Югорска

от 01.07.2024 № 1112-п


	Перечень и график проверки готовности

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Югорска

к отопительному периоду 2024-2025 годов


	№ п/п
	Наименование проверяемых организаций
	№ п/п объекта
	Наименование проверяемых объектов
	Адреса расположения объектов
	Срок проведения

	Теплоснабжающие и теплосетевые организации

	1
	МУП «Югорскэнергогаз»
	1
	Котельная № 2
	ул. Ленина, д. 22
	03.06.2024

-

01.11.2024

	
	
	2
	Котельная № 3
	ул. Ленина, д. 22 А
	

	
	
	3
	Котельная № 6
	ул. Гастелло, д. 12
	

	
	
	4
	Котельная № 7
	ул. Космонавтов, д. 1
	

	
	
	5
	Котельная № 8
	ул. Геологов, д. 6 Б
	

	
	
	6
	Котельная № 9
	ул. Энтузиастов, д. 1 А
	

	
	
	7
	Котельная № 10
	переулок Студенческий, д. 10
	

	
	
	8
	Котельная № 11 «АВАЛОН»
	ул. Чкалова, д. 3 Г
	

	
	
	9
	Котельная № 12
	ул. Спортивная
	

	
	
	10
	Котельная № 17
	ул. Калинина, д. 26 А
	

	
	
	11
	Котельная № 18
	ул. Октябрьская,  д. 18 А
	

	
	
	12
	Котельная № 19
	ул. Никольская
	

	
	
	13
	Крышная котельная № 21/1
	ул. Мира, д. 9
	

	
	
	14
	Крышная котельная № 21/2
	ул. Мира, д. 9
	

	
	
	15
	Крышная котельная № 21/4
	ул. Титова, д. 9
	

	
	
	16
	Крышная котельная № 21/8                           
	ул. Советская, д. 5
	

	
	
	17
	Котельная № 22
	Югорск-2, д. 34
	


	№ п/п
	Наименование проверяемых организаций
	№ п/п объекта
	Наименование проверяемых объектов
	Адреса расположения объектов
	Срок проведения

	
	
	18
	Котельная ВОС
	ВОС г. Югорск
	

	
	
	19
	Котельная КОС
	КОС г. Югорск
	

	
	
	20
	Котельная № 25
	14 микрорайон г. Югорск
	

	2
	ИП Осадчук М.А.
	1
	Котельная № 14
	ул. Свердлова, д. 5
	

	Кол-во организаций:
	2
	Кол-во объектов:
	21

	Потребители тепловой энергии жилищного фонда (с крышными котельными)

	1
	ТСЖ «Ленина 1/1»
	1
	Крышная котельная
	ул. Ленина, 1/1
	03.06.2024

-

30.08.2024

	2
	ТСН «Ленина, 8»
	1
	
	ул. Ленина, 8
	

	3
	ТСН-ТСЖ «Мечта»
	1
	
	ул. Механизаторов, 18
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	4
	ТСЖ «Мой дом»
	1
	
	ул. Ленина, 1
	

	5
	ТСН «Олимп»
	1
	
	ул. Железнодорожная,17
	

	6
	ТСН «Свердлова 14»
	1
	
	ул. Свердлова, 14
	

	7
	ТСЖ «Югорский дом»
	1
	
	ул. Железнодорожная, 27
	

	8
	ТСН «Мира 11»
	1
	
	ул. Мира, 11
	

	9
	ООО «Комфорт-Югорск»
	1
	
	ул. Калинина,54
	

	
	
	2
	
	ул. Толстого,18/1
	

	
	
	3
	
	ул. Таежная, 4
	

	10
	ООО «Северное ЖЭУ»
	1
	
	ул. Титова, 11
	

	12
	МУП «Югорскэнергогаз»
	1
	
	ул. Толстого, 18
	

	Кол-во организаций:
	12
	Кол-во объектов:
	16

	Потребители тепловой энергии жилищного фонда

	1
	ООО «Комфорт-Югорск»
	1
	Многоквартирный дом
	ул. Газовиков, 1
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	
	ул. Газовиков, 2
	

	
	
	3
	
	ул. Газовиков, 3
	

	
	
	4
	
	ул. Газовиков, 4
	

	
	
	5
	
	ул. Газовиков, 5
	

	
	
	6
	
	ул. Декабристов, 6
	

	
	
	7
	
	ул. Декабристов, 6 А
	

	
	
	8
	
	ул. Декабристов, 8
	

	
	
	9
	
	ул. Декабристов, 12
	

	
	
	10
	
	ул. Ермака, 5
	

	
	
	11
	
	ул. Железнодорожная, 47
	

	
	
	12
	
	ул. Железнодорожная, 47 А
	

	
	
	13
	
	ул. Железнодорожная, 49
	

	
	
	14
	
	ул. Кольцевая, 13
	

	
	
	15
	
	ул. Ленина, 14
	

	
	
	16
	
	ул. Магистральная, 19 А
	

	
	
	17
	
	ул. Магистральная, 23
	

	
	
	18
	
	ул. Менделеева, 30 Б
	

	
	
	19
	
	ул. Менделеева, 49
	

	
	
	20
	
	ул. Менделеева, 53
	

	
	
	21
	
	ул. Менделеева, 65
	

	
	
	22
	
	ул. Механизаторов, 10
	

	
	
	23
	
	ул. Механизаторов, 14
	

	
	
	24
	
	ул. Механизаторов, 16
	

	
	
	25
	
	ул. Механизаторов, 28
	

	
	
	26
	
	ул. Мира, 43
	

	
	
	27
	
	ул. Мира, 45
	

	
	
	28
	
	ул. Мира, 47
	

	
	
	29
	
	ул. Мира, 49
	

	
	
	30
	
	ул. Мира, 53
	

	
	
	31
	
	ул. Мира, 53 А
	

	
	
	32
	
	ул. Мира, 56
	

	
	
	33
	
	ул. Мира, 58
	

	
	
	34
	
	ул. Мира, 58 А
	

	
	
	35
	
	ул. Мира, 61
	

	
	
	36
	
	ул. Никольская, 3
	

	
	
	37
	
	ул. Никольская, 5
	

	
	
	38
	
	ул. Никольская, 5 А
	

	
	
	39
	
	ул. Никольская, 7
	

	
	
	40
	
	ул. Никольская, 9 А
	

	
	
	41
	
	ул. Никольская, 13
	

	
	
	42
	
	ул. Никольская, 15
	

	
	
	43
	
	ул. Буряка, 3 Г
	

	
	
	44
	
	ул. Попова, 4
	

	
	
	45
	
	ул. Попова, 4 А
	

	
	
	46
	
	ул. Попова, 6
	

	
	
	47
	
	ул. Попова, 8
	

	
	
	48
	
	ул. Садовая, 23 А
	

	
	
	49
	
	ул. Садовая, 72/1
	

	
	
	50
	
	ул. Садовая, 74
	

	
	
	51
	
	ул. Садовая, 76
	

	
	
	52
	
	ул. Садовая, 80 А
	

	
	
	53
	
	ул. Свердлова, 1
	

	
	
	54
	
	ул. Свердлова, 2
	

	
	
	55
	
	ул. Свердлова, 3
	

	
	
	56
	
	ул. Свердлова, 4
	

	
	
	57
	
	ул. Свердлова, 6
	

	
	
	58
	
	ул. Свердлова, 10
	

	
	
	59
	
	ул. Советская, 5
	

	
	
	60
	
	ул. Студенческая, 16/1
	

	
	
	61
	
	ул. Таежная, 18 А
	

	
	
	62
	
	ул. Толстого, 2
	

	
	
	63
	
	ул. Толстого, 4
	

	
	
	64
	
	ул. Толстого, 16
	

	2
	ООО «Южное ЖЭУ»
	1
	Многоквартирный дом
	ул. 40 лет Победы, 1
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	
	ул. 40 лет Победы, 2
	

	
	
	3
	
	ул. 40 лет Победы, 3
	

	
	
	4
	
	ул. 40 лет Победы, 5
	

	
	
	5
	
	ул. 40 лет Победы, 7
	

	
	
	6
	
	ул. 40 лет Победы, 9
	

	
	
	7
	
	ул. 40 лет Победы, 9А
	

	
	
	8
	
	ул. 40 лет Победы, 18
	

	
	
	9
	
	ул. Гастелло, 13А
	

	
	
	10
	
	ул. Гастелло, 15
	

	
	
	11
	
	ул. Геологов, 7
	

	
	
	12
	
	ул. Геологов, 9
	

	
	
	13
	
	ул. Геологов, 11
	

	
	
	14
	
	ул. Геологов, 13
	

	
	
	15
	
	ул. Железнодорожная, 11А
	

	
	
	16
	
	ул. Железнодорожная, 19А
	

	
	
	17
	
	ул. Железнодорожная, 21А
	

	
	
	18
	
	ул. Железнодорожная, 29
	

	
	
	19
	
	ул. Железнодорожная, 31
	

	
	
	20
	
	ул. Железнодорожная, 33
	

	
	
	21
	
	ул. Железнодорожная, 35
	

	
	
	22
	
	ул. Железнодорожная, 37
	

	
	
	23
	
	ул. Железнодорожная, 45
	

	
	
	24
	
	ул. Калинина, 23
	

	
	
	25
	
	ул. Калинина, 23/1
	

	
	
	26
	
	ул. Калинина, 24
	

	
	
	27
	
	ул. Калинина, 28
	

	
	
	28
	
	ул. Калинина, 30
	

	
	
	29
	
	ул. Калинина, 32
	

	
	
	30
	
	ул. Калинина, 46
	

	
	
	31
	
	ул. Кирова, 8
	

	
	
	32
	
	ул. Кирова, 8А
	

	
	
	33
	
	ул. Кирова, 10
	

	
	
	34
	
	ул. Ленина, 10
	

	
	
	35
	
	ул. Ленина, 12
	

	
	
	36
	
	ул. Ленина, 30
	

	
	
	37
	
	ул. Ленина, 32
	

	
	
	38
	
	ул. Механизаторов, 1
	

	
	
	39
	
	ул. Механизаторов, 3
	

	
	
	40
	
	ул. Механизаторов, 5
	

	
	
	41
	
	ул. Механизаторов, 7
	

	
	
	42
	
	ул. Механизаторов, 8
	

	
	
	43
	
	ул. Механизаторов, 9А
	

	
	
	44
	
	ул. Механизаторов, 12
	

	
	
	45
	
	ул. Механизаторов, 19А
	

	
	
	46
	
	ул. Механизаторов, 22
	

	
	
	47
	
	ул. Механизаторов, 24
	

	
	
	48
	
	ул. Мира, 4
	

	
	
	49
	
	ул. Мира, 8
	

	
	
	50
	
	ул. Мира, 9
	

	
	
	51
	
	ул. Мира, 10
	

	
	
	52
	
	ул. Мира, 14
	

	
	
	53
	
	ул. Мира, 16
	

	
	
	54
	
	ул. Мира, 18
	

	
	
	55
	
	ул. Мира, 18/1
	

	
	
	56
	
	ул. Мира, 18/2
	

	
	
	57
	
	ул. Мира, 18/3
	

	
	
	58
	
	ул. Мира, 57
	

	
	
	59
	
	ул. Октябрьская, 6
	

	
	
	60
	
	ул. Октябрьская, 6А
	

	
	
	61
	
	ул. Буряка, 1
	

	
	
	62
	
	ул. Буряка, 1А
	

	
	
	63
	
	ул. Буряка, 3
	

	
	
	64
	
	ул. Буряка, 3А
	

	
	
	65
	
	ул. Буряка, 3Б
	

	
	
	66
	
	ул. Буряка, 5
	

	
	
	67
	
	ул. Буряка, 7А
	

	
	
	68
	
	ул. Буряка, 7Б
	

	
	
	69
	
	ул. Буряка, 12
	

	
	
	70
	
	ул. Буряка, 14
	

	
	
	71
	
	пер. Титова, 1
	

	
	
	72
	
	ул. Спортивная, 37
	

	
	
	73
	
	ул. Спортивная, 37А
	

	
	
	74
	
	ул. Таежная, 8
	

	
	
	75
	
	ул. Таежная, 11
	

	
	
	76
	
	ул. Таежная, 13
	

	
	
	77
	
	ул. Таежная, 14
	

	
	
	78
	
	ул. Таежная, 16А
	

	
	
	79
	
	ул. Таежная, 18
	

	
	
	80
	
	ул. Таежная, 21
	

	
	
	81
	
	ул. Таежная, 22
	

	
	
	82
	
	ул. Таежная, 22А
	

	
	
	83
	
	ул. Таежная, 22Б
	

	
	
	84
	
	ул. Таежная, 22Г
	

	
	
	85
	
	ул. Таежная, 23
	

	
	
	86
	
	ул. Таежная, 25
	

	
	
	87
	
	ул. Таежная, 28
	

	
	
	88
	
	ул. Таежная, 30
	

	3
	ООО «Северное ЖЭУ»
	1
	Многоквартирный дом
	ул. Валентины Лопатиной, 2
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	
	ул. Газовиков, 2/1
	

	
	
	3
	
	ул. Газовиков, 6
	

	
	
	4
	
	ул. Гастелло, 7А
	

	
	
	5
	
	ул. Декабристов, 2
	

	
	
	6
	
	ул. Декабристов, 10
	

	
	
	7
	
	ул. Дружбы народов, 1
	

	
	
	8
	
	ул. Менделеева, 32/1
	

	
	
	9
	
	ул. Менделеева, 32/2
	

	
	
	10
	
	ул. Менделеева, 33А
	

	
	
	11
	
	ул. Менделеева, 37А
	

	
	
	12
	
	ул. Менделеева, 41
	

	
	
	13
	
	ул. Менделеева, 43
	

	
	
	14
	
	ул. Менделеева, 43А
	

	
	
	15
	
	ул. Менделеева, 55
	

	
	
	16
	
	ул. Менделеева, 57
	

	
	
	17
	
	ул. Кольцевая, 13
	

	
	
	18
	
	ул. Лесная, 10
	

	
	
	19
	
	ул. Механизаторов, 19Б
	

	
	
	20
	
	ул. Механизаторов, 19В
	

	
	
	21
	
	ул. Мира, 12
	

	
	
	22
	
	ул. Мира, 51А
	

	
	
	23
	
	ул. Мира, 54А
	

	
	
	24
	
	ул. Мира, 56А
	

	
	
	25
	
	ул. Мира, 60
	

	
	
	26
	
	ул. Мира, 62
	

	
	
	27
	
	ул. Мичурина, 13
	

	
	
	28
	
	ул. Мичурина, 15
	

	
	
	29
	
	ул. Мичурина, 17
	

	
	
	30
	
	ул. Мичурина, 17/1
	

	
	
	31
	
	ул. Мичурина, 19
	

	
	
	32
	
	ул. Мичурина, 21
	

	
	
	33
	
	ул. Мичурина, 23
	

	
	
	34
	
	ул. Мичурина, 25
	

	
	
	35
	
	ул. Монтажников, 3А
	

	
	
	36
	
	ул. Никольская, 1
	

	
	
	37
	
	ул. Никольская, 9
	

	
	
	38
	
	ул. Никольская, 11
	

	
	
	39
	
	ул. Буряка, 7
	

	
	
	40
	
	ул. Попова, 60А
	

	
	
	41
	
	ул. Попова, 60Б
	

	
	
	42
	
	ул. Попова, 62
	

	
	
	43
	
	ул. Попова, 66
	

	
	
	44
	
	ул. Попова, 93
	

	
	
	45
	
	ул. Садовая, 3А
	

	
	
	46
	
	ул. Садовая, 58
	

	
	
	47
	
	ул. Садовая, 68
	

	
	
	48
	
	ул. Садовая, 70
	

	
	
	49
	
	ул. Садовая, 78
	

	
	
	50
	
	ул. Садовая, 84
	

	
	
	51
	
	ул. Садовая, 84А
	

	
	
	52
	
	ул. Сахарова, 2А
	

	
	
	53
	
	ул. Сахарова, 2Б
	

	
	
	54
	
	ул. Спортивная, 15
	

	
	
	55
	
	ул. Спортивная, 24
	

	
	
	56
	
	ул. Спортивная, 43
	

	
	
	57
	
	ул. Спортивная, 45
	

	
	
	58
	
	ул. Студенческая, 18
	

	
	
	59
	
	ул. Студенческая, 18/1
	

	
	
	60
	
	ул. Студенческая, 20
	

	
	
	61
	
	ул. Таежная, 16
	

	
	
	62
	
	ул. Таежная, 16/1
	

	
	
	63
	
	ул. Таежная, 16/2
	

	
	
	64
	
	ул. Таежная, 22В
	

	
	
	65
	
	ул. Титова, 9
	

	
	
	67
	
	ул. Толстого, 6
	

	
	
	68
	
	ул. Толстого, 12
	

	
	
	69
	
	ул. Энтузиастов, 2
	

	
	
	70
	
	ул. Энтузиастов, 3Б
	

	
	
	71
	
	ул. Энтузиастов, 7
	

	
	
	72
	
	Югорск-2, 1
	

	
	
	73
	
	Югорск-2, 2
	

	
	
	74
	
	Югорск-2, 3
	

	
	
	75
	
	Югорск-2, 4
	

	
	
	76
	
	Югорск-2, 5
	

	
	
	77
	
	Югорск-2, 6
	

	
	
	78
	
	Югорск-2, 8
	

	
	
	79
	
	Югорск-2, 9
	

	4
	МУП «Югорскэнергогаз»
	1
	Многоквартирный дом
	ул. Декабристов, 14
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	
	ул. Менделеева, 61
	

	
	
	3
	
	ул. Мира, 51
	

	
	
	4
	
	ул. Мира, 55
	

	
	
	5
	
	ул. Таежная, 12
	

	
	
	6
	
	ул. Таежная, 12/1
	

	
	
	7
	
	ул. Таежная, 12/2
	

	
	
	8
	
	ул. Таежная, 12/3
	

	
	
	9
	
	ул. Таежная, 12/4
	

	
	
	10
	
	ул. Таежная, 20А
	

	
	
	11
	
	ул. Чкалова, 7/2
	

	5
	ООО «Совкомдом»
	1
	Многоквартирный дом
	ул. Магистральная, 21
	01.06.2024

-

30.08.2024

	6
	ООО «Профи Строй»
	1
	Многоквартирный дом
	ул. Мира, 57А
	01.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	
	ул. Спортивная, 31
	

	7
	ООО «Партнер Югорск»
	1
	Многоквартирный дом
	ул. Чкалова, 7/1
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	
	ул. Чкалова, 7/5
	

	
	
	3
	
	ул. Чкалова, 7/6
	

	
	
	4
	
	ул. Чкалова, 7/7
	

	8
	ТСН «Лесозаготовителей 9»
	1
	Многоквартирный дом
	ул. Лесозаготовителей, 9
	03.06.2024

-

30.08.2024

	9
	ТСЖ «Лидер»
	1
	
	ул. Лесозаготовителей, 25
	

	10
	ТСН «Уют»
	1
	
	ул. Свердлова, 8
	

	11
	ТСН «Студент»
	1
	
	ул. Студенческая, 16
	

	12
	ТСН «Толстого 14»
	1
	
	ул. Толстого, 14
	

	13
	ТСН «Чкалова 7/3»
	1
	
	ул. Чкалова, 7/3
	

	14
	ТСЖ «Авиатор»
	1
	
	Югорск-2, 7
	

	15
	ИП Шмелев АК
	1
	Общежитие
	ул. Геологов, 9Б
	03.06.2024

-

30.08.2024

	16
	ООО «ЮОО «Лидер»
	1
	
	ул. Монтажников, 1А
	

	
	
	2
	
	ул. Садовая, 48 
	

	
	
	3
	
	ул. Садовая, 50 
	

	
	
	4
	
	ул. Садовая, 56 
	

	
	
	5
	
	ул. Садовая, 60 
	

	
	
	6
	
	ул. Спортивная, 49
	

	
	
	7
	
	ул. Энтузиастов, 3
	

	
	
	8
	
	ул. Энтузиастов, 3А
	

	17
	МУП «Югорскэнергогаз»
	1
	
	ул. Садовая, 54
	

	Кол-во организаций:
	17
	Кол-во объектов:
	266

	Потребители тепловой энергии (за исключением жилищного фонда)

	1
	БУ ПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж»
	1
	ул. Кольцевая, д.1Д
	01.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	ул. Гастелло, д.15/1
	

	
	
	3
	ул. Гастелло, д.27 А
	

	
	
	4
	ул. Ленина, д. 39
	

	
	
	5
	ул. 40 лет Победы, д.4
	

	2
	БУ ХМАО-Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения»
	1
	ул. Калинина, 25
	01.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	ул. Толстого, 8
	

	
	
	3
	ул. Чкалова, 7 корпус 1,
	

	
	
	4
	ул. 40 лет Победы, д. 3А
	

	3
	БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница»
	1
	ул. Попова, 29/1
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	ул. Титова,  д. 32
	

	
	
	3
	ул. 40 лет Победы, 18Б
	

	
	
	4
	ул. 40 лет Победы, 18В 
	

	
	
	5
	Югорск-2, д. 20
	

	
	
	6
	ул. Мира, 36А
	

	
	
	7
	ул. Мира, 36Б
	

	
	
	8
	ул. Ленина, 29/1
	

	
	
	9
	ул. Попова, 29
	

	
	
	10
	ул. Толстова, 18
	

	4
	Филиал АУ «Многофункциональный центр Югры» в г. Югорск
	1
	ул. Механизаторов, 2
	03.06.2024

-

30.08.2024

	5
	БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта Югры»
	1
	ул. Мира, 52
	03.06.2024

-

30.08.2024

	6
	БОУ ХМАО-Югры «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
	1
	ул. Ленина, 24
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	ул. Менделеева, 30
	

	7
	МБОУ «СОШ №2»
	1
	ул. Мира, 85 
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	ул. Таежная, 27
	

	8
	МБОУ «Гимназия»
	1
	ул. Мира, 6
	03.06.2024

-

30.08.2024

	9
	МБОУ «СОШ №5»
	1
	ул. Садовая, 1Б
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	ул. Свердлова, 12
	

	
	
	3
	Югорск-2 д. 39
	

	
	
	4
	Югорск-2 д. 38
	

	10
	МБОУ «СОШ №6»
	1
	ул. Ермака, 7
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	ул. Уральская, 16А 
	

	11
	МАДОУ «Детский сад «Снегурочка»
	1
	ул. Спортивная, 40 
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	ул. Мира, 45А 
	

	
	
	3
	ул. Геологов, 21
	

	12
	МАДОУ «Детский сад «Радуга»
	1
	ул. Мира, 18/4
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	ул. Валентины Лопатиной, 4
	

	
	
	3
	ул. Буряка, 6
	

	13
	МАДОУ «Детский сад «Гусельки»
	1
	ул. Чкалова, 1
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	ул. Менделеева, 63
	

	14
	МКУ «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения»
	1
	ул. Ленина, 29
	03.06.2024

-

30.08.2024

	15
	МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»
	1
	ул. Геологов, 13
	03.06.2024

-

30.08.2024

	16
	МАУ МЦ «Гелиос»
	1
	ул. 40 лет Победы, 11А
	03.06.2024

-

30.08.2024

	17
	МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта»
	1
	ул. Студенческая, 35
	03.06.2024

-

30.08.2024

	18
	МАУ ЦК «Югра-Презент»
	1
	ул. Спортивная, 6
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	Югорск-2 д. 11
	

	19
	МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска»
	1
	ул. Механизаторов, 6
	03.06.2024

-

30.08.2024

	20
	МБУ ДО «Детская школа искусств»
	1
	ул. 40 лет Победы д. 12
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	ул. Никольская д. 7а
	

	21
	МБУ «Музей истории и этнографии»
	1
	ул. Мира, 9
	03.06.2024

-

30.08.2024

	22
	МАУ «Городское лесничество»
	1
	ул. Мира, 57 Б
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	Ул. Ленина, 15 а
	

	
	
	3
	Спортивная, 2
	

	23
	МАУ «Югорский медиацентр»
	1
	ул. Лесозаготовителей, 25
	03.06.2024

-

30.08.2024

	24
	МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления»
	1
	ул. Ленина, 29
	03.06.2024

-

30.08.2024

	
	
	2
	ул. Ленина, 29/1
	

	Кол-во организаций:
	24
	Кол-во объектов:
	56

	Потребители тепловой энергии (СОНТ, СНТ, СТ)

	1
	СОНТ «Уж и Ёж»
	1
	Электросетевое хозяйство
	ул. Арантурская, 30
	03.06.2024

-

30.08.2024

	2
	СНТ «Белые росы»
	1
	
	ул. Арантурская, 34
	

	3
	СНТ «Соловьиная роща»
	1
	
	ул. Арантурская, 40
	

	4
	СНТ «Солнышко»
	1
	
	ул. Арантурская, 42
	

	5
	СТ «Кабачок»
	1
	
	ул. Арантурская, 46
	

	6
	СОНТ «Зеленый луг»
	1
	
	ул. Арантурская, 48
	

	7
	СТ «Озерное»
	1
	
	ул. Арантурская, 60
	

	8
	СОНТ «Дружба»
	1
	
	ул. Арантурская, 52
	

	9
	СНТ «Тополя»
	1
	
	ул. Арантурская, 50
	

	10
	СОНТ «Черемушки»
	1
	
	ул. Цветочная, 10
	

	11
	СНТ «Березка»
	1
	
	ул. Арантурская, 31
	

	12
	СНТ «Жемчужина»
	1
	
	ул. Малиновая, 1
	

	13
	СОНТ «Зимняя вишня»
	1
	
	ул. Малиновая, 3
	

	Кол-во организаций:
	13
	Кол-во объектов:
	13

	Кол-во организаций всего:
	68
	Кол-во объектов всего:
	372


