Приложение 1 

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на оказание услуг по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов города Югорска 

Место  оказания услуг: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, места расположения гидрантов указаны в таблице.
Срок оказания услуг: 

-  начало: 01.12.2025;

-  окончание: 30.11.2026.

Пожарные гидранты, подлежащие содержанию и обслуживанию - 505  гидрантов
Зимнее содержание производится в период: декабрь 2025, январь, февраль, март, апрель, ноябрь 2026;

Летнее содержание производится в период: май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 

Требования к качеству работ: работы выполнять  в соответствии со Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 декабря 2021 г. N 1016/ пр)

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

	Услуги по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов
	Процент в общем объеме работ

	Зимнее содержание
	37

	Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:

- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;

- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;

- проверка герметичности клапана гидранта;

-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.

Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период декабрь 2025, апрель 2026, ноябрь 2026.
	

	При необходимости в зимнее время, отогрев корпуса гидранта с применением ППУ, откачка воды из колодца специализированным транспортом

Еженедельная уборка прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов 

Еженедельная очистка от снега и льда проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев  и  реперных знаков 
	

	Летнее содержание
	38

	 Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:

- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;

- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;

- проверка герметичности клапана гидранта;

-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.

Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период май - октябрь

Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов 

Грейдирование подъездных путей (по необходимости)

Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м период июнь - сентябрь (по необходимости) 

Влажная уборка реперных знаков (табличек) от пыли и грязи.
	

	Восстановительные работы (при обнаружении) *

Выбраковка пожарного гидранта, при необходимости его замена

Замена изношенных элементов пожарных гидрантов не капитального характера

Устранение выявленных неисправностей и недостатков в работе гидранта

Частичная замена изношенных плит перекрытия в местах установки пожарных гидрантов

Замена по необходимости реперных знаков (табличек) с указателями номера и диаметра пожарного гидранта

Установка и крепление на люки колодцев конусов, в целях предотвращения аварийных ситуаций автотранспорта (в местах нахождения колодцев на проезжей части с согласованием заказчика).
	25

	
	100


*  В процессе оказания услуг при обнаружении и выявлении дефектов Заказчиком или Исполнителем восстановительные работы выполняются с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.  

Таблица 

Перечень, характеристика и места расположения пожарных гидрантов  

	№п/п
	№ ПГ
	Характеристика ПГ
	Место расположения
	 

	1
	130
	ПГ К-100
	Арантурская, 1
	 

	2
	131
	ПГ К-100
	Арантурская, 13 - Петровская
	 

	3
	132
	ПГ К-100
	Арантурская, 7
	 

	4
	133
	ПГ К-100
	Арантурская, 9
	 

	5
	105
	ПГ К-200
	Багратиона, 1
	 

	6
	58
	ПГ К-200
	Бажова - Ж/Д
	 

	7
	289
	ПГ К-180
	Бажова - Покровская
	 

	8
	292
	ПГ К-180
	Бажова - Чехова
	 

	9
	290
	ПГ К-180
	Бажова - Югорская
	 

	10
	293
	ПГ К-180
	Бажова, 11
	 

	11
	294
	ПГ К-180
	Бажова, 17
	 

	12
	295
	ПГ К-180
	Бажова, 3
	 

	13
	296
	ПГ К-180
	Бажова, 7
	 

	14
	110
	ПГ К-200
	Бородинская, 11
	 

	15
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 1
	 

	16
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 11
	 

	17
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 19
	 

	18
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 25
	 

	19
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 26
	 

	20
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 27а
	 

	21
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 39
	 

	22
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 31
	 

	23
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 37
	 

	24
	 
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 7
	 

	25
	134
	ПГ К-100
	Буряка, 3А
	 

	26
	 
	ПГ К-100
	Буряка, 6 Д/Сад "Чебурашка"
	 

	27
	 
	ПГ К-100
	Буряка, 6 Д/Сад "Чебурашка"
	 

	28
	60
	ПГ К-200
	Вавилова - Восточная
	 

	29
	69
	ПГ К-200
	Вавилова - Ермака
	 

	30
	61
	ПГ К-200
	Вавилова - Киевская
	 

	31
	70
	ПГ К-200
	Вавилова - Космонавтов
	 

	32
	67
	ПГ К-200
	Вавилова - Менделеева
	 

	33
	68
	ПГ К-200
	Вавилова - Песчаная
	 

	34
	65
	ПГ К-200
	Вавилова - Садовая
	 

	35
	71
	ПГ К-200
	Вавилова - Сахарова
	 

	36
	59
	ПГ К-200
	Вавилова Ж/Д
	 

	37
	63
	ПГ К-200
	Вавилова, 10
	 

	38
	64
	ПГ К-200
	Вавилова, 14
	 

	39
	62
	ПГ К-200
	Вавилова, 6
	 

	40
	52
	ПГ К-200
	Вещевой рынок
	 

	41
	 
	ПГ К-100
	Васильковая, 1
	 

	42
	 
	ПГ К-100
	Васильковая, 6
	 

	43
	 
	ПГ К-100
	Васильковая б/н
	 

	44
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 2
	 

	45
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 10
	 

	46
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 14
	 

	47
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 20
	 

	48
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 22
	 

	49
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 26
	 

	50
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 28
	 

	51
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 34
	 

	52
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 36
	 

	53
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 42 
	 

	54
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 44
	 

	55
	 
	ПГ К-150
	Гагарина, 7Б
	 

	56
	 
	 
	Гайдара,18
	 

	57
	 
	 
	Гайдара-Садовая
	 

	58
	 
	ПГ К-100
	Защитников отечества, 2
	 

	59
	 
	ПГ К-100
	Защитников отечества, 4
	 

	60
	 
	ПГ К-100
	Защитников отечества, 16
	 

	61
	285
	ПГ К-200
	Газовиков, 2/1
	 

	62
	286
	ПГ К-200
	Газовиков, 3
	 

	63
	81
	ПГ К-200
	Газовиков, 6
	 

	64
	7
	ПГ К-200
	Гастелло (РНУ)
	 

	65
	135
	ПГ К-200
	Гастелло, 25, база АТХ
	 

	66
	 
	ПГ К-200
	Гастелло - Космик
	 

	67
	187
	ПГ К-200
	Гастелло, 7 - Дружбы народов
	 

	68
	186
	ПГ К-200
	Гастелло, 15
	 

	69
	188
	ПГ К-100
	Геологов, 5
	 

	70
	189
	ПГ К-100
	Геологов, 9Б
	 

	71
	190
	ПГ К-100
	Геологов, д/с "Якорек"
	 

	72
	191
	ПГ К-100
	Геологов, контора УКС
	 

	73
	192
	ПГ К-100
	ГОВД, Попова
	 

	74
	136
	ПГ К-100
	Гоголя, 4
	 

	75
	137
	ПГ К-100
	Горького, 7
	 

	76
	138
	ПГ К-100
	Грибоедова, 11
	 

	77
	140
	ПГ К-100
	д/с «Радуга»(ул.Мира)
	 

	78
	 
	ПГ К-100
	д/с "Радуга" (Лопатиной)
	 

	79
	 
	ПГ К-100
	д/сад «Радуга»,1 (Лунная)
	 

	80
	193
	ПГ К-100
	д/с Брусничка
	 

	81
	97
	ПГ К-300
	Декабристов - Курчатова
	 

	82
	98
	ПГ К-300
	Декабристов - Сибирская
	 

	83
	96
	ПГ К-300
	Декабристов - Чкалова
	 

	84
	99
	ПГ К-300
	Декабристов - Южная
	 

	85
	92
	ПГ К-200
	Декабристов, 10 (сталь)
	 

	86
	194
	ПГ К-100
	Декабристов, 12 (двор)
	 

	87
	93
	ПГ К-200
	Декабристов, 14 (сталь)
	 

	88
	195
	ПГ К-100
	Декабристов, 6
	 

	89
	141
	ПГ К -150
	Ермака (шк.-кольцо) 3 перекресток
	 

	90
	142
	ПГ К-160
	Ермака (шк.-кольцо) 4 ввод №6
	 

	91
	143
	ПГ К-160
	Ермака (шк.-кольцо) 5 ввод в кот.24
	 

	92
	144
	ПГ К-160
	Ермака, 5 (школа-кольцо) 2
	 

	93
	 
	 
	Есенина, 2/1
	 

	94
	 
	 
	Есенина, 4/1
	 

	95
	 
	 
	Есенина, 8
	 

	96
	197
	ПГ К-100
	Железнодорожная (котельная 23)
	 

	97
	196
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 21а
	 

	98
	198
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 33
	 

	99
	199
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 35
	 

	100
	 
	ПГ К-200
	Железнодорожная, гипермаркет «Магнит»
	 

	101
	 
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 16 (стоянка)
	 

	102
	145
	ПГ К-100
	Заводская, 18
	 

	103
	146
	ПГ К-100
	Заводская, 26
	 

	104
	147
	ПГ К-100
	Заводская, 32
	 

	105
	148
	ПГ К-100
	Заводская, 36
	 

	106
	149
	ПГ К-100
	Заводская, 42
	 

	107
	297
	ПГ К-110
	Загородная, 1
	 

	108
	298
	ПГ К-110
	Загородная, 13
	 

	109
	299
	ПГ К-110
	Загородная, 17
	 

	110
	300
	ПГ К-110
	Загородная, 25
	 

	111
	301
	ПГ К-110
	Загородная, 31
	 

	112
	302
	ПГ К-110
	Загородная, 7
	 

	113
	30
	ПГ К-300
	Заправка кольцевая "Селена","Газпромнефть"
	 

	114
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 10
	 

	115
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 12б
	 

	116
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 18
	 

	117
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 2
	 

	118
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 24
	 

	119
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 30
	 

	120
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 38
	 

	121
	 
	ПГ К-110
	Звездная, 43
	 

	122
	202
	ПГ К-110
	Калинина, 23
	 

	123
	 
	ПГ К-110
	Калинина, 54
	 

	124
	 
	ПГ К-110
	Калинина, 64
	 

	125
	24
	ПГ К-300
	Калинина, 70
	 

	126
	 
	ПГ К-160
	Калинина, 34
	 

	127
	 
	ПГ К-160
	Калинина, 44
	 

	128
	 
	ПГ К-160
	Калинина, 56
	 

	129
	 
	ПГ К-100
	Красная, 22
	 

	130
	 
	ПГ К-100
	пер.Красный, 1
	 

	131
	 
	ПГ К-100
	пер.Красный, 7
	 

	132
	 
	ПГ К-100
	пер.Красный, 15
	 

	133
	 
	ПГ К-100
	пер.Красный, 23
	 

	134
	 
	ПГ К-100
	Кедровая, 16
	 

	135
	 
	 
	Киевская, 1А
	 

	136
	349
	ПГ К-110
	Киевская, 21
	 

	137
	 
	ПГ К-110
	Киевская, 27
	 

	138
	 
	ПГ К-110
	Киевская, 29
	 

	139
	203
	ПГ К-100
	Кирова, 10 (двор)
	 

	140
	204
	ПГ К-100
	Кирова, 10 (дорога)
	 

	141
	205
	ПГ К-100
	Кирова, 8
	 

	142
	 
	ПГ К-100
	Кольцевая, 13
	 

	143
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 12
	 

	144
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 18
	 

	145
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 24
	 

	146
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 32
	 

	147
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 44
	 

	148
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 50
	 

	149
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 56
	 

	150
	 
	ПГ К-160
	Кондинская, 6
	 

	151
	303
	ПГ К-160
	Кооперативная, 1
	 

	152
	304
	ПГ К-160
	Кооперативная, 5
	 

	153
	305
	ПГ К-160
	Кооперативная, 7
	 

	154
	306
	ПГ К-160
	Кооперативная, 9
	 

	155
	181
	ПГ К-100
	КОС-2 микрорайон №5
	 

	156
	182
	ПГ К-150
	КОС-2 микрорайон №5
	 

	157
	87
	ПГ К-300
	Красноармейская, 15
	 

	158
	152
	ПГ К-100
	Кутузова, 2
	 

	159
	206
	ПГ К-100
	Ленина (Храм)
	 

	160
	208
	ПГ К-100
	Ленина,14 Управление связи  (Храм)
	 

	161
	213
	ПГ К-100
	Ленина, 30 - Механизаторов
	 

	162
	209
	ПГ К-100
	Ленина, 41
	 

	163
	210
	ПГ К-100
	Ленина, Газпромбанк
	 

	164
	211
	ПГ К-100
	Ленина, Телеграф
	 

	165
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова, 2
	 

	166
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова-Сосновая
	 

	167
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова (ул. Снежная)
	 

	168
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова (пер.Спортивный)
	 

	169
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова, (ул. Кедровая,9)
	 

	170
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова, 35 (ул.Энтузиастов)
	 

	171
	 
	ПГ К-100
	Лермонтова, 9 (ул. Монтажников)
	 

	172
	354
	ПГ К-225
	Лесная – Вавилова ВК-148
	 

	173
	 
	ПГ К-100
	Лесная, 44
	 

	174
	 
	ПГ К-100
	Лесная, 13
	 

	175
	 
	ПГ К-100
	Лесная - Шевченко
	 

	176
	363
	ПГ К-100
	Лесная, 36
	 

	177
	214
	ПГ К-100
	Лесозаготовителей, 25
	 

	178
	215
	ПГ К-100
	Лии Карастояновой (котельная 7)
	 

	179
	78
	ПГ К-100
	Магистральная, 19
	 

	180
	218
	ПГ К-100
	Магистральная, 21
	 

	181
	153
	ПГ К-100
	Магистральная, 23 (шк.-кольцо) 1
	 

	182
	 
	ПГ К-100
	Магистральная, 17
	 

	183
	155
	ПГ К-120
	Менделеева, 13
	 

	184
	156
	ПГ К-120
	Менделеева, 19
	 

	185
	157
	ПГ К-120
	Менделеева, 27
	 

	186
	158
	ПГ К-100
	Менделеева, 45
	 

	187
	219
	ПГ К-100
	Менделеева, 49
	 

	188
	159
	ПГ К-120
	Менделеева, 7
	 

	189
	79
	ПГ К-180
	Менделеева, д/с "Светлячок"
	 

	190
	 
	ПГ К-100
	Менделеева,37а (с торца)
	 

	191
	 
	ПГ К-180
	Менделеева, 41 маг. КБ
	 

	192
	 
	ПГ К-150
	Менделеева, 61
	 

	193
	 
	ПГ К-100
	Менделеева, 65 (двор)
	 

	194
	 
	ПГ К-100
	Механизаторов, 5
	 

	195
	220
	ПГ К-100
	Механизаторов, 14
	 

	196
	221
	ПГ К-100
	Механизаторов, 19 Б
	 

	197
	222
	ПГ К-100
	Механизаторов, 29
	 

	198
	 
	ПГ К-100
	Механизаторов,18 (Мечта)
	 

	199
	160
	ПГ К-100
	Минина, 2
	 

	200
	45
	ПГ К-300
	Мира - маг. "Магнит"
	 

	201
	44
	ПГ К-300
	Мира - Таежная
	 

	202
	 
	ПГ К-100
	Мира, 16 (пункт полиции)
	 

	203
	228
	ПГ К-100
	Мира, 18
	 

	204
	226
	ПГ К-100
	Мира, 10
	 

	205
	46
	ПГ К-300
	Мира, 37
	 

	206
	223
	ПГ К-100
	Мира, 4
	 

	207
	43
	ПГ К-300
	Мира, 43
	 

	208
	42
	ПГ К-300
	Мира, 44/1, маг. "Торос"
	 

	209
	224
	ПГ К-100
	Мира, 5 - Кирова
	 

	210
	 
	ПГ К-100
	Мира- ФОК
	 

	211
	232
	ПГ К-100
	Мира, 56а
	 

	212
	233
	ПГ К-100
	Мира, 57
	 

	213
	234
	ПГ К-100
	Мира, 59а
	 

	214
	 
	ПГ К-100
	Мира, 61
	 

	215
	236
	ПГ К-100
	Мира, 62
	 

	216
	237
	ПГ К-100
	Мира, 63
	 

	217
	238
	ПГ К-100
	Мира, 73
	 

	218
	239
	ПГ К-100
	Мира, 75а
	 

	219
	225
	ПГ К-100
	Мира, 9 музей
	 

	220
	 
	 
	Мичурина, 1/1
	 

	221
	 
	ПГ К-100
	Мичурина, 13
	 

	222
	 
	ПГ К-100
	Монтажников, 19
	 

	223
	240
	ПГ К-100
	Монтажников, 1а
	 

	224
	 
	ПГ К-100
	Монтажников, 4
	 

	225
	 
	ПГ К-100
	Монтажников, 12
	 

	226
	 
	 
	Морозова, 14
	 

	227
	241
	ПГ К-110
	Морозова, 25
	 

	228
	 
	ПГ К-110
	Московская, 10
	 

	229
	 
	ПГ К-110
	Московская, 16
	 

	230
	 
	ПГ К-110
	Московская, 22
	 

	231
	 
	ПГ К-110
	Московская, 28
	 

	232
	 
	ПГ К-110
	Московская, 34
	 

	233
	 
	ПГ К-110
	Московская, 38
	 

	234
	 
	ПГ К-110
	Московская, 42
	 

	235
	 
	ПГ К-110
	Московская, 43
	 

	236
	 
	ПГ К-110
	Московская, 6
	 

	237
	109
	ПГ К-100
	Невская, 9
	 

	238
	162
	ПГ К-100
	Некрасова, 5
	 

	239
	163
	ПГ К-100
	Никольская - Пожарского
	 

	240
	85
	ПГ К-200
	Никольская - Студенческая 
	 

	241
	82
	ПГ К-200
	Никольская - Широкая
	 

	242
	83
	ПГ К-200
	Никольская, 20
	 

	243
	84
	ПГ К-200
	Никольская, 24
	 

	244
	164
	ПГ К-100
	Никольская, 2
	 

	245
	242
	ПГ К-100
	Никольская, 3
	 

	246
	243
	ПГ К-100
	Никольская, 5
	 

	247
	165
	ПГ К-100
	Никольская, 6
	 

	248
	244
	ПГ К-100
	Никольская, 7
	 

	249
	166
	ПГ К-100
	Никольская, 9а (маг. Аркада)
	 

	250
	 
	ПГ К-100
	Новослободская, 6
	 

	251
	 
	ПГ К-100
	Новослободская, 8
	 

	252
	 
	ПГ К-100
	Новослободская, 14
	 

	253
	245
	ПГ К-100
	Нововятская,7
	 

	254
	 
	ПГ К-160
	Новая, 45
	 

	255
	17
	ПГ К-300
	Октябрьская, 19 - Ленина
	 

	256
	 
	ПГ К-300
	Октябрьская Лайнер 1
	 

	257
	 
	ПГ К-300
	Октябрьская Лайнер 2
	 

	258
	18
	ПГ К-300
	Октябрьская, 10
	 

	259
	16
	ПГ К-300
	Октябрьская, 13 
	 

	260
	19
	ПГ К-300
	Октябрьская, 14
	 

	261
	20
	ПГ К-300
	Октябрьская, 33 (кот. 18)
	 

	262
	21
	ПГ К-300
	Октябрьская, 33а (остановка)
	 

	263
	 
	ПГ К-300
	Октябрьская, 5
	 

	264
	 
	 
	Октябрьская, 35
	 

	265
	 
	 
	Октябрьская, 39
	 

	266
	14
	ПГ К-300
	Октябрьская, ЯВА
	 

	267
	113
	ПГ К-100
	Ольховая, 15
	 

	268
	167
	ПГ К-100
	Остравская, 14
	 

	269
	168
	ПГ К-100
	Остравская, 2 "Прага"
	 

	270
	169
	ПГ К-100
	Остравская, 24
	 

	271
	172
	ПГ К-100
	пер Арантурский, 3
	 

	272
	170
	ПГ К-100
	пер. Арантурский, 1
	 

	273
	171
	ПГ К-100
	пер. Арантурский, 7- ул. Рябиновая
	 

	274
	25
	ПГ К-300
	пер. Северный, 1
	             

	275
	26
	ПГ К-300
	пер. Северный, 3
	 

	276
	27
	ПГ К-300
	пер. Северный, 5
	 

	277
	28
	ПГ К-300
	пер. Северный, 7
	 

	278
	 
	ПГ К-150
	Славянская, 1
	 

	279
	 
	ПГ К-150
	Славянская, 5
	 

	280
	 
	ПГ К-150
	Славянская, 9
	 

	281
	 
	ПГ К-150
	Славянская, 11
	 

	282
	 
	ПГ К-150
	Славянская, 13
	 

	283
	 
	ПГ К-100
	Светлая, 3
	 

	284
	 
	ПГ К-100
	Светлая, 5
	 

	285
	 
	ПГ К-100
	Светлая, 7
	 

	286
	 
	ПГ К-100
	8 Марта, 1
	 

	287
	 
	ПГ К-100
	8 Марта, 7
	 

	288
	 
	ПГ К-100
	8 Марта, 13
	 

	289
	 
	ПГ К-100
	8 Марта, 16
	 

	290
	 
	ПГ К-100
	пер.Спортивный, 11
	 

	291
	 
	ПГ К-110
	пер.Спортивный, 19
	 

	292
	 
	ПГ К-110
	пер.Радужный, 1
	 

	293
	248
	ПГ К-100
	Пивзавод, Попова, 2
	 

	294
	173
	ПГ К-100
	Пихтовая, 4
	 

	295
	112
	ПГ К-100
	Пожарского, 16
	 

	296
	 
	ПГ К-100
	Пожарского, 10 - Минина
	 

	297
	 
	ПГ К-100
	Пожарского, 6
	 

	298
	 
	ПГ К-100
	Пожарского, 7
	 

	299
	 
	ПГ К-100
	Пожарского, 8 - Петровская
	 

	300
	 
	ПГ К-100
	Пожарского - Шаумяна
	 

	301
	307
	ПГ К-110
	Покровская, 11
	 

	302
	308
	ПГ К-110
	Покровская, 17
	 

	303
	309
	ПГ К-110
	Покровская, 21
	 

	304
	310
	ПГ К-110
	Покровская, 25
	 

	305
	311
	ПГ К-110
	Покровская, 33
	 

	306
	 
	ПГ К-110
	Покровская, 41
	 

	307
	175
	ПГ К-100
	Полевая, 4
	 

	308
	176
	ПГ К-100
	Попова, 14(УКС)
	 

	309
	11
	ПГ К-200
	Попова, 44 - "Югра - Презент"
	 

	310
	12
	ПГ К-200
	Попова, 63- (маг.Автозапчасти)
	 

	311
	 
	ПГ К-201
	Промышленная (ЗСМ) новый
	 

	312
	378
	ПГ К-100
	Пушкина, 12
	 

	313
	 
	ПГ К-100
	Родниковая, 2
	 

	314
	 
	ПГ К-100
	Родниковая, 6
	 

	315
	 
	ПГ К-100
	Родниковая, 12
	 

	316
	313
	ПГ К-110
	Ремизова, 17
	 

	317
	314
	ПГ К-110
	Ремизова, 23
	 

	318
	315
	ПГ К-110
	Ремизова, 29
	 

	319
	316
	ПГ К-110
	Ремизова, 37
	 

	320
	317
	ПГ К-110
	Ремизова, 5
	 

	321
	312
	ПГ К-110
	Ремизова, 11
	 

	322
	114
	ПГ К-110
	Рябиновая, 15
	 

	323
	 
	ПГ К-110
	Рябиновая, 3
	 

	324
	 
	ПГ К-110
	Рябиновая, 7
	 

	325
	66
	ПГ К-225
	Садовая, 84 - Вавилова
	 

	326
	177
	ПГ К-100
	Садовая, 42а 
	 

	327
	250
	ПГ К-100
	Садовая, 49
	 

	328
	251
	ПГ К-100
	Садовая, 57
	 

	329
	252
	ПГ К-100
	Садовая, 68
	 

	330
	253
	ПГ К-100
	Садовая, 69
	 

	331
	254
	ПГ К-100
	Садовая, 72/1 - д/с "Светлячок"
	 

	332
	256
	ПГ К-100
	Садовая, 27
	 

	333
	249
	ПГ К-100
	Садовая, За
	 

	334
	77
	ПГ К-200
	Сахарова - Магистральная
	 

	335
	76
	ПГ К-200
	Сахарова, 15
	 

	336
	75
	ПГ К-200
	Сахарова, 23
	 

	337
	74
	ПГ К-200
	Сахарова, 29
	 

	338
	73
	ПГ К-200
	Сахарова, 35
	 

	339
	72
	ПГ К-200
	Сахарова, 41
	 

	340
	34
	ПГ К-200
	Сахарова, 5
	 

	341
	35
	ПГ К-200
	Сахарова, 5/2
	 

	342
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 12а
	 

	343
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 14
	 

	344
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 20
	 

	345
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 22
	 

	346
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 26
	 

	347
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 32
	 

	348
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 34
	 

	349
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 40
	 

	350
	 
	ПГ К-110
	Сахарова, 6
	 

	351
	259
	ПГ К-100
	Свердлова, 8
	 

	352
	260
	ПГ К-100
	Свердлова, 10
	 

	353
	257
	ПГ К-100
	Свердлова, 2
	 

	354
	258
	ПГ К-100
	Свердлова, 6
	 

	355
	318
	ПГ К-180
	Славянская, 25
	 

	356
	319
	ПГ К-180
	Славянская, 29
	 

	357
	320
	ПГ К-180
	Славянская, 19
	 

	358
	 
	ПГ К-100
	Снежная, 4
	 

	359
	 
	ПГ К-100
	Снежная,14
	 

	360
	 
	ПГ К-110
	Снежная, 24
	 

	361
	 
	 
	Советская,13
	 

	362
	 
	 
	Советская, 21
	 

	363
	 
	 
	Советская,33
	 

	364
	 
	 
	Советская,47
	 

	365
	 
	 
	Советская,58
	 

	366
	 
	 
	Советская,64
	 

	367
	321
	ПГ К-110
	Солнечная, 11
	 

	368
	322
	ПГ К-110
	Солнечная, 17
	 

	369
	323
	ПГ К-110
	Солнечная, 23
	 

	370
	324
	ПГ К-110
	Солнечная, 5
	 

	371
	 
	ПГ К-110
	Сосновая,11
	 

	372
	 
	ПГ К-110
	Спасская, 11
	 

	373
	 
	ПГ К-110
	Спасская, 17 - Невская
	 

	374
	 
	ПГ К-300
	Спасская, 3 - Широкая
	 

	375
	 
	ПГ К-110
	Спасская - Рябиновая
	 

	376
	264
	ПГ К-110
	Спортивная (Дворец семьи)
	 

	377
	 
	ПГ К-300
	Спортивная, 39
	 

	378
	39
	ПГ К-300
	Спортивная, 22
	 

	379
	40
	ПГ К-300
	Спортивная, 27-2
	 

	380
	38
	ПГ К-300
	Спортивная, 37
	 

	381
	29
	ПГ К-200
	Гастелло-Кольцевая
	 

	382
	178
	ПГ К-100
	Столыпина
	 

	383
	90
	ПГ К-300
	Студенческая - Заводская
	 

	384
	89
	ПГ К-300
	Студенческая - Садовая
	 

	385
	91
	ПГ К-300
	Студенческая - Спасская
	 

	386
	379
	ПГ К-110
	Студенческая (кольцо)
	 

	387
	380
	ПГ К-110
	Студенческая, 11
	 

	388
	88
	ПГ К-300
	Студенческая, 16
	 

	389
	266
	ПГ К-110
	Студенческая, 18
	 

	390
	381
	ПГ К-110
	Студенческая, 19
	 

	391
	179
	ПГ К-110
	Студенческая, 20
	 

	392
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №1 (ЦЮС)
	 

	393
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №2 (ЦЮС)
	 

	394
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №3 (ЦЮС)
	 

	395
	 
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №4 (ЦЮС)
	 

	396
	 
	ПГ К-100
	Таежная, 16/1
	 

	397
	 
	ПГ К-160
	Таежная, 29
	 

	398
	 
	ПГ К-160
	Таежная, 35
	 

	399
	 
	ПГ К-160
	Таежная, 43
	 

	400
	 
	ПГ К-160
	Таежная, 47
	 

	401
	 
	ПГ К-160
	Таежная, 53
	 

	402
	 
	ПГ К-160
	Таежная, 59
	 

	403
	 
	ПГ К-160
	Таежная, 63
	 

	404
	180
	ПГ К-100
	Титова, 9
	 

	405
	22
	ПГ К-100
	Титова, 119 (кафе)
	 

	406
	 
	ПГ К-160
	Титова, 55
	 

	407
	 
	ПГ К-160
	Титова, 58
	 

	408
	 
	ПГ К-160
	Титова, 76
	 

	409
	 
	ПГ К-160
	Титова, 88
	 

	410
	 
	ПГ К-160
	Титова, 98
	 

	411
	 
	ПГ К-160
	Титова,83 - пер. Поперечный
	 

	412
	271
	ПГ К-100
	Толстого (14 кот.)
	 

	413
	86
	ПГ К-300
	Толстого, 12 - Красноармейская
	 

	414
	269
	ПГ К-300
	Толстого, 12
	 

	415
	270
	ПГ К-100
	Толстого, 16
	 

	416
	267
	ПГ К-100
	Толстого, 2
	 

	417
	268
	ПГ К-100
	Толстого, 4
	 

	418
	325
	ПГ К-110
	Тополиная, 16
	 

	419
	326
	ПГ К-110
	Тополиная, 6
	 

	420
	327
	ПГ К-110
	Тополиная, 8
	 

	421
	51
	ПГ К-200
	Торговая маг.«Светофор»
	 

	422
	50
	ПГ К-200
	Торговая (маг.Магнит)
	 

	423
	 
	ПГ К-110
	Транспортная, 4
	 

	424
	 
	ПГ К-110
	Транспортная, 16
	 

	425
	 
	 
	Труда, 8
	 

	426
	 
	ПГ К-110
	Труда, 29
	 

	427
	 
	ПГ К-110
	Труда, 35 (ул. Энтузиастов)
	 

	428
	 
	ПГ К-160
	Труда,17
	 

	429
	 
	ПГ К-160
	Труда, 19
	 

	430
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 12
	 

	431
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 16
	 

	432
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 22
	 

	433
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 28
	 

	434
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 32
	 

	435
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 34
	 

	436
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 37
	 

	437
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 4
	 

	438
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 40
	 

	439
	 
	ПГ К-110
	Тюменская, 8
	 

	440
	 
	ПГ К-110
	Уральская, 10
	 

	441
	 
	ПГ К-110
	Уральская, 18
	 

	442
	 
	ПГ К-110
	Уральская, 24
	 

	443
	 
	ПГ К-110
	Уральская, 34
	 

	444
	 
	ПГ К-110
	Уральская, 40
	 

	445
	 
	ПГ К-110
	Уральская, 6
	 

	446
	 
	ПГ К-110
	Цветной бульвар, 4
	 

	447
	328
	ПГ К-110
	Чехова, 13
	 

	448
	329
	ПГ К-110
	Чехова, 21
	 

	449
	330
	ПГ К-110
	Чехова, 29
	 

	450
	331
	ПГ К-110
	Чехова, 41
	 

	451
	332
	ПГ К-110
	Чехова, 45
	 

	452
	333
	ПГ К-110
	Чехова, 51
	 

	453
	276
	ПГ К-100
	Чкалова, 10
	 

	454
	275
	ПГ К-100
	Чкалова, 1 (котельная)
	 

	455
	 
	ПГ К-100
	Чкалова, 7/1 (аптека)
	 

	456
	 
	ПГ К-100
	Чкалова, 7/2
	 

	457
	115
	ПГ К-300
	Шаумяна - пер. Арантурский
	 

	458
	108
	ПГ К-300
	Шаумяна - Студенческая, 34
	 

	459
	111
	ПГ К-300
	Шаумяна - Широкая
	 

	460
	 
	 
	Шевченко,14
	 

	461
	280
	ПГ К-100
	Школа № 2, ТК-31 (фасад)
	 

	462
	281
	ПГ К-100
	Школа №5
	 

	463
	279
	ПГ К-100
	Школа №2 Мира 83
	 

	464
	37
	ПГ К-300
	Энтузиастов, 2- Спортивная
	 

	465
	33
	ПГ К-300
	Энтузиастов, 7 - ЛЭП
	 

	466
	32
	ПГ К-300
	Энтузиастов За - ЛЭП
	 

	467
	 
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 14
	 

	468
	282
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 2, ТК-39
	 

	469
	283
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 7 ТК
	 

	470
	284
	ПГ К-100
	ЮГА, Гастелло, 12
	 

	471
	53
	ПГ К-200
	Югорская (вещевой рынок)
	 

	472
	54
	ПГ К-200
	Югорская, 12
	 

	473
	55
	ПГ К-200
	Югорская, 22
	 

	474
	56
	ПГ К-200
	Югорская, 30
	 

	475
	57
	ПГ К-200
	Югорская, 40
	 

	476
	 
	ПГ К-100
	Юбилейная, 2
	 

	477
	 
	ПГ К-100
	Юбилейная, 5
	 

	478
	 
	ПГ К-100
	Юбилейная, 9
	 

	479
	 
	ПГ К-100
	Юбилейная, 13
	 

	480
	 
	ПГ К-100
	Юбилейная, 17
	 

	481
	104
	ПГ К-200
	Южная - Багратиона
	 

	482
	101
	ПГ К-200
	Южная - Гоголя
	 

	483
	100
	ПГ К-200
	Южная - Грибоедова
	 

	484
	102
	ПГ К-200
	Южная - Дзержинского
	 

	485
	103
	ПГ К-200
	Южная - Пихтовая
	 

	486
	 
	ПГ К-160
	пер. Ясный,3
	 

	487
	 
	 
	40 лет Победы,11
	 

	488
	1
	ПГ К-150
	Армавирская, 1З
	Юг2

	489
	2
	ПГ К-150
	Армавирская, 1
	Юг2

	490
	3
	ПГ К-150
	Армавирская, 11
	Юг2

	491
	4
	ПГ К-150
	Армавирская, 3
	Юг2

	492
	5
	ПГ К-150
	ВОС-4
	Юг2

	493
	6
	ПГ К-150
	Дом № 1
	Юг2

	494
	7
	ПГ К-150
	Дом № 2
	Юг2

	495
	8
	ПГ К-150
	Дом № 3
	Юг2

	496
	9
	ПГ К-150
	Дом № 8
	Юг2

	497
	10
	ПГ К-160
	Котельная №22 МУП «Югорскэнергогаз»
	Юг2

	498
	11
	ПГ К-100
	Медико-санитарная часть
	Юг2

	499
	12
	ПГ К-100
	МУК "МИГ"
	Юг2

	500
	13
	ПГ К-100
	ПЧ п. Югорск-2
	Юг2

	501
	14
	ПГ К-150
	Ставропольская, 12
	Юг2

	502
	15
	ПГ К-150
	Ставропольская, 16
	Юг2

	503
	16
	ПГ К-150
	Ставропольская, 8
	Юг2

	504
	17
	ПГ К-150
	Стоянка у ГК "Авиатор"
	Юг2

	505
	18
	ПГ К-100
	Школа №4
	Юг2


