### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 25ноября  2025 года 										№ 78

О выполнении плана подготовки

объектов жилищно-коммунального

хозяйства, объектов социальной сферы

к эксплуатации в осенне-зимний

период 2025-2026 годов

Рассмотрев информацию администрации города Югорска о выполнении плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации города Югорска о выполнении плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Югорска                                              Е.Б. Комисаренко

«25» ноября 2025 года

(дата подписания)

Приложение

к решению Думы города Югорска

от 25 ноября 2025 года № 78

Информация

о выполнении плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов

Для подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса города Югорска к работе в осенне–зимний период 2025-2026 годов постановлением администрации города Югорска от 25.07.2025 № 1402-13-п «О проверке и оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов» были утверждены:

- состав комиссии по проверке и оценке готовности;

- график работы Комиссии;

- программа по проверке и оценке готовности;

- перечень и график проверки готовности.

Общее выполнение подготовленных объектов коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период: котельные установки (37 ед.); тепловые сети (106,86 км); сети горячего водоснабжения (106,86 км); сети холодного водоснабжения (186,95 км); сети водоотведения (162,42 км); сети газоснабжения (325,18 км); жилищный фонд (270 многоквартирных домов).

Постановлением администрации города Югорска от 11.08.2023 № 1098-п «О мерах по подготовке муниципального образования городской округ Югорск к отопительному периоду» разработаны и утверждены: план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения города Югорска; механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения; порядок проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения.

В МУП «Югорскэнергогаз» и Советском филиале АО «ЮРЭСК» создан неснижаемый запас материально-технических ресурсов для обеспечения надежности и бесперебойной работы систем, а так же создан аварийный запас материалов и оборудования для ликвидации аварийных ситуаций.

Между МУП «Югорскэнегогаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Север» заключен договор на поставку природного газа сроком на 4 года (с 2023 по 2027 год). Стационарными источниками резервного электроснабжения оборудованы 17 котельных. В наличии одна передвижная дизельная электростанция с готовностью 100 %.

В МУП «Югорскэнергогаз» сформировано 11 аварийно-восстановительных бригад штатной численностью 58 человек. В распоряжении бригад находится 8 единиц техники, в том числе 1 единица снегоуборочной техники и 1 автономный источник тепловой энергии.

В период с 01 по 10 сентября комиссией осуществлялась проверка и оценка готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации города Югорска.

По результатам проверки и оценки комиссией подготовлено и выдано:

- 29 паспортов готовности на 272 объекта жилищного фонда (6 управляющих компаний, 16 товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН), 9 общежитий;

- 252 паспорта готовности на 376 потребителей тепловой энергии (социальная сфера и юридические лица);

- 1 паспорт оценки обеспечения готовности единой теплоснабжающей организации МУП «Югорскэнергогаз». Скан-копии размещены на портале Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Тепловая энергия потребителям на территории города Югорска подана с 01.09.2025.

24.10.2025, в соответствии с планом проверок готовности муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к отопительному периоду 2025-2026 годов, утвержденным распоряжением Ростехнадзора, муниципальным образованием городской округ Югорск получен паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

В рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 №561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» (далее – Государственная программа «Строительство»), по мероприятию 2.1 «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» на территории муниципального образования городской округ Югорск в 2025 году выполнены работы по капитальному ремонту (с заменой) 5 участков централизованных сетей коммунальной инфраструктуры города Югорска:

- Капитальный ремонт (с заменой) участков сетей водоснабжения методом горизонтально-направленного бурения по улице Калинина и Титова в городе Югорске протяжённостью 7 352,20 м  на сумму 131 592 360, 00 рублей.

- Капитальный ремонт (с заменой) участков сетей холодного водоснабжения по ул. Труда, пер. Ясный, пер. Калинина, ул. Новая, ул. Советская, ул. Таёжная в г. Югорске протяжённостью 6 964 м сетей на сумму 122 407 810, 00 рублей.

- Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Геологов в городе Югорске протяжённостью 620 м сетей на сумму 8 400 315, 35 рублей.

- Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения по улице 40 лет Победы в городе Югорске протяжённостью 917,20 м на сумму 35 479 450, 00 рублей.

- Капитальный ремонт (с заменой) участков подводящих сетей тепловодоснабжения от тепловой камеры 14-31 до тепловой камеры 14-32 (пожарный гидрант) по ул. Свердлова, включая подводящие сети до ул. Садовая, 1Б и ул. Свердлова, 12 в городе Югорске протяжённостью 882 м сетей на сумму 36 862 435, 52 рублей.

В рамках Государственной программы «Строительство» по мероприятию 2.2 «Комплекс процессных мероприятий «Реализация региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры» на территории муниципального образования городской округ Югорск выполнен капитальный ремонт участка (с заменой) магистрального водовода от водоочистных сооружений до водозаборных скважин в городе Югорске протяжённостью 15 510 м сетей на сумму 162 472 520, 00 рублей.

Общая сумма, затраченная на подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса города Югорска к отопительному периоду 2025-2026 годов составила 642 718, 6 тысяч рублей, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 393 642, 3 тысяч рублей;

- средства федерального бюджета – 34 504, 3 тысяч рублей;

- средства муниципального образования – 69 466, 3 тысяч рублей;

- средства предприятий  - 145 105, 6 тысяч рублей.