Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов города Югорска**

**Место выполнения работ**: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, места расположения гидрантов указаны в таблице.

**Срок выполнения работ:**

- начало: 01.04.2025;

- окончание: 30.11.2025.

Пожарные гидранты подлежащие содержанию и обслуживанию - 473 гидранта.

Зимнее содержание производится в период: апрель, ноябрь;

Летнее содержание производится в период: май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь.

Требования к качеству работ: работы выполнять в соответствии со Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 декабря 2021 г. N 1016/ пр)

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

|  |  |
| --- | --- |
| **Работы по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов** | **Процент в общем объеме работ** |
| ***Зимнее содержание*** | **37,5** |
| Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;- проверка герметичности клапана гидранта;-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период апрель, ноябрь. |  |
| При необходимости в зимнее время, отогрев корпуса гидранта с применением ППУ, откачка воды из колодца специализированным транспортомЕженедельная уборка прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов Еженедельная очистка от снега и льда проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев и реперных знаков  |
| ***Летнее содержание*** | **38,5** |
|  Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;- проверка герметичности клапана гидранта;-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период май - октябрьЕженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов Грейдирование подъездных путей (по необходимости)Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м период июнь - сентябрь (по необходимости) Влажная уборка реперных знаков (табличек) от пыли и грязи. |  |
| **Восстановительные работы (при обнаружении) \***Выбраковка пожарного гидранта, при необходимости его заменаЗамена изношенных элементов пожарных гидрантов не капитального характераУстранение выявленных неисправностей и недостатков в работе гидрантаЧастичная замена изношенных плит перекрытия в местах установки пожарных гидрантовЗамена по необходимости реперных знаков (табличек) с указателями номера и диаметра пожарного гидрантаУстановка и крепление на люки колодцев конусов, в целях предотвращения аварийных ситуаций автотранспорта (в местах нахождения колодцев на проезжей части с согласованием заказчика). | **24** |
|  | **100** |

**\*** Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.

*Таблица*

**Перечень, характеристика и места расположения пожарных гидрантов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **№ ПГ** | **Характеристика ПГ** | **Место расположения** |  |
| 1 | 130 | ПГ К-100 | Арантурская, 1 |   |
| 2 | 131 | ПГ К-100 | Арантурская, 13 - Петровская |   |
| 3 | 132 | ПГ К-100 | Арантурская, 7 |   |
| 4 | 133 | ПГ К-100 | Арантурская, 9 |   |
| 5 | 105 | ПГ К-200 | Багратиона, 1 |   |
| 6 | 58 | ПГ К-200 | Бажова - Ж/Д |   |
| 7 | 289 | ПГ К-180 | Бажова - Покровская |   |
| 8 | 292 | ПГ К-180 | Бажова - Чехова |   |
| 9 | 290 | ПГ К-180 | Бажова - Югорская |   |
| 10 | 293 | ПГ К-180 | Бажова, 11 |   |
| 11 | 294 | ПГ К-180 | Бажова, 17 |   |
| 12 | 295 | ПГ К-180 | Бажова, 3 |   |
| 13 | 296 | ПГ К-180 | Бажова, 7 |   |
| 14 | 110 | ПГ К-200 | Бородинская, 11 |   |
| 15 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский, 1 |   |
| 16 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский, 11 |   |
| 17 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский, 19 |   |
| 18 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский, 25 |   |
| 19 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский, 26 |   |
| 20 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский, 27а |   |
| 21 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский, 39 |   |
| 22 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский, 31 |   |
| 23 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский, 37 |   |
| 24 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский, 7 |   |
| 25 | 134 | ПГ К-100 | Буряка, 3А |   |
| 26 |  | ПГ К-100 | Буряка, 6 Д/Сад "Чебурашка" |  |
| 27 |  | ПГ К-100 | Буряка, 6 Д/Сад "Чебурашка" |  |
| 28 | 60 | ПГ К-200 | Вавилова - Восточная |   |
| 29 | 69 | ПГ К-200 | Вавилова - Ермака |   |
| 30 | 61 | ПГ К-200 | Вавилова - Киевская |   |
| 31 | 70 | ПГ К-200 | Вавилова - Космонавтов |   |
| 32 | 67 | ПГ К-200 | Вавилова - Менделеева |   |
| 33 | 68 | ПГ К-200 | Вавилова - Песчаная |   |
| 34 | 65 | ПГ К-200 | Вавилова - Садовая |   |
| 35 | 71 | ПГ К-200 | Вавилова - Сахарова |   |
| 36 | 59 | ПГ К-200 | Вавилова Ж/Д |   |
| 37 | 63 | ПГ К-200 | Вавилова, 10 |   |
| 38 | 64 | ПГ К-200 | Вавилова, 14 |   |
| 39 | 62 | ПГ К-200 | Вавилова, 6 |   |
| 40 | 52 | ПГ К-200 | Вещевой рынок |   |
| 41 |   | ПГ К-100 | Васильковая, 1 |   |
| 42 |   | ПГ К-100 | Васильковая, 6 |   |
| 43 |   | ПГ К-100 | Васильковая б/н |   |
| 44 |   | ПГ К-150 | Гагарина, 2 |   |
| 45 |   | ПГ К-150 | Гагарина, 10 |   |
| 46 |   | ПГ К-150 | Гагарина, 14 |   |
| 47 |   | ПГ К-150 | Гагарина, 20 |   |
| 48 |   | ПГ К-150 | Гагарина, 22 |   |
| 49 |   | ПГ К-150 | Гагарина, 26 |   |
| 50 |   | ПГ К-150 | Гагарина, 28 |   |
| 51 |   | ПГ К-150 | Гагарина, 34 |   |
| 52 |   | ПГ К-150 | Гагарина, 36 |   |
| 53 |   | ПГ К-150 | Гагарина, 42  |   |
| 54 |   | ПГ К-150 | Гагарина, 44 |   |
| 55 |   | ПГ К-150 | Гагарина, 7Б |   |
| 56 |   | ПГ К-100 | Защитников отечества, 2 |   |
| 57 |   | ПГ К-100 | Защитников отечества, 4 |   |
| 58 |   | ПГ К-100 | Защитников отечества, 16 |   |
| 59 | 285 | ПГ К-200 | Газовиков, 2/1 |   |
| 60 | 286 | ПГ К-200 | Газовиков, 3 |   |
| 61 | 81 | ПГ К-200 | Газовиков, 6 |   |
| 62 | 7 | ПГ К-200 | Гастелло (РНУ) |   |
| 63 | 135 | ПГ К-200 | Гастелло, 25, база АТХ |   |
| 64 |   | ПГ К-200 | Гастелло - Космик |   |
| 65 | 187 | ПГ К-200 | Гастелло, 7 - Дружбы народов |   |
| 66 | 186 | ПГ К-200 | Гастелло, 15 |   |
| 67 | 188 | ПГ К-100 | Геологов, 5 |   |
| 68 | 189 | ПГ К-100 | Геологов, 9Б |   |
| 69 | 190 | ПГ К-100 | Геологов, д/с "Якорек" |   |
| 70 | 191 | ПГ К-100 | Геологов, контора УКС |   |
| 71 | 192 | ПГ К-100 | ГОВД, Попова |   |
| 72 | 136 | ПГ К-100 | Гоголя, 4 |   |
| 73 | 137 | ПГ К-100 | Горького, 7 |   |
| 74 | 138 | ПГ К-100 | Грибоедова, 11 |   |
| 75 | 140 | ПГ К-100 | д/с «Радуга»(ул.Мира) |   |
| 76 |  | ПГ К-100 | д/с "Радуга" (Лопатиной) |   |
| 77 |  | ПГ К-100 | д/сад «Радуга»,1 (Лунная) |   |
| 78 | 193 | ПГ К-100 | д/с Брусничка |   |
| 79 | 97 | ПГ К-300 | Декабристов - Курчатова |   |
| 80 | 98 | ПГ К-300 | Декабристов - Сибирская |   |
| 81 | 96 | ПГ К-300 | Декабристов - Чкалова |   |
| 82 | 99 | ПГ К-300 | Декабристов - Южная |   |
| 83 | 92 | ПГ К-200 | Декабристов, 10 (сталь) |   |
| 84 | 194 | ПГ К-100 | Декабристов, 12 (двор) |   |
| 85 | 93 | ПГ К-200 | Декабристов, 14 (сталь) |   |
| 86 | 195 | ПГ К-100 | Декабристов, 6 |   |
| 87 | 141 | ПГ К -150 | Ермака (шк.-кольцо) 3 перекресток |   |
| 88 | 142 | ПГ К-160 | Ермака (шк.-кольцо) 4 ввод №6 |   |
| 89 | 143 | ПГ К-160 | Ермака (шк.-кольцо) 5 ввод в кот.24 |   |
| 90 | 144 | ПГ К-160 | Ермака, 5 (школа-кольцо) 2 |   |
| 91 | 197 | ПГ К-100 | Железнодорожная (котельная 23) |   |
| 92 | 196 | ПГ К-100 | Железнодорожная, 21а |   |
| 93 | 198 | ПГ К-100 | Железнодорожная, 33 |   |
| 94 | 199 | ПГ К-100 | Железнодорожная, 35 |   |
| 95 |  | ПГ К-200 | Железнодорожная, гипермаркет «Магнит» |   |
| 96 |   | ПГ К-100 | Железнодорожная, 16 (стоянка) |   |
| 97 | 145 | ПГ К-100 | Заводская, 18 |   |
| 98 | 146 | ПГ К-100 | Заводская, 26 |   |
| 99 | 147 | ПГ К-100 | Заводская, 32 |   |
| 100 | 148 | ПГ К-100 | Заводская, 36 |   |
| 101 | 149 | ПГ К-100 | Заводская, 42 |   |
| 102 | 297 | ПГ К-110 | Загородная, 1 |   |
| 103 | 298 | ПГ К-110 | Загородная, 13 |   |
| 104 | 299 | ПГ К-110 | Загородная, 17 |   |
| 105 | 300 | ПГ К-110 | Загородная, 25 |   |
| 106 | 301 | ПГ К-110 | Загородная, 31 |   |
| 107 | 302 | ПГ К-110 | Загородная, 7 |   |
| 108 | 30 | ПГ К-300 | Заправка кольцевая "Селена","Газпромнефть" |   |
| 109 |  | ПГ К-110 | Звездная, 10 |   |
| 110 |  | ПГ К-110 | Звездная, 12б |   |
| 111 |  | ПГ К-110 | Звездная, 18 |   |
| 112 |  | ПГ К-110 | Звездная, 2 |   |
| 113 |  | ПГ К-110 | Звездная, 24 |   |
| 114 |  | ПГ К-110 | Звездная, 30 |   |
| 115 |  | ПГ К-110 | Звездная, 38 |   |
| 116 |  | ПГ К-110 | Звездная, 43 |   |
| 117 | 202 | ПГ К-110 | Калинина, 23 |   |
| 118 |  | ПГ К-110 | Калинина, 51 |  |
| 119 |  | ПГ К-110 | Калинина, 46 |  |
| 120 |  | ПГ К-110 | Калинина, 54 |  |
| 121 |  | ПГ К-110 | Калинина, 64 |  |
| 122 | 24 | ПГ К-300 | Калинина, 70 |   |
| 123 |   | ПГ К-100 | Красная, 22 |   |
| 124 |   | ПГ К-100 | пер.Красный, 1 |   |
| 125 |   | ПГ К-100 | пер.Красный, 7 |   |
| 126 |   | ПГ К-100 | пер.Красный, 15 |   |
| 127 |   | ПГ К-100 | пер.Красный, 23 |   |
| 128 |   | ПГ К-100 | Кедровая, 16 |   |
| 129 | 349 | ПГ К-110 | Киевская, 21 |   |
| 130 |   | ПГ К-110 | Киевская, 27 |   |
| 131 |   | ПГ К-110 | Киевская, 29 |   |
| 132 | 203 | ПГ К-100 | Кирова, 10 (двор) |   |
| 133 | 204 | ПГ К-100 | Кирова, 10 (дорога) |   |
| 134 | 205 | ПГ К-100 | Кирова, 8 |   |
| 135 |   | ПГ К-100 | Кольцевая, 13 |   |
| 136 |  | ПГ К-160 | Кондинская, 12 |   |
| 137 |  | ПГ К-160 | Кондинская, 18 |   |
| 138 |  | ПГ К-160 | Кондинская, 24 |   |
| 139 |  | ПГ К-160 | Кондинская, 32 |   |
| 140 |  | ПГ К-160 | Кондинская, 44 |   |
| 141 |  | ПГ К-160 | Кондинская, 50 |   |
| 142 |  | ПГ К-160 | Кондинская, 56 |   |
| 143 |  | ПГ К-160 | Кондинская, 6 |   |
| 144 | 303 | ПГ К-160 | Кооперативная, 1 |   |
| 145 | 304 | ПГ К-160 | Кооперативная, 5 |   |
| 146 | 305 | ПГ К-160 | Кооперативная, 7 |   |
| 147 | 306 | ПГ К-160 | Кооперативная, 9 |   |
| 148 | 181 | ПГ К-100 | КОС-2 микрорайон №5 |   |
| 149 | 182 | ПГ К-150 | КОС-2 микрорайон №5 |   |
| 150 | 87 | ПГ К-300 | Красноармейская, 15 |   |
| 151 | 152 | ПГ К-100 | Кутузова, 2 |   |
| 152 | 206 | ПГ К-100 | Ленина (Храм) |   |
| 153 | 208 | ПГ К-100 | Ленина,14 Управление связи (Храм) |   |
| 154 | 213 | ПГ К-100 | Ленина, 30 - Механизаторов |   |
| 155 | 209 | ПГ К-100 | Ленина, 41 |   |
| 156 | 210 | ПГ К-100 | Ленина, Газпромбанк |   |
| 157 | 211 | ПГ К-100 | Ленина, Телеграф |   |
| 158 |   | ПГ К-100 | Лермонтова, 2 |   |
| **159** |  | **ПГ К-100** | **Лермонтова-Сосновая** |  |
| 160 |   | ПГ К-100 | Лермонтова (ул. Снежная) |   |
| 161 |   | ПГ К-100 | Лермонтова (пер.Спортивный) |   |
| 162 |   | ПГ К-100 | Лермонтова, (ул. Кедровая,9) |   |
| 163 |   | ПГ К-100 | Лермонтова, 35 (ул.Энтузиастов) |   |
| 164 |   | ПГ К-100 | Лермонтова, 9 (ул. Монтажников) |   |
| 165 | 354 | ПГ К-225 | Лесная – Вавилова ВК-148 |   |
| 166 |   | ПГ К-100 | Лесная, 44 |   |
| 167 |   | ПГ К-100 | Лесная, 21 |   |
| 168 |   | ПГ К-100 | Лесная 17 |   |
| 169 |   | ПГ К-100 | Лесная - Шевченко |   |
| 170 | 363 | ПГ К-100 | Лесная, 36 |   |
| 171 | 359 | ПГ К-100 | Лесная-Котовского ВК-77 |   |
| 172 | 214 | ПГ К-100 | Лесозаготовителей, 25 |   |
| 173 | 215 | ПГ К-100 | Лии Карастояновой (котельная 7) |   |
| 174 | 78 | ПГ К-100 | Магистральная, 19 |   |
| 175 | 218 | ПГ К-100 | Магистральная, 21 |   |
| 176 | 153 | ПГ К-100 | Магистральная, 23 (шк.-кольцо) 1 |   |
| 177 |   | ПГ К-100 | Магистральная, 17 |   |
| 178 | 155 | ПГ К-120 | Менделеева, 13 |   |
| 179 | 156 | ПГ К-120 | Менделеева, 19 |   |
| 180 | 157 | ПГ К-120 | Менделеева, 27 |   |
| 181 | 158 | ПГ К-100 | Менделеева, 45 |   |
| 182 | 219 | ПГ К-100 | Менделеева, 49 |   |
| 183 | 159 | ПГ К-120 | Менделеева, 7 |   |
| 184 | 79 | ПГ К-180 | Менделеева, д/с "Светлячок" |   |
| 185 |   | ПГ К-100 | Менделеева,37а (с торца) |   |
| 186 |   | ПГ К-180 | Менделеева, 41 маг. КБ |   |
| 187 |   | ПГ К-150 | Менделеева, 61 |   |
| 188 |   | ПГ К-100 | Менделеева, 65 (двор) |   |
| 189 |   | ПГ К-100 | Механизаторов, 5 |   |
| 190 | 220 | ПГ К-100 | Механизаторов, 14 |   |
| 191 | 221 | ПГ К-100 | Механизаторов, 19 Б |   |
| 192 | 222 | ПГ К-100 | Механизаторов, 29 |   |
| 193 |   | ПГ К-100 | Механизаторов,18 (Мечта) |   |
| 194 | 160 | ПГ К-100 | Минина, 2 |   |
| 195 | 47 | ПГ К-300 | Мира - маг. "Для вас" |   |
| 196 | 45 | ПГ К-300 | Мира - маг. "Магнит" |   |
| 197 | 44 | ПГ К-300 | Мира - Таежная |   |
| 198 |   | ПГ К-100 | Мира, 16 (пункт полиции) |   |
| 199 | 228 | ПГ К-100 | Мира, 18 |   |
| 200 | 226 | ПГ К-100 | Мира, 10 |   |
| 201 | 46 | ПГ К-300 | Мира, 37 |   |
| 202 | 223 | ПГ К-100 | Мира, 4 |   |
| 203 | 43 | ПГ К-300 | Мира, 43 |   |
| 204 | 42 | ПГ К-300 | Мира, 44/1, маг. "Торос" |   |
| 205 | 224 | ПГ К-100 | Мира, 5 - Кирова |   |
| 206 |   | ПГ К-100 | Мира- ФОК |   |
| 207 | 232 | ПГ К-100 | Мира, 56а |   |
| 208 | 233 | ПГ К-100 | Мира, 57 |   |
| 209 | 234 | ПГ К-100 | Мира, 59а |   |
| 210 |   | ПГ К-100 | Мира, 61 |   |
| 211 | 236 | ПГ К-100 | Мира, 62 |   |
| 212 | 237 | ПГ К-100 | Мира, 63 |   |
| 213 | 238 | ПГ К-100 | Мира, 73 |   |
| 214 | 239 | ПГ К-100 | Мира, 75а |   |
| 215 | 225 | ПГ К-100 | Мира, 9 музей |   |
| 216 |   | ПГ К-100 | Мичурина, 13 |   |
| 217 |   | ПГ К-100 | Монтажников, 19 |   |
| 218 | 240 | ПГ К-100 | Монтажников, 1а |   |
| **219** |  | **ПГ К-100** | **Монтажников, 4** |  |
| **220** |  | **ПГ К-100** | **Монтажников, 12** |  |
| 221 | 241 | ПГ К-110 | Морозова, 25 |   |
| 222 |  | ПГ К-110 | Московская, 10 |   |
| 223 |  | ПГ К-110 | Московская, 16 |   |
| 224 |  | ПГ К-110 | Московская, 22 |   |
| 225 |  | ПГ К-110 | Московская, 28 |   |
| 226 |  | ПГ К-110 | Московская, 34 |   |
| 227 |  | ПГ К-110 | Московская, 38 |   |
| 228 |  | ПГ К-110 | Московская, 42 |   |
| 229 |  | ПГ К-110 | Московская, 43 |   |
| 230 |  | ПГ К-110 | Московская, 6 |   |
| 231 | 109 | ПГ К-100 | Невская, 9 |   |
| 232 | 162 | ПГ К-100 | Некрасова, 5 |   |
| 233 | 163 | ПГ К-100 | Никольская - Пожарского |   |
| 234 | 85 | ПГ К-200 | Никольская - Студенческая  |   |
| 235 | 82 | ПГ К-200 | Никольская - Широкая |   |
| 236 | 83 | ПГ К-200 | Никольская, 20 |   |
| 237 | 84 | ПГ К-200 | Никольская, 24 |   |
| 238 | 164 | ПГ К-100 | Никольская, 2 |   |
| 239 | 242 | ПГ К-100 | Никольская, 3 |   |
| 240 | 243 | ПГ К-100 | Никольская, 5 |   |
| 241 | 165 | ПГ К-100 | Никольская, 6 |   |
| 242 | 244 | ПГ К-100 | Никольская, 7 |   |
| 243 | 166 | ПГ К-100 | Никольская, 9а (маг. Аркада) |   |
| 244 |   | ПГ К-100 | Новослободская, 6 |   |
| 245 |   | ПГ К-100 | Новослободская, 8 |   |
| 246 |   | ПГ К-100 | Новослободская, 14 |   |
| **247** | **245** | **ПГ К-100** | **Нововятская,7** |  |
| 248 | 17 | ПГ К-300 | Октябрьская, 19 - Ленина |   |
| 249 |   | ПГ К-300 | Октябрьская Лайнер 1 |   |
| 250 |   | ПГ К-300 | Октябрьская Лайнер 2 |   |
| 251 | 18 | ПГ К-300 | Октябрьская, 10 |   |
| 252 | 16 | ПГ К-300 | Октябрьская, 13  |   |
| 253 | 19 | ПГ К-300 | Октябрьская, 14 |   |
| 254 | 20 | ПГ К-300 | Октябрьская, 33 (кот. 18) |   |
| 255 | 21 | ПГ К-300 | Октябрьская, 33а (остановка) |   |
| 256 |   | ПГ К-300 | Октябрьская, 5 |   |
| 257 | 14 | ПГ К-300 | Октябрьская, ЯВА |   |
| 258 | 113 | ПГ К-100 | Ольховая, 15 |   |
| 259 | 167 | ПГ К-100 | Остравская, 14 |   |
| 260 | 168 | ПГ К-100 | Остравская, 2 "Прага" |   |
| 261 | 169 | ПГ К-100 | Остравская, 24 |   |
| 262 | 172 | ПГ К-100 | пер Арантурский, 3 |   |
| 263 | 170 | ПГ К-100 | пер. Арантурский, 1 |   |
| 264 | 171 | ПГ К-100 | пер. Арантурский, 7- ул. Рябиновая |   |
| 265 | 25 | ПГ К-300 | пер. Северный, 1 |   |
| 266 | 26 | ПГ К-300 | пер. Северный, 3 |   |
| 267 | 27 | ПГ К-300 | пер. Северный, 5 |   |
| 268 | 28 | ПГ К-300 | пер. Северный, 7 |   |
| 269 |   | ПГ К-150 | Славянская, 1 |   |
| 270 |   | ПГ К-150 | Славянская, 5 |   |
| 271 |   | ПГ К-150 | Славянская, 9 |   |
| 272 |   | ПГ К-150 | Славянская, 11 |   |
| 273 |   | ПГ К-150 | Славянская, 13 |   |
| 274 |   | ПГ К-100 | Светлая, 3 |   |
| 275 |   | ПГ К-100 | Светлая, 5 |   |
| 276 |   | ПГ К-100 | Светлая, 7 |   |
| 277 |   | ПГ К-100 | 8 Марта, 1 |   |
| 278 |   | ПГ К-100 | 8 Марта, 7 |   |
| 279 |   | ПГ К-100 | 8 Марта, 13 |   |
| 280 |   | ПГ К-100 | 8 Марта, 16 |   |
| 281 |   | ПГ К-100 | пер.Спортивный, 11 |   |
| 282 |   | ПГ К-110 | пер.Спортивный, 19 |   |
| 283 |   | ПГ К-110 | пер.Радужный, 1 |   |
| 284 | 248 | ПГ К-100 | Пивзавод, Попова, 2 |   |
| 285 | 173 | ПГ К-100 | Пихтовая, 4 |   |
| 286 | 112 | ПГ К-100 | Пожарского, 16 |   |
| 287 |   | ПГ К-100 | Пожарского, 10 - Минина |   |
| 288 |   | ПГ К-100 | Пожарского, 6 |   |
| 289 |   | ПГ К-100 | Пожарского, 7 |   |
| 290 |   | ПГ К-100 | Пожарского, 8 - Петровская |   |
| 291 |   | ПГ К-100 | Пожарского - Шаумяна |   |
| 292 | 307 | ПГ К-110 | Покровская, 11 |   |
| 293 | 308 | ПГ К-110 | Покровская, 17 |   |
| 294 | 309 | ПГ К-110 | Покровская, 21 |   |
| 295 | 310 | ПГ К-110 | Покровская, 25 |   |
| 296 | 311 | ПГ К-110 | Покровская, 33 |   |
| 297 |   | ПГ К-110 | Покровская, 41 |   |
| 298 | 175 | ПГ К-100 | Полевая, 4 |   |
| 299 | 176 | ПГ К-100 | Попова, 14(УКС) |   |
| 300 | 9 | ПГ К-200 | Попова, 29 - Больница |   |
| 301 | 10 | ПГ К-200 | Попова, 34 - Спортивная |   |
| 302 | 11 | ПГ К-200 | Попова, 44 - "Югра - Презент" |   |
| 303 | 12 | ПГ К-200 | Попова, 63- (маг.Автозапчасти) |   |
| 304 |   | ПГ К-201 | Промышленная (ЗСМ) новый |   |
| 305 | 378 | ПГ К-100 | Пушкина, 12 |   |
| 306 |   | ПГ К-100 | Родниковая, 2 |   |
| 307 |   | ПГ К-100 | Родниковая, 6 |   |
| 308 |   | ПГ К-100 | Родниковая, 12 |   |
| 309 | 313 | ПГ К-110 | Ремизова, 17 |   |
| 310 | 314 | ПГ К-110 | Ремизова, 23 |   |
| 311 | 315 | ПГ К-110 | Ремизова, 29 |   |
| 312 | 316 | ПГ К-110 | Ремизова, 37 |   |
| 313 | 317 | ПГ К-110 | Ремизова, 5 |   |
| 314 | 312 | ПГ К-110 | Ремизова, 11 |   |
| 315 | 114 | ПГ К-110 | Рябиновая, 15 |   |
| 316 |   | ПГ К-110 | Рябиновая, 3 |   |
| 317 |   | ПГ К-110 | Рябиновая, 7 |   |
| 318 | 66 | ПГ К-225 | Садовая, 84 - Вавилова |   |
| 319 | 177 | ПГ К-100 | Садовая, 42а  |   |
| 320 | 250 | ПГ К-100 | Садовая, 49 |   |
| 321 | 251 | ПГ К-100 | Садовая, 57 |   |
| 322 | 252 | ПГ К-100 | Садовая, 68 |   |
| 323 | 253 | ПГ К-100 | Садовая, 69 |   |
| 324 | 254 | ПГ К-100 | Садовая, 72/1 - д/с "Светлячок" |   |
| 325 | 256 | ПГ К-100 | Садовая, 27 |   |
| 326 | 249 | ПГ К-100 | Садовая, За |   |
| 327 | 77 | ПГ К-200 | Сахарова - Магистральная |   |
| 328 | 76 | ПГ К-200 | Сахарова, 15 |   |
| 329 | 75 | ПГ К-200 | Сахарова, 23 |   |
| 330 | 74 | ПГ К-200 | Сахарова, 29 |   |
| 331 | 73 | ПГ К-200 | Сахарова, 35 |   |
| 332 | 72 | ПГ К-200 | Сахарова, 41 |   |
| 333 | 34 | ПГ К-200 | Сахарова, 5 |   |
| 334 | 35 | ПГ К-200 | Сахарова, 5/2 |   |
| 335 |  | ПГ К-110 | Сахарова, 12а |   |
| 336 |  | ПГ К-110 | Сахарова, 14 |   |
| 337 |  | ПГ К-110 | Сахарова, 20 |   |
| 338 |  | ПГ К-110 | Сахарова, 22 |   |
| 339 |  | ПГ К-110 | Сахарова, 26 |   |
| 340 |  | ПГ К-110 | Сахарова, 32 |   |
| 341 |  | ПГ К-110 | Сахарова, 34 |   |
| 342 |  | ПГ К-110 | Сахарова, 40 |   |
| 343 |  | ПГ К-110 | Сахарова, 6 |   |
| 344 | 259 | ПГ К-100 | Свердлова, 8 |   |
| 345 | 260 | ПГ К-100 | Свердлова, 10 |   |
| 346 | 257 | ПГ К-100 | Свердлова, 2 |   |
| 347 | 258 | ПГ К-100 | Свердлова, 6 |   |
| 348 | 318 | ПГ К-180 | Славянская, 25 |   |
| 349 | 319 | ПГ К-180 | Славянская, 29 |   |
| 350 | 320 | ПГ К-180 | Славянская, 19 |   |
| **351** |  | **ПГ К-100** | **Снежная, 4** |  |
| **352** |  | **ПГ К-100** | **Снежная,14** |  |
| 353 |   | ПГ К-110 | Снежная, 24 |   |
| 354 | 321 | ПГ К-110 | Солнечная, 11 |   |
| 355 | 322 | ПГ К-110 | Солнечная, 17 |   |
| 356 | 323 | ПГ К-110 | Солнечная, 23 |   |
| 357 | 324 | ПГ К-110 | Солнечная, 5 |   |
| **358** |  | **ПГ К-110** | **Сосновая,11** |  |
| 359 |   | ПГ К-110 | Спасская, 11 |   |
| 360 |   | ПГ К-110 | Спасская, 17 - Невская |   |
| 361 |   | ПГ К-300 | Спасская, 3 - Широкая |   |
| 362 |   | ПГ К-110 | Спасская - Рябиновая |   |
| 363 | 264 | ПГ К-110 | Спортивная (Дворец семьи) |   |
| 364 |  | ПГ К-300 | Спортивная, 39 |   |
| 365 | 39 | ПГ К-300 | Спортивная, 22 |   |
| 366 | 40 | ПГ К-300 | Спортивная, 27-2 |   |
| 367 | 38 | ПГ К-300 | Спортивная, 37 |   |
| 368 | 29 | ПГ К-200 | Гастелло-Кольцевая |   |
| 369 | 178 | ПГ К-100 | Столыпина |   |
| 370 | 90 | ПГ К-300 | Студенческая - Заводская |   |
| 371 | 89 | ПГ К-300 | Студенческая - Садовая |   |
| 372 | 91 | ПГ К-300 | Студенческая - Спасская |   |
| 373 | 379 | ПГ К-110 | Студенческая (кольцо) |   |
| 374 | 380 | ПГ К-110 | Студенческая, 11 |   |
| 375 | 88 | ПГ К-300 | Студенческая, 16 |   |
| 376 | 266 | ПГ К-110 | Студенческая, 18 |   |
| 377 | 381 | ПГ К-110 | Студенческая, 19 |   |
| 378 | 179 | ПГ К-110 | Студенческая, 20 |   |
| 379 |   | ПГ К-110 | Студенческая, 35 №1 (ЦЮС) |   |
| 380 |   | ПГ К-110 | Студенческая, 35 №2 (ЦЮС) |   |
| 381 |   | ПГ К-110 | Студенческая, 35 №3 (ЦЮС) |   |
| 382 |   | ПГ К-110 | Студенческая, 35 №4 (ЦЮС) |   |
| 383 |   | ПГ К-100 | Таежная, 16/1 |   |
| 384 | 180 | ПГ К-100 | Титова, 9 |   |
| 385 | 22 | ПГ К-100 | Титова, 119 (кафе) |   |
| 386 | 271 | ПГ К-100 | Толстого (14 кот.) |   |
| 387 | 86 | ПГ К-300 | Толстого, 12 - Красноармейская |   |
| 388 | 269 | ПГ К-300 | Толстого, 12 |   |
| 389 | 270 | ПГ К-100 | Толстого, 16 |   |
| 390 | 267 | ПГ К-100 | Толстого, 2 |   |
| 391 | 268 | ПГ К-100 | Толстого, 4 |   |
| 392 | 325 | ПГ К-110 | Тополиная, 16 |   |
| 393 | 326 | ПГ К-110 | Тополиная, 6 |   |
| 394 | 327 | ПГ К-110 | Тополиная, 8 |   |
| 395 | 51 | ПГ К-200 | Торговая маг.«Светофор» |   |
| 396 | 50 | ПГ К-200 | Торговая (маг.Магнит) |   |
| 397 |   | ПГ К-110 | Транспортная, 4 |   |
| 398 |   | ПГ К-110 | Транспортная, 16 |   |
| 399 |   | ПГ К-110 | Труда, 29 |   |
| 400 |   | ПГ К-110 | Труда, 35 (ул. Энтузиастов) |   |
| 401 |  | ПГ К-110 | Тюменская, 12 |   |
| 402 |  | ПГ К-110 | Тюменская, 16 |   |
| 403 |  | ПГ К-110 | Тюменская, 22 |   |
| 404 |  | ПГ К-110 | Тюменская, 28 |   |
| 405 |  | ПГ К-110 | Тюменская, 32 |   |
| 406 |  | ПГ К-110 | Тюменская, 34 |   |
| 407 |  | ПГ К-110 | Тюменская, 37 |   |
| 408 |  | ПГ К-110 | Тюменская, 4 |   |
| 409 |  | ПГ К-110 | Тюменская, 40 |   |
| 410 |  | ПГ К-110 | Тюменская, 8 |   |
| 411 |  | ПГ К-110 | Уральская, 10 |   |
| 412 |  | ПГ К-110 | Уральская, 18 |   |
| 413 |  | ПГ К-110 | Уральская, 24 |   |
| 414 |  | ПГ К-110 | Уральская, 34 |   |
| 415 |  | ПГ К-110 | Уральская, 40 |   |
| 416 |  | ПГ К-110 | Уральская, 6 |   |
| 417 |  | ПГ К-110 | Цветной бульвар, 4 |   |
| 418 | 328 | ПГ К-110 | Чехова, 13 |   |
| 419 | 329 | ПГ К-110 | Чехова, 21 |   |
| 420 | 330 | ПГ К-110 | Чехова, 29 |   |
| 421 | 331 | ПГ К-110 | Чехова, 41 |   |
| 422 | 332 | ПГ К-110 | Чехова, 45 |   |
| 423 | 333 | ПГ К-110 | Чехова, 51 |   |
| 424 | 276 | ПГ К-100 | Чкалова, 10 |   |
| 425 | 275 | ПГ К-100 | Чкалова, 1 (котельная) |   |
| 426 |   | ПГ К-100 | Чкалова, 7/1 (аптека) |   |
| **427** |  | **ПГ К-100** | **Чкалова, 7/2** |  |
| 428 | 115 | ПГ К-300 | Шаумяна - пер. Арантурский |   |
| 429 | 108 | ПГ К-300 | Шаумяна - Студенческая, 34 |   |
| 430 | 111 | ПГ К-300 | Шаумяна - Широкая |   |
| 431 | 280 | ПГ К-100 | Школа № 2, ТК-31 (фасад) |   |
| 432 | 281 | ПГ К-100 | Школа №5 |   |
| 433 | 279 | ПГ К-100 | Школа №2 Мира 83 |   |
| 434 | 37 | ПГ К-300 | Энтузиастов, 2- Спортивная |   |
| 435 | 33 | ПГ К-300 | Энтузиастов, 7 - ЛЭП |   |
| 436 | 32 | ПГ К-300 | Энтузиастов За - ЛЭП |   |
| 437 |   | ПГ К-100 | Энтузиастов, 14 |   |
| 438 | 282 | ПГ К-100 | Энтузиастов, 2, ТК-39 |   |
| 439 | 283 | ПГ К-100 | Энтузиастов, 7 ТК |   |
| 440 | 284 | ПГ К-100 | ЮГА, Гастелло, 12 |   |
| 441 | 53 | ПГ К-200 | Югорская (вещевой рынок) |   |
| 442 | 54 | ПГ К-200 | Югорская, 12 |   |
| 443 | 55 | ПГ К-200 | Югорская, 22 |   |
| 444 | 56 | ПГ К-200 | Югорская, 30 |   |
| 445 | 57 | ПГ К-200 | Югорская, 40 |   |
| 446 |   | ПГ К-100 | Юбилейная, 2 |   |
| 447 |   | ПГ К-100 | Юбилейная, 5 |   |
| 448 |   | ПГ К-100 | Юбилейная, 9 |   |
| 449 |   | ПГ К-100 | Юбилейная, 13 |   |
| 450 |   | ПГ К-100 | Юбилейная, 17 |   |
| 451 | 104 | ПГ К-200 | Южная - Багратиона |   |
| 452 | 101 | ПГ К-200 | Южная - Гоголя |   |
| 453 | 100 | ПГ К-200 | Южная - Грибоедова |   |
| 454 | 102 | ПГ К-200 | Южная - Дзержинского |   |
| 455 | 103 | ПГ К-200 | Южная - Пихтовая |   |
| 456 | 1 | ПГ К-150 | Армавирская, 1З | Юг2 |
| 457 | 2 | ПГ К-150 | Армавирская, 1 | Юг2 |
| 458 | 3 | ПГ К-150 | Армавирская, 11 | Юг2 |
| 459 | 4 | ПГ К-150 | Армавирская, 3 | Юг2 |
| 460 | 5 | ПГ К-150 | ВОС-4 | Юг2 |
| 461 | 6 | ПГ К-150 | Дом № 1 | Юг2 |
| 462 | 7 | ПГ К-150 | Дом № 2 | Юг2 |
| 463 | 8 | ПГ К-150 | Дом № 3 | Юг2 |
| 464 | 9 | ПГ К-150 | Дом № 8 | Юг2 |
| 465 | 10 | ПГ К-160 | Котельная №22 МУП «Югорскэнергогаз» | Юг2 |
| 466 | 11 | ПГ К-100 | Медико-санитарная часть | Юг2 |
| 467 | 12 | ПГ К-100 | МУК "МИГ" | Юг2 |
| 468 | 13 | ПГ К-100 | ПЧ п. Югорск-2 | Юг2 |
| 469 | 14 | ПГ К-150 | Ставропольская, 12 | Юг2 |
| 470 | 15 | ПГ К-150 | Ставропольская, 16 | Юг2 |
| 471 | 16 | ПГ К-150 | Ставропольская, 8 | Юг2 |
| 472 | 17 | ПГ К-150 | Стоянка у ГК "Авиатор" | Юг2 |
| 473 | 18 | ПГ К-100 | Школа №4 | Юг2 |