                                                                                                             Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (техническое задание)  

на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Благоустройство территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», включая обустройство и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок в городе Югорске»
Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск прилегающая территория к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» по ул. Ермака, 7, кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:1104
Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ: 

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.10.2026.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, затраты на инженерно-геодезические изыскания, на разработку проектной документации, затраты на проведение положительного заключения негосударственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости, сбор исходных данных, необходимых для проектирования, согласование проектных решений в установленном порядке с ресурсноснабжающими организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащую разработку технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации. 
При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию Муниципального заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить муниципальному  заказчику причиненные убытки.
Требования, связанные с недостатками в проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение трех лет с даты приемки Муниципальным  Заказчиком результата работ (акта сдачи - приемки  технической документации), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на разработку проектной документации и инженерных изысканий по объекту

«Благоустройство территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», включая обустройство и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок в городе Югорске»

Задание

на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Благоустройство территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», включая обустройство и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок в городе Югорске» 

	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание  для  проектирования 
	Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденная Постановлением администрации города Югорска от 16.12.2024 № 2147-п

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска

	1.3. Вид  строительства
	Благоустройство

	1.4.Стадийность проектирования 
	· Инженерно-геодезические изыскания

· Проектная документация

· Положительное заключение негосударственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости

	1.5.Функциональное назначение  и проектная  мощность
	1. Функциональное назначение – формирование архитектурно-пространственной среды и создания комфортного пришкольного пространства, современных условий для организации образовательного процесса (в том числе для учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины»), предоставления возможности активного отдыха и досуга, занятия спортом всех групп населения города Югорска.
Площадь земельного участка, отведенного под размещение объекта проектирования 1,9385 га.
2. Проектная мощность:
- Благоустройство прилегающей территории к зданию школы и зданию бассейна с заменой покрытий, асфальтирование, укладка тротуарной плитки, бордюров;

- Устройство «спортивного ядра» (размеры уточнить при проектировании), включающее футбольное поле, окаймленное беговой дорожкой и места для занятия легкой атлетикой, трибуны, флагштоки, полоса препятствий;

- Площадка для баскетбола;

- Площадка для волейбола;

- Площадка для воркаута;

- Площадка с тренажёрами;

- Замена ограждения территории, ворот и калиток;

- Видеонаблюдение;

- Наружное освещение территории;

- Декоративное освещение (оформление фасада здания школы);

- Обустройство открытого водоотвода грунтовых, талых и дождевых вод с территории участка;

- Установка скамеек, урн, флагштоков, малых архитектурных форм;

- Озеленение, устройство газонов;

- Установка велопарковок;

- Модульный туалет

- Модульная лыжная база

	1.6. Сведения об участке строительства 
	Месторасположение объекта капитального строительства - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск прилегающая территория к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» по ул. Ермака, 7, кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:1104
Климатический район-1

Подрайон - IД

Ветровой -II

Снеговой район - V
Зона влажности - нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м)

Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	1.7.Указание о выделении этапов строительства
	Не требуется

	1.8. Исходные  данные  для  проектирования
	· Письмо АО «Газпром газораспределение Север» №ГХ-И/1169/25 от 18.07.2025

· Письмо ПАО Ростелеком Исх. №01/05/109123/25 от 25.07.2025

· Выписка из ЕГРН на земельный участок

· Письмо МУП «Югорскэнергогаз» от 14.07.2025 №13-120-Исх-2441

· Ситуационный план ЮРЭСК

Сбор дополнительных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектная организация самостоятельно.

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к выполнению  инженерных изысканий
	2.1. Виды инженерных изысканий подлежащих выполнению:

· Инженерно-геодезические изыскания.

2.2. К полевым работам приступить после согласования Программы изысканий Муниципальным заказчиком.

2.3. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, учитывать сложность топографических условий территории, на которой будет осуществляться благоустройство территории, степень изученности указанных условий. 

2.4. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений Свода правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 
2.5. Отчет о выполненных инженерных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и графической формах и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять благоустройство, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к благоустройству территории образовательного учреждения. 

2.6. Инженерно-геодезические изыскания  выполнить  в соответствии  со схемой границ предполагаемых к использованию для размещения объекта земель на кадастровом плане территории ориентировочной площадью 1,9385 га.

[image: image1.emf]ул.Менделеева

Ж.2

Ж.3

ул. Песчаная

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Космонавтов

ул. Ермака

ул. Ермака

ул. Ермака

ул. Ермака

ул. Ермака

ул. Ермака

ул. Ермака

ул. Ермака

ул. Ермака

2

5

9

6

4

3

1

7

16а

14

16

32/2

32/1

38

32 (снесен)

7

5

36

55

40

38/1

5а



	2.2. Требования  к составу   и содержанию проектной документации  
	1. Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. части II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 963):

Раздел «Пояснительная записка»

Раздел  «Схема планировочной организации земельного участка»

Раздел «Конструктивные решения»

Раздел  «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» 

   Подраздел  «Система электроснабжения»

   Подраздел  «Система водоснабжения»

   Подраздел  «Система водоотведения»

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

   Подраздел  «Сети связи»

Раздел  «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства».

2. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;

- ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с изм. №1, 2)»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изм. №1, 2);

 - СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

-Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 30 декабря 2021 г. №634-п
«О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования»;

- Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории РФ.

	2.3. Схема  планировочной организации  земельного участка
	Проектными решениями предусмотреть:

- Спортивное ядро (размеры уточнить при проектировании), включающее основное игровое футбольное поле (размеры уточнить при проектировании) с травяным искусственным покрытием, прямых и круговых беговых дорожек, площадки для прыжков в длину с покрытием из травмобезопасного бесшовного резинового покрытия;

- Благоустройство прилегающей территории к зданию школы и зданию бассейна  (асфальтирование проездов, укладка тротуарной плитки, замена бордюров);

- Трибуны с защитой от осадков (количество посадочных мест и размеры уточнить при проектировании);
- Флагштоки высотой 9 м (количество и места установки уточнить при проектировании);
- Полоса препятствий (размеры уточнить при проектировании) гимнастический комплекс «Змейка» - 2 шт., щит – барьер – 2 шт., гимнастический комплекс «Бревно» - 2 шт., шведская стенка с разноуровневыми турниками – 2 шт.;
- Площадка для воркаута с покрытием из бесшовного резинового покрытия, включающая установку брусьев низких параллельных, комплекс «Три разноуровневых турника», тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний, лавку гимнастическую для развития мышц брюшного пресса разноуровневую, лавку гимнастическую для наклонов, гимнастический комплекс «Бревно змейка»;
- Площадка с покрытием из бесшовного резинового покрытия с тренажёрами: стол для армреслинга, тренажёр «Шаговый», тренажёр «Жим от груди», тренажёр «Маятник», тренажёр «Верхняя тяга», тренажёр «Разведение ног», тренажёр «Гребная тяга», тренажёр «Степпер», тренажёр «Эллипсоид»;
- Скамьи металлические с деревянными брусками без спинки (количество и размеры уточнить при проектировании);
- Урны металлические квадратные с деревянными брусками и вставкой из металлического оцинкованного листа (количество и размеры уточнить при проектировании);
- Велопарковки из нержавеющей стали (количество мест и размеры уточнить при проектировании);
- Площадка для баскетбола с покрытием из травмобезопасного бесшовного резинового покрытия и баскетбольными щитами с кольцами (размеры площадки уточнить при проектировании), скамейки для зрителей и игроков;

- Площадка для волейбола с покрытием из травмобезопасного бесшовного резинового покрытия и универсальными волейбольными стойками (размеры площадки уточнить при проектировании), скамейки для зрителей и игроков;
- Замену существующего ограждения территории на новое металлическое высотой 2 м (уточнить при проектировании), ворота и калитки;

- Устройство ограждения, отделяющее спортивное ядро и территорию образовательного учреждения;

- Обустройство открытого водоотвода грунтовых, талых и дождевых вод с территории участка по уклону планируемого рельефа (лотки с колодцами и сброс в дренажные колодцы);

- Озеленение, устройство газонов;

- Устройство площадки под размещение сетевого туалетного модуля с монтажом модульного туалет из 3-х туалетных кабин, в том числе кабина, приспособленная для МГН
- Монтаж модульной лыжной базы с устройством основания.  

	2.4. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям
	1. До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование Муниципальному заказчику карточку основных проектных решений, оборудования, изделий и материалов

2. Проектными решениями разработать обустройство модульной лыжной базы на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» из быстровозводимых конструкций, собираемая из одного или нескольких готовых блоков (блок-контейнеров), произведенных на заводе. 

Планировочные решения лыжной базы согласовать с Муниципальным заказчиком.

Состав помещений лыжной базы:

1) Зал для хранения и переодевания лыж;

2) Тренерская;

3) Комната для подготовки лыж (сервисная);

4) Комната для сушки обуви;

5) Раздевалка для девочек (ориентировочно 15 человек);

6) Раздевалка для мальчиков (ориентировочно 15 человек);

7) Гараж для хранения снегохода;

6) Санузел для мальчиков и девочек (раздельный) – определить при проектировании  

	2.5.Технологические решения  

и оборудование
	1. При разработке предусмотреть применение современных строительных материалов и оборудования. 

2.  Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ

	2.6. Наружные  инженерные  сети
	1. При разработке проектных решений в обязательном порядке учесть расположение (размещение) подземных (надземных) инженерных коммуникаций. При необходимости предусмотреть мероприятия по сохранности инженерных коммуникаций.

2. Проектными решениями предусмотреть установку наружного освещения благоустраиваемой территории и декоративное освещение  (оформление фасадов зданий). Светильники принять уличные светодиодные. Произвести расчет нагрузок и разработать план расположения энергопринимающих устройств с указанием на нем предполагаемой точки присоединения к сетям электроснабжения. 

3. Проектными решениями предусмотреть устройство системы видеонаблюдения с обзором всей территории.

4. Произвести расчет нагрузок на электроснабжение, водоснабжение и канализацию сетевого модульного туалета и модульной лыжной базы для получения технических условий 

5. Поверхностный водоотвод ливневых, талых, и поверхностных вод по уклону планируемого рельефа участка (лотки с решетками и сброс в дренажные колодцы) (при проектировании требуется уточнение).

6. Замена элементов тепловых камер и колодцев, понижение тепловых камер и колодцев, ремонт ограждений тепловых камер (при необходимости, при проектировании требуется уточнение).

7. Проектные решения выполнить согласно предоставленной информации от ресурсоснабжающих организаций по разделу 1.8. настоящего задания на проектирование.

	2.7. Энергоэффективность
	Не требуется    

	2.8. Охрана  окружающей  среды
	Не требуется

	2.9. Требования  о выполнении  противопожарных  мероприятий 
	Проектные решения предусмотреть в соответствии с действующими нормативными документами.

	2.10. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп
	Проектными решениями предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по благоустраиваемой территории в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП 59.13330.2020

	2.11.Требования к составу сметной  документации 
	1. При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»).

2. Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом. Сметные цены строительных ресурсов и информацию об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов  к сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) на период разработки сметной документации для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (4 зона) принять на основании информации размещенной Минстроем России в федеральной государственной информационной системе ценообразования  в строительстве (ФГИС ЦС).

При определении стоимости работ стоимость строительных ресурсов определить загрузкой показателей в программный комплекс из сплит формы, опубликованной на сайте ФГИС ЦС (Сплит-форма –   файл .exl наименование «Сплит-форма по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (4 зона)»).

3. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр).

4. При определении сметной стоимости применить нормативы накладных расходов в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр).

5. При определении сметной стоимости применить нормативы сметной прибыли в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр  (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр).

6. В составе проектной документации необходимо разработать ведомость объемов работ (в том числе на пусконаладочные работы) с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.

7. Учесть затраты на погрузку, вывоз и захоронение строительного мусора на полигоне ТБО

	2.12. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Мероприятия противодействия террористическим актам предусмотреть в соответствии с действующими нормативными документами 

	3. Дополнительные  требования 

	3.1.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений
	Провести визуальное обследование территории проектируемого объекта благоустройства.

	3.2.Необходимость выполнения обмерных работ
	Выполнить в объёме, необходимом для проектирования

	3.3.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений
	Провести визуальное обследование земельного участка проектируемого объекта благоустройства.

	3.4.Требования  к оформлению и сдаче проектной  документации
	1. Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию:

- программа инженерных изысканий - на бумажном носителе (1 экземпляр) и в электронном виде в формате PDF, dwg (USB-флеш-накопитель или 1 CD-диск);

- отчет по выполненным инженерным изысканиям - на бумажном носителе (1 экземпляр) и в электронном виде в формате PDF, dwg (USB-флеш-накопитель или 1 CD-диск);

- проектная документация - на бумажном носителе (3 экземпляра) и в электронном виде в формате PDF, dwg (USB-флеш-накопитель или 1 CD-диск);

- заключение негосударственной экспертизы – на бумажном носителе (2 экземпяра) и в электронном виде в формате PDF (USB-флеш-накопитель или 1 CD-диск).

2. Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ  21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете.

	3.5. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	- Проектная организация направляет проектную документацию в негосударственную экспертизу в полном объёме для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта проектирования. 

- Проектная организация  самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения представляется проектной организацией Муниципальному заказчику с приложением писем экспертного органа.

- Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости несёт Проектная организация. В случае получения отрицательного заключения затраты по повторной экспертизе несет Проектная организация

	3.6. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации
	Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования.

	3.7. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ
	Согласование проектных решений производится проектировщиком в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением.

	3.8.Особые условия
	Сроки окончания выполнения работ – 01.10.2026 г.


6

