2

Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки 

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска
Цена контракта включает в себя: все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы Исполнителя связанные с выполнением работ.
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1
	Наименование Заказчика:
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

	1.2
	Наименование работы:
	Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска  

	1.3
	Цель работы:
	Утверждение актуализированных проектов схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, разработка топливно-энергетического баланса города Югорска.

	1.4
	Содержание работы:
	Часть 1.
Актуализация схемы теплоснабжения города Югорска до 2036 года в составе следующих документов:

1. Схема теплоснабжения (утверждаемая часть).
2. Схема теплоснабжения (обосновывающие материалы).
3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования.

Часть 2.
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска в составе следующих документов:

1. Глава «Схема водоснабжения».
2. Глава «Схема водоотведения».
3. Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования.
Часть 3.
Разработка топливно-энергетического баланса города Югорска в составе следующих документов:

1. «Фактический топливно-энергетический баланс города Югорска за 2025 год».

2. «Прогнозный топливно-энергетический баланс города Югорска за 2026-2028 годы».

	1.5
	Состав работ:
	1. Состав работ по Части 1 приведен в приложении 1 к техническому заданию.
2. Состав работ по Части 2 приведен в приложении 2 к техническому заданию.
3. Состав работ по Части 3 приведен в приложении 3 к техническому заданию.

	2. Заключительные положения

	2.1
	Сбор исходных данных:
	Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем.

Исполнитель подготавливает перечень исходных данных, а также направляет запросы во все необходимые организации и органы местного самоуправления, проводит визуальное и инструментальное обследование.

	2.2
	Срок выполнения работ:
	Общий срок выполнения работ: 

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.07.2026.

Промежуточные сроки:

- актуализация схемы теплоснабжения: с даты заключения муниципального контракта по 01.06.2026;

-актуализация схемы водоснабжения и водоотведения: с даты заключения муниципального контракта по 01.07.2026;

 -разработка фактического топливно-энергетического баланса города Югорска за 2025 год: с даты заключения муниципального контракта по 01.07.2026.
-разработка прогнозного топливно-энергетического баланса города Югорска 2026-2028 годы: с даты заключения муниципального контракта по 01.07.2026.

	2.3
	Место выполнения работ:
	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск.
Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,  ул. Механизаторов, 22.

	2.4
	Гарантийный срок:
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44‑ФЗ от 05.04.2013.

	2.5
	Требования к оформлению
	1. Каждый лист документа должен иметь поля не менее:

левое - 3 см;

правое – 1,5 см;

верхнее – 2 см;

нижнее - 2 см.
2. Первая строка абзаца оформляется с отступом в 1,25 мм. В том числе нумерованные и маркированные списки.
3. Текст выравнивается по ширине страницы. Переносы слов                     не допускаются. Шрифт документа PT Astra Serif, размер шрифта 14 pt. 

4. Текст документа печатается через 1,15  межстрочный интервал.
5. Заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацным отступом или центрируются по ширине текста.

6. Длина самой длиной строки реквизита при угловом расположении реквизитов не более 7,5 см, при продольном расположении реквизитов         не более 12 см.

7. Многострочные реквизиты печатаются через один межстрочный интервал, составные части реквизитов отделяются дополнительным интервалом.
8. Интервал между буквами в словах - обычный, интервал между словами - один пробел.

9. При оформлении документов на двух и более страницах вторая и последующие страницы нумеруются. Порядковые номера страниц проставляются арабскими цифрами посередине верхнего поля страницы на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края листа. Первая страница документа не нумеруется.

10. Использовать единую (сквозную) нумерацию разделов документа.
11. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год - четырьмя арабскими цифрами), например, дату 10 июня 2018 года следует оформлять: 10.06.2018.
12. В оглавлении номер страницы на одной строке с текстом, разрывы номера страницы и текста недопустимы.

13. Для разработки использовать актуальную законодательную и нормативно-правовую документацию.


Перечень функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в следующих приложениях № 1-4:

1. Задание на выполнение Части 1. Актуализация схемы теплоснабжения города Югорска до 2036 года предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации (Приложение 1 к техническому заданию).

2. Задание на выполнение Части 2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска до 2036 года предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации (Приложение 2 к техническому заданию).

3. Задание на выполнение Части 3. Разработка фактического топливно-энергетического баланса города Югорска за 2025 год предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации (Приложение 3 к техническому заданию).
4. Задание на выполнение Части 3. Разработка прогнозного топливно-энергетического баланса города Югорска за 2026-2028 годы предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации (Приложение 3 к техническому заданию).
