Приложение № 2

Техническому заданию

ЗАДАНИЕ

на выполнение Части 2 актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска до 2036 года.

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1.1. | Наименование работы | Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска до 2036 года (далее – Схема). |
| 1.2. | Основные правовые и нормативные документы | Актуализация Схемы и электронной модели должна быть выполнена качественно с использованием следующей законодательной и нормативно-технической документации: - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - иные требования нормативно-правовых актов, действующих на момент выполнения работ; - Федеральный закон от 24.06.1998 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». |
| 1.3. | Исходные данные для актуализации Схемы | Актуализация Схемы в отношении разделов и сведений осуществляется на основании: - 1. Материалов схемы водоснабжения и водоотведения, утвержденной постановлением администрации города Югорска от 14.01.2026 № 13-13-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Югорск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2035 года (актуализация на 2026 год)»; - 2. Генерального плана муниципального образования город Югорск; - 3. Данных, полученных в ответ на запросы, сформированные Исполнителем в соответствующие организации. Сбор исходной информации осуществляется Исполнителем. - Исполнитель выполняет проверку и оценку достоверности всех полученных исходных данных до момента использования их в рамках выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием. - Заказчик в пределах имеющихся полномочий оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов. - 4. На основании иных документов, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения». |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 2.1. | Цель, задачи и принципы выполнения работы | Цель: Актуализация Схемы в соответствии с требованиями основных нормативных и правовых документов для обеспечения комплексного опережающего развития систем водоснабжения и водоотведения, синхронизации с документами территориального планирования, обоснования мероприятий, реализуемых за счет средств окружного и местного бюджетов. Определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Югорска на основе наилучших современных технологий, внедрение энергосберегающих технологий. Обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду. Задачи: 1. Соответствие Схем требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» с соответствующей корректировкой (разработкой) всех разделов и электронной модели систем водоснабжения и водоотведения, в том числе схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом: а) мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод; б) объема тепловой энергии и топлива (природного газа), используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения; в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения. 2. Учет замечаний и предложений к схемам водоснабжения и водоотведения, поступивших с момента предыдущей актуализации; 3. Расчет (актуализация) показателей Схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой Схемы; 4. Рассмотрение новых предложений и уточнение проектов, включенных в реестр проектов Схемы; 5. Мониторинг и актуализация реализации проектов утвержденной Схемы; 6. Актуализация электронной модели Схемы. Схема актуализируется с соблюдением следующих принципов: - охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного качественного водоснабжения и водоотведения; - повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; - снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; - обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение; - обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение; -приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению; -создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; - обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения; - достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и их абонентов; - установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и водоотведения; - обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; - обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению; - открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения; - обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве; - организация водоснабжения и водоотведения на территориях, где оно отсутствует; - внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки. |
| 2.2. | Критерии достижения цели | Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме в соответствии с п. 10 настоящего Технического задания. |
| 2.3. | Описание услуг. Технические требования. | Документы (тома) разрабатываются в соответствии с настоящим Заданием и должны соответствовать Правилам разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782. Исполнитель должен собственными силами собрать предложения и необходимую информацию от органов местного самоуправления, всех ресурсоснабжающих организаций, действующих в городе Югорске. Согласовать включение таких предложений в проект актуализированной редакции Схемы водоснабжения с Заказчиком. В процессе актуализации Схемы тводоснабжения принимать участие в совещаниях и рабочих группах. В процессе оказания услуг предоставлять все необходимые консультации и разъяснения Заказчику, а также сотрудникам Заказчика, ответственным за сопровождение разработки и актуализации схемы водоснабжения. Вести реестр собранных в процессе разработки проекта актуализированной схемы замечаний и предложений с обязательным внесением в реестр информации об устранении таких замечаний. При рассмотрении проекта Схемы водоснабжения принимать участие в комиссии лично, или через уполномоченных представителей, давать пояснения и обоснования по проекту актуализированной редакции Схемы водоснабжения. |
| 3 | Содержание работы | Внести изменения в Схему в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Состав глав Схемы: Глава 1 «Схема водоснабжения». Глава 2 «Схема водоотведения». Схема может быть дополнена необходимыми главами. |
| 4 | Требования к составу Главы 1 «Схема водоснабжения» | - В схеме водоснабжения необходимо актуализировать следующие разделы (при их отсутствии разработать и добавить): - а) технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа; - б) направления развития централизованных систем водоснабжения; - в) баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды; - г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; - д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; - е) оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения; - ж) плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения; - з) перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. Содержание разделов должно соответствовать требованиям постановления Правительства Российский Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». |
| 5 | Требования к составу Главы 2 «Схема водоотведения» | В схеме водоотведения необходимо актуализировать следующие разделы (при их отсутствии разработать и добавить): а) существующее положение в сфере водоотведения городского округа; б) балансы сточных вод в системе водоотведения; в) прогноз объема сточных вод; г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения; д) экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения; е) оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения; ж) плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения; з) перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию; и) мероприятия, необходимые для осуществления водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. |
| 6 | Сбор исходных данных | Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем. Исполнитель подготавливает перечень исходных данных, а также направляет запросы во все необходимые организации и органы местного самоуправления, по мере необходимости проводит визуальное и инструментальное обследование. |
| 7 | Согласование проекта схемы водоснабжения и водоотведения | Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения результата работ рассматривает проект на предмет его соответствия требованиям, установленным действующим законодательством, настоящему заданию, исходным данным и направленным предложениям. По итогам рассмотрения результатов работ Заказчик согласовывает результат работ, либо направляет Исполнителю замечания. Исполнитель обязан внести в разработанный им проект Схемы изменения в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний и вновь представить результат работ на проверку Заказчику. |
| 8 | Требования к оформлению и сдаче технической документации на бумажном носителе | По окончанию выполнения работ Исполнитель направляет в адрес Заказчика проект актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на бумажном носителе в 2-х экземплярах. |
| 9 | Состав, содержание и виды работ по созданию цифрой трёхмерной модели и развитию функционала муниципальной геоинформационной системы (МГеоИС), включая средства объёмного моделирования, визуализации, проектирования и анализа инженерной инфраструктуры | МГеоИС предназначена для отображения объектов инженерной инфраструктуры, включая пространство в границах муниципального образования в варианте двумерной интерпретации, а также в варианте трёхмерной интерпретации, которые представлены в виде web-интерфейса. Двумерная интерпретация (интерактивная карта коммунальной инфраструктуры) МГеоИС должна обеспечить механизм наглядного отображения данных систем водоснабжения и водоотведения, механизм вывода подробной информации по объектам системы: • топооснова (при наличии); • водозаборные сооружения; • источники водоснабжения; • водопроводные сети; • водопроводные колодцы; • водопроводные насосные станции; • канализационные очистные сооружения; • трассировка сетей; • колодцы; • подключенные и отключенные потребители; • канализационные насосные станции; • расчетные характеристики работы сетей; • расчетные характеристики нагрузок потребителей. В МГеоИС должны отображаться основные географические объекты, основная дорожная сеть, основная железнодорожная сеть, водные объекты, границы муниципального образования. Картографическая основа должна иметь разную детализацию при различных масштабах. При приближении карта должна детализироваться, при отдалении количество картографических данных должно уменьшаться. При клике на объект должно отображаться всплывающее окно с информацией по объекту. При нажатии на кнопку во всплывающем окне должна открываться карточка объекта с подробной информацией о нем. Точечные объекты должны отображаться в виде иконок на всех уровнях масштаба. Система должна обеспечивать создание новых и редактирование существующих данных, хранящихся в распределенном хранилище данных, в частности, создание и редактирование пространственных данных об объектах инфраструктуры, возможность добавления, редактирования, удаления точечных и площадных объектов и привязка к объектам информации в закрытой версии двумерной интерпретации МГеоИС. Должна быть обеспечена возможность присоединения дополнительных электронных документов, в том числе мультимедиа-материалов. Система должна предоставлять возможность осуществлять единый поиск по семантической информации каждого объекта. В двумерной интерпретации МГеоИС должен быть разработан функционал по выгрузке отчетов, список необходимых отчетов согласовывается с Заказчиком. Система должна обеспечивать экспорт данных в табличной форме, выполнения запросов к базе данных по необходимой выборке с реализацией печати и сохранения их в форматах: XLSX Excel 2007+ XML (*.xlsx), XLS Excel 97-2004 Binary (*.xls), Comma separated values (*.csv) HTML document (*.html) Система должна обеспечивать просмотр, навигацию, измерения на картах, в том числе: • механизм отображения размещения объектов на карте на основе баз данных систем водоотведения; • поиск объектов на карте по различным критериям; • включение/отключение слоев карты. В системе должно быть реализовано: • Графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе муниципального образования и полным описанием связности объектов; • Описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования; • Описание реальных характеристик режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора) и ее отдельных элементов; • Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопроводных сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения абонентов между станциями подготовки воды питьевого качества; • Балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам водопроводной сети; • Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных); • Балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети; • Групповые изменения характеристик объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, абонентов) с целью моделирования различных перспективных вариантов; • Оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения гидравлических режимов. В двумерной интерпретации МГеоИС должна быть предусмотрена возможность редактирования и вывода статистической информации, должна обеспечивать создание новых и редактирование существующих данных, хранящихся в распределенном хранилище данных, в частности, создание и редактирование пространственных данных об объектах инфраструктуры, возможность добавления, редактирования, удаления точечных и площадных объектов и привязка к объектам информации. Хранение данных в системе должно быть построено на основе технических решений, обеспечивающих сохранность информации и быстрое восстановление функционирования системы в аварийных ситуациях. • сохранность информации в базах данных должна обеспечиваться при следующих аварийных ситуациях: • отказ системы в результате сбоя или выхода из строя аппаратных средств; • отказ системы в результате сбоя системного программного обеспечения; • отказ системы в результате сбоя прикладного программного обеспечения; • отказ системы в результате ошибочных действий пользователей. Интерфейс редактирования данных должен предоставлять возможность добавления, редактирования, удаления информации об объектах. Добавление и редактирование объектов должно осуществляться с помощью веб-формы с учетом различных типов данных. Трёхмерная интерпретация МГеоИС Трехмерная интерпретация МГеоИС на основе технологий объёмного моделирования (3D) предназначена для отображения территории муниципального образования в 3D режиме, а также для подготовки и визуализации пространственных данных, проведения измерений и встраивания объектов в городское пространство, получение семантической информации по объектам. Работа пользователей с трехмерной интерпретацией МГеоИС обеспечивается из веб-браузера посредством пользовательского интерфейса. Интерфейс пользователя представляет трехмерную карту с элементами управления отображения объектов и предоставления семантических данных по объектам. Для управления отображением наборов данных по типу объекта в МГеоИС предоставляется перечень слоев. Доступ к данным по объекту слоя предоставляется по клику мышкой на объекте информационного слоя карты. Основными функциями объектной модели являются: • Отображение пространства муниципального образования в режиме 3D; • Настройка отображения списка слоев; • Управление отображением трехмерных данных, включая подземные слои, текстурированные и не текстурированные объекты; • Проведение измерений в режиме 2D и 3D; • Отображение семантической информации по объектам графических слоев с возможностью конфигурировать отображение новых атрибутов; • Поиск объектов графических слоев по семантической информации. Содержание объектной модели трехмерной интерпретации МГеоИС Основными элементами трехмерной объектной модели являются: • Топооснова и/или карта, представляющая собой ортофотоплан - фотографический план местности на точной геодезической основе (при наличии); • внедренные в карту трехмерные объекты. Базовая информация и элементы управления трехмерной интерпретации МГеоИС: • единая строка поиска объектов; • перечень/список слоев; • панель инструментов; • получение семантической информации об объекте; Состав панели инструментов: • Инструмент «Разделение картоосновы» отображает список доступных слоев карты и позицию разделения экрана; • Инструмент «Степень прозрачности» позволяет управлять прозрачностью всей карты, прозрачностью в зависимости от расстояния до объекта, возможностью выбора прозрачности, а также цвета прозрачности; • Инструмент «Поздемные коммуникации» позволяет включить или выключить отображение пространства под землей на объектной модели; • Инструмент «Измерительные инструменты» дает возможность определять расстояние между двумя точками объектной модели 2D, площадь 2D, а также определять расстояния между точками объемных объектов модели в горизонтали, площади объекта 3D, высоты объектов 3D; • Инструмент отрисовки позволяет строить на карте ломанные линии, полигоны, надписи; • Инструмент «Камера» дает возможность создать новый пролет, провести импорт из файла, отобразить список пролетов с возможностью удаления и редактирования; • Инструмент градостроителя дает возможность добавлять текстурированные объекты в формате glb, удалять из карты существующие трехмерные модели, выполнять отрисовку собственных не текстурированных объектов в режиме 2D и 3D, осуществлять публикацию слоев карты для других пользователей. При выделении проекта реализован следующий функционал: • опубликовать проект; • снять проект с публикации; • поделиться проектом с пользователем; • изменить описание проекта; • удалить проект. Инструмент «Профилирование высотных отметок» позволяет получить график профилей высот, создавать новые профили высот. В инструменте «Вывод информации» реализованы функции получения семантической информации из СУБД в выбранной точке карты. Открывающиеся окно семантической информации состоит из: • панорамы - отображается ближайшая трехмерная панорама в точке клика на 3Д объекте (опционально); • сгруппированные типы полученных слоев, с указанием количества объектов в каждой группе; • семантическая информация объекта с возможностью перемещаться по объектам внутри группы. В трехмерной интерпретации МГеоИС должен обеспечиваться механизм наглядного отображения данных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования на основе технологий объёмного моделирования (3D), включая механизм вывода подробной информации по объектам системы: • водозаборные сооружения; • источники водоснабжения; • водопроводные сети; • водопроводные колодцы; • водопроводные насосные станции; • канализационные очистные сооружения; • трассировка сетей; • колодцы; • подключенные и отключенные потребители; • канализационные насосные станции; • расчетные характеристики работы сетей; • расчетные характеристики нагрузок потребителей. В трехмерной интерпретации МГеоИС должны отображаться основные географические объекты, основная дорожная сеть, основная железнодорожная сеть, водные объекты, границы муниципального образования в 3D режиме. Картографическая основа должна иметь разную детализацию при различных масштабах. При приближении карта должна детализироваться, при отдалении количество картографических данных должно уменьшаться. Хранение данных в МГеоИС должно быть построено на основе технических решений, обеспечивающих сохранность информации и быстрое восстановление функционирования системы в аварийных ситуациях. Сохранность информации в базах данных должна обеспечиваться при следующих аварийных ситуациях: • отказ системы в результате сбоя или выхода из строя аппаратных средств; • отказ системы в результате сбоя системного программного обеспечения; • отказ системы в результате сбоя прикладного программного обеспечения; • отказ системы в результате ошибочных действий пользователей |
| 10 | Требования к оформлению и сдаче электронной версии технической документации | По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику техническую документацию в 2-х экземплярах на электронном носителе (CD—диск). 1. Актуализированная схема водоснабжения города Югорска (расчетная математическую модель) выполнить в поддерживаемом формате программой ПРК «Zulu Hydro» и формате pdf 2. Актуализированная схема водоотведения города Югорска (расчетная математическую модель) выполнить в поддерживаемом формате программой ПРК «Zulu Drain» и формате pdf. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проекта, Муниципального заказчика, Подрядчика, дата изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый или бумажный бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту технической документации. Каждый раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов электронного документа). Название каталога должно соответствовать названию раздела. |
| 11 | Гарантийный срок и исполнение гарантийных обязательств | Гарантийный срок на актуализированную схему устанавливается в 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Исполнитель несет ответственность в течение действия гарантийного срока за недостатки актуализированной Схемы, в том числе, которые обнаружены при ее использовании и реализации. Исполнитель консультирует Заказчика, ресурсоснабжающую организацию в ходе использования Схемы и электронной модели по требованию Заказчика. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками актуализированной Схемы за счет собственных сил и средств. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ. Требования Заказчика по качеству выполненных работ, недостатки которых не могли быть выявлены при приемке работ, принимаются в течение действия гарантийного срока. В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если от Исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с последующим возмещением расходов за счет Исполнителя в судебном порядке. |