Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

1. Муниципальный заказчик:

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления».

2. Предмет муниципального контракта: поставка аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания.

3. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 14 ноября 2025 года.

4. Место поставки: 628260, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Югорск, ул. Ленина, 29, гараж.

5. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование товара | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.20.22.000-00000001 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | Тип: Закрытая; Емкость: > 7 и ≤ 7.2 А.Ч.; Напряжение: 12 В; Возможность использования в ИБП: Да. Дополнительные характеристики*: Год выпуска: Не ранее 2025; Длина: ≥ 150 и ≤ 151 мм; Ширина: ≥ 64 и ≤ 65 мм; Высота: ≥ 94 и ≤ 95 мм; Тип клемм: F2 (плоские контакты шириной 6.35 мм). | штука | 17 |

*Обоснование установления дополнительных характеристик, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных обусловлено потребностью Заказчика и направлено на  экономию бюджетных средств и ускорение процесса оперативного и качественного выполнения своих функций.

Год выпуска – для достижения максимального срока полезной эксплуатации аккумулятора.

Длина, ширина, высота, тип клемм - необходима в целях соответствия АКБ с ИБП имеющимся в наличии у заказчика, в которые будет осуществляться последующая установка товара.

6. Общие требования:

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в спецификации, но необходимые для работы оборудования, компоненты, а также комплект эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации, заполненный документ, подтверждающий гарантию) на русском языке и иных документов.

Поставщик осуществляет доставку товара до места поставки, производит погрузку/разгрузку за счет собственных средств своими силами или с привлечением третьих лиц.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Упаковка: Товар поставляется в специальной упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика. Тара одноразовая, возврату не подлежит.

7. Требования к гарантии качества поставляемого Товара:

Гарантии предоставляются на каждую единицу Товара. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев с момента поставки Товара, если иное не указано в конкретных требованиях к Товару.