Приложение 1

к извещению об осуществлении аукциона в электронной форме

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

На выполнение работ по ремонту паркета и нанесению разметки в универсальном игровом зале, универсальном тренировочном зале в МБУ ДО СШ «Центре Югорского спорта» в городе Югорске

1. Объект выполнения работ: выполнение работ по ремонту паркета и нанесению разметки в универсальном игровом зале, универсальном тренировочном зале (далее – работы), расположенного по адресу: 628263, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Студенческая, д. 35 (далее – Объект).

2. Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): - 43.39.19.190

3.  Место выполнения работ: 628263, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Студенческая, д. 35

4. Срок выполнения работ: с 27 июня 2026 года по 17 июля 2026 года.

Подрядчик вправе досрочно завершить выполнение работ.

Выполнение работ на Объекте осуществляется Подрядчиком:

- в будние дни (с понедельника по пятницу включительно): с 8-00 до 22-00 часов, а в период с 22-00 часов до 8-00 часов по письменному согласованию с Заказчиком.

- в выходные дни (суббота, воскресенье) и установленные законодательством Российской Федерации нерабочие праздничные дни выполнение работ допускается только с письменного согласования с Заказчиком.

4. Объёмы и виды работ:

Работы производятся в соответствии со сметной документацией и техническим заданием.

5. Условия выполнения работ:

В процессе ремонта рабочую зону постоянно поддерживать в порядке. При выполнении работ Подрядчик производит ежедневную уборку мест выполнения работ. Складировать строительные материалы и мусор разрешается только в заранее согласованном с Заказчиком месте. Подрядчик обязан своевременно обеспечить вывоз мусора с территории Заказчика.

Работы на Объекте выполняются в технологической последовательности, определённой строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации.

Все работы должны быть выполнены Подрядчиком качественно, персоналом, имеющим необходимый опыт в производстве подобных работ и в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, утверждён Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство, утверждён Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123;

- Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждены Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Отключение существующих инженерных систем, электрических сетей или отдельных их участков производится Подрядчиком своими силами и средствами, и только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик несет материальную ответственность за порчу имущества при выполнении работ по предмету договора.

Подрядчик обязан предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в результате выполнения работ и приостановить их выполнение до получения соответствующих указаний.

В случае возникновения аварийных ситуаций при проведении работ, возмещение нанесенного ущерба, восстановительные и ремонтные работы осуществляются Подрядчиком своими силами и за счёт собственных средств.

Подрядчик должен иметь всё необходимое технологическое оборудование, оснастку и инвентарь, требующиеся для выполнения работ.

При проведении работ не допускаются:

- мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов;

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в установленный Заказчиком срок.

6. Требования к используемым при производстве работ материалам, оборудованию:

Материалы, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (их копий) (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения):

Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве Российской Федерации.

Материалы должны быть свободными от прав третьих лиц.

7. Требование к качеству выполняемых работ.

Покрытие пола должно отвечать требования:

"ГОСТ Р 71975-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Покрытия пола для спортивных залов. Требования и методы испытаний" по зеркальному блеску для матовых покрытий, ровности, коэффициента трения.

"ГОСТ Р 55529-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний" по вертикальной деформации, поглощению ударов, скольжению, отскоку мяча.

"СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-спортивные залы. Часть 1"

8. Требования по объему предоставляемых гарантий качества на результаты работы:

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные по контракту.

9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работы:

Подрядчик гарантирует заказчику эксплуатацию объекта без каких-либо недостатков на протяжении гарантийного срока.

Гарантийный срок на выполненные работы – 2 (два) года с даты подписания сторонами структурированного документа о приемке.

Примечание:

В случае, если настоящее описание объекта закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.

В случае, если по какой-либо причине, в том числе в результате технической ошибки (опечатки), описание объекта закупки содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется и носит информационный характер.

- Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Локальная смета

(прикладывается отдельным файлом)

- Приложение №2

к Описанию объекта закупки

Ведомость объемов работ

| Выполнение работ по ремонту паркета и нанесению разметки | Универсальный игровой зал | 1828м2 |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту паркета и нанесению разметки | Универсальный тренировочный зал | 840м2 |

| Черновая шлифовка (механическая) | 2668м2 |
| --- | --- |
| Обеспыливание и очистка пола к окраске | 2668м2 |
| Нанесение полиуретанового однокомпонентного лакового покрытия (3слоя) | 2668м2 |
| Межслойная полировка лака | 2668м2 |
| Затемнения площади центрального круга и штрафных площадок (универсальный зал) | 163м2 |
| Нанесение разметки игрового поля мини-футбола согласно прилагаемой схемы (Приложение №3) ширина разметочных линий 80мм, длинна разметочных линий 178м.п. (14.24м2), цвет окраски белый | 14.24м2 |
| Нанесение разметки игрового поля для баскетбола согласно прилагаемой схемы (Приложение №4) ширина разметочных линий 50мм, длинна разметочных линий 173м.п. (8.65м2), цвет окраски белый | 173м.п. (8.65м2) |
| Нанесение разметки игрового поля для волейбола согласно прилагаемой схемы (Приложение №5) ширина разметочных линий 50мм, длинна разметочных линий 80.75м.п. (4.03м2), цвет окраски оранжевый | 80.75м.п. (4.03м2) |
| Нанесение разметки игрового поля для тенниса согласно прилагаемой схемы (Приложение №6) цвет окраски синий: - ширина разметочных линий 50мм, длинна разметочных линий 124.3м.п. (6.22м2), - лицевые линии площадки ширина разметочных линий 100мм, длинна разметочных линий 22м.п. (2.2м2) |  |
|  | 124.3м.п. (6.22м2) |
|  | 22м.п. (2.2м2) |

Используемые материалы:

- Лак полиуретановый однокомпонентный матовый Элакор (полимерная композиция «Элакор-ПУ», износостойкий, химически стойкий, быстросохнущий (не более 6 часов), бесцветный) или эквивалент.

- Краска полиуретановая двухкомпонентная для разметки спортивных площадок три цвета Белый, Синий, Оранжевый.

- Растворитель, шлифовальные материалы, валики кисти малярный скотч

Участник закупки должен принять во внимание, что ссылки товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

- Приложение №3

к Описанию объекта закупки

Нанесение разметки игрового поля мини-футбола

- Приложение №4

к Описанию объекта закупки

Нанесение разметки игрового поля для баскетбола

- Приложение №5

к Описанию объекта закупки

Нанесение разметки игрового поля для волейбола

- Приложение №6

к Описанию объекта закупки

Нанесение разметки игрового поля для тенниса