Приложение №2

к извещению об осуществлении закупки

 Обоснование (начальной) максимальной цены контракта
 на оказание услуг по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов города Югорска 
Способ размещения закупки: электронный аукцион
	Категории
	Цены/поставщики (рублей)
	Средняя цена
	Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги
(рублей) с учетом НДС
	Коэффициент вариации

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Наименование

вида работ, перечень работ
	Пожарные гидранты, подлежащие содержанию и обслуживанию - 499  гидранта.

Зимнее содержание производится в период: декабрь 2025, январь, февраль, март, апрель, ноябрь 2026;

Летнее содержание производится в период: май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 

Зимнее содержание

Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:

- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;

- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;

- проверка герметичности клапана гидранта;

-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.

Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период декабрь 2025, апрель 2026, ноябрь 2026.

При необходимости в зимнее время, отогрев корпуса гидранта с применением ППУ, откачка воды из колодца специализированным транспортом

Еженедельная уборка прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов 

Еженедельная очистка от снега и льда проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев  и  реперных знаков 

Летнее содержание

 Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:

- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;

- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;

- проверка герметичности клапана гидранта;

-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.

Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период май - октябрь

Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов 

Грейдирование подъездных путей (по необходимости)

Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м период июнь - сентябрь (по необходимости) 

Влажная уборка реперных знаков (табличек) от пыли и грязи.

Восстановительные работы (при обнаружении) *

Выбраковка пожарного гидранта, при необходимости его замена

Замена изношенных элементов пожарных гидрантов не капитального характера

Устранение выявленных неисправностей и недостатков в работе гидранта

Частичная замена изношенных плит перекрытия в местах установки пожарных гидрантов

Замена по необходимости реперных знаков (табличек) с указателями номера и диаметра пожарного гидранта

Установка и крепление на люки колодцев конусов, в целях предотвращения аварийных ситуаций автотранспорта (в местах нахождения колодцев на проезжей части с согласованием заказчика).

	
	

	Место выполнения работ
	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, территория г. Югорска, конкретные места указаны в приложении
	
	

	Срок выполнения работ
	Начало: 01.12.2025
Окончание: 30.11.2026
	Начало: 01.12.2025

Окончание: 30.11.2026
	Начало: 01.12.2025

Окончание: 30.11.2026
	
	
	

	Стоимость работ
	2 090 400,00
	2 300 900,00
	1 879 900,00
	2 090 400,00
	2 090 400,00
	10,07%

	Срок  действия  цен
	до конца года 2025 года
	до конца года 2025 года
	до конца года 2025 года
	
	
	

	Используемый метод определения НМЦК
	метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ»

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика№1

         Вх. б/н от  05.11.2025
	Коммерческое предложение от поставщика№1

        Вх.б/н от 12.11.2025
	Коммерческое предложение от поставщика№1

Вх. б/н от 12.11.2025
	
	
	

	Дата подготовки обоснования НМЦК
	06.11.2025
	
	
	


Коэффициент вариации равен 10,07%, совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, если коэффициент вариации цены не превышает 33%.
НМЦКрын = 1/3 * (2 0904 00,00+ 2300 900,00 + 1 879 900,00) =  2 090 400,00  рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги принята в размере  2 090 400,00  рублей, не превышает лимит финансирования 
2
1

